## EQ2800 VER 4
محاسبه ضریب زلزله طبق ویرایش چهارم استاندارد2800 | [13 empty] | RU | OMEGA | CD | H | T
تهیه کننده:فریاد احمدکرمی M.F.Ahmadkarami@gmail.com | [7 empty] | A=0.35 | بلی | I | I=1.4 | سیستم_دیوارهای_باربر | 1-ديوارهای برشي بتن آرمه ويژه | 5 | 2.5 | 5 | 50 | 0.41861
با تشکر از جناب آقای دکتر مهدی علیرضایی بابت راهنمایی های خوبشان | [7 empty] | A=0.30 | خیر | II | I=1.2 | سیستم_قاب_ساختمانی_ساده | 2-ديوارهای برشي بتن آرمه متوسط. | 4 | 2.5 | 4 | 50 | 0.41861
1-مشخصات کلی ساختمان | [7 empty] | A=0.25 |  | III | I=1.0 | سیستم_قاب_خمشی | 3-ديوارهای برشي بتن آرمه معمولي(1) | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 15 | 0.41861
T0 |  | 0.1 | منطقه لرزه خیزی |  | زمان تناوب طراحی 25%افزایش یابد |  | ارتفاع ساختمان از تراز پایه(متر) | A=0.20 |  | IV | I=0.8 | سیستم_دوگانه | 4-ديوارهای برشي بامصالح بنائي مسلح | 3 | 2.5 | 3 | 15 | 0.41861
TS |  | 0.5 | A=0.25 |  | بلی |  | 17 | میانقاب | تناوب |  |  | سیستم_کنسولی | 5-دیوارهای فولادی متشکل از قاب های سبک فولادی سرد نورد و مهارهای تسمه ای فولادی | 4 | 2 | 3.5 | 15 | 0.41861
S |  | 1.5 | اثر میانقاب لحاظ شود؟ |  | ضریب اهمیت ساختمان |  | تیپ خاک | 1 | 1.25 |  |  |  | 6-دیوارهای متشکل از قاب های سبک فولادی سرد نورد وصفحات پوشش فولادی | 5.5 | 3 | 4 | 15 | 0.41861
S0 |  | 1 | خیر |  | I=1.2 |  | II | [5 empty] | 7-دیوارهای بتن پاششی سه بعدی | 3 | 2 | 3 | 10 | 0.41861
[7 empty] | 2-مشخصات سازه ای جهت X | [5 empty] | 1-ديوارهای برشي بتن آرمه ويژه (2) | 6 | 2.5 | 5 | 50 | 0.41861
زمان تناوب نرم افزار (TETABS) |  |  | سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی |  |  |  | انتخاب سیستم سازه ای | [5 empty] | 2-ديوارهای برشي بتن آرمه متوسط | 5 | 2.5 | 4 | 35 | 0.41861
0.947 |  |  | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط(4) |  |  |  | سیستم_قاب_خمشی | [5 empty] | 3-ديوارهای برشي بتن آرمه معمولي(1.) | 4 | 2.5 | 3 | 15 | 0.41861
[7 empty] | 3-مشخصات سازه ای جهت Y | [5 empty] | 4-ديوارهای برشي بامصالح بنائي مسلح . | 3 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.41861
زمان تناوب نرم افزار (TETABS) |  |  | سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی |  |  |  | انتخاب سیستم سازه ای | [5 empty] | 5-مهاربندی واگرای ویژه فولادی(2)و(3) | 7 | 2 | 4 | 50 | 0.66977
0.975 |  |  | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط(4) |  |  |  | سیستم_قاب_خمشی | [5 empty] | 6-مهاربندی کمانش تاب | 7 | 2.5 | 5 | 50 | 0.41861
[7 empty] | 4-محاسبات ضریب زلزله جهت X | [5 empty] | 7-مهاربندی همگرای معمولی فولادی | 3.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.41861
زمان تناوب تجربی |  | نسبت شتاب مبنا طرح | ضریب اهمیت | H(m) | Cd |  | Ru | [5 empty] | 8- مهاربندی همگرای ویژه فولادی(2) | 5.5 | 2 | 5 | 50 | 0.41861
0.64029 |  | 0.25 | 1.2 | 35 | 4.5 | 3 | 5 | [5 empty] | 1-قاب خمشي بتن آرمه ويژه(4) | 7.5 | 3 | 5.5 | 200 | 0.64029
K=0.5*T+0.75= | Cx= | B= | N=0.4/(4-Ts)*(T-Ts)+1= |  | B1=(S+1)*(Ts/T)= |  | T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | [5 empty] | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط(4) | 5 | 3 | 4.5 | 35 | 0.64029
1.1502 | 0.096925 | 1.6154 | 1.0343 |  | 1.5618 |  | 0.80036 | 0.947 |  |  |  |  | 3-قاب خمشي بتن آرمه معمولی(4)و(1) | 3 | 3 | 2.5 | 15 | 0.64029
Kx(drift)=0.5*T+0.75= | Cx(Drift)= | B= | N=0.4/(4-Ts)*(T-Ts)+1= |  | B1=(S+1)*(Ts/T)= |  | 5-محاسبات ضریب زلزله برای کنترل دریفت | [5 empty] | 4-قاب خمشي فولادي ويژه | 7.5 | 3 | 5.5 | 200 | 0.66977
1.2235 | 0.083243 | 1.3874 | 1.0511 |  | 1.32 | [7 empty] | 5-قاب خمشي فولادي متوسط | 5 | 3 | 4 | 50 | 0.66977
[13 empty] | 6-قاب خمشي فولادي معمولي(1) | 3.5 | 3 | 3 | 15 | 0.66977
[7 empty] | 6-محاسبات ضریب زلزله جهت Y | [5 empty] | 1-قاب خمشي ويژه (فولادي يابتني) + ديواربرشي بتن آرمه ويژه | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 200 | 0.41861
زمان تناوب تجربی |  | نسبت شتاب مبنا طرح | ضریب اهمیت | H(m) | Cd |  | Ru | [5 empty] | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط + ديواربرشي بتن آرمه ویژه | 6.5 | 2.5 | 5 | 70 | 0.41861
0.64029 |  | 0.25 | 1.2 | 35 | 4.5 | 3 | 5 | [5 empty] | 3-قاب خمشي بتن آرمه متوسط + ديواربرشي بتن آرمه متوسط | 6 | 2.5 | 4.5 | 50 | 0.41861
K=0.5*T+0.75= | CY= | B= | N=0.4/(4-Ts)*(T-Ts)+1= |  | B1=(S+1)*(Ts/T)= |  | T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | [5 empty] | 4-قاب خمشي فولادي متوسط + ديواربرشي بتن آرمه متوسط | 6 | 2.5 | 4.5 | 50 | 0.41861
1.1502 | 0.096925 | 1.6154 | 1.0343 |  | 1.5618 |  | 0.80036 | 0.975 |  |  |  |  | 5-قاب خمشي فولادي ويژه + مهاربندي واگرای ویژه فولادي | 7.5 | 2.5 | 4 | 200 | 0.66977
Ky(Drift)=0.5*T+0.75= | CY(Drift)= | B= | N=0.4/(4-Ts)*(T-Ts)+1= |  | B1=(S+1)*(Ts/T)= |  | 7-محاسبات ضریب زلزله برای کنترل دریفت | [5 empty] | 6-قاب خمشي فولادي متوسط + مهاربندي واگرای ویژه فولادي | 6 | 2.5 | 5 | 70 | 0.66977
1.2375 | 0.081099 | 1.3516 | 1.0543 |  | 1.2821 | [7 empty] | 7-قاب خمشي فولادي ویژه + مهاربندي همگرای ویژه فولادي | 7 | 2.5 | 5.5 | 200 | 0.41861
[13 empty] | 8-قاب خمشي فولادي متوسط + مهاربندي همگرای ویژه فولادي | 6 | 2.5 | 5 | 70 | 0.41861
[13 empty] | 1-سازه های فولادی یا بتن آرمه ویژه | 2 | 1.5 | 2 | 10 | 0.41861
Ω_0
Ω_0

## SPEC-V4
PERIOD(SEC) | B
0 | 1
0.02 | 1.3
0.04 | 1.6
0.06 | 1.9
0.08 | 2.2
0.1 | 2.5
0.12 | 2.5
0.14 | 2.5
0.16 | 2.5
0.18 | 2.5
0.2 | 2.5
0.22 | 2.5
0.24 | 2.5
0.26 | 2.5
0.28 | 2.5
0.3 | 2.5
0.32 | 2.5
0.34 | 2.5
0.36 | 2.5
0.38 | 2.5
0.4 | 2.5
0.42 | 2.5
0.44 | 2.5
0.46 | 2.5
0.48 | 2.5
0.5 | 2.5
0.52 | 2.4093
0.54 | 2.3254
0.56 | 2.2474
0.58 | 2.1749
0.6 | 2.1071
0.62 | 2.0438
0.64 | 1.9844
0.66 | 1.9286
0.68 | 1.8761
0.7 | 1.8265
0.72 | 1.7798
0.74 | 1.7355
0.76 | 1.6936
0.78 | 1.6538
0.8 | 1.6161
0.82 | 1.5801
0.84 | 1.5459
0.86 | 1.5133
0.88 | 1.4821
0.9 | 1.4524
0.92 | 1.4239
0.94 | 1.3967
0.96 | 1.3705
0.98 | 1.3455
1 | 1.3214
1.02 | 1.2983
1.04 | 1.2761
1.06 | 1.2547
1.08 | 1.2341
1.1 | 1.2143
1.12 | 1.1952
1.14 | 1.1767
1.16 | 1.1589
1.18 | 1.1416
1.2 | 1.125
1.22 | 1.1089
1.24 | 1.0933
1.26 | 1.0782
1.28 | 1.0636
1.3 | 1.0495
1.32 | 1.0357
1.34 | 1.0224
1.36 | 1.0095
1.38 | 0.99689
1.4 | 0.98469
1.42 | 0.97284
1.44 | 0.96131
1.46 | 0.9501
1.48 | 0.93919
1.5 | 0.92857
1.52 | 0.91823
1.54 | 0.90816
1.56 | 0.89835
1.58 | 0.88879
1.6 | 0.87946
1.62 | 0.87037
1.64 | 0.8615
1.66 | 0.85284
1.68 | 0.84439
1.7 | 0.83613
1.72 | 0.82807
1.74 | 0.8202
1.76 | 0.8125
1.78 | 0.80498
1.8 | 0.79762
1.82 | 0.79042
1.84 | 0.78339
1.86 | 0.7765
1.88 | 0.76976
1.9 | 0.76316
1.92 | 0.7567
1.94 | 0.75037
1.96 | 0.74417
1.98 | 0.7381
2 | 0.73214
2.02 | 0.72631
2.04 | 0.72059
2.06 | 0.71498
2.08 | 0.70948
2.1 | 0.70408
2.12 | 0.69879
2.14 | 0.69359
2.16 | 0.68849
2.18 | 0.68349
2.2 | 0.67857
2.22 | 0.67375
2.24 | 0.66901
2.26 | 0.66435
2.28 | 0.65977
2.3 | 0.65528
2.32 | 0.65086
2.34 | 0.64652
2.36 | 0.64225
2.38 | 0.63806
2.4 | 0.63393
2.42 | 0.62987
2.44 | 0.62588
2.46 | 0.62195
2.48 | 0.61809
2.5 | 0.61429
2.52 | 0.61054
2.54 | 0.60686
2.56 | 0.60324
2.58 | 0.59967
2.6 | 0.59615
2.62 | 0.59269
2.64 | 0.58929
2.66 | 0.58593
2.68 | 0.58262
2.7 | 0.57937
2.72 | 0.57616
2.74 | 0.57299
2.76 | 0.56988
2.78 | 0.5668
2.8 | 0.56378
2.82 | 0.56079
2.84 | 0.55785
2.86 | 0.55495
2.88 | 0.55208
2.9 | 0.54926
2.92 | 0.54648
2.94 | 0.54373
2.96 | 0.54102
2.98 | 0.53835
3 | 0.53571
3.02 | 0.53311
3.04 | 0.53055
3.06 | 0.52801
3.08 | 0.52551
3.1 | 0.52304
3.12 | 0.5206
3.14 | 0.5182
3.16 | 0.51582
3.18 | 0.51348
3.2 | 0.51116
3.22 | 0.50887
3.24 | 0.50661
3.26 | 0.50438
3.28 | 0.50218
3.3 | 0.5
3.32 | 0.49785
3.34 | 0.49572
3.36 | 0.49362
3.38 | 0.49155
3.4 | 0.4895
3.42 | 0.48747
3.44 | 0.48547
3.46 | 0.48348
3.48 | 0.48153
3.5 | 0.47959
3.52 | 0.47768
3.54 | 0.47579
3.56 | 0.47392
3.58 | 0.47207
3.6 | 0.47024
3.62 | 0.46843
3.64 | 0.46664
3.66 | 0.46487
3.68 | 0.46312
3.7 | 0.46139
3.72 | 0.45968
3.74 | 0.45798
3.76 | 0.45631
3.78 | 0.45465
3.8 | 0.45301
3.82 | 0.45138
3.84 | 0.44978
3.86 | 0.44819
3.88 | 0.44661
3.9 | 0.44505
3.92 | 0.44351
3.94 | 0.44199
3.96 | 0.44048
3.98 | 0.43898
4 | 0.4375
4.02 | 0.43532
4.04 | 0.43317
4.06 | 0.43103
4.08 | 0.42892
4.1 | 0.42683
4.12 | 0.42476
4.14 | 0.42271
4.16 | 0.42067
4.18 | 0.41866
4.2 | 0.41667
4.22 | 0.41469
4.24 | 0.41274
4.26 | 0.4108
4.28 | 0.40888
4.3 | 0.40698
4.32 | 0.40509
4.34 | 0.40323
4.36 | 0.40138
4.38 | 0.39954
4.4 | 0.39773
4.42 | 0.39593
4.44 | 0.39414
4.46 | 0.39238
4.48 | 0.39062
4.5 | 0.38889