## EQ2800 VER 4
محاسبه ضریب زلزله طبق ویرایش چهارم استاندارد2800 | [13 empty] | RU | OMEGA | CD | H | T
تهیه کننده:فریاد احمدکرمی M.F.Ahmadkarami@gmail.com | [7 empty] | A=0.35 | بلی | I | I=1.4 | سیستم_دیوارهای_باربر | 1-ديوارهای برشي بتن آرمه ويژه | 5 | 2.5 | 5 | 50 | 0.51482
با تشکر از جناب آقای دکتر مهدی علیرضایی بابت راهنمایی های خوبشان | [7 empty] | A=0.30 | خیر | II | I=1.2 | سیستم_قاب_ساختمانی_ساده | 2-ديوارهای برشي بتن آرمه متوسط. | 4 | 2.5 | 4 | 50 | 0.51482
1-مشخصات کلی ساختمان | [7 empty] | A=0.25 |  | III | I=1.0 | سیستم_قاب_خمشی | 3-ديوارهای برشي بتن آرمه معمولي(1) | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 15 | 0.51482
T0 |  | 0.15 | منطقه لرزه خیزی |  | زمان تناوب طراحی 25%افزایش یابد |  | ارتفاع ساختمان از تراز پایه(متر) | A=0.20 |  | IV | I=0.8 | سیستم_دوگانه | 4-ديوارهای برشي بامصالح بنائي مسلح | 3 | 2.5 | 3 | 15 | 0.51482
TS |  | 0.7 | A=0.35 |  | بلی |  | 22.4 | میانقاب | تناوب |  |  | سیستم_کنسولی | 5-دیوارهای فولادی متشکل از قاب های سبک فولادی سرد نورد و مهارهای تسمه ای فولادی | 4 | 2 | 3.5 | 15 | 0.51482
S |  | 1.75 | اثر میانقاب لحاظ شود؟ |  | ضریب اهمیت ساختمان |  | تیپ خاک | 1 | 1.25 |  |  |  | 6-دیوارهای متشکل از قاب های سبک فولادی سرد نورد وصفحات پوشش فولادی | 5.5 | 3 | 4 | 15 | 0.51482
S0 |  | 1.1 | خیر |  | I=1.0 |  | III | [5 empty] | 7-دیوارهای بتن پاششی سه بعدی | 3 | 2 | 3 | 10 | 0.51482
[7 empty] | 2-مشخصات سازه ای جهت X | [5 empty] | 1-ديوارهای برشي بتن آرمه ويژه (2) | 6 | 2.5 | 5 | 50 | 0.51482
زمان تناوب نرم افزار (TETABS) |  |  | سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی |  |  |  | انتخاب سیستم سازه ای | [5 empty] | 2-ديوارهای برشي بتن آرمه متوسط | 5 | 2.5 | 4 | 35 | 0.51482
1.133 |  |  | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط(4) |  |  |  | سیستم_قاب_خمشی | [5 empty] | 3-ديوارهای برشي بتن آرمه معمولي(1.) | 4 | 2.5 | 3 | 15 | 0.51482
[7 empty] | 3-مشخصات سازه ای جهت Y | [5 empty] | 4-ديوارهای برشي بامصالح بنائي مسلح . | 3 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.51482
زمان تناوب نرم افزار (TETABS) |  |  | سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی |  |  |  | انتخاب سیستم سازه ای | [5 empty] | 5-مهاربندی واگرای ویژه فولادی(2)و(3) | 7 | 2 | 4 | 50 | 0.82371
0.499 |  |  | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط + ديواربرشي بتن آرمه ویژه |  |  |  | سیستم_دوگانه | [5 empty] | 6-مهاربندی کمانش تاب | 7 | 2.5 | 5 | 50 | 0.51482
[7 empty] | 4-محاسبات ضریب زلزله جهت X | [5 empty] | 7-مهاربندی همگرای معمولی فولادی | 3.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.51482
زمان تناوب تجربی |  | نسبت شتاب مبنا طرح | ضریب اهمیت | H(m) | Cd |  | Ru | [5 empty] | 8- مهاربندی همگرای ویژه فولادی(2) | 5.5 | 2 | 5 | 50 | 0.51482
0.82072 |  | 0.35 | 1 | 35 | 4.5 | 3 | 5 | [5 empty] | 1-قاب خمشي بتن آرمه ويژه(4) | 7.5 | 3 | 5.5 | 200 | 0.82072
K=0.5*T+0.75= | Cx= | B= | N=0.7/(4-Ts)*(T-Ts)+1= |  | B1=(S+1)*(Ts/T)= |  | T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | [5 empty] | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط(4) | 5 | 3 | 4.5 | 35 | 0.82072
1.2629 | 0.14043 | 2.0061 | 1.0691 |  | 1.8764 |  | 1.0259 | 1.133 |  |  |  |  | 3-قاب خمشي بتن آرمه معمولی(4)و(1) | 3 | 3 | 2.5 | 15 | 0.82072
Kx(drift)=0.5*T+0.75= | Cx(Drift)= | B= | N=0.7/(4-Ts)*(T-Ts)+1= |  | B1=(S+1)*(Ts/T)= |  | 5-محاسبات ضریب زلزله برای کنترل دریفت | [5 empty] | 4-قاب خمشي فولادي ويژه | 7.5 | 3 | 5.5 | 200 | 0.82371
1.3165 | 0.12986 | 1.8551 | 1.0918 |  | 1.699 | [7 empty] | 5-قاب خمشي فولادي متوسط | 5 | 3 | 4 | 50 | 0.82371
[13 empty] | 6-قاب خمشي فولادي معمولي(1) | 3.5 | 3 | 3 | 15 | 0.82371
[7 empty] | 6-محاسبات ضریب زلزله جهت Y | [5 empty] | 1-قاب خمشي ويژه (فولادي يابتني) + ديواربرشي بتن آرمه ويژه | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 200 | 0.51482
زمان تناوب تجربی |  | نسبت شتاب مبنا طرح | ضریب اهمیت | H(m) | Cd |  | Ru | [5 empty] | 2-قاب خمشي بتن آرمه متوسط + ديواربرشي بتن آرمه ویژه | 6.5 | 2.5 | 5 | 70 | 0.51482
0.51482 |  | 0.35 | 1 | 70 | 5 | 2.5 | 6.5 | [5 empty] | 3-قاب خمشي بتن آرمه متوسط + ديواربرشي بتن آرمه متوسط | 6 | 2.5 | 4.5 | 50 | 0.51482
K=1= | CY= | B= | N=1= |  | B1=S+1= |  | T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | [5 empty] | 4-قاب خمشي فولادي متوسط + ديواربرشي بتن آرمه متوسط | 6 | 2.5 | 4.5 | 50 | 0.51482
1 | 0.14808 | 2.75 | 1 |  | 2.75 |  | 0.499 | 0.499 |  |  |  |  | 5-قاب خمشي فولادي ويژه + مهاربندي واگرای ویژه فولادي | 7.5 | 2.5 | 4 | 200 | 0.82371
Ky(Drift)=1= | CY(Drift)= | B= | N=1= |  | B1=S+1= |  | 7-محاسبات ضریب زلزله برای کنترل دریفت | [5 empty] | 6-قاب خمشي فولادي متوسط + مهاربندي واگرای ویژه فولادي | 6 | 2.5 | 5 | 70 | 0.82371
1 | 0.14808 | 2.75 | 1 |  | 2.75 | [7 empty] | 7-قاب خمشي فولادي ویژه + مهاربندي همگرای ویژه فولادي | 7 | 2.5 | 5.5 | 200 | 0.51482
[13 empty] | 8-قاب خمشي فولادي متوسط + مهاربندي همگرای ویژه فولادي | 6 | 2.5 | 5 | 70 | 0.51482
[13 empty] | 1-سازه های فولادی یا بتن آرمه ویژه | 2 | 1.5 | 2 | 10 | 0.51482
Ω_0
Ω_0

## SPEC-V4
PERIOD(SEC) | B
0 | 1.1
0.02 | 1.32
0.04 | 1.54
0.06 | 1.76
0.08 | 1.98
0.1 | 2.2
0.12 | 2.42
0.14 | 2.64
0.16 | 2.75
0.18 | 2.75
0.2 | 2.75
0.22 | 2.75
0.24 | 2.75
0.26 | 2.75
0.28 | 2.75
0.3 | 2.75
0.32 | 2.75
0.34 | 2.75
0.36 | 2.75
0.38 | 2.75
0.4 | 2.75
0.42 | 2.75
0.44 | 2.75
0.46 | 2.75
0.48 | 2.75
0.5 | 2.75
0.52 | 2.75
0.54 | 2.75
0.56 | 2.75
0.58 | 2.75
0.6 | 2.75
0.62 | 2.75
0.64 | 2.75
0.66 | 2.75
0.68 | 2.75
0.7 | 2.75
0.72 | 2.685
0.74 | 2.6234
0.76 | 2.5651
0.78 | 2.5098
0.8 | 2.4573
0.82 | 2.4073
0.84 | 2.3597
0.86 | 2.3143
0.88 | 2.271
0.9 | 2.2296
0.92 | 2.19
0.94 | 2.1521
0.96 | 2.1158
0.98 | 2.081
1 | 2.0475
1.02 | 2.0154
1.04 | 1.9845
1.06 | 1.9547
1.08 | 1.9261
1.1 | 1.8985
1.12 | 1.8719
1.14 | 1.8462
1.16 | 1.8214
1.18 | 1.7975
1.2 | 1.7743
1.22 | 1.7519
1.24 | 1.7302
1.26 | 1.7093
1.28 | 1.6889
1.3 | 1.6692
1.32 | 1.6501
1.34 | 1.6316
1.36 | 1.6136
1.38 | 1.5961
1.4 | 1.5792
1.42 | 1.5627
1.44 | 1.5466
1.46 | 1.5311
1.48 | 1.5159
1.5 | 1.5011
1.52 | 1.4867
1.54 | 1.4727
1.56 | 1.4591
1.58 | 1.4458
1.6 | 1.4328
1.62 | 1.4202
1.64 | 1.4078
1.66 | 1.3958
1.68 | 1.384
1.7 | 1.3725
1.72 | 1.3613
1.74 | 1.3504
1.76 | 1.3397
1.78 | 1.3292
1.8 | 1.319
1.82 | 1.309
1.84 | 1.2992
1.86 | 1.2896
1.88 | 1.2802
1.9 | 1.2711
1.92 | 1.2621
1.94 | 1.2533
1.96 | 1.2446
1.98 | 1.2362
2 | 1.2279
2.02 | 1.2198
2.04 | 1.2118
2.06 | 1.204
2.08 | 1.1964
2.1 | 1.1889
2.12 | 1.1815
2.14 | 1.1743
2.16 | 1.1672
2.18 | 1.1602
2.2 | 1.1534
2.22 | 1.1467
2.24 | 1.1401
2.26 | 1.1336
2.28 | 1.1273
2.3 | 1.121
2.32 | 1.1149
2.34 | 1.1088
2.36 | 1.1029
2.38 | 1.0971
2.4 | 1.0913
2.42 | 1.0857
2.44 | 1.0801
2.46 | 1.0747
2.48 | 1.0693
2.5 | 1.064
2.52 | 1.0588
2.54 | 1.0537
2.56 | 1.0486
2.58 | 1.0437
2.6 | 1.0388
2.62 | 1.034
2.64 | 1.0292
2.66 | 1.0246
2.68 | 1.02
2.7 | 1.0154
2.72 | 1.011
2.74 | 1.0066
2.76 | 1.0022
2.78 | 0.99796
2.8 | 0.99375
2.82 | 0.9896
2.84 | 0.9855
2.86 | 0.98147
2.88 | 0.97749
2.9 | 0.97356
2.92 | 0.96969
2.94 | 0.96587
2.96 | 0.96211
2.98 | 0.95839
3 | 0.95472
3.02 | 0.9511
3.04 | 0.94753
3.06 | 0.94401
3.08 | 0.94053
3.1 | 0.9371
3.12 | 0.93371
3.14 | 0.93036
3.16 | 0.92706
3.18 | 0.92379
3.2 | 0.92057
3.22 | 0.91739
3.24 | 0.91425
3.26 | 0.91115
3.28 | 0.90808
3.3 | 0.90505
3.32 | 0.90206
3.34 | 0.8991
3.36 | 0.89618
3.38 | 0.89329
3.4 | 0.89044
3.42 | 0.88762
3.44 | 0.88484
3.46 | 0.88208
3.48 | 0.87936
3.5 | 0.87667
3.52 | 0.87401
3.54 | 0.87137
3.56 | 0.86877
3.58 | 0.8662
3.6 | 0.86366
3.62 | 0.86114
3.64 | 0.85865
3.66 | 0.85619
3.68 | 0.85376
3.7 | 0.85135
3.72 | 0.84897
3.74 | 0.84661
3.76 | 0.84428
3.78 | 0.84198
3.8 | 0.83969
3.82 | 0.83743
3.84 | 0.8352
3.86 | 0.83299
3.88 | 0.8308
3.9 | 0.82863
3.92 | 0.82649
3.94 | 0.82437
3.96 | 0.82226
3.98 | 0.82018
4 | 0.81812
4.02 | 0.81405
4.04 | 0.81002
4.06 | 0.80603
4.08 | 0.80208
4.1 | 0.79817
4.12 | 0.7943
4.14 | 0.79046
4.16 | 0.78666
4.18 | 0.78289
4.2 | 0.77917
4.22 | 0.77547
4.24 | 0.77182
4.26 | 0.76819
4.28 | 0.7646
4.3 | 0.76105
4.32 | 0.75752
4.34 | 0.75403
4.36 | 0.75057
4.38 | 0.74715
4.4 | 0.74375
4.42 | 0.74038
4.44 | 0.73705
4.46 | 0.73374
4.48 | 0.73047
4.5 | 0.72722