| شماره صفحه : 24 | عنوان : برآورد قيمت |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | بها (ريال) |  | مقدار | بهاي واحد | واحد | شرح عمليات | شماره | رديف |
|  | بهاي كل | بهاي جزء |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75,170,100 | 198.60 | 378,500 | متر مربع | پی کنی | 030105 | 1 |
|  |  | 92,214,200 | 61.15 | 1,508,000 | متر مربع | قالب بندی پی | 050101 | 2 |
|  |  | 4,395,827,540 | 1868.18 | 2,353,000 | متر مربع | قالب بندی تیرها و ستون ها و سقف ها | 050301 | 3 |
|  |  | 1,399,428,800 | 7269.76 | 192,500 | كيلوگرم | خاموت ها | 070201 | 4 |
|  |  | 7,613,740,475 | 47735.05 | 159,500 | كيلوگرم | آرماتورهای طولی | 070203 | 5 |
|  |  | 123,972,100 | 19.70 | 6,293,000 | متر مکعب | بتن مگر | 080104 | 6 |
|  |  | 2,709,183,240 | 411.23 | 6,588,000 | متر مکعب | بتن اصلی | 080106 | 7 |
|  |  | 973,041,000 | 944.70 | 1,030,000 | متر مربع | سقف سبک بتنی | 100103 | 8 |
|  |  | 2,792,165,040 | 1093.68 | 2,553,000 | مترمربع | آجرکاری دیوارها | 120501 | 9 |
|  |  | 20,174,742,495 |  |  |  | جمع کل |  | 10 |