- نام پروژه : ساختمان مسكوني

- موقعيت : تبريز

- کاربری : مسکونی

- تعداد طبقات : 3 طبقه

- تعداد زيرزمين : ندارد

- سیستم باربر جانبی قاب خمشی می باشد.

- سیستم باربر ثقلی، سقف عرشه فولادی میباشد

- ساختمان با شکل پذیری متوسط می باشد.

- نوع خاک III می باشد.

مشخصات مصالح مصرفي

| مشخصات طراحي |  | مشخصات تحليلي مصالح |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 210 kg/cm2 | مقاومت فشاري 28 روزه يا بيشتر | 240 kg/ m3 | جرم واحد حجم M |
| 4000 kg/cm2 | تنش تسليم آرماتورهاي طولي |  | وزن واحد حجم W |
| 3000 kg/cm2 | تنش تسليم آرماتورهاي عرضي | 4700√fc | مدول الاستيسيته |
|  |  | 0.2 | ضريب پواسون ν |

بارگذاري ثقلي

بارهاي مرده كف

جزئيات كف پشت بام و محاسبه وزن آن

| بار مرده پشت بام |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کیلوگرم بر مترمربع | 15 | = |  |  |  | لایه رطوبتی |
| کیلوگرم بر مترمربع | 31.5 | = | 2100 | * | 0.015 | ملات ماسه سیمان |
| کیلوگرم بر مترمربع | 130 | = | 1300 | * | 0.10 | بتن پوکه |
| کیلوگرم بر مترمربع | 225 | = | 2500 | * | 0.09 | بتن دال |
| کیلوگرم بر مترمربع | 9 | = | 9 | * | 1 | وزن ورق عرشه فولادی |
| کیلوگرم بر مترمربع | 50 | = | 50 | * | 1 | وزن تیرآهن مختلط |
| کیلوگرم بر مترمربع | 50 | = | 50 | * | 1 | سقف کاذب با اندود گچی |
| کیلوگرم بر مترمربع | 10 | = | 10 | * | 1 | وزن تاسیسات |
| کیلوگرم بر مترمربع | 520.5 | مجموع بار |  |  |  |  |
| کیلوگرم بر مترمربع | 236 | مجموع بار اعمالی توسط کاربر |  |  |  |  |
| کیلوگرم بر مترمربع | 284 | مجموع بار اعمال شده توسط نرم افزار |  |  |  |  |

جزئيات كف طبقات و محاسبه وزن آن

| بار مرده طبقات مسکونی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کیلوگرم بر مترمربع | 21 | = | 2100 | * | 0.01 | پوشش کف (سرامیک) |
| کیلوگرم بر مترمربع | 60 | = | 600 | * | 0.10 | پوکه معدنی |
| کیلوگرم بر مترمربع | 31 | = | 2100 | * | 0.015 | ملات ماسه سیمان |
| کیلوگرم بر مترمربع | 225 | = | 2500 | * | 0.09 | بتن دال |
| کیلوگرم بر مترمربع | 9 | = | 9 | * | 1 | ورق عرشه فولادی |
| کیلوگرم بر مترمربع | 50 | = | 50 | * | 1 | وزن تیرآهن مختلط |
| کیلوگرم بر مترمربع | 50 | = | 50 | * | 1 | سقف کاذب با اندود گچی |
| کیلوگرم بر مترمربع | 10 | = | 10 | * | 1 | وزن تاسیسات |
| کیلوگرم بر مترمربع | 456 | مجموع بار |  |  |  |  |
| کیلوگرم بر مترمربع | 100 | بار معادل تیغه بندی |  |  |  |  |
| کیلوگرم بر مترمربع | 272 | مجموع بار اعمالی توسط کاربر |  |  |  |  |
| کیلوگرم بر مترمربع | 284 | مجموع بار اعمال شده توسط نرم افزار |  |  |  |  |

بارهاي مرده ديوارهاي نمادار و بدون نما ديوار 20 سانت خارجي نمادار

| رديف | مصالح | وزن واحد حجم | ضخامت | تعداد مشابه | وزن واحد كل سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آجر كاري با آجر سفالي با ملات ماسه سيمان | 850 | 2/0 | 1 | 170 |
| 2 | ملات ماسه سيمان | 2100 | 02/0 | 1 | 42 |
| 3 | آجر نماي 3 سانتي | 2100 | 05/0 | 1 | 105 |
| 4 | گچ و خاك | 1600 | 015/0 | 1 | 24 |
| 5 | سفيد كاري | 1300 | 005/0 | 1 | 5/6 |
| جمع | وزن هر متر مربع 350 كيلو گرم بر متر |  |  |  |  |

ديوار 20 سانت خارجي بدون نما

| رديف | مصالح | وزن واحد حجم | ضخامت | تعداد مشابه | وزن واحد كل سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آجر كاري با آجر سفالي با ملات ماسه سيمان | 850 | 2/0 | 1 | 170 |
| 2 | ملات ماسه سيمان | 2100 | 02/0 | 1 | 42 |
| 3 | گچ و خاك | 1600 | 015/0 | 1 | 24 |
| 4 | سفيد كاري | 1300 | 005/0 | 1 | 5/6 |
| جمع | وزن هر متر مربع 245 كيلو گرم بر متر مربع |  |  |  |  |

ديوار هاي جان پناه

| رديف | مصالح | وزن واحد حجم | ضخامت | تعداد مشابه | وزن واحد كل سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آجر كاري با آجر فشاري | 1850 | 1/0 | 1 | 185 |
| 2 | ملات ماسه سيمان | 2100 | 06/0 | 1 | 126 |
| 3 | سنگ تراورترن | 2400 | 02/0 | 1 | 48 |
| جمع | وزن هر متر مربع 360 كيلو گرم بر متر مربع |  |  |  |  |

ارتفاع ديوار جان پناه را 1 متر در نظر گرفتيم.10 كيلوگرم بر متطول جهت وزن گالوانيزه و نبش كشي به وزن مترطول ديوار جان پناه اضافه مي شود.پس داريم:

360+10= 370 kg/m2

بار مرده كنسول طبقات

| رديف | مصالح | وزن واحد حجم | ضخامت | تعداد مشابه | وزن واحد كل سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سراميك كف | 2100 | 01/0 | 1 | 21 |
| 2 | ملات ماسه سيمان | 2100 | 02/0 | 1 | 42 |
| 3 | بتن دال | 2500 | 15/0 |  | 375 |
| 4 | گچ و خاك | 1600 | 015/0 |  | 24 |
| 5 | سفيدكاري | 1300 | 005/0 |  | 5/6 |
| جمع | وزن هر متر مربع 470كيلو گرم بر متر مربع |  |  |  |  |

بار مرده تيغه هاي داخلي

| رديف | مصالح | وزن واحد حجم | ضخامت | تعداد مشابه | وزن واحد كل سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سفيد كاري | 1300 | 005/0 | 2 | 13 |
| 2 | گچ و خاك | 1600 | 015/0 | 2 | 48 |
| 3 | آجر كاري با آجر سفالي با ملات ماسه سيمان | 850 | 1/0 |  | 85 |
| جمع | وزن هر متر مربع 146 كيلو گرم بر متر مربع |  |  |  |  |

پاگرد پله

| رديف | مصالح | وزن واحد حجم | ضخامت | تعداد مشابه | وزن واحد كل سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گرانيت كف | 2800 | 05/0 | 1 | 140 |
| 2 | گچ و خاك | 1600 | 015/0 | 1 | 24 |
| 3 | دال بتني | 2500 | 15/0 | 1 | 375 |
| 4 | سفيد كاري | 1300 | 0.005 | 1 | 5/6 |
| جمع | وزن هر متر مربع 545 كيلو گرم بر متر مربع |  |  |  |  |

با مقايسه بار شمشيري پله و بار پاگرد پله مقدار بار مرده پله را به نفع اطمينان 700 كيلوگرم بر متر مربع در نظر مي گيريم.

بار زنده

طبق بند 6-3-2 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان بار زنده كف ها براي طراحي به طور عمده بار گسترده يكنواختي است كه در سراسر كف اثر داده مي شود.حداقل اين بارها براي كاربري هاي مختلف در جدول شماره 6-3-1 و در بندهاي 6-3-2-2- تا 6-3-2-8 داده شده است.و در به كارگيري اين بار گسترده رعايت ضابطه بند 6-3-3 الزامي است.

علاوه بر اين،كف ها بايد بتوانند بار متمركز مشخص شده در جدول شماره 6-3-2 را بطور موضعي تحمل نمايند. اين بار در سطحي به ابعاد 15 سانتيمتر در 15 سانتيمتر وارد مي شود و محل آن بايد طوري در نظر گرفته شود كه بيشترين اثر را در عضو ايجاد كند.اين بار نبايد همزمان با بار يكنواخت به كف اثر داده شود. چون ساختمان ما مسكوني مي باشد لذا بار زنده طبقات 200 كيلو گرم بر متر مربع و بار زنده بام 150 كيلوگرم بر متر مربع و بار زنده مطابق مبحث ششم مقررات ملی ویرایش 92 و بار بالكن ها 300 كيلو گرم بر متر مربع مي باشد. ودر بام بار متمركز 100 كيلوگرم بر متر مربع كنترل مي شود.

جدول بارهاي ثقلي

بارهاي سطحي

| بار زنده | بار مرده | موقعيت |
| --- | --- | --- |
| 200 | 456 | كف طبقات |
| 150 | 520.5 | كف بام |
| 500 | 700 | راه پله |
| 500 | 470 | كنسول ها(دالها) |
| 150 | 543 | خر پشته |
|  |  | بار جان پناه بالكون |

بارهاي خطي

| بار زنده | بار مرده | موقعيت |
| --- | --- | --- |
| -- | 650 | ديوارهاي جانبي فاقد نما و اطراف راه پله |
| -- | 650 | ديوارهاي جانبي داراي نما |
| -- | 200 | ديوارهاي جان پناه |

بارگذاری جانبی

## بار زلزله در تحلیل استاتیکی خطی با محاسبه‌ی ضریب زلزله (C) و بار موثر لرزه‌ای به‌دست می‌آید. متغیرهای موثر در ضریب زلزله که از رابطه‌ی C=ABI/R به دست می‌آید، بصورت زیر در نظر گرفته شده است:

## CFactor Calculations:

# مشخصات پروژه:

تعداد طبقات: 3 طبقه

ارتفاع ساختمان: 18.9 متر

مشخصات سازه در راستای X:

سیستم سازه: سیستم قاب خمشی

سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی: قاب خمشی فولادی متوسط

Cd= 4    ,  Ω0= 3,      Hm=50 m        Ru=5

مشخصات سازه در راستای Y:

سیستم سازه: سیستم قاب خمشی

سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی: قاب خمشی بتن آرمه متوسط

Cd= 4    ,  Ω0= 3,      Hm=50 m        Ru=5

مشخصات ساختگاه:

محل اجرای پروژه: شهر تبریز

خطر نسبی زلزله: خیلی زیاد

نسبت شتاب مبنای طرح : 0.35

نوع خاک : تیپ III

محاسبه  زمان تناوب سازه:

از زمان تناوب تحلیلی استفاده میگردد:

Txan=0.59 Sec;                 Txan=0.59 Sec

مشخصات خاک:

soil type III: T0=0.15; Ts=0.7; S=1.75; S0=1.1

محاسبه ضریب بازتاب در راستای:X

T0 ≤ T < Ts ⇒ B1 = S + 1= 2.75

A = 0.35, T < TS ⇒ N = 1.00

B = 2.75

محاسبه ضریب بازتاب در راستای:Y

T0 ≤ T < Ts ⇒ B1 = S + 1= 2.75

A = 0.35, T < TS ⇒ N = 1.00

B = 2.75

محاسبه ضریب زلزله

Cmin = 0.12 × A × I = 0.0420

Cx = A × Bx × I / Rux = 0.35 × 2.75 × 1.0 / 5 = 0.1925 > Cmin O.K

Cy = A × By × I / Ruy = 0.35 × 2.75 × 1.0 / 5 = 0.1925 > Cmin O.K

# طراحی مقاطع کامپوزیت سقف عرشه فولادی

با توجه به اینکه در سقف های سازه ای از عرشه فولادی استفاده شده است، طراحی باید بر اساس بخش 10-1-9 آیین نامه مبحث دهم انجام گیرد. برای این کار از قسمت طراحی مقاطع کامپوزیت در نرم افزار ETABS استفاده شده است. نتایج طراحی برای سقف ها در ادامه خواهد آمد. در نرم افزار ETABS از آیین نامه AISC-LRFD-10 برای طراحی مقاطع کامپوزیت استفاده شده است. برخی از پارامترهای مهم برای طراحی به شرح زیر در برنامه اعمال شده است.

- عملیات ساخت بدون شمع بندی موقت فرض شده است.

- تیرهای فولادی در بال فشاری دارای تکیه گاه جانبی فرض شده اند.

- فاصله گل میخ ها به صورت عدد ثابت 30 سانتی متر در نظر گرفته شده است.

- طول گل میخ در حدود 11 سانتی متر می باشد که مقاومت آن 5 تن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر  است که این مقدار طبق جدول 10-1-9-1 برای گل میخ سرپهن به قطر 20 میلیمتر و طول 75 میلیمتر می باشد که استفاده از این عدد محافظه کارانه می باشد.

- یک ردیف گل میخ روی تیر در نظر گرفته شده است.

- کنترل تغییرشکل سازه برای هر 2 حالت بارهای در حین ساخت و پس از ساخت کنترل می شود.

- عملکرد ناقص مقطع کامپوزیت توسط برنامه کنترل می شود.

- طراحی مقطع عرشه فولادی و بتن در فاصله آزاد در پیوست آورده شده است.

- ارتعاش تیرهای کامپوزیت توسط برنامه برای d بزرگتر از20/1 فاصله مرکز به مرکز تیرهای تکیهگاهی کنترل شده است. همچنین فرکانس نوسانی تیرها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان که به فرکانس 5 محدود شده است، در برنامه کنترل گشته است.

کنترل تغییر مکان حداکثر و متوسط

کنترل حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات بر اساس ویرایش چهارم آئیننامه 2800

3-5-1 تغییر مکان جانبی طبقه در اثرزلزله ، تغییر مکانی است که در اثر اعمال بار جانبی زلزله به دست میآید. در تحلیل خطی (استاتیکی یا دینامیکی) تغییرمکان جانبی طبقه با فرض رفتار خطی سازه ،محاسبه می شود . در زلزله طرح برای بدست آورد "تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح" که در صورت منظور داشتن رفتار غیرخطی سازه بدست می آید ، تغییر مکان جانبی خطی باید در ضریب بزرگنمایی تغییرمکان ، Cd ، ضرب شود. این ضریب برای انواع سیستم های سازه ای در جدول (3-5) ارائه شده است.

3-5-2 تغییر مکان جانبی نسبی هر طبقه اختلاف تغییرمکان های جانبی مراکز جرم کف های بالا و پایین آن طبقه می باشد . در زلزله طرح " تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طرح " ، در هر طبقه تغییرمکانی است که در صورت منظور داشتن رفتار غیر خطی سازه ، بدست می آید .در مواردی که تحلیل سازه با استفاده از روش های خطی انجام می شود ، این تغییرمکان را می توان از رابطه زیر بدست آورد.

∆M = Cd . ∆e         (10-3)

در این رابطه :

M∆ = تغییر مکان جانبی نسبی غیرخطی طرح در طبقه

∆e = تغییر مکان جانبی نسبی طبقه حاصل از تحلیل خطی در زلزله طرح

Cd = ضریب بزرگنمایی تغییر مکان

3-5-3 تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی طرح با در نظر گرفتن اثراتP-∆  (موضوع بند 3-6) که با   ∆M نشان داده می شود ، در هر طبقه نباید از مقادیر مجاز a∆ ، بیشتر شود.

برای ساختمان های تا 5 طبقه         025/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

برای سایر ساختمان ها                     02/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

پلان ستونگذاری طبقات

پلان سهبعدی سازه

مقاطع تیرریزی سقفهای کامپوزیت

مقاطع ستونها در طبقات

نسبت نیرو به ظرفیت در ستونها(Ratio)

نسبت نیرو به ظرفیت در تیرهای مختلط سقف عرشه فولادی

- برداشت زمان تناوب تحلیلی از نرمافزار

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.882 | 0.6608 | 0.1065 | 0.6608 | 0.1065 |
| Modal | 2 | 0.842 | 0.1942 | 0.6592 | 0.855 | 0.7656 |
| Modal | 3 | 0.751 | 0.056 | 0.1527 | 0.911 | 0.9183 |
| Modal | 4 | 0.314 | 0.0461 | 0.0133 | 0.9571 | 0.9316 |
| Modal | 5 | 0.304 | 0.024 | 0.0421 | 0.9812 | 0.9737 |
| Modal | 6 | 0.273 | 0.0039 | 0.0128 | 0.9851 | 0.9865 |
| Modal | 7 | 0.158 | 0.0052 | 0.0059 | 0.9903 | 0.9924 |
| Modal | 8 | 0.154 | 0.0092 | 0.0049 | 0.9995 | 0.9973 |
| Modal | 9 | 0.138 | 0.0005 | 0.0026 | 1 | 0.9999 |

زمان تناوب جهت X: 882/0 ثانیه

زمان تناوب جهت Y: 842/0 ثانیه

- محاسبه ضریب Cs

| پارامتر | جهت X | جهت Y |
| --- | --- | --- |
| C1 | 1.0 | 1.0 |
| C2 | 1.0 | 1.0 |
| Cm | 1.0 | 1.0 |
| Sa | 0.79 | 0.82 |
| Cs | 0.79 | 0.82 |

محاسبات DCR ستونها – طبقه اول

| STORY1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 | DCR |  |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | DCR P | DCR V2 | DCR V3 | DCR M2 | DCR M3 |
| Story1 | C1 | ENVELOPE Min | -115.5392 | -21.7763 | -24.7626 | -60.8822 | -54.5403 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.369176 | 0.245893 | 0.279614 | 2.038785 | 1.826411 |
| Story1 | C2 | ENVELOPE Min | -68.817 | -20.0152 | -30.0579 | -68.3045 | -51.2167 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.219887 | 0.226007 | 0.339407 | 2.287338 | 1.715113 |
| Story1 | C3 | ENVELOPE Min | -70.0038 | -20.7759 | -29.7191 | -67.9221 | -53.2265 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.22368 | 0.234597 | 0.335582 | 2.274533 | 1.782416 |
| Story1 | C5 | ENVELOPE Min | -157.8996 | -29.4024 | -20.6998 | -51.8702 | -66.049 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.504528 | 0.332005 | 0.233738 | 1.736997 | 2.211808 |
| Story1 | C6 | ENVELOPE Min | -121.6806 | -25.3432 | -25.1957 | -57.6971 | -58.9415 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.3888 | 0.28617 | 0.284504 | 1.932124 | 1.973796 |
| Story1 | C7 | ENVELOPE Min | -139.6655 | -25.8715 | -24.6959 | -57.3614 | -60.9711 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.446266 | 0.292135 | 0.278861 | 1.920883 | 2.041762 |
| Story1 | C8 | ENVELOPE Min | -168.9063 | -28.9154 | -21.0095 | -52.1311 | -68.3265 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.539698 | 0.326506 | 0.237235 | 1.745734 | 2.288075 |
| Story1 | C9 | ENVELOPE Min | -125.0938 | -24.582 | -21.6902 | -51.7302 | -57.7356 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.399706 | 0.277575 | 0.244921 | 1.732309 | 1.933414 |
| Story1 | C10 | ENVELOPE Min | -114.9896 | -23.0188 | -25.8206 | -57.8103 | -55.0232 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.36742 | 0.259923 | 0.291561 | 1.935915 | 1.842583 |
| Story1 | C11 | ENVELOPE Min | -122.077 | -23.657 | -25.4621 | -57.4054 | -56.8892 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.390066 | 0.26713 | 0.287512 | 1.922356 | 1.90507 |
| Story1 | C12 | ENVELOPE Min | -141.2294 | -26.3504 | -20.7322 | -50.7693 | -63.3978 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.451263 | 0.297543 | 0.234103 | 1.700131 | 2.123026 |
| Story1 | C22 | ENVELOPE Min | -110.8508 | -22.3113 | -24.888 | -61.0199 | -58.2683 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.354196 | 0.251934 | 0.28103 | 2.043396 | 1.951252 |

محاسبات DCR ستونها – طبقه دوم

| STORY2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 | DCR |  |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | DCR P | DCR V2 | DCR V3 | DCR M2 | DCR M3 |
| Story2 | C1 | ENVELOPE Min | -61.2682 | -13.9921 | -15.1853 | -19.6822 | -17.5344 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.195767 | 0.157996 | 0.171469 | 0.659105 | 0.587181 |
| Story2 | C2 | ENVELOPE Min | -38.837 | -11.6437 | -29.5301 | -43.2198 | -13.8673 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.124094 | 0.131478 | 0.333447 | 1.447318 | 0.464379 |
| Story2 | C3 | ENVELOPE Min | -39.5434 | -13.13 | -28.8763 | -42.1713 | -16.0641 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.126351 | 0.148261 | 0.326065 | 1.412206 | 0.537945 |
| Story2 | C5 | ENVELOPE Min | -84.7756 | -34.8552 | -13.2485 | -18.0459 | -53.2222 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.270879 | 0.393577 | 0.149599 | 0.60431 | 1.782272 |
| Story2 | C6 | ENVELOPE Min | -63.8872 | -24.6947 | -24.5578 | -36.0567 | -36.4936 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.204135 | 0.278847 | 0.277301 | 1.207444 | 1.222075 |
| Story2 | C7 | ENVELOPE Min | -76.5004 | -26.0404 | -24.0555 | -35.4882 | -38.8539 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.244438 | 0.294042 | 0.271629 | 1.188407 | 1.301115 |
| Story2 | C8 | ENVELOPE Min | -93.3708 | -30.0868 | -13.222 | -17.02 | -45.1098 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.298343 | 0.339734 | 0.1493 | 0.569955 | 1.510609 |
| Story2 | C9 | ENVELOPE Min | -59.3073 | -18.0587 | -13.4216 | -17.0322 | -24.6157 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.189502 | 0.203915 | 0.151554 | 0.570364 | 0.824315 |
| Story2 | C10 | ENVELOPE Min | -57.2578 | -17.0023 | -25.078 | -36.4027 | -23.2736 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.182953 | 0.191986 | 0.283175 | 1.219031 | 0.779372 |
| Story2 | C11 | ENVELOPE Min | -62.2398 | -17.8472 | -24.3547 | -35.2711 | -24.6106 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.198872 | 0.201527 | 0.275008 | 1.181137 | 0.824144 |
| Story2 | C12 | ENVELOPE Min | -71.7379 | -20.0097 | -11.7641 | -14.7386 | -27.6019 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.22922 | 0.225945 | 0.132838 | 0.493557 | 0.924315 |
| Story2 | C22 | ENVELOPE Min | -60.9296 | -12.1322 | -14.9268 | -18.6852 | -14.271 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 0.194685 | 0.136994 | 0.16855 | 0.625718 | 0.477898 |

محاسبات DCR ستونها – طبقه سوم

| STORY3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 | DCR |  |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | DCR P | DCR V2 | DCR V3 | DCR M2 | DCR M3 |
| Story3 | C1 | ENVELOPE Min | -19.9643 | -10.9422 | -9.9937 | -14.0333 | -15.0007 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.116887 | 0.223493 | 0.20412 | 1.078821 | 1.15319 |
| Story3 | C2 | ENVELOPE Min | -13.6548 | -9.603 | -13.714 | -19.7933 | -13.1659 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.079946 | 0.19614 | 0.280106 | 1.521625 | 1.012139 |
| Story3 | C3 | ENVELOPE Min | -13.3104 | -10.3706 | -13.6855 | -19.6938 | -14.1406 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.07793 | 0.211818 | 0.279524 | 1.513976 | 1.087069 |
| Story3 | C5 | ENVELOPE Min | -31.048 | -13.7267 | -8.3978 | -12.1797 | -20.611 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.18178 | 0.280366 | 0.171524 | 0.936324 | 1.584486 |
| Story3 | C6 | ENVELOPE Min | -19.1534 | -11.4368 | -11.636 | -16.8744 | -16.5116 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.112139 | 0.233595 | 0.237663 | 1.297232 | 1.269342 |
| Story3 | C7 | ENVELOPE Min | -26.7154 | -11.6772 | -11.4556 | -16.7631 | -17.0414 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.156413 | 0.238505 | 0.233979 | 1.288676 | 1.310071 |
| Story3 | C8 | ENVELOPE Min | -34.505 | -13.2983 | -10.299 | -13.9054 | -19.5139 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.20202 | 0.271616 | 0.210355 | 1.068988 | 1.500146 |
| Story3 | C9 | ENVELOPE Min | -13.6013 | -9.768 | -8.8642 | -12.2629 | -13.7195 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.079633 | 0.19951 | 0.18105 | 0.94272 | 1.054697 |
| Story3 | C10 | ENVELOPE Min | -15.4319 | -9.4353 | -11.8757 | -17.0045 | -13.2262 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.090351 | 0.192714 | 0.242559 | 1.307234 | 1.016774 |
| Story3 | C11 | ENVELOPE Min | -18.2475 | -9.8044 | -11.6307 | -16.697 | -13.6835 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.106835 | 0.200253 | 0.237555 | 1.283595 | 1.05193 |
| Story3 | C12 | ENVELOPE Min | -20.9995 | -10.8653 | -8.6176 | -11.8479 | -15.1408 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.122948 | 0.221922 | 0.176013 | 0.910816 | 1.163961 |
| Story3 | C22 | ENVELOPE Min | -21.913 | -10.5398 | -11.1679 | -14.9924 | -14.257 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.128296 | 0.215274 | 0.228103 | 1.152552 | 1.096018 |

محاسبات DCR ستونها – طبقه چهارم

| STORY4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 | DCR |  |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | DCR P | DCR V2 | DCR V3 | DCR M2 | DCR M3 |
| Story4 | C7 | ENVELOPE Min | -2.1185 | -0.4203 | -0.523 | -0.4432 | -0.2201 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.012403 | 0.008585 | 0.010682 | 0.034071 | 0.01692 |
| Story4 | C8 | ENVELOPE Min | -1.8462 | -0.4589 | -0.7335 | -2.6877 | -0.324 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.010809 | 0.009373 | 0.014982 | 0.206619 | 0.024908 |
| Story4 | C11 | ENVELOPE Min | -1.7511 | -0.691 | -0.4788 | -0.3156 | -2.1007 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.010252 | 0.014114 | 0.009779 | 0.024262 | 0.161493 |
| Story4 | C12 | ENVELOPE Min | -2.0024 | -0.5955 | -0.3646 | -1.7239 | -2.0445 | 170.8 | 48.96 | 48.96 | 13.008 | 13.008 | 0.011724 | 0.012163 | 0.007447 | 0.132526 | 0.157173 |

محاسبات DCR تیرها – طبقه اول

| Story1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | DCR V2 | DCR M2 |
| Story1 | B1 | ENVELOPE Max | 35.5544 | 61.5572 | 69.12 | 23.686 | 0.5143866 | 2.5988854 |
| Story1 | B2 | ENVELOPE Max | 28.1119 | 45.2445 | 69.12 | 23.686 | 0.4067115 | 1.910179 |
| Story1 | B3 | ENVELOPE Max | 35.7088 | 58.2451 | 69.12 | 23.686 | 0.5166204 | 2.4590518 |
| Story1 | B3 | ENVELOPE Min | -34.2324 | -50.7254 | 69.12 | 23.686 | 0.4952604 | 2.1415773 |
| Story1 | B4 | ENVELOPE Min | -32.7915 | -51.6746 | 69.12 | 23.686 | 0.4744141 | 2.1816516 |
| Story1 | B5 | ENVELOPE Min | -27.8057 | -40.4138 | 69.12 | 23.686 | 0.4022815 | 1.7062315 |
| Story1 | B6 | ENVELOPE Min | -25.0801 | -53.9064 | 69.12 | 23.686 | 0.3628487 | 2.275876 |
| Story1 | B7 | ENVELOPE Min | -33.5194 | -52.8203 | 69.12 | 23.686 | 0.484945 | 2.230022 |
| Story1 | B8 | ENVELOPE Min | -27.8015 | -40.1508 | 69.12 | 23.686 | 0.4022208 | 1.6951279 |
| Story1 | B9 | ENVELOPE Min | -25.6764 | -51.3785 | 69.12 | 23.686 | 0.3714757 | 2.1691506 |
| Story1 | B10 | ENVELOPE Min | -26.4657 | -54.6327 | 69.12 | 23.686 | 0.382895 | 2.3065397 |
| Story1 | B11 | ENVELOPE Min | -56.0978 | -64.6167 | 69.12 | 23.686 | 0.8116001 | 2.7280545 |
| Story1 | B13 | ENVELOPE Min | -48.1643 | -61.325 | 69.12 | 23.686 | 0.6968215 | 2.5890822 |
| Story1 | B14 | ENVELOPE Max | 8.1736 | 36.235 | 69.12 | 23.686 | 0.1182523 | 1.5298066 |
| Story1 | B14 | ENVELOPE Min | -22.5452 | -51.2149 | 69.12 | 23.686 | 0.3261748 | 2.1622435 |
| Story1 | B15 | ENVELOPE Min | -49.3393 | -64.9415 | 69.12 | 23.686 | 0.7138209 | 2.7417673 |
| Story1 | B16 | ENVELOPE Min | -20.7146 | -51.8411 | 69.12 | 23.686 | 0.2996904 | 2.1886811 |
| Story1 | B17 | ENVELOPE Min | -54.6311 | -73.908 | 69.12 | 23.686 | 0.7903805 | 3.1203242 |

محاسبات DCR تیرها – طبقه دوم

| Story2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | DCR V2 | DCR M2 |
| Story2 | B1 | ENVELOPE Min | -26.5556 | -41.0881 | 69.12 | 23.686 | 0.3841956 | 1.7346998 |
| Story2 | B2 | ENVELOPE Min | -19.5397 | -35.1419 | 69.12 | 23.686 | 0.2826924 | 1.483657 |
| Story2 | B3 | ENVELOPE Min | -19.6599 | -42.827 | 69.12 | 23.686 | 0.2844314 | 1.8081145 |
| Story2 | B4 | ENVELOPE Min | -22.6574 | -34.5484 | 69.12 | 23.686 | 0.327798 | 1.4586 |
| Story2 | B5 | ENVELOPE Min | -20.7559 | -29.4813 | 69.12 | 23.686 | 0.3002879 | 1.244672 |
| Story2 | B6 | ENVELOPE Min | -16.3051 | -37.0732 | 69.12 | 23.686 | 0.2358955 | 1.5651946 |
| Story2 | B7 | ENVELOPE Max | 19.5077 | 34.2943 | 69.12 | 23.686 | 0.2822295 | 1.4478722 |
| Story2 | B8 | ENVELOPE Min | -20.7388 | -29.1739 | 69.12 | 23.686 | 0.3000405 | 1.2316938 |
| Story2 | B9 | ENVELOPE Min | -17.0118 | -35.0542 | 69.12 | 23.686 | 0.2461198 | 1.4799544 |
| Story2 | B10 | ENVELOPE Min | -22.6791 | -40.822 | 69.12 | 23.686 | 0.328112 | 1.7234653 |
| Story2 | B11 | ENVELOPE Min | -37.242 | -44.2316 | 69.12 | 23.686 | 0.5388021 | 1.8674154 |
| Story2 | B12 | ENVELOPE Min | -16.8964 | -35.8787 | 69.12 | 23.686 | 0.2444502 | 1.514764 |
| Story2 | B13 | ENVELOPE Min | -32.6603 | -42.0411 | 69.12 | 23.686 | 0.4725159 | 1.7749346 |
| Story2 | B14 | ENVELOPE Min | -19.1564 | -39.306 | 69.12 | 23.686 | 0.277147 | 1.6594613 |
| Story2 | B15 | ENVELOPE Min | -33.4162 | -45.4219 | 69.12 | 23.686 | 0.483452 | 1.9176687 |
| Story2 | B16 | ENVELOPE Min | -16.978 | -38.7041 | 69.12 | 23.686 | 0.2456308 | 1.6340496 |
| Story2 | B17 | ENVELOPE Min | -36.9344 | -52.2253 | 69.12 | 23.686 | 0.5343519 | 2.2049016 |

محاسبات DCR تیرها – طبقه سوم

| Story3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | DCR V2 | DCR M2 |
| Story3 | B1 | ENVELOPE Min | -10.4337 | -17.5854 | 69.12 | 23.686 | 0.1509505 | 0.7424386 |
| Story3 | B2 | ENVELOPE Min | -6.2092 | -11.6113 | 69.12 | 23.686 | 0.0898322 | 0.4902179 |
| Story3 | B3 | ENVELOPE Min | -7.5964 | -21.8396 | 69.12 | 23.686 | 0.1099016 | 0.9220468 |
| Story3 | B4 | ENVELOPE Min | -10.1166 | -17.2519 | 69.12 | 23.686 | 0.1463628 | 0.7283585 |
| Story3 | B5 | ENVELOPE Min | -8.1029 | -10.8101 | 69.12 | 23.686 | 0.1172295 | 0.456392 |
| Story3 | B6 | ENVELOPE Min | -5.3626 | -18.6334 | 69.12 | 23.686 | 0.0775839 | 0.7866841 |
| Story3 | B7 | ENVELOPE Min | -9.3727 | -15.2369 | 69.12 | 23.686 | 0.1356004 | 0.6432872 |
| Story3 | B8 | ENVELOPE Min | -5.3115 | -10.6435 | 69.12 | 23.686 | 0.0768446 | 0.4493583 |
| Story3 | B9 | ENVELOPE Min | -6.3972 | -14.8349 | 69.12 | 23.686 | 0.0925521 | 0.6263151 |
| Story3 | B10 | ENVELOPE Min | -13.2701 | -19.3004 | 69.12 | 23.686 | 0.1919864 | 0.8148442 |
| Story3 | B11 | ENVELOPE Min | -11.4205 | -17.6324 | 69.12 | 23.686 | 0.1652271 | 0.7444229 |
| Story3 | B12 | ENVELOPE Min | -8.7502 | -17.2798 | 69.12 | 23.686 | 0.1265943 | 0.7295364 |
| Story3 | B13 | ENVELOPE Min | -11.4249 | -16.6286 | 69.12 | 23.686 | 0.1652908 | 0.7020434 |
| Story3 | B14 | ENVELOPE Min | -0.6774 | -19.3809 | 69.12 | 23.686 | 0.0098003 | 0.8182428 |
| Story3 | B15 | ENVELOPE Min | -10.3428 | -16.2435 | 69.12 | 23.686 | 0.1496354 | 0.6857849 |
| Story3 | B16 | ENVELOPE Min | -10.0535 | -19.3622 | 69.12 | 23.686 | 0.1454499 | 0.8174533 |
| Story3 | B17 | ENVELOPE Min | -10.9096 | -18.8104 | 69.12 | 23.686 | 0.1578356 | 0.7941569 |

محاسبات DCR تیرها – طبقه چهارم

| Story4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | DCR V2 | DCR M2 |
| Story4 | B6 | ENVELOPE Max | 0.3921 | 1.3755 | 69.12 | 23.686 | 0.0056727 | 0.0580723 |
| Story4 | B9 | ENVELOPE Max | 0.4749 | 1.2579 | 69.12 | 23.686 | 0.0068707 | 0.0531073 |
| Story4 | B15 | ENVELOPE Min | -1.0254 | -1.1288 | 69.12 | 23.686 | 0.0148351 | 0.0476568 |
| Story4 | B17 | ENVELOPE Min | -0.8157 | -1.0839 | 69.12 | 23.686 | 0.0118012 | 0.0457612 |

چون در مقادیر DCR بالای 2 داریم بنابراین از تحلیل غیرخطی استفاده خواهیم نمود.

تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می شود تا آنجا که تغییرمکان در یک نقطه ی خاص (نقطه ی کنترل) تحت اثر بارجانبی، به مقدار مشخصی (تغییرمکان هدف) برسد و یا سازه فروریزد. تغییرشکل ها و نیروهای داخلی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی باید با معیارهای پذیرش مورد بررسی قرار گیرد.

نکات نشریه 360 در ارتباط با تحلیل پوش آور

نقطه کنترل

بنا به توضیحات آئین نامه میتوان گفت برای تحلیل پوش آور گام های زیر بایستی انجام گیرد:

1. معرفی طیف به نرم افزار

2. محاسبه تغییر مکان هدف

3. اختصاص رفتار غیر خطی اعضا (تعریف و اختصاص مفاصل پلاستیک)

4. تعریف الگوهای بارگذاری

5. تحلیل سازه و برداشت سختی موثر از خروجی نرم افزار و اصلاح تغییر مکان هدف

6. تحلیل نهایی و کنترل خروجی های لازم (کنترل نمودار پوش، تشکیل مفاصل پلاستیک)

گام اول) معرفی طیف به نرم افزار

با توجه به اینکه سازه بر روی زمین نوع III قرار گرفته و در منطقه با لرزه خیزی بسیار زیاد قرار دارد اطلاعات طیف برابر خواهد بود با:

| T (Sec) | B |
| --- | --- |
| 0.00 | 1.10000 |
| 0.02 | 1.32000 |
| 0.04 | 1.54000 |
| 0.06 | 1.76000 |
| 0.08 | 1.98000 |
| 0.10 | 2.20000 |
| 0.12 | 2.42000 |
| 0.14 | 2.64000 |
| 0.16 | 2.75000 |
| 0.18 | 2.75000 |
| 0.20 | 2.75000 |
| 0.22 | 2.75000 |
| 0.24 | 2.75000 |
| 0.26 | 2.75000 |
| 0.28 | 2.75000 |
| 0.30 | 2.75000 |
| 0.32 | 2.75000 |
| 0.34 | 2.75000 |
| 0.36 | 2.75000 |
| 0.38 | 2.75000 |
| 0.40 | 2.75000 |
| 0.42 | 2.75000 |
| 0.44 | 2.75000 |
| 0.46 | 2.75000 |
| 0.48 | 2.75000 |
| 0.50 | 2.75000 |
| 0.52 | 2.75000 |
| 0.54 | 2.75000 |
| 0.56 | 2.75000 |
| 0.58 | 2.75000 |
| 0.60 | 2.75000 |
| 0.62 | 2.75000 |
| 0.64 | 2.75000 |
| 0.66 | 2.75000 |
| 0.68 | 2.75000 |
| 0.70 | 2.75000 |
| 0.72 | 2.68495 |
| 0.74 | 2.62342 |
| 0.76 | 2.56513 |
| 0.78 | 2.50983 |
| 0.80 | 2.45729 |
| 0.82 | 2.40732 |
| 0.84 | 2.35972 |
| 0.86 | 2.31434 |
| 0.88 | 2.27102 |
| 0.90 | 2.22963 |
| 0.92 | 2.19004 |
| 0.94 | 2.15213 |
| 0.96 | 2.11580 |
| 0.98 | 2.08095 |
| 1.00 | 2.04750 |
| 1.02 | 2.01536 |
| 1.04 | 1.98446 |
| 1.06 | 1.95472 |
| 1.08 | 1.92608 |
| 1.10 | 1.89848 |
| 1.12 | 1.87188 |
| 1.14 | 1.84620 |
| 1.16 | 1.82141 |
| 1.18 | 1.79746 |
| 1.20 | 1.77431 |
| 1.22 | 1.75191 |
| 1.24 | 1.73024 |
| 1.26 | 1.70926 |
| 1.28 | 1.68893 |
| 1.30 | 1.66923 |
| 1.32 | 1.65013 |
| 1.34 | 1.63159 |
| 1.36 | 1.61360 |
| 1.38 | 1.59614 |
| 1.40 | 1.57917 |
| 1.42 | 1.56268 |
| 1.44 | 1.54664 |
| 1.46 | 1.53105 |
| 1.48 | 1.51588 |
| 1.50 | 1.50111 |
| 1.52 | 1.48673 |
| 1.54 | 1.47273 |
| 1.56 | 1.45908 |
| 1.58 | 1.44578 |
| 1.60 | 1.43281 |
| 1.62 | 1.42016 |
| 1.64 | 1.40783 |
| 1.66 | 1.39578 |
| 1.68 | 1.38403 |
| 1.70 | 1.37255 |
| 1.72 | 1.36134 |
| 1.74 | 1.35038 |
| 1.76 | 1.33968 |
| 1.78 | 1.32921 |
| 1.80 | 1.31898 |
| 1.82 | 1.30897 |
| 1.84 | 1.29918 |
| 1.86 | 1.28961 |
| 1.88 | 1.28023 |
| 1.90 | 1.27105 |
| 1.92 | 1.26207 |
| 1.94 | 1.25326 |
| 1.96 | 1.24464 |
| 1.98 | 1.23620 |
| 2.00 | 1.22792 |
| 2.02 | 1.21980 |
| 2.04 | 1.21185 |
| 2.06 | 1.20405 |
| 2.08 | 1.19639 |
| 2.10 | 1.18889 |
| 2.12 | 1.18153 |
| 2.14 | 1.17430 |
| 2.16 | 1.16721 |
| 2.18 | 1.16024 |
| 2.20 | 1.15341 |
| 2.22 | 1.14670 |
| 2.24 | 1.14010 |
| 2.26 | 1.13363 |
| 2.28 | 1.12727 |
| 2.30 | 1.12101 |
| 2.32 | 1.11487 |
| 2.34 | 1.10883 |
| 2.36 | 1.10290 |
| 2.38 | 1.09706 |
| 2.40 | 1.09132 |
| 2.42 | 1.08567 |
| 2.44 | 1.08012 |
| 2.46 | 1.07466 |
| 2.48 | 1.06929 |
| 2.50 | 1.06400 |
| 2.52 | 1.05880 |
| 2.54 | 1.05367 |
| 2.56 | 1.04863 |
| 2.58 | 1.04367 |
| 2.60 | 1.03878 |
| 2.62 | 1.03397 |
| 2.64 | 1.02923 |
| 2.66 | 1.02456 |
| 2.68 | 1.01996 |
| 2.70 | 1.01543 |
| 2.72 | 1.01097 |
| 2.74 | 1.00657 |
| 2.76 | 1.00223 |
| 2.78 | 0.99796 |
| 2.80 | 0.99375 |
| 2.82 | 0.98960 |
| 2.84 | 0.98550 |
| 2.86 | 0.98147 |
| 2.88 | 0.97749 |
| 2.90 | 0.97356 |
| 2.92 | 0.96969 |
| 2.94 | 0.96587 |
| 2.96 | 0.96211 |
| 2.98 | 0.95839 |
| 3.00 | 0.95472 |
| 3.02 | 0.95110 |
| 3.04 | 0.94753 |
| 3.06 | 0.94401 |
| 3.08 | 0.94053 |
| 3.10 | 0.93710 |
| 3.12 | 0.93371 |
| 3.14 | 0.93036 |
| 3.16 | 0.92706 |
| 3.18 | 0.92379 |
| 3.20 | 0.92057 |
| 3.22 | 0.91739 |
| 3.24 | 0.91425 |
| 3.26 | 0.91115 |
| 3.28 | 0.90808 |
| 3.30 | 0.90505 |
| 3.32 | 0.90206 |
| 3.34 | 0.89910 |
| 3.36 | 0.89618 |
| 3.38 | 0.89329 |
| 3.40 | 0.89044 |
| 3.42 | 0.88762 |
| 3.44 | 0.88484 |
| 3.46 | 0.88208 |
| 3.48 | 0.87936 |
| 3.50 | 0.87667 |
| 3.52 | 0.87401 |
| 3.54 | 0.87137 |
| 3.56 | 0.86877 |
| 3.58 | 0.86620 |
| 3.60 | 0.86366 |
| 3.62 | 0.86114 |
| 3.64 | 0.85865 |
| 3.66 | 0.85619 |
| 3.68 | 0.85376 |
| 3.70 | 0.85135 |
| 3.72 | 0.84897 |
| 3.74 | 0.84661 |
| 3.76 | 0.84428 |
| 3.78 | 0.84198 |
| 3.80 | 0.83969 |
| 3.82 | 0.83743 |
| 3.84 | 0.83520 |
| 3.86 | 0.83299 |
| 3.88 | 0.83080 |
| 3.90 | 0.82863 |
| 3.92 | 0.82649 |
| 3.94 | 0.82437 |
| 3.96 | 0.82226 |
| 3.98 | 0.82018 |
| 4.00 | 0.81813 |
| 4.02 | 0.81405 |
| 4.04 | 0.81002 |
| 4.06 | 0.80603 |
| 4.08 | 0.80208 |
| 4.10 | 0.79817 |
| 4.12 | 0.79430 |
| 4.14 | 0.79046 |
| 4.16 | 0.78666 |
| 4.18 | 0.78289 |
| 4.20 | 0.77917 |
| 4.22 | 0.77547 |
| 4.24 | 0.77182 |
| 4.26 | 0.76819 |
| 4.28 | 0.76460 |
| 4.30 | 0.76105 |
| 4.32 | 0.75752 |
| 4.34 | 0.75403 |
| 4.36 | 0.75057 |
| 4.38 | 0.74715 |
| 4.40 | 0.74375 |
| 4.42 | 0.74038 |
| 4.44 | 0.73705 |
| 4.46 | 0.73374 |
| 4.48 | 0.73047 |
| 4.50 | 0.72722 |
| 4.52 | 0.72400 |
| 4.54 | 0.72081 |
| 4.56 | 0.71765 |
| 4.58 | 0.71452 |
| 4.60 | 0.71141 |
| 4.62 | 0.70833 |
| 4.64 | 0.70528 |
| 4.66 | 0.70225 |
| 4.68 | 0.69925 |
| 4.70 | 0.69628 |
| 4.72 | 0.69333 |
| 4.74 | 0.69040 |
| 4.76 | 0.68750 |
| 4.78 | 0.68462 |
| 4.80 | 0.68177 |
| 4.82 | 0.67894 |
| 4.84 | 0.67614 |
| 4.86 | 0.67335 |
| 4.88 | 0.67059 |
| 4.90 | 0.66786 |
| 4.92 | 0.66514 |
| 4.94 | 0.66245 |
| 4.96 | 0.65978 |
| 4.98 | 0.65713 |
| 5.00 | 0.65450 |

معرفی طیف به نرم افزار

گام دوم) محاسبه تغییر مکان هدف

رابطه محاسبه تغییر مکان هدف طبق نشریه 360 بصورت زیر میباشد:

δt=C0C1C2C3SaTe24π2g

محاسبه ضریب C0: ضریب اصلاح برای ارتباط تغییر مکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییر مکان بام سستم چند درجه آزادی که مقدار تقریبی آن از جدول زیر قابل محاسبه میباشد:

برای سازه 3 طبقه برابر 3/1 میباشد.

محاسبه ضریب C1: ضریب تصحیح برای اعمال تغییر مکان های غیرارتجاعی.

Ts=0.7               سه نوع خاک برای

Te>Ts

C1=1

محاسبه ضریب C2: اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضا سازه ای را بر تغییر مکان ها به دلیل رفتار غیر ارتجاعی آنها منظور میکند.

C2=1

محاسبه ضریب C3: برای اعمال اثرات P-∆ با رفتار غیرخطی مصالح، بر تغییر مکان ها میباشد.

C3=1

محاسبه Sa:

B1=S+1TsT                          T>Ts

B1=1.75+10.70.878=2.19

N=0.74-TsT-Ts+1         Ts<T<4 sec

N=0.74-0.70.878-0.7+1=1.037

B=B1N=2.19×1.037=2.27

Sa=ABI=0.35×2.27×1=0.794

محاسبه تغییر مکان هدف:

δt=1.3×1×1×1×0.794×0.87824π2×9.81=0.197 m=19.7 cm

δt=20 cm

مطابق آئین نامه بایستی مقادیر تغییر مکان هدف در مقدار 5/1 ضرب شوند تا رفتار اعضا لرزهبر پس از رسیدن به مقادیر تغییر مکان هدف پیش بینی گردد.

1.5δt=1.5×20=30 cm

وارد نمودن تغییرمکان هدف در نرم افزار

گام سوم) اختصاص رفتار غیر خطی اعضا (تعریف و اختصاص مفاصل پلاستیک)

مفهوم مفصل پلاستیک

تیر نشان داده شده در شکل زیر را نظر بگیرید که بُعد طولی آن را با استفاده از خطوط مستقیم عمود بر هم شبکه‌ بندی کرده‌ایم. طبق اصل برنولی، زمانی که عضوی تحت اثر خمش خالص قرار می‌گیرد، زوایای بین این خطوط بعد از تغییر‌ شکل‌ های خمشی و ایجاد انحناء در مقطع، عمود بر یکدیگر باقی خواهند ماند

تیر با بعد طولی تقسیم شده توسط خطوط عمود بر هم

تیر تحت خمش خالص و وضعیت تارهای مقطع بعد از تغییر شکلهای خمشی

این رفتار، نشان‌ دهنده‌ ی خطی بودن کرنش‌ ها در مقطع می‌ باشد. حتی اگر مقطع، رفتاری پلاستیک از خود نشان دهد و رفتار مصالح غیرخطی باشد، اصل برنولی تا لحظه‌ ی گسیختگی کامل مقطع نیز صادق خواهد بود.

علاوه بر این، از مقاومت مصالح می‌ دانیم که توزیع تنش‌ های ناشی از خمش در یک مقطع، مستقل از جنس مصالح بوده و در تارهای دور از محور خنثی مقطع، شاهد بیشترین مقدار تنش خواهیم بود و در مقابل، در نواحی نزدیک تار خنثی، مقادیر تنش‌ ها بسیار کمتر خواهند بود همان‌ طور که می‌ دانیم، مقادیر تنش در هر تار عرضی مقطع، از رابطه زیر قابل‌محاسبه است:

مقطع قرار گرفته تحت خمش خالص و چگونگی توزیع تنش

در رابطه‌ی فوق، مقدار لنگر خمشی اعمالی (M) و ممان اینرسی مقطع (I)، معلوم و مشخص است و مقادیر تنش، تنها به فاصله محور مورد نظر از تار خنثی مقطع، یعنی(Y) وابسته است. زمانی که تنش در هر تار مقطع، کوچک‌ تر از مقدار تنش تسلیم مصالح باشد، مقطع به صورت الاستیک رفتار می‌کند.

منحنی لنگر انحنا

ساده‌سازی منحنی لنگر-انحناء بر اساس آیین‌نامه 2800

بر اساس بند 2-2 پیوست دوم از ویرایش چهارم استاندارد 2800، می‌توان دو حالت برای تبدیل منحنی‌ لنگر-انحناء به صورت خطی در نظر گرفت:

رویکرد اول بدین شکل است که نمودار لنگر-انحناء می‌تواند به صورت دو خط در نظر گرفته شود که خط اول بیانگر ناحیه رفتار الاستیک مقطع و خط دوم که دارای سختی و به دنبال آن شیب کمتر می‌باشد، مربوط به رفتار پلاستیک مقطع است. نمونه‌ای از منحنی دوخطی لنگر-انحناء را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

قابل ذکر است که می‌توان با صرف نظر از قابلیت سخت‌ شدگی مجدد فولاد، قسمت دوم منحنی را با شیب صفر (به صورت افقی) در نظر گرفت.

منحنی لنگر-انحنا ساده شده بصورت دو خطی

در رویکرد دوم، نمودار لنگر-انحناء به صورت یک منحنی سه خطی معادل سازی می‌شود. مزیت این حالت نسبت به منحنی دوخطی، دقت بالاتر و بهتر نشان دادن مراحل مختلف کاهش سختی عضو، تحت خمش می‌باشد. نمونه‌ ای از منحنی لنگر-انحناء را که به صورت سه‌ خطی نرمال شده است، نشان می‌دهد.

منحنی لنگر-انحنا ساده شده بصورت سه خطی

مفصل پلاستیک در قاب‌ های خمشی

قاب خمشی را که تحت نیروی جانبی قرار گرفته است، در نظر بگیرید. در اثر اعمال بار جانبی، لنگرهای خمشی و نیروهای برشی در تیرها و ستون‌ های سازه ایجاد می‌شود. با افزایش مقدار نیروی اعمالی به سازه و به تبع آن افزایش تنش‌ ها، امکان شکل‌ گیری مفاصل پلاستیک خمشی در تیرها و ستون‌ ها وجود دارد. اما به طور کلی ترتیب تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای مختلف سازه‌ای، دارای اهمیت فراوانی می‌باشد به طوریکه مهندسین تلاش می‌کنند سازه‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که مفاصل پلاستیک تحت نیرو های لرزه‌ ای وارده، ابتدا در تیرها و سپس در ستون‌ ها تشکیل شود؛ چرا که ایجاد مفصل پلاستیک در عضو، با خرابی همراه است و در صورتی که مفاصل پلاستیک در ستون‌ ها، قبل از تیرها تشکیل شوند، مقدار خرابی‌ های وارده به سازه بسیار شدیدتر از حالتی خواهد بود که مفاصل پلاستیک قبل از ستون‌ ها، در تیرها شکل بگیرد. از این رو همواره سعی می‌ شود که تیرها نسبت به ستون‌ ها، ضعیف‌ تر طراحی شده به شکلی که فلسفه‌ ی کنترل تیر‌ ضعیف-ستون قوی، که بند 10-3-9-2 از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به این موضوع اختصاص داده شده است، از همین بحث نشأت گرفته است.علاوه بر اینکه کنترل‌ های محاسباتی و نرم‌ افزاری در تحقق این امر بسیار حائز اهمیت می‌ باشند، اما در مقابل، ارائه دیتیل‌ های اجرایی، نظارت دقیق بر اجرای سازه‌ ها منطبق بر نظر طراحان، مصالح مورد استفاده و دیگر عوامل در دستیابی به این مهم دخیل می‌ باشند.

قاب خمشی تحت نیروی جانبی و تشکیل مفاصل پلاستیک در ترها و ستونها

رفتار غیرخطی مصالح برای انجام یک تحلیل غیرخطی معمولا به سه روش زیر انجام می گیرد.

- روش اجزاء محدود

- روش فایبر

- روش مفصل پلاستیک

در برنامه ETABS رفتار غیرخطی مصالح از طریق مفصل پلاستیک تعریف میشود. مفصل پلاستیک خاصیتی است که با اختصاص آن به عضو امکان تعریف رفتار نیرو تغییر مکانی برای عضو در نقاط مشخص – امکانپذیر میشود. رفتار مفاصل پلاستیک بر اساس اینکه عضو مورد نظر تغییرشکل کنترل هست یا نیرو کنترل، تعریف میگردد. در حالت کلی اگر لحظه شکست عضو بر اساس مقدار تغییر شکل قابل بررسی باشد، عضو تغییر شکل کنترل هست و در حالتی که لحظه شکست عضو بر اساس نیرو مشخص باشد، نیروکنترل گفته میشود.

رفتار نیرو - تغییر مکان المانها

در حالت کلی بوسیله مفصل پلاستیک، رفتار نیرو تغییر مکان برای عضو در نقاطی که مستعد وارد شدن به مرحله غیرخطی قبل از سایر قسمتهای عضو است، تعریف میگردد. نمودار نیرو تغییر مکان برای عضوهای تغییرشکل کنترل بر اساس نشریه 360 بصورت شکل زیر است.

منحنی نیرو – تغییر – مکان مفاصل پلاستیک

در نمودار فوق، نقطه B لحظه وارد شدن عضو به مرحله غیرخطی است که در این لحظه مفصل پلاستیک در عضو تشکیل میشود؛ نقطه C لحظه فروریزش عضو یا لحظه باربرداری از عضو است که در این مرحله عضو دیگر قادر به تحمل بار نمیباشد. ما بین نقطه B و نقطه C سطوح عملکرد مختلفی تعریف شده است. منظور از سطوح عملکرد، مقدار تغییر شکل(خرابی) ایجاد شده در سازه است که بر اساس معیارها و انتظارهایی که از سازه داریم، تعریف شدهاند.

انواع سطوح عملکرد

سطوح عملکرد سازهای

استفاده بی وقفه( Immediate Occupancy:IO ): در این سطح عملکرد سازه آسیب جزئی دیده و قابل استفاده است. خرابی در این سطح عملکرد در حدی است که در بهرهبرداری سازه نمی تواند اختلال ایجاد نماید و بعد از زلزله قابل تعمیر است)خرابی محدود(.

ایمنی جانی( Life Safety:LS ): در این سطح عملکرد خرابی سازهای قابل توجه است ولی مقدار خسارت جانی کمتر است. در این سطح عملکرد ممکن است سازه به اندازهای آسیب ببیند که بعد از زلزله قابل استفاده مجدد نباشد. خرابی در این سطح در حدی است که افراد داخل آن خسارت کمتری دیدهاند)ایمنی جانی محدود(.

آستانه فروریزش( Collapse Prevention:CP ): در این سطح عملکرد خسارات سازه بسیار زیاد است اما تلفات انسانی)مرگ( کمتر است. برای این حد از خرابی سطح عملکردی تعریف نشده است. می_توان گفت که اگر سازه در این محدوده قرار بگیرد، امکان دارد که، سازه قابلیت تعمیر مجدد نداشته باشد.

بعد از مشخص کردن سطوح عملکرد برای المانهای سازهای، نوبت به اختصاص مفاصل پلاستیک برای المانها میرسد. در اختصاص مفاصل پلاستیک به المانها، باید دقت نماییم که مفصل پلاستیک به المانی اختصاص خواهد یافت که، المان مقاوم در برابر بارهای جانبی باشد، یا نیروی جانبی زلزله در مقدار تلاشهای داخلی آن المان تاثیرگذار باشد)المان مقاوم جانبی(. از طرفی در هنگام اختصاص مفاصل پلاستیک باید مدنظر باشد که، مفاصل در نقاطی از المان باید اختصاص یابد که در آن نقطه احتمال ورود به مرحله غیرخطی بیشتر از سایر نقاط باشد؛ که این موضوع بستگی به نوع سیستم مقاوم جانبی و تلاشهای داخلی مورد نظر دارد.

قابهای خمشی: در قاب خمشی با توجه به اینکه تیرها و ستونها المانهای مقاوم جانبی هستند، لذا مفاصل پلاستیک به تیرها و ستونها اختصاص خواهد یافت.

اختصاص مفاصل پلاستیک به قاب خمشی

نکته: تشکیل مفصل پلاستیک در هر المان نشان دهنده شروع خرابی در المان است هر چقدر خرابی در المان مفصل بیشتر شود متعاقبا به همان اندازه سختی عضو کاهش خواهد یافت، بنابراین جابهجاییهای جانبی سازه افزایش خواهد یافت لذا میتوان گفت با تشکیل مفصل سختی کاهش و جابهجایی میتواند افزایش یابد.

اختصاص مفاصل پلاستیک در برنامه ETABS

تلاشهای تغییرشکل کنترل و نیرو کنترل

برای اختصاص مفاصل پلاستیک به المانهای مقاوم جانبی ابتدا باید، نوع المان را از نظر نیروکنترل و تغییرشکلکنترل تعیین نمود. برای اینکار میتوان تعاریفی که نشریه 360 از اعضای نیرو کنترل و تغییرشکل کنترل آورده است استفاده نمود. در نشریه 360 داریم:

رفتار اجزای سازه با توجه به نوع تلاش داخلی آنها و منحنی نیرو تغییرشکل حاصل به صورت تغییر شکل کنترل و یا نیرو کنترل می باشد. منحنی نیرو  تغییرشکل مطابق شکلهای زیر میتواند بیانگر رفتار شکلپذیر، نیمه شکلپذیر یا ترد باشد. در رفتار شکلپذیر، منحنی نیرو تغییرشکل مطابق شکل زیر دارای چهار قسمت است . در قسمت اول )شاخه OA ( رفتار ارتجاعی خطی است.

نمودار نیرو تغییر مکان

در قسمت دوم (شاخه AB ) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم (شاخه BC ) مقاومت به شدت کاهش مییابد اما به طور کلی از بین نمیرود و در قسمت چهارم ( شاخه CD ) رفتار مجدداً خمیری اما نرم شونده است. اعضای اصلی و غیر اصلی که رفتاری مطابق شکل  دارند تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

در رفتار نیمه شکلپذیر منحنی نیرو تغییر شکل مطابق شکل زیر دارای سه قسمت است. در قسمت اول (شاخه OA ) رفتار ارتجاعی خطی است و در قسمت دوم ( شاخه AB ) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم ( شاخه BC ) مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر میرسد. برای آن که اعضای اصلی با رفتار فوق، تغییر شکلکنترل محسوب شوند، باید تغییر شکل نظیر آستانه کاهش مقاومت بیش از دو برابر تغییر شکل حد خطی یا به عبارت دیگر eg≥2 باشد. اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق شکل ) 49 ( دارند با نسبت fg  بزرگتر از 2، تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

منحنی رفتار جزء نیمه شکل پذیر

در رفتار ترد، منحنی نیرو تغییرشکل - مطابق شکل ( 50 ) دارای یک قسمت ارتجاعی خطی است که پس از آن مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر میرسد. اعضای اصلی با رفتاری مطابق شکل نیروکنترل محسوب میشوند. اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق شکل دارند با نسبت fg  بزرگتر از 2، تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

منحنی رفتار جزء شکننده

تفاوت اعضای نیروکنترل و تغییرشکل کنترل، در مدلسازی و کنترل معیارهای پذیرش در روشهای تحلیل خطی و غیرخطی است. نمونههایی از تلاشهای تغییرشکل کنترل و نیروکنترل در جدول زیر ارائه شده است.

نمونههایی از تلاشهای نیروکنترل و تغییرشکل کنترل

- برای تیرها و ستونهای فولادی در نرم افزار ETABS میتوان از حالت اتوماتیک برای اختصاص مفاصل پلاستیک استفاده کرد که به شکل زیر آنها را اختصاص دادهایم.

اختصاص مفصل پلاستیک اتوماتیک تیرها

اختصاص مفصل پلاستیک اتوماتیک ستونها

تحلیل سازه و نتایج

- نمودار پوش سازه

نمودار پوش UX-G1

نمودار پوش UX-G2

نمودار پوش UY-G1

نمودار پوش UY-G2

- مفاصل پلاستیک تشکیل شده

مفاصل پلاستیک تشکیل شده تحت الگوی بار UX-G1

- مشاهده میشود مقاطع از سطح عملکرد IO و LS فراتر نرفته و سازه تحت این الگوی بار نیاز به مقاومسازی نخواهد داشت.

مفاصل پلاستیک تشکیل شده تحت الگوی بار UX-G2

- مشاهده میشود مقاطع از سطح عملکرد IO و LS فراتر نرفته و سازه تحت این الگوی بار نیاز به مقاومسازی نخواهد داشت.

مفاصل پلاستیک تشکیل شده تحت الگوی بار UY-G1

- مشاهده میشود مقاطع از سطح عملکرد IO و LS فراتر نرفته و سازه تحت این الگوی بار نیاز به مقاومسازی نخواهد داشت.

مفاصل پلاستیک تشکیل شده تحت الگوی بار UY-G2

- مشاهده میشود مقاطع از سطح عملکرد IO و LS فراتر نرفته و سازه تحت این الگوی بار نیاز به مقاومسازی نخواهد داشت.

معیار پذیرش – تیرها

| Story1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | K | m | معیار پذیرش |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -33.2081 | -52.4309 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.36893031 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -32.974 | -48.3276 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.340057418 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -32.974 | -48.3276 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.340057418 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -32.857 | -46.2869 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.325698021 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -32.857 | -46.2869 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.325698021 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -31.8272 | -28.641 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.201532551 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -30.7975 | -11.557 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.081320893 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -29.7677 | 5.5518 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039065271 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -28.7379 | 23.8544 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.167851614 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -27.7082 | 41.5952 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.292684849 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -27.7082 | 41.5952 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.292684849 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -27.5911 | 43.5757 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.306620648 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -27.5911 | 43.5757 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.306620648 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Max | -27.3571 | 47.5148 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.334338146 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -37.5011 | -59.6697 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.419866166 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -37.2671 | -55.034 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.387247038 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -37.2671 | -55.034 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.387247038 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -37.15 | -52.7271 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.371014523 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -37.15 | -52.7271 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.371014523 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -36.1203 | -32.739 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.23036815 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -35.0905 | -13.3127 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.093674885 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -34.0607 | 4.9652 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034937657 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -33.031 | 20.9255 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.147242394 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -32.0012 | 36.324 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.255594022 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -32.0012 | 36.324 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.255594022 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -31.8842 | 38.0383 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.267656703 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -31.8842 | 38.0383 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.267656703 |
| Story1 | B1 | UDStlS32 Min | -31.6501 | 41.4451 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.29162867 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -27.438 | -39.7243 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.279520251 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -27.2009 | -36.293 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.25537589 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -27.201 | -36.293 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.25537589 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -27.0824 | -34.5885 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.243382167 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -27.0824 | -34.5885 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.243382167 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -26.0394 | -19.9099 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.140096119 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -24.9963 | -5.8077 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.040865912 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -23.9533 | 8.6937 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061173267 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -22.9102 | 23.5353 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.165606265 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -21.8671 | 37.8005 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.265983422 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -21.8671 | 37.8005 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.265983422 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -21.7486 | 39.385 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.277132765 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -21.7486 | 39.385 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.277132765 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Max | -21.5116 | 42.5318 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.29927524 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -30.8621 | -45.0707 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.317140223 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -30.6251 | -41.2093 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.289969462 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -30.6251 | -41.2093 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.289969462 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -30.5065 | -39.2898 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.276462889 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -30.5065 | -39.2898 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.276462889 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -29.4635 | -22.7188 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.159860959 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -28.4204 | -6.7244 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.047316277 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -27.3774 | 7.7181 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.054308452 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -26.3343 | 20.6674 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.145426271 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -25.2913 | 33.0403 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.232488249 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -25.2913 | 33.0403 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.232488249 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -25.1727 | 34.4098 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.242124743 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -25.1727 | 34.4098 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.242124743 |
| Story1 | B2 | UDStlS32 Min | -24.9357 | 37.1265 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.261240817 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -29.4038 | -43.118 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.303400039 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -29.1434 | -39.0783 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.274974669 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -29.1434 | -39.0783 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.274974669 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -29.0131 | -37.0719 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.260856624 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -29.0131 | -37.0719 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.260856624 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -27.8671 | -19.803 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.139343916 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -26.7211 | -3.2301 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.022728616 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -25.575 | 14.333 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.100854232 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -24.429 | 31.7688 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.223541332 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -23.283 | 48.5087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.341331729 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -23.283 | 48.5087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.341331729 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -23.1527 | 50.3669 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.354406963 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -23.1527 | 50.3669 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.354406963 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Max | -22.8923 | 54.0564 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.38036815 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -33.1168 | -48.9643 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.344537561 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -32.8564 | -44.4121 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.312505981 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -32.8564 | -44.4121 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.312505981 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -32.7261 | -42.1495 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.296585184 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -32.7261 | -42.1495 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.296585184 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -31.5801 | -22.6261 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.159208675 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -30.4341 | -3.7986 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026728869 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -29.288 | 12.647 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088990684 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -28.142 | 27.8282 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.195813279 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -26.996 | 42.3136 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.297739874 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -26.996 | 42.3136 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.297739874 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -26.8657 | 43.9156 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.309012356 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -26.8657 | 43.9156 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.309012356 |
| Story1 | B3 | UDStlS32 Min | -26.6053 | 47.0927 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.331368037 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -31.8438 | -50.0927 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.352477554 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -31.7262 | -46.1514 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.324744575 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -31.7262 | -46.1514 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.324744575 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -31.6674 | -44.1862 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.310916434 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -31.6674 | -44.1862 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.310916434 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -31.2854 | -31.5064 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.221694953 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -30.9034 | -18.9806 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.133557094 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -29.2992 | -18.9806 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.133557094 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -28.7697 | -2.7697 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019489009 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -28.2402 | 13.5632 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.09543753 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -26.6365 | 13.5633 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.095438234 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -26.2545 | 24.5982 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.173085367 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -25.8725 | 35.4793 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.249650286 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -25.8725 | 35.4793 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.249650286 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -25.8137 | 37.1403 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.261337921 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -25.8137 | 37.1403 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.261337921 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Max | -25.6961 | 40.4514 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.284636494 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -32.7939 | -51.6768 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.363624082 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -32.6763 | -47.6177 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.335062203 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -32.6763 | -47.6176 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.335061499 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -32.6175 | -45.5935 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.320818908 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -32.6175 | -45.5935 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.320818908 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -32.2355 | -32.5311 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.22890526 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -31.8535 | -19.6225 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.138073827 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -30.248 | -19.6225 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.138073827 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -29.7185 | -2.8818 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.020277801 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -29.189 | 13.1456 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.092499085 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -27.5844 | 13.1456 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.092499085 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -27.2023 | 23.7988 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.167460384 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -26.8203 | 34.298 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.241338062 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -26.8203 | 34.298 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.241338062 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -26.7615 | 35.9003 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.252612654 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -26.7615 | 35.9003 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.252612654 |
| Story1 | B4 | UDStlS32 Min | -26.6439 | 39.0939 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.275084438 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -27.0203 | -39.1838 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.27571702 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -26.9012 | -35.7976 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.251890005 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -26.9012 | -35.7976 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.251890005 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -26.8416 | -34.11 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.240015199 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -26.8416 | -34.11 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.240015199 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -26.4544 | -23.2297 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.163455909 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -26.0672 | -12.5074 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088008388 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -24.4439 | -12.5074 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088008388 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -23.9081 | 1.155 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008127164 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -23.3723 | 14.9569 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105244307 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -21.7479 | 14.9569 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105244307 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -21.3607 | 24.0794 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.169434828 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -20.9735 | 33.0439 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.23251358 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -20.9735 | 33.0439 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.23251358 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -20.9139 | 34.4087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.242117003 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -20.9139 | 34.4087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.242117003 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Max | -20.7948 | 37.127 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.261244336 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -27.8086 | -40.4184 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.284404289 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -27.6895 | -36.9331 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.259879957 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -27.6895 | -36.9331 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.259879957 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -27.63 | -35.1961 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.247657547 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -27.63 | -35.1961 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.247657547 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -27.2428 | -23.9938 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.168832503 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -26.8556 | -12.9497 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.091120634 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -25.2319 | -12.9497 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.091120634 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -24.6961 | 1.1521 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008106758 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -24.1602 | 14.5088 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.102091249 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -22.5364 | 14.5087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.102090546 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -22.1492 | 23.3094 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.164016719 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -21.762 | 31.9519 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.224829717 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -21.7619 | 31.9519 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.224829717 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -21.7024 | 33.2672 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.234084832 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -21.7024 | 33.2672 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.234084832 |
| Story1 | B5 | UDStlS32 Min | -21.5833 | 35.8865 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.252515551 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -28.3369 | -41.5798 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.292576487 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -28.0765 | -37.6872 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.265186186 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -28.0765 | -37.6872 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.265186186 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -27.9462 | -35.7544 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.251586028 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -27.9462 | -35.7544 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.251586028 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -26.8002 | -19.1334 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.134632272 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -25.6542 | -3.2083 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02257522 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -24.5081 | 12.4087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.087313884 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -23.3621 | 27.4588 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.193213994 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -22.2161 | 41.813 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.2942174 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -22.2161 | 41.813 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.2942174 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -22.0858 | 43.4002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.305385741 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -22.0858 | 43.4002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.305385741 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Max | -21.8254 | 46.5475 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.327531735 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -29.1879 | -42.9184 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.301995553 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -28.9274 | -38.9084 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.273779166 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -28.9274 | -38.9084 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.273779166 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -28.7972 | -36.9169 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.259765966 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -28.7972 | -36.9169 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.259765966 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -27.6512 | -19.7792 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.139176447 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -26.5051 | -3.3373 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.023482929 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -25.3591 | 12.021 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.084585831 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -24.2131 | 26.5544 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.186850179 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -23.067 | 40.3919 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.284217822 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -23.067 | 40.3919 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.284217822 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -22.9368 | 41.9203 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.294972417 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -22.9368 | 41.9203 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.294972417 |
| Story1 | B6 | UDStlS32 Min | -22.6763 | 44.9502 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.316292325 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -30.2667 | -47.3363 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.33308213 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -30.1402 | -43.5911 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.30672901 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -30.1402 | -43.5911 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.30672901 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -30.0769 | -41.7243 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.293593262 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -30.077 | -41.7243 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.293593262 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -29.666 | -29.6911 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.208921585 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -29.255 | -17.8234 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.12541445 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -27.6398 | -17.8234 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.12541445 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -27.0703 | -2.5502 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.017944496 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -26.5007 | 13.784 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.09699119 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -24.885 | 13.784 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.09699119 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -24.4741 | 25.0409 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.176200428 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -24.0631 | 36.1323 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.254245124 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -24.0631 | 36.1323 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.254245124 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -23.9998 | 37.8247 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.266153705 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -23.9998 | 37.8247 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.266153705 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Max | -23.8733 | 41.1977 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.289887838 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -33.5292 | -52.8372 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.371789243 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -33.4027 | -48.6874 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.342589153 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -33.4027 | -48.6874 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.342589153 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -33.3395 | -46.6184 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.328030623 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -33.3395 | -46.6184 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.328030623 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -32.9285 | -33.2709 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.234110867 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -32.5176 | -20.089 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.141356357 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -30.9037 | -20.089 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.141356357 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -30.3341 | -2.9935 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021063779 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -29.7645 | 12.405 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.087287849 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -28.1499 | 12.405 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.087287849 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -27.7389 | 22.3468 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.157243379 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -27.3279 | 32.1229 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.226032959 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -27.3279 | 32.1229 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.226032959 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -27.2647 | 33.6129 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.236517352 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -27.2647 | 33.6129 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.236517352 |
| Story1 | B7 | UDStlS32 Min | -27.1382 | 36.581 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.257402404 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -25.2071 | -36.1027 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.254036843 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -25.079 | -32.9447 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.231815559 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -25.079 | -32.9447 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.231815559 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -25.0149 | -31.3718 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.22074784 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -25.0149 | -31.3718 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.22074784 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -24.5984 | -21.2432 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.149477891 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -24.1818 | -11.2847 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.079404852 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -22.5479 | -11.2847 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.079404852 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -21.9715 | 1.317 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009267078 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -21.3951 | 15.0398 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105827634 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -19.7623 | 15.0399 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105828337 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -19.3457 | 24.0871 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.169489009 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -18.9292 | 32.9644 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.231954178 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -18.9292 | 32.9644 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.231954178 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -18.8651 | 34.3147 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.241455572 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -18.8651 | 34.3147 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.241455572 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Max | -18.737 | 37.0032 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.260373216 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -27.8116 | -40.167 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.282635312 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -27.6835 | -36.6819 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.258112387 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -27.6835 | -36.6819 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.258112387 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -27.6194 | -34.9454 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.245893495 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -27.6194 | -34.9454 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.245893495 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -27.2029 | -23.7534 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.167140927 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -26.7864 | -12.7315 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.089585268 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -25.1528 | -12.7315 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.089585268 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -24.5764 | 1.292 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009091165 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -24 | 13.5431 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.095296096 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -22.3667 | 13.5431 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.095296096 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -21.9502 | 21.527 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.151474852 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -21.5336 | 29.3409 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.206457401 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -21.5336 | 29.3409 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.206457401 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -21.4696 | 30.5276 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.214807622 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -21.4696 | 30.5276 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.214807622 |
| Story1 | B8 | UDStlS32 Min | -21.3414 | 32.889 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.231423626 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -25.3277 | -38.2499 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.269145628 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -25.187 | -34.7644 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.244619888 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -25.187 | -34.7644 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.244619888 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -25.1166 | -33.0289 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.232408033 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -25.1166 | -33.0289 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.232408033 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -24.4971 | -17.9662 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.126419263 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -23.8777 | -3.2796 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.023076923 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -23.2582 | 12.2918 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.086491317 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -22.6388 | 27.9288 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.196521152 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -22.0193 | 43.1896 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.303903853 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -22.0193 | 43.1896 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.303903853 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -21.9489 | 44.9 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.315939092 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -21.9489 | 44.9 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.315939092 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Max | -21.8081 | 48.3062 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.339906837 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -28.1318 | -42.6773 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.300299051 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -27.991 | -38.8048 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.273050184 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -27.991 | -38.8048 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.273050184 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -27.9207 | -36.8758 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.259476765 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -27.9207 | -36.8758 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.259476765 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -27.3012 | -20.1105 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.141507642 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -26.6818 | -3.7213 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026184948 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -26.0623 | 11.0308 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.077618284 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -25.4429 | 24.9651 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.175667061 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -24.8234 | 38.5233 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.271069408 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -24.8234 | 38.5233 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.271069408 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -24.753 | 40.0403 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.281743787 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -24.753 | 40.0403 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.281743787 |
| Story1 | B9 | UDStlS32 Min | -24.6122 | 43.0595 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.302988404 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -6.4147 | 10.6887 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075211095 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -6.1658 | 12.2235 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.086010724 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -6.1658 | 12.2235 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.086010724 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -6.0413 | 12.9681 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.091250106 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -6.0413 | 12.9681 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.091250106 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -5.6796 | 15.0457 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105869149 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -5.318 | 16.995 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.119585409 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 1.1629 | 9.4273 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066335247 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 1.5582 | 8.9001 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062625602 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 1.3855 | 7.2463 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050988629 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 1.7132 | 6.7486 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.04748656 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.041 | 6.1456 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.043243548 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | -0.1928 | 5.359 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.037708632 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 0.2892 | 5.3362 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0375482 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 0.7713 | 5.0857 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035785555 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 0.0509 | 4.814 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033873737 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 0.1376 | 4.8066 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033821667 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 1.7393 | 3.9582 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027851896 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.2647 | 3.1038 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021839905 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.7901 | 1.9788 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013923837 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 0.4688 | 1.2228 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008604239 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 0.9509 | 0.9646 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006787413 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.2377 | -0.4707 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003312083 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.8064 | -1.7693 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012449689 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.7372 | -5.0143 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035283149 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 3.2871 | -6.3976 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.045016747 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.6948 | -9.9302 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069873906 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 2.8193 | -10.2134 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071866644 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 6.3598 | -14.2908 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.100557291 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Max | 6.6087 | -15.6011 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.109777224 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -8.313 | 4.9096 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034546427 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -8.0641 | 6.9076 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.048605365 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -8.0641 | 6.9076 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.048605365 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -7.9396 | 7.8838 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055474401 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -7.9396 | 7.8838 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055474401 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -7.578 | 10.6343 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.074828309 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -7.2163 | 13.2566 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.093280137 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.5585 | 7.5499 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053124912 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.9538 | 7.2569 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.051063216 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.9327 | 6.2037 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.043652368 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 1.2604 | 5.8514 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.041173408 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 1.5882 | 5.3938 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.037953503 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -0.5713 | 4.8924 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034425399 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | -0.0892 | 5.0485 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035523797 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.3928 | 4.9768 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03501928 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.0439 | 4.7965 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033750598 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.1306 | 4.7885 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033694306 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 1.3964 | 3.829 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026942779 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 1.9218 | 2.798 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019688142 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 2.4472 | 1.4964 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010529427 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.3055 | 0.5587 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003931296 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 0.7875 | 0.2233 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001571252 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 2.0451 | -1.3968 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009828591 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 2.6138 | -2.8029 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019722621 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 2.2916 | -6.4959 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.045708435 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 2.8415 | -8.1194 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057132202 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 2.2587 | -12.276 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.08638014 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 2.3832 | -12.6123 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088746517 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 5.2456 | -17.4591 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.122851051 |
| Story1 | B10 | UDStlS32 Min | 5.4945 | -19.0412 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.133983506 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 5.12 | 16.3084 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.114754145 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 5.1849 | 15.8241 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.111346365 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 1.7411 | 10.9979 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.077386783 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 1.7736 | 10.9153 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076805567 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 1.9734 | 7.2127 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050752202 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 2.2733 | 6.2912 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.044268063 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 3.9461 | 2.1013 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014785809 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 4.188 | 0.6778 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.004769343 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 4.4299 | -0.8303 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00584241 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 21.1207 | -3.3702 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02371443 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 21.4435 | -10.1351 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071315686 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 21.7662 | -17.0507 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.119977342 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 21.7662 | -17.0507 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.119977342 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 21.7987 | -17.755 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.124933153 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 21.7987 | -17.755 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.124933153 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Max | 21.8637 | -19.1683 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.134877846 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 3.3824 | 10.7182 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075418672 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 3.4474 | 10.3972 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.073159954 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 1.1512 | 7.1698 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050450336 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 1.1837 | 7.1149 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050064032 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 1.3044 | 4.6001 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032368628 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 1.6044 | 3.9689 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027927186 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 2.7091 | 1.1013 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007749303 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 2.951 | 0.1108 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000779645 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 3.1929 | -0.9644 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006786006 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 14.3244 | -3.9081 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027499367 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 14.6472 | -13.8468 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.097433083 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 14.9699 | -23.9363 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.168427904 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 14.9699 | -23.9363 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.168427904 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 15.0024 | -24.96 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.175631175 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 15.0024 | -24.96 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.175631175 |
| Story1 | B11 | UDStlS32 Min | 15.0674 | -27.0122 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.190071491 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 13.8878 | 15.2525 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.107324298 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 14.0108 | 13.9412 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.098097329 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 14.0108 | 13.9412 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.098097329 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 14.0723 | 13.2813 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.093453939 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 14.0723 | 13.2813 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.093453939 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 14.7487 | 5.8311 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.041030567 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 15.4252 | -1.7963 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012639675 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 16.1017 | -8.961 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063054125 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 16.7781 | -16.4755 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.115929945 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 16.7781 | -16.4755 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.115929945 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 16.8396 | -17.1759 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.120858313 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 16.8396 | -17.1759 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.120858313 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Max | 16.9626 | -18.5855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.130776971 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 11.9825 | 13.1864 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.092786175 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 12.1055 | 12.0542 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.084819443 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 12.1055 | 12.0542 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.084819443 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 12.167 | 11.4838 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.080805821 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 12.167 | 11.4838 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.080805821 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 12.8435 | 5.0186 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035313406 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 13.52 | -1.9689 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013854175 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 14.1964 | -10.1186 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071199583 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 14.8729 | -18.618 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.131005657 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 14.8729 | -18.618 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.131005657 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 14.9344 | -19.408 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.136564497 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 14.9344 | -19.408 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.136564497 |
| Story1 | B13 | UDStlS32 Min | 15.0574 | -20.9967 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.147743393 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -7.4179 | 0.0382 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000268795 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -7.3981 | 1.8458 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012987982 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -7.3981 | 1.8458 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012987982 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -7.3882 | 2.7477 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019334206 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -7.3882 | 2.7477 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019334206 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -7.3438 | 6.7861 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.047750429 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -7.2993 | 10.8002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075995666 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -0.0514 | 10.7999 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075993555 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | -0.0085 | 10.8158 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076105435 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 0.0344 | 10.8089 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076056883 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 0.0773 | 10.7794 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075849306 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 7.2776 | 10.7794 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075849306 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 7.3205 | 7.0295 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049463115 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 7.3634 | 3.4208 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.024070478 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 7.4064 | -0.2106 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001481888 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 14.655 | -0.2103 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001479777 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 14.6995 | -7.9671 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.056060542 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 14.7439 | -15.7482 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.110812294 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 14.7439 | -15.7482 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.110812294 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 14.7538 | -17.483 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.123019224 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 14.7538 | -17.483 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.123019224 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Max | 14.7736 | -20.9563 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.147459118 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -7.9287 | -1.6958 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.011932506 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -7.9089 | 0.2364 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00166343 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -7.9089 | 0.2364 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00166343 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -7.899 | 1.2007 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008448732 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -7.899 | 1.2007 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008448732 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -7.8545 | 5.5192 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.038835881 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -7.8101 | 9.8132 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069050635 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -0.5699 | 9.813 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069049227 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -0.527 | 10.1032 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071091221 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -0.4841 | 10.3707 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.072973486 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | -0.4411 | 10.6155 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.074696023 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 6.7552 | 10.6155 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.074696023 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 6.7981 | 6.917 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.048671508 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 6.841 | 3.0318 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021333277 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 6.8839 | -0.876 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006163979 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 14.126 | -0.8758 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006162571 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 14.1705 | -8.9226 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062783923 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 14.2149 | -16.9937 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.119576262 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 14.2149 | -16.9937 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.119576262 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 14.2248 | -18.7931 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.132237749 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 14.2248 | -18.7931 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.132237749 |
| Story1 | B14 | UDStlS32 Min | 14.2446 | -22.3954 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.157585353 |

| Story2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | K | m | معیار پذیرش |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -22.6563 | -34.4008 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.242061 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -22.4223 | -31.606 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.222396 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -22.4223 | -31.606 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.222396 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -22.3053 | -30.2194 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.212639 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -22.3053 | -30.2194 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.212639 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -21.2755 | -18.3306 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.128983 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -20.2457 | -7.0036 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049281 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -19.2159 | 4.1874 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029465 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -18.1862 | 15.9846 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.112476 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -17.1564 | 27.22 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191534 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -17.1564 | 27.22 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191534 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -17.0394 | 28.4611 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.200267 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -17.0394 | 28.4612 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.200267 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Max | -16.8053 | 30.9218 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.217581 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -25.5776 | -39.2999 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.276534 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -25.3436 | -36.1428 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.254319 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -25.3436 | -36.1428 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.254319 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -25.2266 | -34.5751 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.243288 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -25.2266 | -34.5751 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.243288 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -24.1968 | -21.0924 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.148417 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -23.167 | -8.1716 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0575 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -22.1373 | 3.7615 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026468 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -21.1075 | 13.9648 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.098263 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -20.0777 | 23.6063 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.166106 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -20.0777 | 23.6063 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.166106 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -19.9607 | 24.6664 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.173565 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -19.9607 | 24.6664 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.173565 |
| Story2 | B1 | UDStlS32 Min | -19.7267 | 26.7647 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.18833 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -20.1608 | -28.4259 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.200019 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -19.9238 | -25.9086 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.182306 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -19.9238 | -25.9086 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.182306 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -19.8053 | -24.6611 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.173528 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -19.8053 | -24.6611 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.173528 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -18.7622 | -14.0042 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.098541 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -17.7191 | -3.9237 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027609 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -16.6761 | 6.2823 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.044205 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -15.633 | 16.5773 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.116646 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -14.59 | 26.2959 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.185031 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -14.59 | 26.2959 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.185031 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -14.4714 | 27.3638 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.192546 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -14.4714 | 27.3638 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.192546 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Max | -14.2344 | 29.4773 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.207417 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -22.635 | -32.2922 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.227224 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -22.398 | -29.4641 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.207324 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -22.398 | -29.4641 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.207324 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -22.2795 | -28.0613 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.197453 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -22.2795 | -28.0613 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.197453 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -21.2364 | -16.037 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.112844 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -20.1933 | -4.5891 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032291 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -19.1503 | 5.5804 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039267 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -18.1072 | 14.5081 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.102086 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -17.0642 | 22.8593 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.16085 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -17.0642 | 22.8593 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.16085 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -16.9456 | 23.7718 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.16727 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -16.9456 | 23.7718 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.16727 |
| Story2 | B2 | UDStlS32 Min | -16.7086 | 25.5746 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.179956 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -20.4331 | -29.138 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.20503 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -20.1726 | -26.3362 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.185315 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -20.1726 | -26.3362 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.185315 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -20.0424 | -24.9488 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.175552 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -20.0424 | -24.9488 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.175552 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -18.8964 | -13.127 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.092368 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -17.7503 | -2.0011 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014081 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -16.6043 | 9.5497 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.067197 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -15.4583 | 20.8197 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.146498 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -14.3122 | 31.3939 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.220903 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -14.3122 | 31.3939 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.220903 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -14.182 | 32.5515 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.229049 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -14.182 | 32.5515 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.229049 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Max | -13.9215 | 34.8397 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.24515 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -22.9625 | -33.1485 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.23325 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -22.702 | -29.9977 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.211079 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -22.702 | -29.9977 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.211079 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -22.5718 | -28.4357 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.200088 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -22.5718 | -28.4357 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.200088 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -21.4258 | -15.0781 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.106097 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -20.2798 | -2.4163 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.017002 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -19.1337 | 8.429 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.059311 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -17.9877 | 18.1632 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.127805 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -16.8417 | 27.2015 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191404 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -16.8417 | 27.2015 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191404 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -16.7114 | 28.1846 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.198321 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -16.7114 | 28.1846 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.198321 |
| Story2 | B3 | UDStlS32 Min | -16.451 | 30.1237 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.211966 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -22.0386 | -33.5201 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.235864 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -21.921 | -30.7946 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.216686 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -21.921 | -30.7946 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.216686 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -21.8622 | -29.4373 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.207136 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -21.8622 | -29.4373 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.207136 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -21.4802 | -20.7074 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.145708 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -21.0982 | -12.1314 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.085363 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -19.4923 | -12.1314 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.085363 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -18.9628 | -1.396 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009823 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -18.4333 | 9.3219 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065594 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -16.8276 | 9.322 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065594 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -16.4455 | 16.2733 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.114507 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -16.0635 | 23.0708 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.162338 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -16.0635 | 23.0708 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.162338 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -16.0047 | 24.1034 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.169604 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -16.0047 | 24.1034 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.169604 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Max | -15.8871 | 26.1575 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.184057 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -22.6598 | -34.5506 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.243115 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -22.5422 | -31.7481 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.223396 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -22.5422 | -31.7481 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.223396 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -22.4834 | -30.3523 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.213574 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -22.4834 | -30.3523 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.213574 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -22.1014 | -21.3722 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.150386 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -21.7194 | -12.546 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.08828 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -20.1127 | -12.5459 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088279 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -19.5832 | -1.4642 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010303 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -19.0537 | 9.0437 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063636 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -17.4473 | 9.0437 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063636 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -17.0652 | 15.7455 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.110793 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -16.6832 | 22.2933 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.156867 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -16.6832 | 22.2933 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.156867 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -16.6244 | 23.2875 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.163863 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -16.6244 | 23.2875 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.163863 |
| Story2 | B4 | UDStlS32 Min | -16.5068 | 25.2648 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.177776 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -20.2081 | -28.6223 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.201401 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -20.089 | -26.0916 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.183594 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -20.089 | -26.0916 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.183594 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -20.0294 | -24.8319 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.17473 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -20.0294 | -24.8319 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.17473 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -19.6422 | -16.7329 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.117741 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -19.255 | -8.7921 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061866 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -17.6299 | -8.7921 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061866 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -17.094 | 1.0186 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007167 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -16.5582 | 10.8363 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.07625 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -14.9326 | 10.8363 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.07625 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -14.5453 | 17.079 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.120176 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -14.1581 | 23.1636 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.162991 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -14.1581 | 23.1636 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.162991 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -14.0986 | 24.0855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.169478 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -14.0986 | 24.0855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.169478 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Max | -13.9795 | 25.9179 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.182371 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -20.7586 | -29.4853 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.207473 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -20.6395 | -26.8855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.18918 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -20.6395 | -26.8855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.18918 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -20.5799 | -25.5912 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.180073 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -20.5799 | -25.5912 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.180073 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -20.1927 | -17.2675 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.121503 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -19.8055 | -9.1018 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.064045 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -18.1802 | -9.1018 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.064045 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -17.6443 | 1.0174 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007159 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -17.1085 | 10.5242 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.074054 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -15.4832 | 10.5242 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.074054 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -15.096 | 16.5421 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.116399 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -14.7088 | 22.4019 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.157631 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -14.7087 | 22.4019 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.157631 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -14.6492 | 23.2892 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.163875 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -14.6492 | 23.2892 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.163875 |
| Story2 | B5 | UDStlS32 Min | -14.5301 | 25.0525 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.176282 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -19.8997 | -28.3858 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.199737 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -19.6393 | -25.6577 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.180541 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -19.6393 | -25.6577 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.180541 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -19.509 | -24.307 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.171036 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -19.509 | -24.307 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.171036 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -18.363 | -12.8091 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.090131 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -17.217 | -2.007 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014122 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -16.0709 | 8.3485 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.058744 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -14.9249 | 18.0992 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.127355 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -13.7789 | 27.154 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191069 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -13.7789 | 27.154 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191069 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -13.6486 | 28.1389 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.198 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -13.6486 | 28.1389 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.198 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Max | -13.3882 | 30.0818 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.211671 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -20.4602 | -29.2735 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.205983 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -20.1997 | -26.468 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.186242 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -20.1998 | -26.468 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.186242 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -20.0695 | -25.0787 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.176466 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -20.0695 | -25.0787 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.176466 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -18.9235 | -13.2404 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.093166 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -17.7775 | -2.098 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014763 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -16.6314 | 8.0992 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05699 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -15.4854 | 17.5096 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.123206 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -14.3394 | 26.224 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.184525 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -14.3394 | 26.224 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.184525 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -14.2091 | 27.1703 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191184 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -14.2091 | 27.1703 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.191184 |
| Story2 | B6 | UDStlS32 Min | -13.9487 | 29.0358 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.204311 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -21.1207 | -31.7138 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.223154 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -20.9942 | -29.1027 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.204781 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -20.9942 | -29.1027 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.204781 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -20.931 | -27.803 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.195636 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -20.931 | -27.803 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.195636 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -20.52 | -19.4541 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.136889 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -20.1091 | -11.2707 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.079306 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -18.4956 | -11.2707 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.079306 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -17.926 | -1.103 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007761 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -17.3564 | 9.7179 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06838 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -15.7429 | 9.7179 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06838 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -15.3319 | 16.8845 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.118808 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -14.9209 | 23.8855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.16807 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -14.9209 | 23.8855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.16807 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -14.8577 | 24.9484 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.17555 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -14.8577 | 24.9484 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.17555 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Max | -14.7312 | 27.0623 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.190424 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -23.3723 | -35.4906 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.24973 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -23.2458 | -32.6002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.229391 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -23.2458 | -32.6002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.229391 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -23.1825 | -31.1609 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.219264 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -23.1826 | -31.1609 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.219264 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -22.7716 | -21.905 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.154135 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -22.3606 | -12.8146 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.09017 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -20.748 | -12.8147 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.090171 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -20.1784 | -1.3894 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009777 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -19.6088 | 8.7467 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061546 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -17.9959 | 8.7467 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061546 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -17.585 | 15.0056 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105587 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -17.174 | 21.0991 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.148464 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -17.174 | 21.0991 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.148464 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -17.1108 | 22.0222 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.154959 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -17.1108 | 22.0222 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.154959 |
| Story2 | B7 | UDStlS32 Min | -16.9843 | 23.8567 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.167868 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -18.8493 | -26.221 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.184504 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -18.7212 | -23.8616 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.167902 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -18.7212 | -23.8616 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.167902 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -18.6571 | -22.6879 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.159644 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -18.6571 | -22.6879 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.159644 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -18.2406 | -15.1552 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.10664 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -17.8241 | -7.7926 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.054833 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -16.192 | -7.7926 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.054833 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -15.6156 | 1.2063 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008488 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -15.0392 | 10.9395 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076976 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -13.4077 | 10.9395 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076976 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -12.9911 | 17.1042 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.120354 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -12.5746 | 23.0988 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.162535 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -12.5746 | 23.0988 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.162535 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -12.5105 | 24.0057 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.168916 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -12.5105 | 24.0057 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.168916 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Max | -12.3824 | 25.8075 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.181595 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -20.7485 | -29.1894 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.205391 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -20.6203 | -26.5915 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.187111 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -20.6203 | -26.5915 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.187111 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -20.5563 | -25.2985 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.178013 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -20.5563 | -25.2985 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.178013 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -20.1397 | -16.9904 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.119553 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -19.7232 | -8.8524 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06229 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -18.0913 | -8.8524 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06229 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -17.5149 | 1.1931 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008395 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -16.9385 | 9.853 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069331 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -15.3067 | 9.8531 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069331 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -14.8902 | 15.2424 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.107253 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -14.4736 | 20.4616 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.143978 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -14.4736 | 20.4616 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.143978 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -14.4096 | 21.2493 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.149521 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -14.4096 | 21.2493 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.149521 |
| Story2 | B8 | UDStlS32 Min | -14.2814 | 22.8126 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.160521 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -17.5144 | -26.0542 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.183331 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -17.3736 | -23.6469 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.166392 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -17.3736 | -23.6469 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.166392 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -17.3032 | -22.4506 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.157974 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -17.3032 | -22.4506 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.157974 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -16.6838 | -12.1322 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.085368 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -16.0643 | -2.1899 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.015409 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -15.4449 | 8.2352 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057947 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -14.8254 | 18.6029 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.130899 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -14.206 | 28.5946 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.201206 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -14.206 | 28.5946 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.201206 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -14.1356 | 29.7062 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.209028 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -14.1356 | 29.7062 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.209028 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Max | -13.9948 | 31.9149 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.224569 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -19.454 | -29.1301 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.204974 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -19.3132 | -26.4551 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.186151 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -19.3132 | -26.4551 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.186151 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -19.2428 | -25.125 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.176792 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -19.2428 | -25.125 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.176792 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -18.6234 | -13.6288 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.095899 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -18.0039 | -2.5087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.017652 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -17.3845 | 7.3763 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.051903 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -16.765 | 16.5663 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.116569 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -16.1456 | 25.3803 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.178589 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -16.1456 | 25.3803 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.178589 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -16.0752 | 26.3581 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.185469 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -16.0752 | 26.3581 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.185469 |
| Story2 | B9 | UDStlS32 Min | -15.9344 | 28.2991 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.199127 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -7.9622 | 4.6964 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033046 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -7.7133 | 6.6088 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.046503 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -7.7133 | 6.6088 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.046503 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -7.5888 | 7.5422 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053071 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -7.5888 | 7.5422 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053071 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -7.2272 | 10.1683 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071549 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -6.8655 | 12.6663 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.089126 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.5961 | 7.173 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050473 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.9914 | 6.8654 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.048308 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.8055 | 5.841 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0411 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 1.1333 | 5.5295 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.038908 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 1.461 | 5.1128 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035976 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | -0.4709 | 4.6382 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032637 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.0111 | 4.7469 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033402 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.4932 | 4.6277 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032563 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.0328 | 4.5304 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.031878 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.1196 | 4.5244 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.031836 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 1.3241 | 3.8155 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026848 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 1.8495 | 3.1248 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021988 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 2.3749 | 2.1635 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.015223 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.3658 | 1.518 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010681 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 0.8478 | 1.2863 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009051 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 1.9231 | 0.0089 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 6.26E-05 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 2.4919 | -1.1444 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008053 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 2.1732 | -3.9215 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027594 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 2.7231 | -5.0724 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035692 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 2.1684 | -8.0066 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.056338 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 2.2928 | -8.2408 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057986 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 5.0716 | -11.6096 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.081691 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Max | 5.3206 | -12.6813 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.089232 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -9.3239 | 0.744 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005235 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -9.0749 | 2.9886 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021029 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -9.0749 | 2.9886 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021029 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -8.9505 | 4.0882 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.028767 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -8.9505 | 4.0882 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.028767 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -8.5888 | 7.197 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050642 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -8.2272 | 10.1776 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071615 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.1865 | 5.9282 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.041714 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.5818 | 5.7793 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.040666 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.4933 | 5.1642 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.036338 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.821 | 4.953 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034852 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 1.1488 | 4.6366 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032625 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -0.7398 | 4.3612 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.030688 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | -0.2578 | 4.5969 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032346 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.2243 | 4.6048 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032402 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.0278 | 4.4632 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.031405 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.1145 | 4.4567 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03136 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 1.0785 | 3.6682 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.025811 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 1.6039 | 2.851 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.020061 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 2.1293 | 1.7632 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012407 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.2493 | 0.9879 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006951 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 0.7314 | 0.7012 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.004934 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 1.7843 | -0.7087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.004987 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 2.3531 | -1.9394 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013647 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 1.8603 | -5.0358 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035434 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 2.4102 | -6.3554 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.04472 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 1.8575 | -9.729 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.068458 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 1.982 | -10.0012 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.070373 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 4.2674 | -13.9181 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.097935 |
| Story2 | B10 | UDStlS32 Min | 4.5163 | -15.186 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.106856 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 3.5167 | 11.1424 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.078404 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 3.5816 | 10.8087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076055 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 1.1977 | 7.4539 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052449 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 1.2302 | 7.3968 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052048 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 1.3616 | 4.783 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033656 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 1.6616 | 4.127 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02904 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 2.6372 | 1.2144 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008545 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 2.8791 | 0.249 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001752 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 3.121 | -0.801 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005636 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 14.2044 | -2.7208 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019145 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 14.5272 | -7.3406 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.051652 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 14.85 | -12.1111 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.08522 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 14.85 | -12.1111 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.08522 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 14.8824 | -12.5995 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088656 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 14.8824 | -12.5995 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088656 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Max | 14.9474 | -13.581 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.095563 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 2.3451 | 7.377 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.051908 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 2.41 | 7.1536 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050336 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 0.7995 | 4.8786 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034328 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 0.832 | 4.8403 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034059 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 0.9078 | 3.031 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021328 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 1.2077 | 2.5719 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.018097 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 1.8185 | 0.5464 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003845 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 2.0604 | -0.1324 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000932 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 2.3023 | -0.8958 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006303 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 9.7311 | -3.0661 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021575 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 10.0538 | -9.7749 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.068781 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 10.3766 | -16.6345 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.117049 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 10.3766 | -16.6345 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.117049 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 10.4091 | -17.3332 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.121965 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 10.4091 | -17.3332 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.121965 |
| Story2 | B11 | UDStlS32 Min | 10.474 | -18.7352 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.13183 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 8.7075 | 9.5834 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.067434 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 8.8305 | 8.7591 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061633 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 8.8305 | 8.7591 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061633 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 8.892 | 8.3427 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.058703 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 8.892 | 8.3427 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.058703 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 9.5685 | 3.5706 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.025125 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 10.2449 | -1.4559 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010244 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 10.9214 | -6.3022 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.044345 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 11.5979 | -11.4983 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.080908 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 11.5979 | -11.4983 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.080908 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 11.6594 | -11.988 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.084354 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 11.6594 | -11.988 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.084354 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Max | 11.7823 | -12.9761 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.091306 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 7.4983 | 8.2579 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.058107 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 7.6213 | 7.5472 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053106 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 7.6213 | 7.5472 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053106 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 7.6828 | 7.1876 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050576 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 7.6828 | 7.1876 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050576 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 8.3593 | 3.0407 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021396 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 9.0357 | -1.5511 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010914 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 9.7122 | -7.0226 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049415 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 10.3887 | -12.8438 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.090375 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 10.3887 | -12.8438 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.090375 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 10.4502 | -13.3904 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.094222 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 10.4502 | -13.3904 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.094222 |
| Story2 | B13 | UDStlS32 Min | 10.5732 | -14.4922 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.101974 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -8.3005 | -3.2621 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.022954 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -8.2807 | -1.2392 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00872 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -8.2807 | -1.2392 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00872 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -8.2708 | -0.2296 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001616 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -8.2709 | -0.2296 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001616 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -8.2264 | 4.2927 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.030206 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -8.1819 | 8.7907 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061856 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -1.0116 | 8.7904 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061854 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -0.9686 | 9.3144 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065541 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -0.9257 | 9.8156 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069068 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | -0.8828 | 10.2941 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.072434 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 6.2494 | 10.2941 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.072434 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 6.2923 | 7.0775 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049801 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 6.3352 | 3.9357 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027694 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 6.3781 | 0.7711 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005426 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 13.5437 | 0.7713 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005427 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 13.5882 | -6.4575 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.045438 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 13.6327 | -13.7107 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.096475 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 13.6327 | -13.7107 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.096475 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 13.6426 | -15.328 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.107856 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 13.6425 | -15.328 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.107856 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Max | 13.6623 | -18.5663 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.130642 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -8.6642 | -4.4823 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03154 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -8.6444 | -2.3707 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.016681 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -8.6444 | -2.3707 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.016681 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -8.6345 | -1.3167 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009265 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -8.6345 | -1.3167 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009265 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -8.59 | 3.405 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.023959 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -8.5456 | 8.1023 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057012 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -1.3838 | 8.1021 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05701 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -1.3409 | 8.823 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062083 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -1.2979 | 9.5211 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066995 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | -1.255 | 10.1966 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071748 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 5.8729 | 10.1966 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071748 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 5.9159 | 6.9758 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049085 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 5.9588 | 3.6347 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.025576 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 6.0017 | 0.271 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001907 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 13.163 | 0.2712 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001908 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 13.2075 | -7.1663 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050426 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 13.252 | -14.6282 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.102931 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 13.252 | -14.6282 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.102931 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 13.2619 | -16.292 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.114639 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 13.2619 | -16.292 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.114639 |
| Story2 | B14 | UDStlS32 Min | 13.2816 | -19.6232 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.138079 |

| Story3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | K | m | معیار پذیرش |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -9.0021 | -14.6774 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.103278 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -8.8814 | -13.5508 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.09535 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -8.8814 | -13.5508 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.09535 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -8.821 | -12.9931 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.091426 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -8.821 | -12.9931 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.091426 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -8.2898 | -8.25 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.058051 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -7.7586 | -3.8014 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026749 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -7.2273 | 0.3527 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002482 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -6.6961 | 4.8444 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034088 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -6.1649 | 9.0454 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063648 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -6.1649 | 9.0454 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063648 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -6.1045 | 9.5041 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066876 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -6.1045 | 9.5041 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066876 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Max | -5.9838 | 10.4102 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.073251 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -10.1492 | -16.8059 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.118255 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -10.0284 | -15.5347 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.10931 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -10.0284 | -15.5347 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.10931 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -9.9681 | -14.9048 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.104878 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -9.9681 | -14.9048 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.104878 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -9.4369 | -9.5257 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.067028 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -8.9056 | -4.4412 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.031251 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -8.3744 | 0.3488 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002454 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -7.8432 | 4.2122 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029639 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -7.312 | 7.7773 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.054725 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -7.312 | 7.7773 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.054725 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -7.2516 | 8.1638 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057445 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -7.2516 | 8.1638 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057445 |
| Story3 | B1 | UDStlS32 Min | -7.1309 | 8.9254 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062804 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -7.4439 | -10.186 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.071674 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -7.3216 | -9.2439 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065045 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -7.3216 | -9.2439 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065045 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -7.2605 | -8.7788 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061772 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -7.2605 | -8.7788 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061772 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -6.7225 | -4.8534 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034151 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -6.1846 | -1.2302 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008656 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -5.6466 | 2.3179 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.01631 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -5.1086 | 5.7984 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0408 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -4.5707 | 8.9769 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063166 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -4.5707 | 8.9769 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063166 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -4.5095 | 9.3189 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065572 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -4.5095 | 9.3189 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065572 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Max | -4.3873 | 9.9914 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.070305 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -8.2655 | -11.5003 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.080922 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -8.1433 | -10.4534 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.073555 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -8.1433 | -10.4534 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.073555 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -8.0821 | -9.9358 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069913 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -8.0821 | -9.9358 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069913 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -7.5442 | -5.5492 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039047 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -7.0062 | -1.4647 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010306 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -6.4682 | 2.0911 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014714 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -5.9303 | 5.1103 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035959 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -5.3923 | 7.8275 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055078 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -5.3923 | 7.8275 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055078 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -5.3312 | 8.1171 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057116 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -5.3312 | 8.1171 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057116 |
| Story3 | B2 | UDStlS32 Min | -5.2089 | 8.6848 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061111 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -8.0028 | -10.4285 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.07338 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -7.8687 | -9.3175 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065563 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -7.8687 | -9.3175 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065563 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -7.8016 | -8.769 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061703 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -7.8016 | -8.769 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.061703 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -7.3097 | -4.8905 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034412 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -6.8178 | -1.2644 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008897 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -6.326 | 2.4511 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.017247 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -5.8341 | 6.1109 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.042999 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -5.3422 | 9.5182 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066975 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -4.8504 | 12.673 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.089174 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -4.8504 | 12.673 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.089174 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -4.7833 | 13.0837 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.092064 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -4.7833 | 13.0837 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.092064 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Max | -4.6492 | 13.8909 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.097743 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -9.0523 | -11.9232 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.083898 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -8.9181 | -10.6653 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075046 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -8.9181 | -10.6653 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075046 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -8.8511 | -10.0434 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.07067 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -8.8511 | -10.0434 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.07067 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -8.3592 | -5.6261 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039588 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -7.8673 | -1.4612 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010282 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -7.3755 | 2.1092 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014841 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -6.8836 | 5.2303 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.036803 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -6.3917 | 8.0989 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.056988 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -5.8998 | 10.715 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075396 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -5.8998 | 10.715 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.075396 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -5.8328 | 11.0522 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.077769 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -5.8328 | 11.0522 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.077769 |
| Story3 | B3 | UDStlS32 Min | -5.6986 | 11.7124 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.082414 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -9.8889 | -16.8408 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.1185 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -9.8144 | -15.5995 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.109766 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -9.8144 | -15.5995 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.109766 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -9.7771 | -14.9824 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105424 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -9.7771 | -14.9824 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.105424 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -9.5323 | -10.9869 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.077309 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -9.2875 | -7.0928 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049909 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -8.331 | -7.0928 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049909 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -8.0007 | -2.5335 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.017827 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -7.6704 | 1.9175 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013492 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -6.7139 | 1.9175 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013492 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -6.4691 | 4.7386 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033343 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -6.2243 | 7.4583 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05248 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -6.2243 | 7.4583 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05248 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -6.187 | 7.8635 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055332 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -6.187 | 7.8635 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055332 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Max | -6.1125 | 8.6668 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.060984 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -10.1148 | -17.2462 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.121353 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -10.0403 | -15.9765 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.112419 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -10.0403 | -15.9765 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.112419 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -10.003 | -15.3451 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.107976 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -10.003 | -15.3451 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.107976 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -9.7582 | -11.2562 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.079204 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -9.5134 | -7.2686 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.051146 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -8.5566 | -7.2685 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.051145 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -8.2263 | -2.5833 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.018177 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -7.896 | 1.8413 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012956 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -6.9393 | 1.8413 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012956 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -6.6945 | 4.5691 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03215 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -6.4497 | 7.1956 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050632 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -6.4497 | 7.1956 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050632 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -6.4124 | 7.5865 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053382 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -6.4124 | 7.5865 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053382 |
| Story3 | B4 | UDStlS32 Min | -6.3379 | 8.3614 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.058835 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -7.9174 | -10.5085 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.073943 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -7.8419 | -9.503 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066868 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -7.8419 | -9.503 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066868 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -7.8042 | -9.0039 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063356 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -7.8042 | -9.0039 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063356 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -7.5561 | -5.7837 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.040697 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -7.308 | -2.6674 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.018769 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -6.3406 | -2.6674 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.018769 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -6.0063 | 0.8206 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005774 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -5.6721 | 4.2189 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029686 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -4.7041 | 4.2189 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029686 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -4.4561 | 6.2175 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.043749 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -4.208 | 8.1121 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057081 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -4.208 | 8.1121 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057081 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -4.1703 | 8.3912 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.059045 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -4.1703 | 8.3912 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.059045 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Max | -4.0948 | 8.9423 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062923 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -8.1037 | -10.8117 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076077 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -8.0282 | -9.7825 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.068835 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -8.0282 | -9.7825 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.068835 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -7.9905 | -9.2715 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065239 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -7.9905 | -9.2715 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065239 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -7.7424 | -5.973 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.042029 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -7.4944 | -2.7786 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019552 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -6.5268 | -2.7787 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019552 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -6.1926 | 0.8146 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005732 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -5.8583 | 4.1197 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.028988 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -4.8905 | 4.1197 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.028988 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -4.6424 | 6.0401 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.042501 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -4.3944 | 7.8566 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055283 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -4.3944 | 7.8566 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055283 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -4.3566 | 8.1238 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057163 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -4.3566 | 8.1238 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057163 |
| Story3 | B5 | UDStlS32 Min | -4.2811 | 8.6512 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.060874 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -8.3336 | -10.3182 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.072604 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -8.1193 | -9.1665 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0645 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -8.1193 | -9.1665 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0645 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -8.0121 | -8.6019 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.060527 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -8.0121 | -8.6019 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.060527 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -7.2264 | -4.6906 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033005 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -6.4407 | -1.1828 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008323 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -5.6549 | 1.9803 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013934 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -4.8692 | 4.7875 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.033687 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -4.0835 | 7.1915 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050603 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -3.2977 | 9.192 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06468 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -3.2977 | 9.1921 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06468 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -3.1906 | 9.4336 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06638 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -3.1906 | 9.4336 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06638 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Max | -2.9763 | 9.8942 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.069621 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -8.5402 | -10.6213 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.074737 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -8.3259 | -9.4407 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06643 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -8.3259 | -9.4407 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06643 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -8.2188 | -8.8616 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062355 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -8.2188 | -8.8616 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062355 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -7.433 | -4.8443 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034087 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -6.6473 | -1.2304 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008658 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -5.8616 | 1.9218 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013523 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -5.0758 | 4.623 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03253 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -4.2901 | 6.9208 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.048698 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -3.5044 | 8.8154 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06203 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -3.5044 | 8.8154 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06203 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -3.3972 | 9.0424 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063627 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -3.3972 | 9.0424 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063627 |
| Story3 | B6 | UDStlS32 Min | -3.1829 | 9.4741 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066665 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -8.4888 | -13.5908 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.095632 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -8.4324 | -12.5247 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.08813 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -8.4324 | -12.5247 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.08813 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -8.4042 | -11.9944 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.084399 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -8.4042 | -11.9944 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.084399 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -8.219 | -8.5548 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.060196 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -8.0337 | -5.1918 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.036532 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -7.0758 | -5.1919 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.036533 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -6.8258 | -1.311 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009225 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -6.5759 | 2.6694 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.018783 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -5.6179 | 2.6694 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.018783 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -5.4326 | 5.3223 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03745 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -5.2473 | 7.8984 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055577 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -5.2473 | 7.8984 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055577 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -5.2191 | 8.2839 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05829 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -5.2191 | 8.2839 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05829 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Max | -5.1627 | 9.0495 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063677 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -9.3736 | -15.2393 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.107231 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -9.3171 | -14.0618 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.098946 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -9.3171 | -14.0618 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.098946 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -9.2889 | -13.4757 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.094822 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -9.2889 | -13.4757 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.094822 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -9.1037 | -9.67 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.068043 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -8.9184 | -5.9409 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.041803 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -7.9608 | -5.941 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.041804 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -7.7108 | -1.566 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.011019 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -7.4608 | 2.4303 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.017101 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -6.5031 | 2.4303 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.017101 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -6.3178 | 4.7168 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03319 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -6.1325 | 6.9267 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.04874 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -6.1325 | 6.9267 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.04874 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -6.1043 | 7.2564 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05106 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -6.1043 | 7.2564 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05106 |
| Story3 | B7 | UDStlS32 Min | -6.0479 | 7.9104 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055662 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -7.1815 | -9.5665 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.067315 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -7.1244 | -8.6538 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.060893 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -7.1244 | -8.6538 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.060893 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -7.0958 | -8.2002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057701 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -7.0958 | -8.2002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057701 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -6.9081 | -5.2643 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.037042 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -6.7203 | -2.4071 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.016938 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -5.7511 | -2.4071 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.016938 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -5.4982 | 0.793 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00558 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -5.2452 | 4.2014 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029563 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -4.2765 | 4.2014 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029563 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -4.0887 | 6.2323 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.043854 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -3.901 | 8.1844 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05759 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -3.901 | 8.1844 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05759 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -3.8724 | 8.4746 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.059632 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -3.8724 | 8.4746 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.059632 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Max | -3.8153 | 9.0494 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.063676 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -7.8423 | -10.5985 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.074576 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -7.7852 | -9.6015 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.067561 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -7.7852 | -9.6015 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.067561 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -7.7566 | -9.1057 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.064072 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -7.7566 | -9.1057 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.064072 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -7.5689 | -5.8927 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.041464 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -7.3812 | -2.7584 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019409 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -6.4121 | -2.7584 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.019409 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -6.1591 | 0.7709 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005424 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -5.9062 | 3.8059 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02678 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -4.9373 | 3.8059 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02678 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -4.7496 | 5.5597 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039121 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -4.5619 | 7.2347 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050907 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -4.5619 | 7.2347 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050907 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -4.5333 | 7.4827 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052652 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -4.5333 | 7.4827 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052652 |
| Story3 | B8 | UDStlS32 Min | -4.4762 | 7.9732 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.056103 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -6.6056 | -9.3331 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065672 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -6.5429 | -8.4127 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.059196 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -6.5429 | -8.4127 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.059196 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -6.5116 | -7.9557 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05598 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -6.5116 | -7.9557 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05598 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -6.2817 | -4.6721 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032875 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -6.0519 | -1.5065 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0106 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.8221 | 1.7311 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012181 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.5923 | 5.0475 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.035517 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.3624 | 8.246 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.058023 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.1326 | 11.3266 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0797 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.1326 | 11.3266 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0797 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.1013 | 11.7375 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.082591 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.1013 | 11.7375 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.082591 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Max | -5.0386 | 12.5528 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.088328 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -7.3591 | -10.4618 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.073615 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -7.2964 | -9.4359 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066396 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -7.2964 | -9.4359 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.066396 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -7.2651 | -8.9262 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062809 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -7.2651 | -8.9262 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062809 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -7.0353 | -5.2558 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.036982 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -6.8054 | -1.7034 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.011986 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -6.5756 | 1.5412 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010845 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -6.3458 | 4.4708 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.031459 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -6.116 | 7.2826 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.051244 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -5.8861 | 9.9763 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.070198 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -5.8861 | 9.9763 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.070198 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -5.8548 | 10.3345 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.072719 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -5.8548 | 10.3345 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.072719 |
| Story3 | B9 | UDStlS32 Min | -5.7921 | 11.0443 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.077713 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -6.3939 | 3.3123 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.023307 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -6.2838 | 4.8716 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034279 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -6.2838 | 4.8716 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034279 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -6.2287 | 5.6411 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039694 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -6.2287 | 5.6411 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039694 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -6.0651 | 7.8878 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.055503 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -5.9014 | 10.0747 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.070891 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.5967 | 5.68 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039967 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.7702 | 5.4151 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.038103 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.5565 | 4.6543 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03275 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.7003 | 4.4525 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03133 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.8442 | 4.2044 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029584 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -0.2848 | 3.9457 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027764 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | -0.0733 | 4.0303 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.028359 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.1382 | 4.0149 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.028251 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.0267 | 3.9348 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027687 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.0648 | 3.9311 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027661 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.9374 | 3.4899 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.024557 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.168 | 3.0076 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021163 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.3985 | 2.4065 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.016933 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.3279 | 1.9408 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013656 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.5394 | 1.7622 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0124 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.3638 | 0.8618 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006064 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.6134 | 0.068 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000478 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.2038 | -1.5924 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.011205 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.455 | -2.2693 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.015968 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 0.9708 | -3.8318 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026962 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.0259 | -3.9416 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027735 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 1.9663 | -5.5533 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039076 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Max | 2.0764 | -5.9886 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.042139 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -7.0453 | 1.3023 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009164 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -6.9352 | 3.0219 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021264 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -6.9352 | 3.0219 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.021264 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -6.8801 | 3.8716 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027243 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -6.8801 | 3.8716 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027243 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -6.7165 | 6.3564 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.044727 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -6.5528 | 8.7813 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.06179 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.3867 | 5.0309 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.0354 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.5602 | 4.8474 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034109 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.4025 | 4.2939 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.030214 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.5463 | 4.1415 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.029142 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.6901 | 3.9429 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027744 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -0.4146 | 3.7815 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.026609 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | -0.2031 | 3.9274 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027635 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.0085 | 3.9734 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027959 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.0244 | 3.9333 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027677 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.0625 | 3.9294 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.027649 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.8212 | 3.4508 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.024282 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.0518 | 2.9087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.020467 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.2824 | 2.2478 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.015817 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.272 | 1.7202 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012104 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.4836 | 1.5153 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.010662 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.299 | 0.5521 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003885 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.5486 | -0.2778 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001955 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.0811 | -2.0638 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014522 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.3322 | -2.8096 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.01977 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.8657 | -4.5356 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.031915 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 0.9207 | -4.6584 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.032779 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.7145 | -6.461 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.045463 |
| Story3 | B10 | UDStlS32 Min | 1.8247 | -6.9583 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.048962 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 0.2631 | 0.7726 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005436 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 0.3405 | 0.7436 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005232 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 0.1042 | 0.2498 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001758 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 0.143 | 0.2438 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001716 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 0.2673 | -0.3716 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002615 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 0.6352 | -0.5774 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.004063 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 0.8401 | -1.3538 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009526 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 1.1225 | -1.5762 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.011091 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 1.4049 | -1.8975 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.013352 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 2.613 | -3.614 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02543 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 2.9986 | -4.3178 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.030382 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 3.3843 | -5.206 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.036632 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 3.3843 | -5.206 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.036632 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 3.423 | -5.3054 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.037331 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 3.423 | -5.3054 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.037331 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Max | 3.5004 | -5.5097 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.038769 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.01 | -0.2004 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00141 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.0874 | -0.205 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001442 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.0102 | -0.4041 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002843 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.0489 | -0.4055 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002853 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.0934 | -0.7554 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005315 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.4613 | -0.8818 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006205 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.4944 | -1.3574 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009551 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 0.7768 | -1.7009 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.011968 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 1.0591 | -2.1432 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.015081 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 1.2796 | -4.2336 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02979 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 1.6653 | -5.5748 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.039227 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 2.0509 | -7.1003 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049961 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 2.0509 | -7.1003 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049961 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 2.0896 | -7.2636 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05111 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 2.0896 | -7.2636 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05111 |
| Story3 | B11 | UDStlS32 Min | 2.1671 | -7.596 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.053449 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 1.5079 | 0.13 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000915 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 1.5851 | -0.0185 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00013 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 1.5851 | -0.0185 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00013 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 1.6236 | -0.0955 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000672 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 1.6236 | -0.0955 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000672 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 2.0479 | -1.0648 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007492 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 2.4722 | -2.1282 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.014975 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 2.8965 | -3.3141 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02332 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 3.3207 | -4.724 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03324 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 3.3207 | -4.724 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03324 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 3.3593 | -4.8633 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034221 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 3.3593 | -4.8633 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.034221 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Max | 3.4364 | -5.1474 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03622 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 1.0697 | -0.266 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001872 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 1.1468 | -0.3724 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00262 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 1.1468 | -0.3724 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00262 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 1.1854 | -0.4284 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003014 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 1.1854 | -0.4284 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003014 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 1.6096 | -1.1663 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008207 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 2.0339 | -2.2581 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.015889 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 2.4582 | -3.6754 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.025862 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 2.8825 | -5.3167 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.037411 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 2.8825 | -5.3167 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.037411 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 2.921 | -5.4771 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03854 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 2.921 | -5.4771 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.03854 |
| Story3 | B13 | UDStlS32 Min | 2.9982 | -5.8033 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.040835 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -4.7255 | 0.0992 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000698 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -4.7055 | 1.2592 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00886 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -4.7055 | 1.2592 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00886 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -4.6955 | 1.8374 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012929 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -4.6955 | 1.8374 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.012929 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -4.6502 | 4.4507 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.031317 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -4.6048 | 7.0386 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049527 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -0.3737 | 7.0385 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.049526 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -0.3308 | 7.2249 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050838 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -0.2878 | 7.3886 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05199 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | -0.2449 | 7.5295 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052981 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 3.9674 | 7.5295 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052981 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 4.0103 | 5.4417 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.038291 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 4.0532 | 3.4048 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.023958 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 4.0961 | 1.3452 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009466 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 8.324 | 1.3453 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.009466 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 8.3693 | -3.2193 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.022653 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 8.4147 | -7.8093 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05495 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 8.4147 | -7.8093 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.05495 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 8.4247 | -8.8222 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062077 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 8.4247 | -8.8222 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.062077 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Max | 8.4446 | -10.8517 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.076358 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -4.8986 | -0.5173 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00364 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -4.8787 | 0.6853 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.004822 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -4.8787 | 0.6853 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.004822 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -4.8687 | 1.2847 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00904 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -4.8687 | 1.2847 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00904 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -4.8233 | 3.9949 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.02811 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -4.778 | 6.6797 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.047002 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -0.5534 | 6.6795 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.047 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -0.5105 | 6.961 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.048981 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -0.4676 | 7.2198 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.050802 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | -0.4247 | 7.4559 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052463 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 3.7849 | 7.4559 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.052463 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 3.8278 | 5.4188 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.038129 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 3.8707 | 3.2853 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.023117 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 3.9136 | 1.1291 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007945 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 8.1393 | 1.1293 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007946 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 8.1847 | -3.5386 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.024899 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 8.2301 | -8.2318 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057923 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 8.2301 | -8.2318 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.057923 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 8.24 | -9.2675 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065211 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 8.24 | -9.2675 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.065211 |
| Story3 | B14 | UDStlS32 Min | 8.26 | -11.3424 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.079811 |

| Story4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Beam Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Beam | Load Case/Combo | V2 | M3 | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf-m | tonf | tonf-m | K | m | معیار پذیرش |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -1.0734 | -1.149 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.008085 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -1.0621 | -0.9985 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007026 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -1.0621 | -0.9985 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007026 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -1.0564 | -0.9239 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006501 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -1.0564 | -0.9239 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006501 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -1.0189 | -0.4416 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003107 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -0.9815 | 0.0234 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000165 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -0.4603 | 0.0234 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000165 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -0.427 | 0.2087 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001469 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -0.3936 | 0.3802 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002675 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | -0.3603 | 0.538 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003786 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | 0.1609 | 0.538 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003786 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | 0.1983 | 0.4583 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003225 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | 0.2358 | 0.3613 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002542 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | 0.2358 | 0.3613 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002542 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | 0.2414 | 0.3451 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002428 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | 0.2414 | 0.3451 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002428 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Max | 0.2528 | 0.3115 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002192 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -1.0804 | -1.1497 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00809 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -1.0691 | -1.0002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007038 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -1.0691 | -1.0002 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007038 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -1.0634 | -0.926 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006516 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -1.0634 | -0.926 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006516 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -1.026 | -0.447 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003145 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -0.9885 | 0.0148 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000104 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -0.4673 | 0.0148 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000104 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -0.4339 | 0.1972 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001388 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -0.4006 | 0.3658 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002574 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | -0.3672 | 0.5208 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003665 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | 0.1539 | 0.5208 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003665 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | 0.1914 | 0.4379 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.003081 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | 0.2288 | 0.3377 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002376 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | 0.2288 | 0.3377 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002376 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | 0.2345 | 0.321 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002259 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | 0.2345 | 0.321 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002259 |
| Story4 | B6 | UDStlS32 Min | 0.2458 | 0.2864 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002015 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.9306 | -0.9171 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006453 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.9193 | -0.7876 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005542 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.9193 | -0.7876 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005542 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.9136 | -0.7235 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005091 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.9136 | -0.7235 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.005091 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.8761 | -0.3103 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002183 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.8387 | 0.0855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000602 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.3175 | 0.0855 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000602 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.2842 | 0.2092 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001472 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.2508 | 0.3191 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002245 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | -0.2175 | 0.4181 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002942 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | 0.3038 | 0.4181 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002942 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | 0.3413 | 0.2988 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002103 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | 0.3787 | 0.1623 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001142 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | 0.3787 | 0.1623 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001142 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | 0.3844 | 0.1401 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000986 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | 0.3844 | 0.1401 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000986 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Max | 0.3957 | 0.0945 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000665 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.9949 | -1.0665 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.007504 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.9835 | -0.928 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00653 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.9835 | -0.928 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.00653 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.9778 | -0.8593 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006046 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.9778 | -0.8593 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.006046 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.9404 | -0.4166 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002931 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.903 | 0.009 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 6.33E-05 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.3817 | 0.009 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 6.33E-05 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.3484 | 0.159 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001119 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.315 | 0.2954 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002079 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | -0.2817 | 0.4154 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002923 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | 0.2396 | 0.4154 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.002923 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | 0.277 | 0.2665 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.001875 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | 0.3145 | 0.1003 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000706 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | 0.3145 | 0.1003 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000706 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | 0.3202 | 0.0736 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000518 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | 0.3202 | 0.0736 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000518 |
| Story4 | B9 | UDStlS32 Min | 0.3315 | 0.019 | 69.12 | 23.686 | 1 | 6 | 0.000134 |

معیار پذیرش – ستونها

| STORY1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | K | m | Acc |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 17.7101 | -7.012 | 24.1224 | 59.5346 | -16.7224 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.332276 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 17.7342 | -7.012 | 24.1224 | 55.796 | -15.6358 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.31141 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 17.7342 | -7.012 | 24.1224 | 55.796 | -15.6358 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.31141 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 17.7462 | -7.012 | 24.1224 | 53.9181 | -15.0901 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.300929 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 17.7462 | -7.012 | 24.1224 | 53.9181 | -15.0901 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.300929 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 18.0113 | -7.012 | 24.1224 | 11.5795 | -2.8009 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.064628 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 18.2764 | -7.012 | 24.1224 | -27.5727 | 12.8308 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.15389 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 18.2764 | -7.012 | 24.1224 | -27.5727 | 12.8308 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.15389 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 18.2884 | -7.012 | 24.1224 | -29.2721 | 13.5982 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.163374 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 18.2884 | -7.012 | 24.1224 | -29.2721 | 13.5982 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.163374 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Max | 18.3125 | -7.012 | 24.1224 | -32.6617 | 15.1288 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.182292 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.26 | -9.6185 | 21.2494 | 52.4582 | -23.3524 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.292781 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.2841 | -9.6185 | 21.2494 | 49.1649 | -21.8618 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.274401 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.2841 | -9.6185 | 21.2494 | 49.1649 | -21.8618 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.274401 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.2962 | -9.6185 | 21.2494 | 47.5107 | -21.1131 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.265168 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.2962 | -9.6185 | 21.2494 | 47.5107 | -21.1131 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.265168 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.5613 | -9.6185 | 21.2494 | 10.2142 | -4.2431 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.057008 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.8263 | -9.6185 | 21.2494 | -31.3151 | 9.6227 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.174777 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.8263 | -9.6185 | 21.2494 | -31.3151 | 9.6227 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.174777 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.8384 | -9.6185 | 21.2494 | -33.2441 | 10.1808 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.185543 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.8384 | -9.6185 | 21.2494 | -33.2441 | 10.1808 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.185543 |
| Story1 | C1 | UDStlS31 Min | 13.8625 | -9.6185 | 21.2494 | -37.0919 | 11.2938 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.207018 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.673 | -6.9626 | 29.5582 | 67.1528 | -16.5295 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.374795 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.6489 | -6.9626 | 29.5582 | 62.5722 | -15.4504 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.34923 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.6489 | -6.9626 | 29.5582 | 62.5722 | -15.4504 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.34923 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.6368 | -6.9626 | 29.5582 | 60.2719 | -14.9084 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.336391 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.6368 | -6.9626 | 29.5582 | 60.2719 | -14.9084 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.336391 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.3718 | -6.9626 | 29.5582 | 8.5034 | -2.6911 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.047459 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.1067 | -6.9626 | 29.5582 | -38.5193 | 10.6215 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.214985 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.1067 | -6.9626 | 29.5582 | -38.5193 | 10.6215 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.214985 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.0947 | -6.9626 | 29.5582 | -40.5817 | 11.2417 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.226496 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.0947 | -6.9626 | 29.5582 | -40.5817 | 11.2417 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.226496 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Max | -60.0706 | -6.9626 | 29.5582 | -44.6936 | 12.4785 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.249445 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -63.1109 | -7.7766 | 26.0573 | 59.1963 | -18.6527 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.330388 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -63.0868 | -7.7766 | 26.0573 | 55.1582 | -17.4473 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.307851 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -63.0868 | -7.7766 | 26.0573 | 55.1582 | -17.4473 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.307851 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -63.0747 | -7.7766 | 26.0573 | 53.1304 | -16.8419 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.296533 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -63.0747 | -7.7766 | 26.0573 | 53.1304 | -16.8419 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.296533 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -62.8097 | -7.7766 | 26.0573 | 7.4935 | -3.1902 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.041823 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -62.5446 | -7.7766 | 26.0573 | -43.6917 | 9.6612 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.243853 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -62.5446 | -7.7766 | 26.0573 | -43.6917 | 9.6612 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.243853 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -62.5326 | -7.7766 | 26.0573 | -46.0312 | 10.2157 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.256911 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -62.5326 | -7.7766 | 26.0573 | -46.0312 | 10.2157 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.256911 |
| Story1 | C2 | UDStlS31 Min | -62.5085 | -7.7766 | 26.0573 | -50.6956 | 11.3213 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.282944 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.614 | -6.0718 | 29.2008 | 66.7431 | -14.1199 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.372509 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.5899 | -6.0718 | 29.2008 | 62.2164 | -13.1786 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.347244 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.5899 | -6.0718 | 29.2008 | 62.2164 | -13.1786 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.347244 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.5778 | -6.0718 | 29.2008 | 59.9423 | -12.7057 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.334552 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.5778 | -6.0718 | 29.2008 | 59.9423 | -12.7057 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.334552 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.3128 | -6.0718 | 29.2008 | 8.6621 | -2.0344 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.048345 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.0477 | -6.0718 | 29.2008 | -37.9874 | 9.6806 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.212016 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.0477 | -6.0718 | 29.2008 | -37.9874 | 9.6806 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.212016 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.0356 | -6.0718 | 29.2008 | -40.0302 | 10.2305 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.223418 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.0356 | -6.0718 | 29.2008 | -40.0302 | 10.2305 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.223418 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Max | -44.0115 | -6.0718 | 29.2008 | -44.102 | 11.3269 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.246143 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -46.2335 | -6.8941 | 25.7426 | 58.8356 | -16.318 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.328375 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -46.2094 | -6.8941 | 25.7426 | 54.8451 | -15.2492 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.306103 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -46.2094 | -6.8941 | 25.7426 | 54.8451 | -15.2492 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.306103 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -46.1974 | -6.8941 | 25.7426 | 52.8403 | -14.7121 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.294914 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -46.1974 | -6.8941 | 25.7426 | 52.8403 | -14.7121 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.294914 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -45.9323 | -6.8941 | 25.7426 | 7.6332 | -2.5858 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.042603 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -45.6672 | -6.8941 | 25.7426 | -43.0873 | 8.747 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.24048 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -45.6672 | -6.8941 | 25.7426 | -43.0873 | 8.747 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.24048 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -45.6552 | -6.8941 | 25.7426 | -45.4045 | 9.2301 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.253413 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -45.6552 | -6.8941 | 25.7426 | -45.4045 | 9.2301 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.253413 |
| Story1 | C3 | UDStlS31 Min | -45.6311 | -6.8941 | 25.7426 | -50.0233 | 10.1931 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.279192 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.5953 | -7.7401 | 21.2148 | 52.8572 | -17.9679 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.295008 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.5712 | -7.7401 | 21.2148 | 49.5589 | -16.7651 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.2766 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.5712 | -7.7401 | 21.2148 | 49.5589 | -16.7651 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.2766 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.5591 | -7.7401 | 21.2148 | 47.8961 | -16.159 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267319 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.5591 | -7.7401 | 21.2148 | 47.8961 | -16.159 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267319 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.2941 | -7.7401 | 21.2148 | 9.6561 | -2.281 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.053893 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.029 | -7.7401 | 21.2148 | -28.4957 | 17.7657 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.159041 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.029 | -7.7401 | 21.2148 | -28.4957 | 17.7657 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.159041 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.017 | -7.7401 | 21.2148 | -30.1803 | 18.6879 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.168443 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -32.017 | -7.7401 | 21.2148 | -30.1803 | 18.6879 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.168443 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Max | -31.9929 | -7.7401 | 21.2148 | -33.5327 | 20.5221 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187154 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -43.2535 | -11.4687 | 20.5372 | 51.152 | -26.2651 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.285491 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -43.2294 | -11.4687 | 20.5372 | 47.9591 | -24.483 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267671 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -43.2294 | -11.4687 | 20.5372 | 47.9591 | -24.483 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267671 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -43.2174 | -11.4687 | 20.5372 | 46.3494 | -23.5851 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.258687 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -43.2174 | -11.4687 | 20.5372 | 46.3494 | -23.5851 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.258687 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -42.9523 | -11.4687 | 20.5372 | 9.3316 | -3.0416 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.052082 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -42.6873 | -11.4687 | 20.5372 | -29.4216 | 11.7949 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.164209 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -42.6873 | -11.4687 | 20.5372 | -29.4216 | 11.7949 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.164209 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -42.6752 | -11.4687 | 20.5372 | -31.162 | 12.4193 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.173922 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -42.6752 | -11.4687 | 20.5372 | -31.162 | 12.4193 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.173922 |
| Story1 | C5 | UDStlS31 Min | -42.6511 | -11.4687 | 20.5372 | -34.6252 | 13.6611 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.193251 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.9487 | -6.4738 | 25.4106 | 58.2572 | -15.9108 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.325147 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.9246 | -6.4738 | 25.4106 | 54.3159 | -14.9064 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.303149 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.9246 | -6.4738 | 25.4106 | 54.3159 | -14.9064 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.303149 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.9125 | -6.4738 | 25.4106 | 52.3346 | -14.4013 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.292091 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.9125 | -6.4738 | 25.4106 | 52.3346 | -14.4013 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.292091 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.6475 | -6.4738 | 25.4106 | 7.5015 | -2.937 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.041868 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.3824 | -6.4738 | 25.4106 | -36.594 | 10.3607 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.20424 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.3824 | -6.4738 | 25.4106 | -36.594 | 10.3607 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.20424 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.3704 | -6.4738 | 25.4106 | -38.553 | 10.971 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.215173 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.3704 | -6.4738 | 25.4106 | -38.553 | 10.971 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.215173 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Max | -81.3463 | -6.4738 | 25.4106 | -42.4557 | 12.1872 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.236955 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -84.229 | -7.5846 | 24.5959 | 56.3754 | -18.4572 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.314644 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -84.2049 | -7.5846 | 24.5959 | 52.5605 | -17.2805 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.293352 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -84.2049 | -7.5846 | 24.5959 | 52.5605 | -17.2805 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.293352 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -84.1928 | -7.5846 | 24.5959 | 50.6427 | -16.6887 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.282649 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -84.1928 | -7.5846 | 24.5959 | 50.6427 | -16.6887 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.282649 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -83.9278 | -7.5846 | 24.5959 | 7.2476 | -3.2646 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.040451 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -83.6627 | -7.5846 | 24.5959 | -37.7937 | 8.7082 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.210935 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -83.6627 | -7.5846 | 24.5959 | -37.7937 | 8.7082 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.210935 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -83.6507 | -7.5846 | 24.5959 | -39.8176 | 9.23 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.222231 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -83.6507 | -7.5846 | 24.5959 | -39.8176 | 9.23 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.222231 |
| Story1 | C6 | UDStlS31 Min | -83.6266 | -7.5846 | 24.5959 | -43.8497 | 10.27 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.244735 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.8135 | -5.1117 | 24.9562 | 57.9886 | -12.8988 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.323648 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.7894 | -5.1117 | 24.9562 | 54.1121 | -12.1044 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.302012 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.7894 | -5.1117 | 24.9562 | 54.1121 | -12.1044 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.302012 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.7774 | -5.1117 | 24.9562 | 52.1599 | -11.7041 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.291116 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.7774 | -5.1117 | 24.9562 | 52.1599 | -11.7041 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.291116 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.5123 | -5.1117 | 24.9562 | 7.5825 | -2.5206 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.04232 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.2472 | -5.1117 | 24.9562 | -36.412 | 8.5467 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.203224 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.2472 | -5.1117 | 24.9562 | -36.412 | 8.5467 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.203224 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.2352 | -5.1117 | 24.9562 | -38.3561 | 9.0569 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.214074 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.2352 | -5.1117 | 24.9562 | -38.3561 | 9.0569 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.214074 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Max | -79.2111 | -5.1117 | 24.9562 | -42.2244 | 10.0724 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.235664 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.8738 | -6.2411 | 24.1565 | 56.116 | -15.5487 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.313196 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.8497 | -6.2411 | 24.1565 | 52.3637 | -14.5789 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.292254 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.8497 | -6.2411 | 24.1565 | 52.3637 | -14.5789 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.292254 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.8377 | -6.2411 | 24.1565 | 50.4741 | -14.0902 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.281708 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.8377 | -6.2411 | 24.1565 | 50.4741 | -14.0902 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.281708 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.5726 | -6.2411 | 24.1565 | 7.3257 | -2.8879 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.040886 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.3076 | -6.2411 | 24.1565 | -37.6049 | 6.8656 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.209882 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.3076 | -6.2411 | 24.1565 | -37.6049 | 6.8656 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.209882 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.2955 | -6.2411 | 24.1565 | -39.6135 | 7.2847 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.221092 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.2955 | -6.2411 | 24.1565 | -39.6135 | 7.2847 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.221092 |
| Story1 | C7 | UDStlS31 Min | -82.2714 | -6.2411 | 24.1565 | -43.6101 | 8.119 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.243398 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -135.981 | -2.9026 | 19.0011 | 49.8258 | -7.4105 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.278089 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -135.957 | -2.9026 | 19.0011 | 46.8702 | -6.9591 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.261593 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -135.957 | -2.9026 | 19.0011 | 46.8702 | -6.9591 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.261593 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -135.945 | -2.9026 | 19.0011 | 45.3791 | -6.7314 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.253271 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -135.945 | -2.9026 | 19.0011 | 45.3791 | -6.7314 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.253271 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -135.679 | -2.9026 | 19.0011 | 10.9326 | -1.4809 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.061017 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -135.45 | -2.9026 | 19.0011 | -19.0825 | 7.6731 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.106504 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -132.772 | -2.8916 | 24.9109 | -19.0825 | 7.6731 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.106504 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -132.736 | -2.8916 | 24.9109 | -24.9806 | 9.2393 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.139422 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -132.736 | -2.8916 | 24.9109 | -24.9806 | 9.2393 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.139422 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -132.724 | -2.8916 | 24.9109 | -26.9659 | 9.7655 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.150503 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -132.724 | -2.8916 | 24.9109 | -26.9659 | 9.7655 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.150503 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Max | -132.7 | -2.8916 | 24.9109 | -30.922 | 10.8128 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.172583 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -147.123 | -6.4437 | 18.354 | 48.1627 | -15.7269 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.268807 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -147.098 | -6.4437 | 18.354 | 45.3078 | -14.7251 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.252873 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -147.098 | -6.4437 | 18.354 | 45.3078 | -14.7251 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.252873 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -147.086 | -6.4437 | 18.354 | 43.8674 | -14.22 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.244834 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -147.086 | -6.4437 | 18.354 | 43.8674 | -14.22 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.244834 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -146.821 | -6.4437 | 18.354 | 10.5921 | -2.6056 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.059117 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -146.592 | -6.4437 | 18.354 | -19.784 | 3.1877 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.110419 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -143.971 | -6.4629 | 24.3709 | -19.784 | 3.1877 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.110419 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -143.935 | -6.4629 | 24.3709 | -25.8162 | 3.8959 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.144086 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -143.935 | -6.4629 | 24.3709 | -25.8162 | 3.8959 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.144086 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -143.923 | -6.4629 | 24.3709 | -27.8467 | 4.134 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.155419 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -143.923 | -6.4629 | 24.3709 | -27.8467 | 4.134 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.155419 |
| Story1 | C8 | UDStlS31 Min | -143.899 | -6.4629 | 24.3709 | -31.8924 | 4.6079 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.177999 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 88.8257 | -7.0936 | 21.516 | 51.7706 | -16.616 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.288944 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 88.8498 | -7.0936 | 21.516 | 48.4463 | -15.5201 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.27039 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 88.8498 | -7.0936 | 21.516 | 48.4463 | -15.5201 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.27039 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 88.8619 | -7.0936 | 21.516 | 46.7828 | -14.9717 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.261106 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 88.8619 | -7.0936 | 21.516 | 46.7828 | -14.9717 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.261106 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 89.1269 | -7.0936 | 21.516 | 10.0316 | -2.8576 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.055989 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 89.392 | -7.0936 | 21.516 | -23.9897 | 13.3536 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.133892 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 89.392 | -7.0936 | 21.516 | -23.9897 | 13.3536 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.133892 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 89.404 | -7.0936 | 21.516 | -25.4873 | 14.144 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.14225 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 89.404 | -7.0936 | 21.516 | -25.4873 | 14.144 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.14225 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Max | 89.4281 | -7.0936 | 21.516 | -28.481 | 15.7239 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.158959 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 82.6215 | -10.1839 | 19.283 | 46.432 | -23.8246 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.259148 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 82.6456 | -10.1839 | 19.283 | 43.4527 | -22.2511 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.242519 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 82.6456 | -10.1839 | 19.283 | 43.4527 | -22.2511 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.242519 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 82.6577 | -10.1839 | 19.283 | 41.9619 | -21.4638 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.234199 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 82.6577 | -10.1839 | 19.283 | 41.9619 | -21.4638 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.234199 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 82.9227 | -10.1839 | 19.283 | 9.0245 | -4.0724 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.050368 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 83.1878 | -10.1839 | 19.283 | -26.805 | 9.2808 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.149605 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 83.1878 | -10.1839 | 19.283 | -26.805 | 9.2808 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.149605 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 83.1998 | -10.1839 | 19.283 | -28.4759 | 9.8313 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.158931 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 83.1998 | -10.1839 | 19.283 | -28.4759 | 9.8313 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.158931 |
| Story1 | C9 | UDStlS31 Min | 83.2239 | -10.1839 | 19.283 | -31.8163 | 10.9319 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.177574 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 0.7122 | -6.765 | 26.0312 | 58.3295 | -16.1211 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.32555 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 0.7363 | -6.765 | 26.0312 | 54.3028 | -15.0745 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.303076 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 0.7363 | -6.765 | 26.0312 | 54.3028 | -15.0745 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.303076 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 0.7484 | -6.765 | 26.0312 | 52.2849 | -14.55 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.291814 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 0.7484 | -6.765 | 26.0312 | 52.2849 | -14.55 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.291814 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 1.0134 | -6.765 | 26.0312 | 7.3792 | -2.864 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.041185 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 1.2785 | -6.765 | 26.0312 | -33.8139 | 10.2225 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.188723 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 1.2785 | -6.765 | 26.0312 | -33.8139 | 10.2225 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.188723 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 1.2905 | -6.765 | 26.0312 | -35.6394 | 10.832 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.198912 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 1.2905 | -6.765 | 26.0312 | -35.6394 | 10.832 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.198912 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Max | 1.3146 | -6.765 | 26.0312 | -39.2845 | 12.0492 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.219256 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -4.0791 | -7.7618 | 23.3492 | 52.3375 | -18.4796 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.292108 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -4.055 | -7.7618 | 23.3492 | 48.7256 | -17.2788 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.271949 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -4.055 | -7.7618 | 23.3492 | 48.7256 | -17.2788 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.271949 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -4.0429 | -7.7618 | 23.3492 | 46.9157 | -16.677 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.261847 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -4.0429 | -7.7618 | 23.3492 | 46.9157 | -16.677 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.261847 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -3.7779 | -7.7618 | 23.3492 | 6.6364 | -3.2694 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.037039 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -3.5128 | -7.7618 | 23.3492 | -37.7168 | 8.8957 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.210506 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -3.5128 | -7.7618 | 23.3492 | -37.7168 | 8.8957 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.210506 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -3.5007 | -7.7618 | 23.3492 | -39.7519 | 9.4269 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.221864 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -3.5007 | -7.7618 | 23.3492 | -39.7519 | 9.4269 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.221864 |
| Story1 | C10 | UDStlS31 Min | -3.4766 | -7.7618 | 23.3492 | -43.8156 | 10.4879 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.244545 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.1372 | -5.401 | 25.7859 | 58.0825 | -13.0795 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.324172 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.1613 | -5.401 | 25.7859 | 54.0922 | -12.2436 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.301901 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.1613 | -5.401 | 25.7859 | 54.0922 | -12.2436 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.301901 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.1733 | -5.401 | 25.7859 | 52.0918 | -11.8245 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.290736 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.1733 | -5.401 | 25.7859 | 52.0918 | -11.8245 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.290736 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.4384 | -5.401 | 25.7859 | 7.4715 | -2.4606 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0417 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.7035 | -5.401 | 25.7859 | -33.5368 | 8.3053 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187177 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.7035 | -5.401 | 25.7859 | -33.5368 | 8.3053 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187177 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.7155 | -5.401 | 25.7859 | -35.3509 | 8.8116 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.197301 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.7155 | -5.401 | 25.7859 | -35.3509 | 8.8116 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.197301 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Max | 5.7396 | -5.401 | 25.7859 | -38.972 | 9.8224 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.217512 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 0.4996 | -6.4182 | 23.1408 | 52.1322 | -15.5299 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.290962 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 0.5237 | -6.4182 | 23.1408 | 48.5512 | -14.5366 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.270975 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 0.5237 | -6.4182 | 23.1408 | 48.5512 | -14.5366 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.270975 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 0.5358 | -6.4182 | 23.1408 | 46.756 | -14.0385 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.260956 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 0.5358 | -6.4182 | 23.1408 | 46.756 | -14.0385 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.260956 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 0.8009 | -6.4182 | 23.1408 | 6.7126 | -2.9113 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.037465 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 1.0659 | -6.4182 | 23.1408 | -37.3782 | 6.9788 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.208616 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 1.0659 | -6.4182 | 23.1408 | -37.3782 | 6.9788 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.208616 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 1.078 | -6.4182 | 23.1408 | -39.3996 | 7.4049 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.219898 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 1.078 | -6.4182 | 23.1408 | -39.3996 | 7.4049 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.219898 |
| Story1 | C11 | UDStlS31 Min | 1.1021 | -6.4182 | 23.1408 | -43.4346 | 8.2556 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.242418 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -49.4247 | -2.8601 | 20.8529 | 51.1648 | -7.1965 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.285562 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -49.4006 | -2.8601 | 20.8529 | 47.9377 | -6.7539 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267551 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -49.4006 | -2.8601 | 20.8529 | 47.9377 | -6.7539 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267551 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -49.3886 | -2.8601 | 20.8529 | 46.3197 | -6.5319 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.258521 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -49.3886 | -2.8601 | 20.8529 | 46.3197 | -6.5319 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.258521 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -49.1235 | -2.8601 | 20.8529 | 10.1852 | -1.5725 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.056846 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -48.8585 | -2.8601 | 20.8529 | -23.5386 | 7.6843 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.131374 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -48.8585 | -2.8601 | 20.8529 | -23.5386 | 7.6843 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.131374 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -48.8464 | -2.8601 | 20.8529 | -25.015 | 8.1645 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.139614 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -48.8464 | -2.8601 | 20.8529 | -25.015 | 8.1645 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.139614 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Max | -48.8223 | -2.8601 | 20.8529 | -27.9631 | 9.1234 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.156068 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.6819 | -6.0866 | 18.7103 | 45.9217 | -14.9097 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.2563 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.6578 | -6.0866 | 18.7103 | 43.0262 | -13.9678 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.240139 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.6578 | -6.0866 | 18.7103 | 43.0262 | -13.9678 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.240139 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.6457 | -6.0866 | 18.7103 | 41.5744 | -13.4955 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.232036 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.6457 | -6.0866 | 18.7103 | 41.5744 | -13.4955 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.232036 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.3807 | -6.0866 | 18.7103 | 9.1524 | -2.9489 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.051082 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.1156 | -6.0866 | 18.7103 | -26.2487 | 3.4331 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.1465 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.1156 | -6.0866 | 18.7103 | -26.2487 | 3.4331 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.1465 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.1036 | -6.0866 | 18.7103 | -27.8941 | 3.6593 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.155683 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.1036 | -6.0866 | 18.7103 | -27.8941 | 3.6593 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.155683 |
| Story1 | C12 | UDStlS31 Min | -56.0795 | -6.0866 | 18.7103 | -31.1797 | 4.1109 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.174021 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -106.827 | -3.5904 | 22.9334 | 58.1088 | -8.2901 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.324319 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -106.802 | -3.5904 | 22.9334 | 54.5513 | -7.7333 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.304463 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -106.802 | -3.5904 | 22.9334 | 54.5513 | -7.7333 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.304463 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -106.79 | -3.5904 | 22.9334 | 52.7625 | -7.4535 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.29448 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -106.79 | -3.5904 | 22.9334 | 52.7625 | -7.4535 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.29448 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -106.525 | -3.5904 | 22.9334 | 12.1803 | -1.1301 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067981 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -106.296 | -3.5904 | 22.9334 | -20.6151 | 6.8165 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.115058 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -104.077 | -3.5793 | 27.4518 | -20.6151 | 6.8165 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.115058 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -104.041 | -3.5793 | 27.4518 | -26.5664 | 8.2962 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.148273 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -104.041 | -3.5793 | 27.4518 | -26.5664 | 8.2962 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.148273 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -104.029 | -3.5793 | 27.4518 | -28.5724 | 8.7946 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.159469 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -104.029 | -3.5793 | 27.4518 | -28.5724 | 8.7946 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.159469 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Max | -104.005 | -3.5793 | 27.4518 | -32.5745 | 9.7883 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181806 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -110.823 | -6.201 | 20.1239 | 51.0994 | -15.221 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.285197 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -110.799 | -6.201 | 20.1239 | 47.9776 | -14.2592 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267774 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -110.799 | -6.201 | 20.1239 | 47.9776 | -14.2592 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.267774 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -110.787 | -6.201 | 20.1239 | 46.4079 | -13.7757 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.259013 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -110.787 | -6.201 | 20.1239 | 46.4079 | -13.7757 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.259013 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -110.521 | -6.201 | 20.1239 | 10.7933 | -2.8209 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.06024 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -110.292 | -6.201 | 20.1239 | -23.6033 | 4.4095 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.131735 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -108.314 | -6.2184 | 25.1031 | -23.6033 | 4.4095 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.131735 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -108.278 | -6.2184 | 25.1031 | -30.1195 | 5.254 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.168104 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -108.278 | -6.2184 | 25.1031 | -30.1195 | 5.254 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.168104 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -108.266 | -6.2184 | 25.1031 | -32.3157 | 5.5382 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.180361 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -108.266 | -6.2184 | 25.1031 | -32.3157 | 5.5382 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.180361 |
| Story1 | C22 | UDStlS31 Min | -108.242 | -6.2184 | 25.1031 | -36.6969 | 6.105 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.204814 |

| STORY2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | K | m | Acc |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.5222 | -6.5497 | 14.021 | 18.0649 | -8.7666 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.100824 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.5401 | -6.5497 | 14.021 | 16.4119 | -8.0055 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.091599 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.5401 | -6.5497 | 14.021 | 16.4119 | -8.0055 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.091599 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.549 | -6.5497 | 14.021 | 15.5845 | -7.6245 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086981 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.549 | -6.5497 | 14.021 | 15.5845 | -7.6245 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086981 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.7454 | -6.5497 | 14.021 | -2.3967 | 1.2629 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.013377 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.9418 | -6.5497 | 14.021 | -18.3069 | 11.1894 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.102175 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.9418 | -6.5497 | 14.021 | -18.3069 | 11.1894 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.102175 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.9507 | -6.5497 | 14.021 | -19.0245 | 11.6372 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.10618 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.9507 | -6.5497 | 14.021 | -19.0245 | 11.6372 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.10618 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Max | 2.9686 | -6.5497 | 14.021 | -20.4577 | 12.5317 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.114179 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.4669 | -7.7015 | 12.2273 | 15.7183 | -10.0341 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087727 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.4847 | -7.7015 | 12.2273 | 14.2764 | -9.1351 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.07968 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.4847 | -7.7015 | 12.2273 | 14.2764 | -9.1351 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.07968 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.4937 | -7.7015 | 12.2273 | 13.5546 | -8.6851 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.075651 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.4937 | -7.7015 | 12.2273 | 13.5546 | -8.6851 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.075651 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.6901 | -7.7015 | 12.2273 | -2.7013 | 0.8002 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.015077 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.8865 | -7.7015 | 12.2273 | -20.9408 | 9.2112 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.116875 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.8865 | -7.7015 | 12.2273 | -20.9408 | 9.2112 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.116875 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.8954 | -7.7015 | 12.2273 | -21.7635 | 9.5909 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.121467 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.8954 | -7.7015 | 12.2273 | -21.7635 | 9.5909 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.121467 |
| Story2 | C1 | UDStlS31 Min | 0.9132 | -7.7015 | 12.2273 | -23.4065 | 10.349 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.130637 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -34.0714 | -6.8437 | 29.0596 | 42.5539 | -9.2997 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.237503 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -34.0535 | -6.8437 | 29.0596 | 39.1948 | -8.5051 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.218755 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -34.0535 | -6.8437 | 29.0596 | 39.1948 | -8.5051 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.218755 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -34.0446 | -6.8437 | 29.0596 | 37.513 | -8.1074 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.209369 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -34.0446 | -6.8437 | 29.0596 | 37.513 | -8.1074 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.209369 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -33.8482 | -6.8437 | 29.0596 | 0.278 | 0.8899 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001552 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -33.6518 | -6.8437 | 29.0596 | -32.4847 | 9.9209 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181305 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -33.6518 | -6.8437 | 29.0596 | -32.4847 | 9.9209 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181305 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -33.6429 | -6.8437 | 29.0596 | -33.9625 | 10.3284 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.189552 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -33.6429 | -6.8437 | 29.0596 | -33.9625 | 10.3284 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.189552 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Max | -33.625 | -6.8437 | 29.0596 | -36.9145 | 11.1422 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.206028 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -35.2385 | -7.0213 | 25.533 | 37.3828 | -9.3831 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.208642 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -35.2207 | -7.0213 | 25.533 | 34.4312 | -8.566 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.192168 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -35.2207 | -7.0213 | 25.533 | 34.4312 | -8.566 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.192168 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -35.2118 | -7.0213 | 25.533 | 32.9535 | -8.1569 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.183921 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -35.2118 | -7.0213 | 25.533 | 32.9535 | -8.1569 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.183921 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -35.0154 | -7.0213 | 25.533 | 0.2365 | 0.692 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00132 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -34.819 | -7.0213 | 25.533 | -36.9619 | 9.4791 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.206293 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -34.819 | -7.0213 | 25.533 | -36.9619 | 9.4791 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.206293 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -34.8101 | -7.0213 | 25.533 | -38.6439 | 9.8756 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.21568 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -34.8101 | -7.0213 | 25.533 | -38.6439 | 9.8756 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.21568 |
| Story2 | C2 | UDStlS31 Min | -34.7922 | -7.0213 | 25.533 | -42.0035 | 10.6676 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.234431 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.8321 | -7.0434 | 28.2452 | 41.3055 | -9.7228 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.230535 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.8142 | -7.0434 | 28.2452 | 38.0365 | -8.9078 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.21229 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.8142 | -7.0434 | 28.2452 | 38.0365 | -8.9078 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.21229 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.8053 | -7.0434 | 28.2452 | 36.3997 | -8.4997 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.203155 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.8053 | -7.0434 | 28.2452 | 36.3997 | -8.4997 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.203155 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.6089 | -7.0434 | 28.2452 | 0.1468 | 0.6992 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000819 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.4125 | -7.0434 | 28.2452 | -31.7242 | 10.1922 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.17706 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.4125 | -7.0434 | 28.2452 | -31.7242 | 10.1922 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.17706 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.4036 | -7.0434 | 28.2452 | -33.1619 | 10.6205 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.185084 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.4036 | -7.0434 | 28.2452 | -33.1619 | 10.6205 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.185084 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Max | -26.3857 | -7.0434 | 28.2452 | -36.0335 | 11.4757 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.201111 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.652 | -7.3955 | 24.8104 | 36.278 | -10.0947 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.202476 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.6341 | -7.3955 | 24.8104 | 33.4064 | -9.2367 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.186449 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.6341 | -7.3955 | 24.8104 | 33.4064 | -9.2367 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.186449 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.6252 | -7.3955 | 24.8104 | 31.9686 | -8.8071 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.178424 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.6252 | -7.3955 | 24.8104 | 31.9686 | -8.8071 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.178424 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.4288 | -7.3955 | 24.8104 | 0.1234 | 0.5325 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000689 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.2324 | -7.3955 | 24.8104 | -36.1088 | 9.5546 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.201531 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.2324 | -7.3955 | 24.8104 | -36.1088 | 9.5546 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.201531 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.2235 | -7.3955 | 24.8104 | -37.7456 | 9.9617 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.210667 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.2235 | -7.3955 | 24.8104 | -37.7456 | 9.9617 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.210667 |
| Story2 | C3 | UDStlS31 Min | -27.2056 | -7.3955 | 24.8104 | -41.0146 | 10.7746 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.228912 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -26.3603 | -7.1211 | 14.6902 | 20.3134 | -11.0107 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.113374 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -26.3425 | -7.1211 | 14.6902 | 18.5585 | -10.1796 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.103579 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -26.3425 | -7.1211 | 14.6902 | 18.5585 | -10.1796 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.103579 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -26.3335 | -7.1211 | 14.6902 | 17.6791 | -9.7631 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.098671 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -26.3335 | -7.1211 | 14.6902 | 17.6791 | -9.7631 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.098671 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -26.1372 | -7.1211 | 14.6902 | -1.7942 | -0.4853 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.010014 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -25.9408 | -7.1211 | 14.6902 | -20.6938 | 14.1357 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.115497 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -25.9408 | -7.1211 | 14.6902 | -20.6938 | 14.1357 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.115497 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -25.9318 | -7.1211 | 14.6902 | -21.5416 | 14.8048 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.120229 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -25.9318 | -7.1211 | 14.6902 | -21.5416 | 14.8048 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.120229 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Max | -25.914 | -7.1211 | 14.6902 | -23.2327 | 16.1398 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.129667 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -31.0914 | -11.4429 | 14.2589 | 19.7188 | -17.5923 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.110055 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -31.0736 | -11.4429 | 14.2589 | 18.0157 | -16.2617 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.10055 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -31.0736 | -11.4429 | 14.2589 | 18.0157 | -16.2617 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.10055 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -31.0646 | -11.4429 | 14.2589 | 17.1624 | -15.5948 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.095787 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -31.0646 | -11.4429 | 14.2589 | 17.1624 | -15.5948 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.095787 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -30.8682 | -11.4429 | 14.2589 | -1.8544 | -0.7413 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.01035 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -30.6718 | -11.4429 | 14.2589 | -21.329 | 8.8079 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.119042 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -30.6718 | -11.4429 | 14.2589 | -21.329 | 8.8079 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.119042 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -30.6629 | -11.4429 | 14.2589 | -22.2026 | 9.2259 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.123918 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -30.6629 | -11.4429 | 14.2589 | -22.2026 | 9.2259 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.123918 |
| Story2 | C5 | UDStlS31 Min | -30.6451 | -11.4429 | 14.2589 | -23.9452 | 10.0599 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.133644 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -45.2118 | -3.8496 | 25.1265 | 36.9136 | -5.53 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.206023 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -45.1939 | -3.8496 | 25.1265 | 34.0011 | -5.0739 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.189768 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -45.1939 | -3.8496 | 25.1265 | 34.0011 | -5.0739 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.189768 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -45.185 | -3.8496 | 25.1265 | 32.5425 | -4.8455 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181627 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -45.185 | -3.8496 | 25.1265 | 32.5425 | -4.8455 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181627 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -44.9886 | -3.8496 | 25.1265 | 0.1989 | 0.2156 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00111 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -44.7922 | -3.8496 | 25.1265 | -31.1685 | 6.4704 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.173959 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -44.7922 | -3.8496 | 25.1265 | -31.1685 | 6.4704 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.173959 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -44.7833 | -3.8496 | 25.1265 | -32.5826 | 6.7524 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181851 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -44.7833 | -3.8496 | 25.1265 | -32.5826 | 6.7524 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181851 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Max | -44.7654 | -3.8496 | 25.1265 | -35.4064 | 7.3155 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.197611 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -46.2431 | -4.7803 | 24.359 | 35.7815 | -6.8943 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.199705 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -46.2252 | -4.7803 | 24.359 | 32.958 | -6.3302 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.183946 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -46.2252 | -4.7803 | 24.359 | 32.958 | -6.3302 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.183946 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -46.2163 | -4.7803 | 24.359 | 31.5441 | -6.0476 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.176055 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -46.2163 | -4.7803 | 24.359 | 31.5441 | -6.0476 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.176055 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -46.0199 | -4.7803 | 24.359 | 0.1899 | 0.2138 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00106 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -45.8235 | -4.7803 | 24.359 | -32.1492 | 5.2719 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179432 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -45.8235 | -4.7803 | 24.359 | -32.1492 | 5.2719 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179432 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -45.8146 | -4.7803 | 24.359 | -33.6079 | 5.4997 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187573 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -45.8146 | -4.7803 | 24.359 | -33.6079 | 5.4997 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187573 |
| Story2 | C6 | UDStlS31 Min | -45.7968 | -4.7803 | 24.359 | -36.5208 | 5.9547 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.203831 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.7593 | -2.5197 | 24.6134 | 36.4173 | -3.7281 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.203253 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.7414 | -2.5197 | 24.6134 | 33.5505 | -3.4219 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187253 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.7414 | -2.5197 | 24.6134 | 33.5505 | -3.4219 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187253 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.7325 | -2.5197 | 24.6134 | 32.114 | -3.2685 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179236 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.7325 | -2.5197 | 24.6134 | 32.114 | -3.2685 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179236 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.5361 | -2.5197 | 24.6134 | 0.1755 | 0.1391 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00098 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.3397 | -2.5197 | 24.6134 | -30.7946 | 5.09 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.171872 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.3397 | -2.5197 | 24.6134 | -30.7946 | 5.09 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.171872 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.3308 | -2.5197 | 24.6134 | -32.1873 | 5.3137 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179645 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.3308 | -2.5197 | 24.6134 | -32.1873 | 5.3137 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179645 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Max | -48.3129 | -2.5197 | 24.6134 | -34.9667 | 5.7603 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.195157 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -50.2246 | -3.7316 | 23.8598 | 35.2988 | -5.5401 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.197011 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -50.2067 | -3.7316 | 23.8598 | 32.5199 | -5.0927 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181501 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -50.2067 | -3.7316 | 23.8598 | 32.5199 | -5.0927 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181501 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -50.1978 | -3.7316 | 23.8598 | 31.1275 | -4.8686 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.17373 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -50.1978 | -3.7316 | 23.8598 | 31.1275 | -4.8686 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.17373 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -50.0014 | -3.7316 | 23.8598 | 0.1689 | 0.1124 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000943 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -49.805 | -3.7316 | 23.8598 | -31.7681 | 3.5427 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.177305 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -49.805 | -3.7316 | 23.8598 | -31.7681 | 3.5427 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.177305 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -49.7961 | -3.7316 | 23.8598 | -33.2049 | 3.6956 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.185324 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -49.7961 | -3.7316 | 23.8598 | -33.2049 | 3.6956 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.185324 |
| Story2 | C7 | UDStlS31 Min | -49.7782 | -3.7316 | 23.8598 | -36.0722 | 4.0008 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.201327 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -78.8739 | -1.6581 | 8.8205 | 11.4337 | -2.4998 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063814 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -78.8561 | -1.6581 | 8.8205 | 10.338 | -2.2981 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.057699 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -78.8561 | -1.6581 | 8.8205 | 10.338 | -2.2981 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.057699 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -78.8472 | -1.6581 | 8.8205 | 9.7891 | -2.197 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.054635 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -78.8472 | -1.6581 | 8.8205 | 9.7891 | -2.197 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.054635 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -78.6508 | -1.6581 | 8.8205 | -2.3025 | 0.0522 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.012851 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -78.4994 | -1.6581 | 8.8205 | -11.3 | 5.3354 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063068 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -75.4647 | -1.6345 | 15.4616 | -11.3 | 5.3354 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063068 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -75.4197 | -1.6345 | 15.4616 | -15.8567 | 6.9053 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0885 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -75.4197 | -1.6345 | 15.4616 | -15.8567 | 6.9053 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0885 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -75.4108 | -1.6345 | 15.4616 | -16.7576 | 7.2155 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.093528 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -75.4108 | -1.6345 | 15.4616 | -16.7576 | 7.2155 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.093528 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Max | -75.3929 | -1.6345 | 15.4616 | -18.5563 | 7.8343 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.103567 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -84.0172 | -5.2322 | 8.4815 | 10.9935 | -7.8409 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.061357 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -83.9993 | -5.2322 | 8.4815 | 9.9394 | -7.2217 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.055474 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -83.9993 | -5.2322 | 8.4815 | 9.9394 | -7.2217 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.055474 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -83.9904 | -5.2322 | 8.4815 | 9.4113 | -6.9113 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.052527 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -83.9904 | -5.2322 | 8.4815 | 9.4113 | -6.9113 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.052527 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -83.794 | -5.2322 | 8.4815 | -2.387 | -0.0023 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.013322 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -83.6426 | -5.2322 | 8.4815 | -11.7396 | 1.7887 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065521 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -80.6399 | -5.2454 | 15.1818 | -11.7396 | 1.7887 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065521 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -80.5949 | -5.2454 | 15.1818 | -16.383 | 2.2901 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.091437 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -80.5949 | -5.2454 | 15.1818 | -16.383 | 2.2901 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.091437 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -80.586 | -5.2454 | 15.1818 | -17.3011 | 2.3892 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.096561 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -80.586 | -5.2454 | 15.1818 | -17.3011 | 2.3892 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.096561 |
| Story2 | C8 | UDStlS31 Min | -80.5681 | -5.2454 | 15.1818 | -19.1338 | 2.5868 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.10679 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.02 | -4.9204 | 12.3908 | 15.5409 | -6.7238 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086737 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.0379 | -4.9204 | 12.3908 | 14.1154 | -6.1586 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.078781 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.0379 | -4.9204 | 12.3908 | 14.1154 | -6.1586 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.078781 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.0468 | -4.9204 | 12.3908 | 13.4026 | -5.876 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.074803 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.0468 | -4.9204 | 12.3908 | 13.4026 | -5.876 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.074803 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.2432 | -4.9204 | 12.3908 | -2.0639 | 0.5445 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.011519 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.4396 | -4.9204 | 12.3908 | -15.9556 | 9.4477 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089052 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.4396 | -4.9204 | 12.3908 | -15.9556 | 9.4477 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089052 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.4485 | -4.9204 | 12.3908 | -16.5861 | 9.8518 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.092571 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.4485 | -4.9204 | 12.3908 | -16.5861 | 9.8518 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.092571 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Max | 41.4664 | -4.9204 | 12.3908 | -17.8467 | 10.6599 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099607 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.3496 | -7.0412 | 10.9727 | 13.7279 | -9.5736 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076619 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.3675 | -7.0412 | 10.9727 | 12.4655 | -8.7649 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.069573 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.3675 | -7.0412 | 10.9727 | 12.4655 | -8.7649 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.069573 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.3764 | -7.0412 | 10.9727 | 11.8341 | -8.3604 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.066049 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.3764 | -7.0412 | 10.9727 | 11.8341 | -8.3604 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.066049 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.5728 | -7.0412 | 10.9727 | -2.2904 | 0.347 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.012783 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.7692 | -7.0412 | 10.9727 | -17.9764 | 6.5689 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.10033 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.7692 | -7.0412 | 10.9727 | -17.9764 | 6.5689 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.10033 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.7781 | -7.0412 | 10.9727 | -18.6883 | 6.8513 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.104304 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.7781 | -7.0412 | 10.9727 | -18.6883 | 6.8513 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.104304 |
| Story2 | C9 | UDStlS31 Min | 38.7959 | -7.0412 | 10.9727 | -20.1118 | 7.4161 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.112249 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.9178 | -4.8017 | 25.5438 | 37.1398 | -6.5638 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.207286 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.8999 | -4.8017 | 25.5438 | 34.2021 | -6.0081 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.19089 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.8999 | -4.8017 | 25.5438 | 34.2021 | -6.0081 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.19089 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.891 | -4.8017 | 25.5438 | 32.7322 | -5.7301 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.182686 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.891 | -4.8017 | 25.5438 | 32.7322 | -5.7301 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.182686 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.6946 | -4.8017 | 25.5438 | 0.2928 | 0.4876 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001634 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.4982 | -4.8017 | 25.5438 | -28.7166 | 7.3486 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.160274 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.4982 | -4.8017 | 25.5438 | -28.7166 | 7.3486 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.160274 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.4893 | -4.8017 | 25.5438 | -30.0295 | 7.6593 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.167602 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.4893 | -4.8017 | 25.5438 | -30.0295 | 7.6593 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.167602 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Max | -1.4714 | -4.8017 | 25.5438 | -32.6537 | 8.2803 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.182248 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -4.1435 | -5.3741 | 22.8157 | 33.1746 | -7.311 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.185155 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -4.1257 | -5.3741 | 22.8157 | 30.5505 | -6.6889 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.170509 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -4.1257 | -5.3741 | 22.8157 | 30.5505 | -6.6889 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.170509 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -4.1168 | -5.3741 | 22.8157 | 29.2376 | -6.3777 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.163182 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -4.1168 | -5.3741 | 22.8157 | 29.2376 | -6.3777 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.163182 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -3.9204 | -5.3741 | 22.8157 | 0.2616 | 0.4029 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00146 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -3.724 | -5.3741 | 22.8157 | -32.1494 | 6.5323 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179433 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -3.724 | -5.3741 | 22.8157 | -32.1494 | 6.5323 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.179433 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -3.715 | -5.3741 | 22.8157 | -33.6192 | 6.8099 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187636 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -3.715 | -5.3741 | 22.8157 | -33.6192 | 6.8099 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.187636 |
| Story2 | C10 | UDStlS31 Min | -3.6972 | -5.3741 | 22.8157 | -36.557 | 7.3647 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.204033 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.4502 | -3.4644 | 25.2344 | 36.6234 | -4.6875 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.204404 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.4323 | -3.4644 | 25.2344 | 33.7174 | -4.2844 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.188185 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.4323 | -3.4644 | 25.2344 | 33.7174 | -4.2844 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.188185 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.4234 | -3.4644 | 25.2344 | 32.2632 | -4.0828 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.180068 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.4234 | -3.4644 | 25.2344 | 32.2632 | -4.0828 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.180068 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.227 | -3.4644 | 25.2344 | 0.1474 | 0.4243 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000823 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.0306 | -3.4644 | 25.2344 | -28.6087 | 5.8993 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.159672 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.0306 | -3.4644 | 25.2344 | -28.6087 | 5.8993 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.159672 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.0217 | -3.4644 | 25.2344 | -29.9099 | 6.147 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.166934 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.0217 | -3.4644 | 25.2344 | -29.9099 | 6.147 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.166934 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Max | -1.0038 | -3.4644 | 25.2344 | -32.5103 | 6.642 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.181447 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.7015 | -4.2675 | 22.5817 | 32.7756 | -5.7997 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.182928 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.6836 | -4.2675 | 22.5817 | 30.175 | -5.3036 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.168414 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.6836 | -4.2675 | 22.5817 | 30.175 | -5.3036 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.168414 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.6747 | -4.2675 | 22.5817 | 28.8737 | -5.0553 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.161151 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.6747 | -4.2675 | 22.5817 | 28.8737 | -5.0553 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.161151 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.4783 | -4.2675 | 22.5817 | 0.1332 | 0.3683 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000743 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.2819 | -4.2675 | 22.5817 | -31.97 | 4.8153 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.178432 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.2819 | -4.2675 | 22.5817 | -31.97 | 4.8153 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.178432 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.273 | -4.2675 | 22.5817 | -33.4241 | 5.0166 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.186548 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.273 | -4.2675 | 22.5817 | -33.4241 | 5.0166 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.186548 |
| Story2 | C11 | UDStlS31 Min | -3.2551 | -4.2675 | 22.5817 | -36.3299 | 5.4186 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.202765 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -28.2217 | -1.3155 | 11.9597 | 15.049 | -1.7437 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.083992 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -28.2038 | -1.3155 | 11.9597 | 13.6534 | -1.5889 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076203 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -28.2038 | -1.3155 | 11.9597 | 13.6534 | -1.5889 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076203 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -28.1949 | -1.3155 | 11.9597 | 12.9551 | -1.5114 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.072305 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -28.1949 | -1.3155 | 11.9597 | 12.9551 | -1.5114 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.072305 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -27.9985 | -1.3155 | 11.9597 | -2.2033 | 0.4042 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.012297 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -27.8021 | -1.3155 | 11.9597 | -15.9228 | 5.1269 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.088869 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -27.8021 | -1.3155 | 11.9597 | -15.9228 | 5.1269 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.088869 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -27.7932 | -1.3155 | 11.9597 | -16.5434 | 5.3406 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.092333 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -27.7932 | -1.3155 | 11.9597 | -16.5434 | 5.3406 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.092333 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Max | -27.7754 | -1.3155 | 11.9597 | -17.7833 | 5.7676 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099253 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.5351 | -3.6724 | 10.6691 | 13.4082 | -4.9651 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.074834 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.5173 | -3.6724 | 10.6691 | 12.163 | -4.5371 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067884 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.5173 | -3.6724 | 10.6691 | 12.163 | -4.5371 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067884 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.5083 | -3.6724 | 10.6691 | 11.54 | -4.3229 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.064407 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.5083 | -3.6724 | 10.6691 | 11.54 | -4.3229 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.064407 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.3119 | -3.6724 | 10.6691 | -2.4486 | 0.1973 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.013666 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.1155 | -3.6724 | 10.6691 | -17.826 | 1.9039 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099491 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.1155 | -3.6724 | 10.6691 | -17.826 | 1.9039 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099491 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.1066 | -3.6724 | 10.6691 | -18.5215 | 1.9811 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.103373 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.1066 | -3.6724 | 10.6691 | -18.5215 | 1.9811 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.103373 |
| Story2 | C12 | UDStlS31 Min | -31.0888 | -3.6724 | 10.6691 | -19.9113 | 2.1354 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.11113 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -59.0295 | -4.5056 | 11.655 | 14.683 | -6.3922 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.081949 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -59.0117 | -4.5056 | 11.655 | 13.2878 | -5.8711 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.074162 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -59.0117 | -4.5056 | 11.655 | 13.2878 | -5.8711 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.074162 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -59.0028 | -4.5056 | 11.655 | 12.5893 | -5.6101 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.070264 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -59.0028 | -4.5056 | 11.655 | 12.5893 | -5.6101 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.070264 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -58.8064 | -4.5056 | 11.655 | -2.4966 | 0.7305 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.013934 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -58.655 | -4.5056 | 11.655 | -12.732 | 6.212 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.07106 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -56.0968 | -4.4833 | 17.0326 | -12.732 | 6.212 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.07106 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -56.0518 | -4.4833 | 17.0326 | -17.365 | 7.8285 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.096918 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -56.0518 | -4.4833 | 17.0326 | -17.365 | 7.8285 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.096918 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -56.0429 | -4.4833 | 17.0326 | -18.282 | 8.1482 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.102036 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -56.0429 | -4.4833 | 17.0326 | -18.282 | 8.1482 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.102036 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Max | -56.0251 | -4.4833 | 17.0326 | -20.1138 | 8.7868 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.11226 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -60.9152 | -5.4827 | 10.0291 | 12.6131 | -7.3475 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.070397 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -60.8973 | -5.4827 | 10.0291 | 11.4112 | -6.7056 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063689 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -60.8973 | -5.4827 | 10.0291 | 11.4112 | -6.7056 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063689 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -60.8884 | -5.4827 | 10.0291 | 10.8095 | -6.3842 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.06033 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -60.8884 | -5.4827 | 10.0291 | 10.8095 | -6.3842 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.06033 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -60.692 | -5.4827 | 10.0291 | -2.8572 | 0.1721 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.015947 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -60.5406 | -5.4827 | 10.0291 | -14.7398 | 4.6331 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082266 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -58.1236 | -5.4926 | 15.6765 | -14.7398 | 4.6331 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082266 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -58.0786 | -5.4926 | 15.6765 | -19.7788 | 5.9422 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.11039 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -58.0786 | -5.4926 | 15.6765 | -19.7788 | 5.9422 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.11039 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -58.0697 | -5.4926 | 15.6765 | -20.776 | 6.2012 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.115956 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -58.0697 | -5.4926 | 15.6765 | -20.776 | 6.2012 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.115956 |
| Story2 | C22 | UDStlS31 Min | -58.0518 | -5.4926 | 15.6765 | -22.768 | 6.7185 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.127073 |

| STORY3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | K | m | Acc |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.2654 | -4.5259 | 9.7881 | 13.7572 | -6.1402 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076782 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.2558 | -4.5259 | 9.7881 | 12.6211 | -5.6191 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.070441 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.2558 | -4.5259 | 9.7881 | 12.6211 | -5.6191 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.070441 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.2509 | -4.5259 | 9.7881 | 12.0522 | -5.3581 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067266 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.2509 | -4.5259 | 9.7881 | 12.0522 | -5.3581 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067266 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.1451 | -4.5259 | 9.7881 | -0.4884 | 0.504 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002726 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.0392 | -4.5259 | 9.7881 | -11.5312 | 7.6995 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.064358 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.0392 | -4.5259 | 9.7881 | -11.5312 | 7.6995 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.064358 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.0344 | -4.5259 | 9.7881 | -12.0288 | 8.0236 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067135 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.0344 | -4.5259 | 9.7881 | -12.0288 | 8.0236 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067135 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Max | -2.0248 | -4.5259 | 9.7881 | -13.0224 | 8.6709 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.072681 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.7611 | -5.6314 | 8.5803 | 12.0601 | -7.6774 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.06731 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.7514 | -5.6314 | 8.5803 | 11.0641 | -7.0278 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.061751 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.7514 | -5.6314 | 8.5803 | 11.0641 | -7.0278 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.061751 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.7466 | -5.6314 | 8.5803 | 10.5653 | -6.7026 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058967 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.7466 | -5.6314 | 8.5803 | 10.5653 | -6.7026 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058967 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.6408 | -5.6314 | 8.5803 | -0.5564 | 0.4233 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003105 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.5349 | -5.6314 | 8.5803 | -13.1526 | 6.1953 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.073408 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.5349 | -5.6314 | 8.5803 | -13.1526 | 6.1953 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.073408 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.5301 | -5.6314 | 8.5803 | -13.7202 | 6.4553 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076576 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.5301 | -5.6314 | 8.5803 | -13.7202 | 6.4553 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076576 |
| Story3 | C1 | UDStlS31 Min | -2.5205 | -5.6314 | 8.5803 | -14.8536 | 6.9745 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082901 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.2847 | -4.344 | 13.7878 | 19.9343 | -5.9727 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.111258 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.275 | -4.344 | 13.7878 | 18.3451 | -5.4726 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.102388 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.275 | -4.344 | 13.7878 | 18.3451 | -5.4726 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.102388 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.2702 | -4.344 | 13.7878 | 17.5492 | -5.2221 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.097946 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.2702 | -4.344 | 13.7878 | 17.5492 | -5.2221 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.097946 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.1644 | -4.344 | 13.7878 | -0.0842 | 0.3427 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00047 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.0585 | -4.344 | 13.7878 | -15.6015 | 6.28 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087076 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.0585 | -4.344 | 13.7878 | -15.6015 | 6.28 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087076 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.0537 | -4.344 | 13.7878 | -16.3011 | 6.5475 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.09098 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.0537 | -4.344 | 13.7878 | -16.3011 | 6.5475 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.09098 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Max | -12.0441 | -4.344 | 13.7878 | -17.6981 | 7.0817 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.098777 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.747 | -4.6492 | 12.1249 | 17.5324 | -6.4062 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.097852 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.7374 | -4.6492 | 12.1249 | 16.1348 | -5.8705 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.090052 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.7374 | -4.6492 | 12.1249 | 16.1348 | -5.8705 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.090052 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.7326 | -4.6492 | 12.1249 | 15.4349 | -5.6022 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086146 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.7326 | -4.6492 | 12.1249 | 15.4349 | -5.6022 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086146 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.6267 | -4.6492 | 12.1249 | -0.0981 | 0.328 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000548 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.5209 | -4.6492 | 12.1249 | -17.7432 | 5.8708 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099029 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.5209 | -4.6492 | 12.1249 | -17.7432 | 5.8708 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099029 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.5161 | -4.6492 | 12.1249 | -18.5387 | 6.1206 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.103469 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.5161 | -4.6492 | 12.1249 | -18.5387 | 6.1206 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.103469 |
| Story3 | C2 | UDStlS31 Min | -12.5065 | -4.6492 | 12.1249 | -20.1273 | 6.6192 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.112335 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.7082 | -4.4553 | 13.7878 | 19.8243 | -6.1045 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.110644 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.6986 | -4.4553 | 13.7878 | 18.2349 | -5.5927 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.101773 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.6986 | -4.4553 | 13.7878 | 18.2349 | -5.5927 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.101773 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.6938 | -4.4553 | 13.7878 | 17.4389 | -5.3364 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.09733 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.6938 | -4.4553 | 13.7878 | 17.4389 | -5.3364 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.09733 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.588 | -4.4553 | 13.7878 | -0.1871 | 0.3847 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001044 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.4821 | -4.4553 | 13.7878 | -15.7137 | 6.4794 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087702 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.4821 | -4.4553 | 13.7878 | -15.7137 | 6.4794 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087702 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.4773 | -4.4553 | 13.7878 | -16.4137 | 6.754 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.091609 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.4773 | -4.4553 | 13.7878 | -16.4137 | 6.754 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.091609 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Max | -7.4677 | -4.4553 | 13.7878 | -17.8114 | 7.3023 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.09941 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -8.1093 | -4.7824 | 12.1337 | 17.4429 | -6.544 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.097353 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -8.0996 | -4.7824 | 12.1337 | 16.0441 | -5.994 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089546 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -8.0996 | -4.7824 | 12.1337 | 16.0441 | -5.994 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089546 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -8.0948 | -4.7824 | 12.1337 | 15.3436 | -5.7185 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085636 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -8.0948 | -4.7824 | 12.1337 | 15.3436 | -5.7185 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085636 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -7.989 | -4.7824 | 12.1337 | -0.209 | 0.3431 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001166 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -7.8831 | -4.7824 | 12.1337 | -17.8523 | 6.015 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099638 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -7.8831 | -4.7824 | 12.1337 | -17.8523 | 6.015 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.099638 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -7.8783 | -4.7824 | 12.1337 | -18.6478 | 6.2706 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.104078 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -7.8783 | -4.7824 | 12.1337 | -18.6478 | 6.2706 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.104078 |
| Story3 | C3 | UDStlS31 Min | -7.8687 | -4.7824 | 12.1337 | -20.2361 | 6.7809 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.112942 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.2596 | -2.4699 | 9.7865 | 13.9262 | -3.7733 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.077725 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.25 | -2.4699 | 9.7865 | 12.7782 | -3.4829 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.071318 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.25 | -2.4699 | 9.7865 | 12.7782 | -3.4829 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.071318 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.2452 | -2.4699 | 9.7865 | 12.2023 | -3.3372 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.068104 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.2452 | -2.4699 | 9.7865 | 12.2023 | -3.3372 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.068104 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.1393 | -2.4699 | 9.7865 | -0.6519 | -0.075 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003638 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.0335 | -2.4699 | 9.7865 | -13.1243 | 5.4555 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.07325 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.0335 | -2.4699 | 9.7865 | -13.1243 | 5.4555 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.07325 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.0287 | -2.4699 | 9.7865 | -13.6809 | 5.7051 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076356 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.0287 | -2.4699 | 9.7865 | -13.6809 | 5.7051 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076356 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Max | -15.019 | -2.4699 | 9.7865 | -14.7901 | 6.2024 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082547 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -16.2012 | -4.2501 | 9.51 | 13.5259 | -6.4448 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.075491 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -16.1916 | -4.2501 | 9.51 | 12.4104 | -5.9485 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.069265 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -16.1916 | -4.2501 | 9.51 | 12.4104 | -5.9485 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.069265 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -16.1868 | -4.2501 | 9.51 | 11.8509 | -5.6995 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.066143 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -16.1868 | -4.2501 | 9.51 | 11.8509 | -5.6995 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.066143 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -16.0809 | -4.2501 | 9.51 | -0.6662 | -0.1249 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003718 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -15.9751 | -4.2501 | 9.51 | -13.5036 | 3.1906 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.075367 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -15.9751 | -4.2501 | 9.51 | -13.5036 | 3.1906 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.075367 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -15.9702 | -4.2501 | 9.51 | -14.0765 | 3.3366 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.078564 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -15.9702 | -4.2501 | 9.51 | -14.0765 | 3.3366 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.078564 |
| Story3 | C5 | UDStlS31 Min | -15.9606 | -4.2501 | 9.51 | -15.2182 | 3.6276 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.084936 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.5226 | -1.893 | 11.8377 | 17.2412 | -2.6929 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.096227 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.513 | -1.893 | 11.8377 | 15.8736 | -2.4703 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.088594 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.513 | -1.893 | 11.8377 | 15.8736 | -2.4703 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.088594 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.5082 | -1.893 | 11.8377 | 15.1883 | -2.3588 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.084769 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.5082 | -1.893 | 11.8377 | 15.1883 | -2.3588 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.084769 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.4024 | -1.893 | 11.8377 | -0.0397 | 0.1225 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000222 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.2965 | -1.893 | 11.8377 | -14.8053 | 3.2353 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082632 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.2965 | -1.893 | 11.8377 | -14.8053 | 3.2353 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082632 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.2917 | -1.893 | 11.8377 | -15.4695 | 3.3753 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086339 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.2917 | -1.893 | 11.8377 | -15.4695 | 3.3753 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086339 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Max | -15.2821 | -1.893 | 11.8377 | -16.7952 | 3.6546 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.093738 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.7424 | -2.3901 | 11.4785 | 16.7175 | -3.4142 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.093304 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.7328 | -2.3901 | 11.4785 | 15.3914 | -3.1342 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085903 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.7328 | -2.3901 | 11.4785 | 15.3914 | -3.1342 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085903 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.728 | -2.3901 | 11.4785 | 14.727 | -2.9939 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082195 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.728 | -2.3901 | 11.4785 | 14.727 | -2.9939 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082195 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.6221 | -2.3901 | 11.4785 | -0.0413 | 0.1177 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000231 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.5163 | -2.3901 | 11.4785 | -15.2699 | 2.5907 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085225 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.5163 | -2.3901 | 11.4785 | -15.2699 | 2.5907 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085225 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.5115 | -2.3901 | 11.4785 | -15.9549 | 2.7019 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089048 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.5115 | -2.3901 | 11.4785 | -15.9549 | 2.7019 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089048 |
| Story3 | C6 | UDStlS31 Min | -15.5018 | -2.3901 | 11.4785 | -17.3221 | 2.9237 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.096679 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.4567 | -1.2844 | 11.7811 | 17.2364 | -1.8295 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0962 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.4471 | -1.2844 | 11.7811 | 15.8692 | -1.6749 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.08857 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.4471 | -1.2844 | 11.7811 | 15.8692 | -1.6749 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.08857 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.4423 | -1.2844 | 11.7811 | 15.1835 | -1.5973 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.084743 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.4423 | -1.2844 | 11.7811 | 15.1835 | -1.5973 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.084743 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.3364 | -1.2844 | 11.7811 | -0.1181 | 0.1415 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000659 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.2306 | -1.2844 | 11.7811 | -14.9513 | 2.5443 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.083447 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.2306 | -1.2844 | 11.7811 | -14.9513 | 2.5443 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.083447 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.2258 | -1.2844 | 11.7811 | -15.6154 | 2.6517 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087153 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.2258 | -1.2844 | 11.7811 | -15.6154 | 2.6517 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087153 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Max | -19.2161 | -1.2844 | 11.7811 | -16.9397 | 2.8659 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.094544 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.8076 | -1.8069 | 11.4222 | 16.7101 | -2.5905 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.093263 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.7979 | -1.8069 | 11.4222 | 15.3847 | -2.375 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085866 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.7979 | -1.8069 | 11.4222 | 15.3847 | -2.375 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085866 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.7931 | -1.8069 | 11.4222 | 14.7199 | -2.267 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082155 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.7931 | -1.8069 | 11.4222 | 14.7199 | -2.267 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.082155 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.6873 | -1.8069 | 11.4222 | -0.1219 | 0.1309 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00068 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.5814 | -1.8069 | 11.4222 | -15.4222 | 1.8538 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086075 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.5814 | -1.8069 | 11.4222 | -15.4222 | 1.8538 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086075 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.5766 | -1.8069 | 11.4222 | -16.1073 | 1.9308 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089899 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.5766 | -1.8069 | 11.4222 | -16.1073 | 1.9308 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089899 |
| Story3 | C7 | UDStlS31 Min | -19.567 | -1.8069 | 11.4222 | -17.4733 | 2.0844 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.097522 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -32.7199 | -0.5567 | 7.0975 | 10.4631 | -0.8685 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058397 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -32.7103 | -0.5567 | 7.0975 | 9.6181 | -0.7993 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.053681 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -32.7103 | -0.5567 | 7.0975 | 9.6181 | -0.7993 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.053681 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -32.7055 | -0.5567 | 7.0975 | 9.1942 | -0.7646 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.051315 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -32.7055 | -0.5567 | 7.0975 | 9.1942 | -0.7646 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.051315 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -32.5996 | -0.5567 | 7.0975 | -0.2644 | 0.0422 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001476 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -32.518 | -0.5567 | 7.0975 | -7.3118 | 2.3178 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.040809 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -30.5777 | -0.5191 | 11.232 | -7.3118 | 2.3178 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.040809 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -30.5535 | -0.5191 | 11.232 | -10.592 | 2.9826 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.059116 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -30.5535 | -0.5191 | 11.232 | -10.592 | 2.9826 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.059116 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -30.5487 | -0.5191 | 11.232 | -11.2401 | 3.1137 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.062734 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -30.5487 | -0.5191 | 11.232 | -11.2401 | 3.1137 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.062734 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Max | -30.539 | -0.5191 | 11.232 | -12.5333 | 3.3751 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.069951 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -33.8374 | -2.2118 | 6.8244 | 10.0796 | -3.2956 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.056257 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -33.8278 | -2.2118 | 6.8244 | 9.267 | -3.0335 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.051721 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -33.8278 | -2.2118 | 6.8244 | 9.267 | -3.0335 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.051721 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -33.823 | -2.2118 | 6.8244 | 8.8593 | -2.902 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.049446 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -33.823 | -2.2118 | 6.8244 | 8.8593 | -2.902 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.049446 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -33.7171 | -2.2118 | 6.8244 | -0.2921 | 0.0123 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00163 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -33.6355 | -2.2118 | 6.8244 | -7.619 | 0.6127 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.042523 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -31.7641 | -2.2223 | 11.0984 | -7.619 | 0.6127 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.042523 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -31.7398 | -2.2223 | 11.0984 | -10.9402 | 0.7751 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.06106 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -31.7398 | -2.2223 | 11.0984 | -10.9402 | 0.7751 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.06106 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -31.735 | -2.2223 | 11.0984 | -11.5963 | 0.8071 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.064722 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -31.735 | -2.2223 | 11.0984 | -11.5963 | 0.8071 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.064722 |
| Story3 | C8 | UDStlS31 Min | -31.7254 | -2.2223 | 11.0984 | -12.9055 | 0.871 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.072029 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.5923 | -2.4019 | 8.5614 | 11.8028 | -3.3802 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065874 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.602 | -2.4019 | 8.5614 | 10.8213 | -3.1048 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.060396 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.602 | -2.4019 | 8.5614 | 10.8213 | -3.1048 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.060396 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.6068 | -2.4019 | 8.5614 | 10.3305 | -2.9671 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.057657 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.6068 | -2.4019 | 8.5614 | 10.3305 | -2.9671 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.057657 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.7126 | -2.4019 | 8.5614 | -0.4244 | 0.0906 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002369 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.8185 | -2.4019 | 8.5614 | -10.0307 | 4.684 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.055984 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.8185 | -2.4019 | 8.5614 | -10.0307 | 4.684 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.055984 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.8233 | -2.4019 | 8.5614 | -10.4668 | 4.8926 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058418 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.8233 | -2.4019 | 8.5614 | -10.4668 | 4.8926 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058418 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Max | 10.8329 | -2.4019 | 8.5614 | -11.3388 | 5.3096 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063284 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.1437 | -3.6392 | 7.6112 | 10.492 | -5.1288 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058558 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.1534 | -3.6392 | 7.6112 | 9.6195 | -4.7117 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.053689 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.1534 | -3.6392 | 7.6112 | 9.6195 | -4.7117 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.053689 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.1582 | -3.6392 | 7.6112 | 9.1831 | -4.503 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.051253 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.1582 | -3.6392 | 7.6112 | 9.1831 | -4.503 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.051253 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.264 | -3.6392 | 7.6112 | -0.4762 | 0.0651 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002658 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.3699 | -3.6392 | 7.6112 | -11.2816 | 3.0971 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.062965 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.3699 | -3.6392 | 7.6112 | -11.2816 | 3.0971 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.062965 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.3747 | -3.6392 | 7.6112 | -11.7722 | 3.2348 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065703 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.3747 | -3.6392 | 7.6112 | -11.7722 | 3.2348 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065703 |
| Story3 | C9 | UDStlS31 Min | 10.3843 | -3.6392 | 7.6112 | -12.7531 | 3.51 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.071178 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.8724 | -2.5884 | 12.122 | 17.3672 | -3.5994 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.09693 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.8628 | -2.5884 | 12.122 | 15.9755 | -3.3013 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089163 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.8628 | -2.5884 | 12.122 | 15.9755 | -3.3013 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.089163 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.858 | -2.5884 | 12.122 | 15.2791 | -3.1521 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085276 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.858 | -2.5884 | 12.122 | 15.2791 | -3.1521 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085276 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.7521 | -2.5884 | 12.122 | -0.0858 | 0.1464 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000479 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.6463 | -2.5884 | 12.122 | -13.8142 | 3.9327 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0771 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.6463 | -2.5884 | 12.122 | -13.8142 | 3.9327 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0771 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.6415 | -2.5884 | 12.122 | -14.4358 | 4.1041 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.08057 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.6415 | -2.5884 | 12.122 | -14.4358 | 4.1041 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.08057 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Max | -1.6318 | -2.5884 | 12.122 | -15.6781 | 4.4467 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087503 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.535 | -2.9776 | 10.8227 | 15.5079 | -4.1559 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086553 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.5254 | -2.9776 | 10.8227 | 14.2653 | -3.813 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.079618 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.5254 | -2.9776 | 10.8227 | 14.2653 | -3.813 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.079618 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.5206 | -2.9776 | 10.8227 | 13.6435 | -3.6414 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076148 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.5206 | -2.9776 | 10.8227 | 13.6435 | -3.6414 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076148 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.4147 | -2.9776 | 10.8227 | -0.0979 | 0.1409 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000546 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.3089 | -2.9776 | 10.8227 | -15.4739 | 3.4324 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086363 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.3089 | -2.9776 | 10.8227 | -15.4739 | 3.4324 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086363 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.3041 | -2.9776 | 10.8227 | -16.1701 | 3.5814 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.090249 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.3041 | -2.9776 | 10.8227 | -16.1701 | 3.5814 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.090249 |
| Story3 | C10 | UDStlS31 Min | -2.2944 | -2.9776 | 10.8227 | -17.5615 | 3.8792 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.098015 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.8965 | -1.7975 | 12.0657 | 17.3319 | -2.5412 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.096733 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.8869 | -1.7975 | 12.0657 | 15.9451 | -2.3332 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.088993 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.8869 | -1.7975 | 12.0657 | 15.9451 | -2.3332 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.088993 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.8821 | -1.7975 | 12.0657 | 15.251 | -2.2292 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085119 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.8821 | -1.7975 | 12.0657 | 15.251 | -2.2292 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.085119 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.7762 | -1.7975 | 12.0657 | -0.0812 | 0.094 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000453 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.6703 | -1.7975 | 12.0657 | -13.8061 | 2.9244 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.077055 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.6703 | -1.7975 | 12.0657 | -13.8061 | 2.9244 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.077055 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.6655 | -1.7975 | 12.0657 | -14.4269 | 3.0524 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.08052 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.6655 | -1.7975 | 12.0657 | -14.4269 | 3.0524 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.08052 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Max | -1.6559 | -1.7975 | 12.0657 | -15.6671 | 3.308 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.087442 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.6022 | -2.2143 | 10.7935 | 15.5064 | -3.1218 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086545 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.5925 | -2.2143 | 10.7935 | 14.2658 | -2.8658 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.079621 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.5925 | -2.2143 | 10.7935 | 14.2658 | -2.8658 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.079621 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.5877 | -2.2143 | 10.7935 | 13.6449 | -2.7377 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076155 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.5877 | -2.2143 | 10.7935 | 13.6449 | -2.7377 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.076155 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.4819 | -2.2143 | 10.7935 | -0.0925 | 0.0706 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000516 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.376 | -2.2143 | 10.7935 | -15.4347 | 2.3694 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086145 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.376 | -2.2143 | 10.7935 | -15.4347 | 2.3694 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.086145 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.3712 | -2.2143 | 10.7935 | -16.1285 | 2.4733 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.090017 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.3712 | -2.2143 | 10.7935 | -16.1285 | 2.4733 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.090017 |
| Story3 | C11 | UDStlS31 Min | -2.3616 | -2.2143 | 10.7935 | -17.5149 | 2.681 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.097755 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -11.1297 | -0.5767 | 8.6999 | 12.0021 | -0.8095 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.066986 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -11.12 | -0.5767 | 8.6999 | 10.9974 | -0.7418 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.061379 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -11.12 | -0.5767 | 8.6999 | 10.9974 | -0.7418 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.061379 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -11.1152 | -0.5767 | 8.6999 | 10.4945 | -0.7079 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058572 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -11.1152 | -0.5767 | 8.6999 | 10.4945 | -0.7079 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058572 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -11.0094 | -0.5767 | 8.6999 | -0.5509 | 0.1096 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003075 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -10.9035 | -0.5767 | 8.6999 | -10.4638 | 2.5861 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058401 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -10.9035 | -0.5767 | 8.6999 | -10.4638 | 2.5861 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.058401 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -10.8987 | -0.5767 | 8.6999 | -10.9118 | 2.698 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.060901 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -10.8987 | -0.5767 | 8.6999 | -10.9118 | 2.698 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.060901 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Max | -10.8891 | -0.5767 | 8.6999 | -11.8069 | 2.9216 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065897 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.7894 | -1.932 | 7.7654 | 10.7156 | -2.7046 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.059806 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.7798 | -1.932 | 7.7654 | 9.8188 | -2.4806 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.054801 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.7798 | -1.932 | 7.7654 | 9.8188 | -2.4806 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.054801 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.7749 | -1.932 | 7.7654 | 9.3699 | -2.3685 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.052296 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.7749 | -1.932 | 7.7654 | 9.3699 | -2.3685 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.052296 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.6691 | -1.932 | 7.7654 | -0.6194 | 0.0402 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003457 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.5632 | -1.932 | 7.7654 | -11.7245 | 0.7878 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065437 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.5632 | -1.932 | 7.7654 | -11.7245 | 0.7878 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.065437 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.5584 | -1.932 | 7.7654 | -12.2264 | 0.8216 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.068238 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.5584 | -1.932 | 7.7654 | -12.2264 | 0.8216 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.068238 |
| Story3 | C12 | UDStlS31 Min | -11.5488 | -1.932 | 7.7654 | -13.2291 | 0.889 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.073835 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -21.4238 | -3.0775 | 8.4945 | 12.3151 | -4.0717 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.068733 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -21.4141 | -3.0775 | 8.4945 | 11.3225 | -3.718 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063193 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -21.4141 | -3.0775 | 8.4945 | 11.3225 | -3.718 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.063193 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -21.4093 | -3.0775 | 8.4945 | 10.8252 | -3.5407 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.060418 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -21.4093 | -3.0775 | 8.4945 | 10.8252 | -3.5407 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.060418 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -21.3035 | -3.0775 | 8.4945 | -0.1244 | 0.4955 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.000694 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -21.2219 | -3.0775 | 8.4945 | -7.4538 | 4.5679 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.041601 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -19.5685 | -3.0386 | 11.6202 | -7.4538 | 4.5679 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.041601 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -19.5443 | -3.0386 | 11.6202 | -10.6501 | 5.7647 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.059441 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -19.5443 | -3.0386 | 11.6202 | -10.6501 | 5.7647 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.059441 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -19.5394 | -3.0386 | 11.6202 | -11.2827 | 6.0014 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.062971 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -19.5394 | -3.0386 | 11.6202 | -11.2827 | 6.0014 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.062971 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Max | -19.5298 | -3.0386 | 11.6202 | -12.5465 | 6.4739 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.070025 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -21.9109 | -4.1154 | 7.2953 | 10.6496 | -5.5036 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.059438 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -21.9012 | -4.1154 | 7.2953 | 9.7966 | -5.0281 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.054677 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -21.9012 | -4.1154 | 7.2953 | 9.7966 | -5.0281 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.054677 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -21.8964 | -4.1154 | 7.2953 | 9.3693 | -4.7899 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.052292 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -21.8964 | -4.1154 | 7.2953 | 9.3693 | -4.7899 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.052292 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -21.7906 | -4.1154 | 7.2953 | -0.222 | 0.3916 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001239 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -21.709 | -4.1154 | 7.2953 | -8.7494 | 3.4209 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.048832 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -20.3083 | -4.118 | 10.9345 | -8.7494 | 3.4209 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.048832 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -20.284 | -4.118 | 10.9345 | -12.1487 | 4.3006 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067805 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -20.284 | -4.118 | 10.9345 | -12.1487 | 4.3006 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.067805 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -20.2792 | -4.118 | 10.9345 | -12.8214 | 4.4745 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.071559 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -20.2792 | -4.118 | 10.9345 | -12.8214 | 4.4745 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.071559 |
| Story3 | C22 | UDStlS31 Min | -20.2696 | -4.118 | 10.9345 | -14.1651 | 4.8218 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.079059 |

| STORY4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLE: Column Forces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Story | Column | Load Case/Combo | P | V2 | V3 | M2 | M3 | ظرفیت محوری | ظرفیت برشی 2 | ظرفیت برشی 3 | ظرفیت خمشی 2 | ظرفیت خمشی 3 |  |  |  |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | K | m | Acc |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -1.1393 | 0.008 | 0.5045 | 0.5341 | 0.3399 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002981 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -1.1297 | 0.008 | 0.5045 | 0.4761 | 0.3393 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002657 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -1.1297 | 0.008 | 0.5045 | 0.4761 | 0.3393 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002657 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -1.1249 | 0.008 | 0.5045 | 0.4471 | 0.339 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002495 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -1.1249 | 0.008 | 0.5045 | 0.4471 | 0.339 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002495 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -1.019 | 0.008 | 0.5045 | -0.1914 | 0.3364 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001068 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -0.9132 | 0.008 | 0.5045 | -0.8295 | 0.3957 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00463 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -0.9132 | 0.008 | 0.5045 | -0.8295 | 0.3957 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00463 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -0.9084 | 0.008 | 0.5045 | -0.8584 | 0.3983 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004791 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -0.9084 | 0.008 | 0.5045 | -0.8584 | 0.3983 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004791 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Max | -0.8987 | 0.008 | 0.5045 | -0.9163 | 0.4037 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005114 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -1.2079 | -0.0453 | 0.4972 | 0.5111 | 0.2681 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002853 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -1.1982 | -0.0453 | 0.4972 | 0.4539 | 0.2737 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002533 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -1.1982 | -0.0453 | 0.4972 | 0.4539 | 0.2737 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002533 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -1.1934 | -0.0453 | 0.4972 | 0.4252 | 0.2764 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002373 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -1.1934 | -0.0453 | 0.4972 | 0.4252 | 0.2764 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002373 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -1.0876 | -0.0453 | 0.4972 | -0.2042 | 0.3316 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00114 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -0.9817 | -0.0453 | 0.4972 | -0.8332 | 0.3234 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00465 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -0.9817 | -0.0453 | 0.4972 | -0.8332 | 0.3234 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00465 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -0.9769 | -0.0453 | 0.4972 | -0.8618 | 0.323 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00481 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -0.9769 | -0.0453 | 0.4972 | -0.8618 | 0.323 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00481 |
| Story4 | C7 | UDStlS31 Min | -0.9673 | -0.0453 | 0.4972 | -0.9188 | 0.3222 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005128 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.7461 | 0.0219 | -0.6956 | -2.5924 | 0.2151 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.014469 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.7365 | 0.0219 | -0.6956 | -2.5135 | 0.2128 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.014028 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.7365 | 0.0219 | -0.6956 | -2.5135 | 0.2128 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.014028 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.7317 | 0.0219 | -0.6956 | -2.4741 | 0.2116 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.013809 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.7317 | 0.0219 | -0.6956 | -2.4741 | 0.2116 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.013809 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.6258 | 0.0219 | -0.6956 | -1.6032 | 0.2225 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.008948 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.52 | 0.0219 | -0.6956 | -0.7228 | 0.2349 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004034 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.52 | 0.0219 | -0.6956 | -0.7228 | 0.2349 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004034 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.5152 | 0.0219 | -0.6956 | -0.6809 | 0.2355 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0038 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.5152 | 0.0219 | -0.6956 | -0.6809 | 0.2355 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.0038 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Max | -1.5055 | 0.0219 | -0.6956 | -0.597 | 0.2366 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003332 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.7655 | -0.0085 | -0.7336 | -2.6878 | 0.2077 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.015001 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.7559 | -0.0085 | -0.7336 | -2.6046 | 0.2089 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.014537 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.7559 | -0.0085 | -0.7336 | -2.6046 | 0.2089 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.014537 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.7511 | -0.0085 | -0.7336 | -2.563 | 0.2095 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.014305 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.7511 | -0.0085 | -0.7336 | -2.563 | 0.2095 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.014305 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.6452 | -0.0085 | -0.7336 | -1.6446 | 0.1858 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.009179 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.5394 | -0.0085 | -0.7336 | -0.7292 | 0.1597 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00407 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.5394 | -0.0085 | -0.7336 | -0.7292 | 0.1597 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00407 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.5346 | -0.0085 | -0.7336 | -0.6894 | 0.1585 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003848 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.5346 | -0.0085 | -0.7336 | -0.6894 | 0.1585 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003848 |
| Story4 | C8 | UDStlS31 Min | -1.5249 | -0.0085 | -0.7336 | -0.6099 | 0.1561 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.003404 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.4359 | -0.0951 | 0.5035 | 0.4765 | 0.0634 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002659 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.4263 | -0.0951 | 0.5035 | 0.4187 | 0.0757 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002337 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.4263 | -0.0951 | 0.5035 | 0.4187 | 0.0757 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002337 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.4215 | -0.0951 | 0.5035 | 0.3898 | 0.0818 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002176 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.4215 | -0.0951 | 0.5035 | 0.3898 | 0.0818 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002176 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.3156 | -0.0951 | 0.5035 | -0.2127 | 0.2168 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001187 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.2097 | -0.0951 | 0.5035 | -0.7613 | 0.3514 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004249 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.2097 | -0.0951 | 0.5035 | -0.7613 | 0.3514 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004249 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.2049 | -0.0951 | 0.5035 | -0.7862 | 0.3575 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004388 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.2049 | -0.0951 | 0.5035 | -0.7862 | 0.3575 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004388 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Max | -0.1953 | -0.0951 | 0.5035 | -0.836 | 0.3697 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004666 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.5617 | -0.1058 | 0.4345 | 0.4112 | 0.0377 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002295 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.5521 | -0.1058 | 0.4345 | 0.3613 | 0.0488 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002016 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.5521 | -0.1058 | 0.4345 | 0.3613 | 0.0488 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.002016 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.5473 | -0.1058 | 0.4345 | 0.3363 | 0.0543 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001877 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.5473 | -0.1058 | 0.4345 | 0.3363 | 0.0543 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001877 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.4414 | -0.1058 | 0.4345 | -0.2462 | 0.1755 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.001374 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.3356 | -0.1058 | 0.4345 | -0.8818 | 0.2965 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004922 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.3356 | -0.1058 | 0.4345 | -0.8818 | 0.2965 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004922 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.3308 | -0.1058 | 0.4345 | -0.9106 | 0.302 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005082 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.3308 | -0.1058 | 0.4345 | -0.9106 | 0.302 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005082 |
| Story4 | C11 | UDStlS31 Min | -0.3211 | -0.1058 | 0.4345 | -0.9683 | 0.313 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005404 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.6668 | 0.1596 | -0.2434 | -1.4929 | 0.5228 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.008332 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.6571 | 0.1596 | -0.2434 | -1.4656 | 0.5049 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00818 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.6571 | 0.1596 | -0.2434 | -1.4656 | 0.5049 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.00818 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.6523 | 0.1596 | -0.2434 | -1.452 | 0.4959 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.008104 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.6523 | 0.1596 | -0.2434 | -1.452 | 0.4959 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.008104 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.5465 | 0.1596 | -0.2434 | -1.1501 | 0.2976 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.006419 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.4406 | 0.1596 | -0.2434 | -0.8456 | 0.0987 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004719 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.4406 | 0.1596 | -0.2434 | -0.8456 | 0.0987 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004719 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.4358 | 0.1596 | -0.2434 | -0.8317 | 0.0896 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004642 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.4358 | 0.1596 | -0.2434 | -0.8317 | 0.0896 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004642 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Max | -1.4262 | 0.1596 | -0.2434 | -0.8039 | 0.0715 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004487 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.7046 | 0.0651 | -0.2671 | -1.65 | 0.2439 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.009209 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.695 | 0.0651 | -0.2671 | -1.6202 | 0.2367 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.009043 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.695 | 0.0651 | -0.2671 | -1.6202 | 0.2367 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.009043 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.6902 | 0.0651 | -0.2671 | -1.6052 | 0.2331 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.008959 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.6902 | 0.0651 | -0.2671 | -1.6052 | 0.2331 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.008959 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.5843 | 0.0651 | -0.2671 | -1.2738 | 0.153 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.007109 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.4785 | 0.0651 | -0.2671 | -0.9395 | 0.0725 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005244 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.4785 | 0.0651 | -0.2671 | -0.9395 | 0.0725 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005244 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.4737 | 0.0651 | -0.2671 | -0.9243 | 0.0689 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005159 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.4737 | 0.0651 | -0.2671 | -0.9243 | 0.0689 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.005159 |
| Story4 | C12 | UDStlS31 Min | -1.464 | 0.0651 | -0.2671 | -0.8938 | 0.0615 | 312.9647 | 88.56 | 88.56 | 29.862 | 29.862 | 1 | 6 | 0.004989 |

# پی

## ابعاد پی

ضخامت پی مورد نظر برابر با 80 سانتی متر میباشد و عرض پی در تمامی نوار ها برابر با 90 سانتی متر میباشد.

## مصالح مورد استفاده در پی

### 1-2-16- بتن

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 26500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.15 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد عرضی (AII) | 300 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد عرضی (AII) | 500 MPa |

### 2-2-16- خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز |
| --- | --- |
| III | 2 kg/cm2 |

## محاسبه ضریب ارتجاعی

مقدار ضریب ارتجاعی از رابطه زیر به دست میآید :

Ks=S.F*qa∆H

که S.F برابر با ضریب اطمینان میباشد که طبق مراجع این ضریب بین 2 تا 3 درنظر گرفته میشود که در این پروژه از ضریب 3 استفاده شده است.

همچنین ∆H نشست مجاز فونداسیون ها میباشد که با فرض خاک ماسه ای و پی نواری این مقدار برابر با 5/2 فرض میشود.

درنتیجه داریم :

Ks=3*qa2.5=1.2qa=1.2*2=2.4kgcm2

## الگوهای بار

الگوهای بار در نرم افزار Safe دقیقا مانند ETABS میباشد و اطلاعات از آنجا Export شده است. منتهی به دلیل این که پی با حالت استاتیکی تعریف شده است باید قبل از آن الگوهای بار استاتیکی در نرم افزار ETABS تعریف شود

## ترکیب بارگذاری

### ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی

مطابق آیین نامههای طراحی ساختمانهای بتنی ، ابعاد کف پیها و یا شالودهها بر اساس کنترل تنش مجاز خاک تعیین میشود

| ترکیب بار | نام ترکیب بار |
| --- | --- |
| Dead | T01 |
| Dead+(live+LREAD+LREAD0.5) | T02 |
| Dead+(LRoof) | T03 |
| Dead+0.75Live+LREAD+LREAD0.5+0.75(LRoof) | T04 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EXP±EY+EZ) | T05-T08 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EXN±EY+EZ) | T09-T12 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EX±EYP+EZ) | T13-T16 |
| 1.21Dead+0.75Live+LREAD+LREDA0.5+0.75Snow+0.525(±EX±EYN+EZ) | T17-T20 |
| 0.6Dead+0.7(±EXP±EY) | T21-T24 |
| 0.6Dead+0.7(±EXN±EY) | T25-T28 |
| 0.6Dead+0.7(±EX±EYP) | T29-T32 |
| 0.6Dead+0.7(±EX±EYN) | T33-T36 |

### ترکیب بارهای طراحی

این ترکیب بارها به منظور مشخص شدن میزان آرماتورهای خمشی و همچنین کنترل ضخامت پی به سیستم وارد میشوند که به شرح زیر میباشند

| ترکیب بار | نام ترکیب بار |
| --- | --- |
| 1.4(Dead) | Comb 01 |
| 1.2Dead+1.6Live+LREAD+LREAD0.5+0.5(LRoof) | Comb 02 |
| 1.2Dead+1Live+LREAD+0.5LREAD0.5+1.6(LRoof) | Comb 03 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EXP±EY+EZ) | Comb 04-07 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EXN±EY+EZ) | Comb 08-11 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EX±EYP+EZ) | Comb 12-15 |
| 1.41Dead+Live+LREAD+0.5LREDA0.5+0.2Snow+(±EX±EYN+EZ) | Comb 16-19 |
| 0.9Dead+(±EXP±EY) | Comb 20-23 |
| 0.9Dead+(±EXN±EY) | Comb 24-27 |
| 0.9Dead+(±EX±EYP) | Comb 28-31 |
| 0.9Dead+(±EX±EYN) | Comb 32-35 |

### 3-

### معرفی ترکیب بارهای غیر خطی

به طور خاک مصالحی است که تنشهای کششی ندارد و در صورت بلندشدگی در بخشی از فونداسیون از ظرف خاک هیچگونه مقاومتی مشاهده نخواهد شد. برای شبیه سازی اثرات خاک زیر فونداسیون از فنرهای صرفا فشاری استفاده شده است لیکن در صورت وجود تنش کششی در بخشی از فونداسیون ، به طور عادی نرم افزار از آنها برای تعیین تلاش های داخلی استفاده میکند. لذا به جهت اینکه تنش کششی در زیر پی ها وجود نداشته باشد و نرم افزار آنها را در آنالیز حذف کند و سپس توزیع تنش فشاری صورت گیرد ، باید یک سری ترکیب بار غیر خطی برای انجام این فرایند به نرم افزار معرفی شود

## 6-16 بارهای وارده به پی

### 1-6-16- بار مرده کف

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن مخصوص ( kg/m3 ) | شدت بار ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزاییک | 0.03 | 2250 | 67.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02 | 2100 | 42 |
| بتن کف | 0.05 | 2400 | 120 |
| بلوکاژ | 0.2 | 1400 | 280 |
| مجموع |  |  | 515 |

لازم به ذکر است که باید بار تیغه بندی را نیز به بار مرده اضافه کرد که با توجه به دیوارهای انباری این بار حدود 90 کیلوگرم بر متر مربع به دست میآید که در این صورت باید حداقل مقدار آیین نامه یعنی 100 کیلوگرم بر متر مربع را ملاک قرار دهیم

درنتیجه مقدار بار مرده وارد بر کف برابر با 615 کیلوگرم بر متر مربع میباشد

### بار زنده کف

بار زنده کف پارکینگ نیز طبق آیین نامه بحث ششم مقررات ملی ویرایش سال 1392 برابر با 300 کیلوگرم بر متر مربع میباشد. لازم به ذکر است که این بار زنده با وجود کمتر بودن از 500 کیلوگرم بر متر مربع غیر قابل کاهش میباشد.

## کنترلها

1-7-16- کنترل تنش زیر پی

برای کنترل تنش زیر پی ترکیب بار از نوع Envelope تعریف شده است که ترکیب بار به نام P(Push) مجموع پوش ترکیب بارهای کنترل تنش شامل زلزله میباشد.

برای کنترل این مورد باید مقدار تنش تحت اثر ترکیب بار ENV-G از منفی 2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع کمتر باشد.

مطابق بند فوق تنشها اگر از مقدار فوق کمتر باشد نیازی به بهسازی پی نخواهد بود.

- تنشها کمتر از qa بوده پی نیازی به بهسازی نخواهد داشت.