| Shape | Type | POS | Diameter | NO. Rebars | Length | Total Length | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 14 | 444 | 339 | 150516 | 1817.27 |
|  | 1 | 2 | 14 | 38 | 226 | 8588 | 103.69 |
|  | 1 | 3 | 14 | 34 | 231 | 7854 | 94.83 |

| Diameter | Total Length | No. 12m Rebars | Total Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 166958 | 140 | 2015.78 |
|  |  |  | 2015.78 kgf |