مطالعه و بهسازی سازه آقای انتصاری

- مشخصات  پروژه:

- آپارتمان مسکونی آقای انتصاری در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز واقع گردیده است. مساحت زمین 141 مترمربع، مساحت پارکینگ 6/99 مترمربع، مساحت هر طبقه 85/103 مترمربع و زیر بنای کل سازه 515 مترمربع می باشد.

- ارتفاع سازه ساختمان 3/16 متر در نظر گرفته شده است که در 5 طبقه سازه ای با ارتفاع های تقریباً  24/3 متر تفکیک شده است.

- اسکلت ساختمان از مصالح فولادی و سقف طبقات از نوع عرشه فولادی می باشد.

- سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در هر دو جهت مهاربند برون محور می باشد.

طبق مطالعات ژئوتکنیک زمین نوع II و تنش مجاز خاک تحت گسیختگی 2.18kg/cm2 و تنش مجاز خاک تحت نشست  2.65 kg/cm2 برای پی نواری می باشد.

- بررسی و ارزیابی لرزهای سازهی  موجود و معایب آن:

- ارزیابی رفتاری سازه:

چنانچه مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان بر یکدیگر منطبق نباشند، سازه نامتقارن محسوب می‌شود و در هنگام وقوع زلزله، علاوه بر ارتعاش جانبی، محتمل ارتعاش پیچشی نیز خواهد شد. مقررات ویژه‌ای در آیین‌نامه‌ها برای این منظور در نظر گرفته شده است، بدین صورت که، یک لنگر پیچشی که مقدار آن برابر با حاصلضرب برش طبقه در فاصله‌ای با نام خروج از مرکزیت طراحی می‌باشد؛ در هر تراز برای تحلیل سازه نامتقارن منظور می‌گردد. سازه‌های نامتقارن در مقابل زلزله، نسبت به سازه‌های متقارن آسیب پذیری شدیدتری دارند که این مسئله باید در طراحی عناصر مقاوم در نظر گرفته شود. در زلزله 1985 مکزیک، چهل و دو درصد از ساختمانها به علت آثار پیچشی ناشی از عدم تقارن سازه دچار آسیب کلی شده یا خراب شده‌اند. آسیب پذیری بیشتر سازه‌‌های نامتقارن، در مقابل بارهای لرزه‌ای و وابستگی رفتار این سازه‌ها به متغیر‌های متنوع و فرضیات اولیه مطالعات سبب شده تا همچنان با گسترش دانش مهندسی زلزله و نیازهای جدید آن، رفتار این سازه‌ها مورد توجه محققین قرار داشته باشند.

با نگاهی به زلزله‌های گذشته مشخص می‌شود که ساختمانهای نامنظم، در مقایسه با ساختمانهای منظم، در هنگام وقوع زلزله، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده‌اند و تاثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در پاسخ لرزه‌ای این ساختمانها تعیین کننده است. بر این اساس، بی نظمی‌های موجود در سازه که در هنگام وقوع زلزله موجب تشدید اثر آن در سازه خواهد شد، باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. اما با این حال، بیشتر روشهای مطرح شده برای سازه‌های منظم مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته‌اند و توجه چندانی به سازه‌های نامنظم نشده است. بیشتر آیین‌نامه‌های لرزه‌ای، نیروهای زلزله را بسیار کمتر از نیروهای واقعی که در طی یک زلزله شدید به یک سازه‌ی الاستیک خطی وارد می‌شود، در نظر می‌گیرند. با این وجود، طبق این آیین نامه‌ها، باید پاسخ غیرخطی سازه طرح شده، طوری باشد که ایستایی ساختمان در زلزله‌های شدید حفظ شده و تلفات جانی به حداقل برسد. بی‌نظمی در ارتفاع و پلان سبب می‌شود که نیرو‌ها و تغییر مکانهای سازه، به طور عمده با مقادیری که از روش معادل استاتیکی بدست می‌آید، فرق کند. بایستی توجه داشت که بی‌نظمی زیاد ممکن است ایستایی ساختمان را در زلزله‌های شدید که هدف آیین‌نامه‌هاست، دچار مشکل کند. تقریبا در بیشتر ساختمانها بی‌نظمی وجود دارد، ولی به دلیل ناچیز بودن، می‌توان از اثر آن چشم پوشی کرد. ولی اگر بی‌نظمی عمده‌ای در سازه وجود داشته باشد که نتوان از آن اجتناب کرد یا با تغییرات طراحی اثر آن را حذف نمود، طراح می‌بایست برای بررسی دقیق تر سازه از تحلیلهای دینامیکی استفاده نماید تا پاسخ لرزه‌ای را با منظور نمودن اثر پیچش ایجاد شده در سازه محاسبه نماید. برای تامین اهداف طراحی لرزه‌ای سازه‌ها فرم سازه‌ی اصلی(شکل پلان) نیز بسیار مهم می‌باشد. چرا که در صورت عدم رعایت تقارن سختی پیچشی و همچنین عدم توزیع یکنواخت جرم، پیچش ناشی از خروج از مرکزیت، باعث بوجود آمدن اختلال در رفتار سازه‌ها می‌شود. بنابراین برای پرهیز از تغییر شکل پیچشی، لازم است مرکز سختی ساختمان تا حد امکان بر روی مرکز جرم آن منطبق باشد. چرا که اگر بین مرکز سختی و مرکز جرم برون محوری وجود داشته باشد، در ساختمانی که سختی پیچشی آن کمتر است، تغییر شکل پیچشی و تقویت حرکت زلزله بیشتر خواهد بود.

با  توجه به توضیحات بالا میتوان دریافت که وجود خروج از مرکزیت در سازه باعث افزایش پاسخ سازه شده و رفتار آن  را پیچیده  مینماید. در سازه موجود مقدار خروج از مرکزیت باعث نامنظمی  در سازه شده است،  که بر اساس آئیننامه 2800 سازه نامنظم در پلان میباشد. در سازه موجود المانهای مقاوم جانبی تقریبا در یک طرف مرکز جرم قرار گرفتهاند که این کار باعث بوجود امدن لبهی خیلی نرم و لبهی خیلی سخت شده است. اصولا پاسخ سازه در لبهی نرم میتواند خیلی بیشتر از لبهی سخت باشد.  با  توجه به اینکه سیستم مقاوم موجود مهاربندی واگرا میباشد، پس تیر و ستون نقش بابری جانبی ندارند،  فلذا لبهی نرم سازه هامل مقاوم در مقابل نیروهای جانبی ندارد. این امر باعث شده است که سازه در این لبه حتی با نیروهای خیلی کمتر نیز دچار ارتعاش جانبی شده و امنیت و عملکرد مطلوب سازه را دچار تردید کرده و با مشکل مواجه نماید. مشخصات جرمی و سختی سازه موجود به شرح زیر میباشد:

- ارزیابی مقاومت خمشی تیرهای کامپوزیت:

یکی از دلایل اصلی استفاده از سقف کامپوزیت در پوشش سقف سازهها بالا بودن صلبیت سقف به دلیل عملکرد مختلط بتن و فولاد میباشد. لذا با این روش، لرزش سقف کامپوزیت نسبت به سقفهای طاقضربی بسیار کمتر میباشد. از دیگر مزایای سقف کامپوزیت و سقف عرشه فولادی بتن ریزی سقف بدون نیاز به شمعبندی میباشد. با توجه به تکنولوژی ساخت و اجرا، در صورتی که در حین بتن ریزی بتن بصورت یکنواخت ریخته نشود باعث افزایش خیز در تیرهای فولادی میگردد.

در پروژه فوق، تعدادی از تیرهای کامپوزیت از لحاظ نسبت نیرو به ظرفیت جوابگو نمیباشند که بایستی با افزودن ورق تقویتی اصلاح گردند. از طرفی فاصله زیاد تیرها نسبت به ارتفاع آنها و عدم رعایت اصول بتنیریزی صحیح باعث شده است که تیرهای دارای خیز بیش از مقدار مجاز آئیننامه گردند که این موضوع در تیرهای اجرا شده به وضوح دیده میشود.

- بررسی مدلسازی سازه در نرمافزار

- همچنان که گفته شد سازه فوق دارای نامنظمی در پلان میباشد؛ پس طبق آئیننامه 2800 داریم:

طبق بند 3-1-4 آئین نامه 2800  ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود . به طور کلی محاسبه در هر یک از این دو امتداد جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام می شود.

الف-ساختمان های نامنظم در پلان

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند.

در موارد الف و ب امتداد اعمال نیروی زلزله باید با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد میکند ، انتخاب شود. برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله ، میتوان صد در صد نیروی زلزله هر امتداد را با 30 درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد. در طراحی اجزاء ، بحرانی ترین حالت ممکن از نظر علائم نیروهای داخلی حاصل از زلزله باید ملحوظ گردند.

تبصره1: در ساختمان های مشمول بند ب فوق ، چنانچه بار محوری ناشی از اثر زلزله ، در ستون در هر یک از دو امتداد مورد نظر کمتر از 20 درصد بار محوری مجاز ستون باشد ، بکارگیری ترکیب فوق در آن ستون ضرورتی ندارد.

تبصره2: در مواردی که ترکیب صد درصد نیروی زلزله هر امتداد با 30 درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن در نظر گرفته می شود ، منظور کردن برون مرکزی اتفاقی ، موضوع بند 3-3-7 ، برای نیروی زلزله ای که در امتداد مربوط به 30 درصد اعمال می شود ، الزامی نیست.

در سازه فوق ترکیب بار 30-100 اعمال نشده است.

- بر اساس مبحث ششم مقررات ملی بار زنده بالکنها باید بزرگتر یا مساوی بار زنده اتاقهای مجاور بوده و از 300 کیلوگرم بر متر مربع کمتر نباشد.

بار زنده طرهها در سازه حاضر 150 کیلوگرم بر متر مربع اعمال شده است.

- در نرمافزار Etabs برای اصلاح جرم سازه و طبقه بام، باید نصف بار دیوارهای داخلی و خارجی در طبقه بام بصورت Qwall اعمال شود.

در پروژه فوق این بار اعمال نشده است.

- بار p-Δ باعث افزایش تغییر مکان نسبی طبقات و نیروی داخلی المانها میشود. در سازههای فولادی دارای مهاربند واگرا که دارای شکل پذیری نسبتا خوبی هستند این موضوع از اهمیت مضاعفی برخوردار میباشد.

در سازه فوق این بار بصورت صحیح وارد نشده است.

دستک موجود در طره شمالی در نقشهها نیامده است.

در طراحی تیرهای کامپوزیت معیار ارتعاش در نظر گرفته نشده است.

مقدار خزش نیز بر اساس مبحث دهم وارد نشده است.

- بررسی مشکلات اجرایی:

- با توجه به بررسیهای صورت گرفته ابعاد هندسی مقاطع تعدادی از ستونها دچار تغییرات قابل توجهی نسبت به مقدار ذکر شده در نقشهها میباشد.

- طره جنوبی در محاسبات و نقشهها موجود نمیباشد ولی اجرا گشته است. این کار باعث ایجاد پیچش قابل توجه در تیرهای کناری شده و پیچیدهگی تیرها مشهود است.

- فاصله میلگردهای حرارتی سقف عرشه فولادی بیشتر از مقدار مجاز میباشد. (30 سانتیمتر)

- ستونهای طبقه سوم در محل اتصال دارای ناشاغولی بیش از مقدار مجاز آئیننامه میباشد.

- اتصالات طرهها بصورت صحیح اجرا نشده است که این عمل باعث خیز زیاد در انتهای طرهها شده است.

- در تعدادی از اتصالات تیرهای فرعی به اصلی، نیاز اتصال به خوبی تامین نشده است که این کار باعث افزایش لرزش در سقف گشته است.

- ارائه طرح بهسازی و مقاوم سازی لرزهای

3-1  کاهش نامنظمی در پلان

با توجه به گفتههای قبل مقدار نامنظمی در سازه فوق شدید میباشد لذا لبهی نرم سازه دارای جابجایی بسیار زیادی میباشد که این موضوع در حد بهرهبرداری از سازه نیز مشهود است. برای کاهش نامنظمی در پلان بصورت زیر اقدام میگردد:

- استفاده از دیوار برشی در محور 4

- استفاده از ژاکت بتنی در ستونهای لبهی نرم(3 عدد ستون)

- صلب کردن اتصالات تیر به ستون در تیرهای لبهی نرم

با انجام سه روش فوق که روش کار و جزئیات مربوط به طراحی و اجرا در مدل  و نقشههای پیوست شده موجود میباشد، فاصله مابین مرکز جرم و سختی اصلاح شده و المانهای لبهی نرم از سختی و مقاومت قابل قبولی در مقابل بارهای جانبی برخوردار میشوند. با استفاده از روش فوق مقدار جابجایی بام در لبهی نرم 70 درصد کاهش پیدا کرده است. مشخصات مربوط به جرم و سختی سازه بعد از اصلاح نامنظمی در پلان به شرح زیر میباشد که مقدار خروج از مرکزیت مرکز سختی 60 درصد کاهش پیدا کرده است.

جانمایی دیوار برشی در محور 4

پلان

ژاکت بتنی

نما

استفاده از ژاکت بتنی در اطراف ستونهای فولادی در لبهی نرم

نمای سهبعدی سازه اصلاح شده

3-2  اصلاح مقاومت خمشی تیرهای کامپوزیت

با توجه به نتایج طراحی در نرمافزار Etabs  و کنترل ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، برای تقویت خمشی تیرهای کامپوزیت در نرمافزار از ورق تقویتی در بال پایین استفاده شده است که جزئیات اجرا در نقشههای اصلاحی آمده است.

در نرم افزار Etabs برای مشاهده نسبت تنش در اعضا باید بر روی المانهای کامپوزیت باید کلیک راست نماییم تا مقدار Ratio را بصورت صحیح نمایش دهد در غیر اینصورت نمایش Ratio صحیح نخواهد بود. در این پروژه نیز چنین اتفاقی افتاده است که در زیر تصویر تیرهای کامپوزیت یک طبقه آورده شده است.

همچنان که مشاهده میشود مقدار عدد نمایشی برای نسبت تنش در پنجره باز شده و روی المانها همخوانی ندارند. بعد از اضافه کردن ورق تقویتی به بال پایین تیر این نسبت به مقدار کمتر از 1 کاهش پیدا نموده است.

3-3 اصلاح لرزش سقف عرشه فولادی

با توجه به اینکه در پروژه حاضر بنا به عدم اجرای صحیح بتن سقف، زیاد بودن دهانه آزاد تیرها و بیشتر بودن فاصله تیرها از همدیگر؛ ارزش سقف بیش از مقدار مجاز و در حد نگران کننده بوده و عملکرد مطلوب سازه را از بین برده است. برای رفع این مشکل تیرهای فرعی سقف بوسیلهی مهارهای عمود بر راستای تیرها، تقویت شده و با کاهش طول آزاد تیرها لرزش سقف از بین رفته میرود. جزئیات مربوط به اجرا در نقشههای اجرایی آمده است.

3-4 اصلاح اتصالات تیرهای طره

با توجه به عدم اجرای صحیح اتصالات در تیرهای طره پروژه حاضر و عدم تامین گیرداری در محل اتصال، خیز در انتهای طرهها قابل توجه بوده و لرزش موجود در طرهها امکان استفاده مطلوب را از تراس موجود سلب کرده است. برای رفع این مشکل اتصالات تیرها بوسیلهی ورقها و لچکیهای زیرسری تقویت شده و گیرداری تامین شده است. جزئیات اجرایی اتصالات در نقشههای اصلاحی سازه آورده شده است.

بعد از اعمال اصلاحات و موارد گفته شده رفتار لرزهای سازه در حد مجاز آئیننامه بوده و عملکرد مطلوب سازه نیز کنترل شده است.

پیوست1

- ضوابط طراحی و اجرای ستونهای مختلط(براساس مبحث دهم مقررات ملی)

لازم به ذکر است که، با توجه به اینکه در سازه فوق ستونها از نظر طراحی و مقاومت مشکلی نداشتند، استفاده از مقطع مختلط در ستونهای لبهی نرم صرفا برای افزایش سختی جانبی ستونهای این لبه و جابجایی مرکز سختی بوده است. بنابراین در استفتده از مقطع مختلط برای ستونها حداقلهای آئیننامه ملاک کار قرار گرفته است.

توضیح: مقاومت فشاری اسمی بتن استفاده شده در ستونها و دیوار مختلط 240 کیلوگرم بر  سانتیمترمربع میباشد.

- طرح کاشت میلگردها در داخل فونداسیون

نحوهی کاشت میلگرد ستونهای مختلط و دیوار برشی بر اساس نشریه شماره 524 "راهنمای روشها و شیوههای بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود و جزئیات اجرایی" انجام خواهد شد.

- خروجیهای طراحی بعد از بهسازی و تقویت سازه-1

4-1  نسبت نیرو به ظرفیت تیرهای کامپوزیت

4-2 مقاطع طراحی المانهای کامپوزیت

4-3 گزارش خروجی نرمافزار

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 1

S T O R Y   D A T A

STORY       SIMILAR TO        HEIGHT   ELEVATION

PENT        None               3.240      19.290

ROOF        None               3.240      16.050

STORY4      STORY1             3.240      12.810

STORY3      STORY1             3.240       9.570

STORY2      STORY1             3.240       6.330

STORY1      None               3.340       3.090

BASE        None                          -0.250

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 2

S T A T I C   L O A D   C A S E S

STATIC      CASE        AUTO LAT         SELF WT    NOTIONAL    NOTIONAL

CASE        TYPE        LOAD          MULTIPLIER      FACTOR   DIRECTION

DEAD        DEAD        N/A               1.0000

LIVE        LIVE        N/A               0.0000

EX          QUAKE       UBC94             0.0000

EXP         QUAKE       UBC94             0.0000

EXN         QUAKE       UBC94             0.0000

EY          QUAKE       UBC94             0.0000

EYP         QUAKE       UBC94             0.0000

EYN         QUAKE       UBC94             0.0000

WALL        OTHER       N/A               0.0000

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 3

A U T O   S E I S M I C   U B C 9 4

Case: EX

AUTO SEISMIC INPUT DATA

Direction: X

Typical Eccentricity = 5%

Eccentricity Overrides: No

Period Calculation: User Defined

User T = 0.507

Top Story: PENT

Bottom Story: BASE

Rw = 7

Z = 0.35

S = 1

I = 1.26

AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS

V = Z I C W / Rw

C = (1.25 S) / (T^(2/3))

C <= 2.75

C >= 0.075 Rw, that is, C >= 0.5250

If T <= 0.7 sec, then Ft = 0

If T > 0.7 sec, then Ft = 0.07 T V <= 0.25 V

AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS

T Used = 0.5070 sec

C Used = 1.9659

W Used = 325613.53

V Used = 0.1239W = 40328.71

Ft Used = 0.00

AUTO SEISMIC STORY FORCES

STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ

PENT             1134.72        0.00        0.00       0.000       0.000       0.000

ROOF            11788.39        0.00        0.00       0.000       0.000    7332.464

STORY4          10642.39        0.00        0.00       0.000       0.000    5791.805

STORY3           8138.71        0.00        0.00       0.000       0.000    4920.043

STORY2           5710.78        0.00        0.00       0.000       0.000    2976.929

STORY1           2913.73        0.00        0.00       0.000       0.000    1547.294

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 4

A U T O   S E I S M I C   U B C 9 4

Case: EXP

AUTO SEISMIC INPUT DATA

Direction: X + EccY

Typical Eccentricity = 5%

Eccentricity Overrides: No

Period Calculation: User Defined

User T = 0.507

Top Story: PENT

Bottom Story: BASE

Rw = 7

Z = 0.35

S = 1

I = 1.26

AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS

V = Z I C W / Rw

C = (1.25 S) / (T^(2/3))

C <= 2.75

C >= 0.075 Rw, that is, C >= 0.5250

If T <= 0.7 sec, then Ft = 0

If T > 0.7 sec, then Ft = 0.07 T V <= 0.25 V

AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS

T Used = 0.5070 sec

C Used = 1.9659

W Used = 325613.53

V Used = 0.1239W = 40328.71

Ft Used = 0.00

AUTO SEISMIC STORY FORCES

STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ

PENT             1134.72        0.00        0.00       0.000       0.000    -319.422

ROOF            11788.39        0.00        0.00       0.000       0.000    1114.309

STORY4          10642.39        0.00        0.00       0.000       0.000    -211.627

STORY3           8138.71        0.00        0.00       0.000       0.000     651.344

STORY2           5710.78        0.00        0.00       0.000       0.000    -260.367

STORY1           2913.73        0.00        0.00       0.000       0.000    -103.378

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 5

A U T O   S E I S M I C   U B C 9 4

Case: EXN

AUTO SEISMIC INPUT DATA

Direction: X - EccY

Typical Eccentricity = 5%

Eccentricity Overrides: No

Period Calculation: User Defined

User T = 0.507

Top Story: PENT

Bottom Story: BASE

Rw = 7

Z = 0.35

S = 1

I = 1.26

AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS

V = Z I C W / Rw

C = (1.25 S) / (T^(2/3))

C <= 2.75

C >= 0.075 Rw, that is, C >= 0.5250

If T <= 0.7 sec, then Ft = 0

If T > 0.7 sec, then Ft = 0.07 T V <= 0.25 V

AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS

T Used = 0.5070 sec

C Used = 1.9659

W Used = 325613.53

V Used = 0.1239W = 40328.71

Ft Used = 0.00

AUTO SEISMIC STORY FORCES

STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ

PENT             1134.72        0.00        0.00       0.000       0.000     319.422

ROOF            11788.39        0.00        0.00       0.000       0.000   13550.619

STORY4          10642.39        0.00        0.00       0.000       0.000   11795.237

STORY3           8138.71        0.00        0.00       0.000       0.000    9188.742

STORY2           5710.78        0.00        0.00       0.000       0.000    6214.225

STORY1           2913.73        0.00        0.00       0.000       0.000    3197.965

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 6

A U T O   S E I S M I C   U B C 9 4

Case: EY

AUTO SEISMIC INPUT DATA

Direction: Y

Typical Eccentricity = 5%

Eccentricity Overrides: No

Period Calculation: User Defined

User T = 0.507

Top Story: PENT

Bottom Story: BASE

Rw = 7

Z = 0.35

S = 1

I = 1.26

AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS

V = Z I C W / Rw

C = (1.25 S) / (T^(2/3))

C <= 2.75

C >= 0.075 Rw, that is, C >= 0.5250

If T <= 0.7 sec, then Ft = 0

If T > 0.7 sec, then Ft = 0.07 T V <= 0.25 V

AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS

T Used = 0.5070 sec

C Used = 1.9659

W Used = 325613.53

V Used = 0.1239W = 40328.71

Ft Used = 0.00

AUTO SEISMIC STORY FORCES

STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ

PENT                0.00     1134.72        0.00       0.000       0.000       0.000

ROOF                0.00    11788.39        0.00       0.000       0.000    6913.625

STORY4              0.00    10642.39        0.00       0.000       0.000    4127.740

STORY3              0.00     8138.71        0.00       0.000       0.000    5573.947

STORY2              0.00     5710.78        0.00       0.000       0.000    2018.563

STORY1              0.00     2913.73        0.00       0.000       0.000    1130.786

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 7

A U T O   S E I S M I C   U B C 9 4

Case: EYP

AUTO SEISMIC INPUT DATA

Direction: Y + EccX

Typical Eccentricity = 5%

Eccentricity Overrides: No

Period Calculation: User Defined

User T = 0.507

Top Story: PENT

Bottom Story: BASE

Rw = 7

Z = 0.35

S = 1

I = 1.26

AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS

V = Z I C W / Rw

C = (1.25 S) / (T^(2/3))

C <= 2.75

C >= 0.075 Rw, that is, C >= 0.5250

If T <= 0.7 sec, then Ft = 0

If T > 0.7 sec, then Ft = 0.07 T V <= 0.25 V

AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS

T Used = 0.5070 sec

C Used = 1.9659

W Used = 325613.53

V Used = 0.1239W = 40328.71

Ft Used = 0.00

AUTO SEISMIC STORY FORCES

STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ

PENT                0.00     1134.72        0.00       0.000       0.000     136.166

ROOF                0.00    11788.39        0.00       0.000       0.000   10635.586

STORY4              0.00    10642.39        0.00       0.000       0.000    7721.176

STORY3              0.00     8138.71        0.00       0.000       0.000    8129.035

STORY2              0.00     5710.78        0.00       0.000       0.000    3956.290

STORY1              0.00     2913.73        0.00       0.000       0.000    2118.817

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 8

A U T O   S E I S M I C   U B C 9 4

Case: EYN

AUTO SEISMIC INPUT DATA

Direction: Y - EccX

Typical Eccentricity = 5%

Eccentricity Overrides: No

Period Calculation: User Defined

User T = 0.507

Top Story: PENT

Bottom Story: BASE

Rw = 7

Z = 0.35

S = 1

I = 1.26

AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS

V = Z I C W / Rw

C = (1.25 S) / (T^(2/3))

C <= 2.75

C >= 0.075 Rw, that is, C >= 0.5250

If T <= 0.7 sec, then Ft = 0

If T > 0.7 sec, then Ft = 0.07 T V <= 0.25 V

AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS

T Used = 0.5070 sec

C Used = 1.9659

W Used = 325613.53

V Used = 0.1239W = 40328.71

Ft Used = 0.00

AUTO SEISMIC STORY FORCES

STORY                 FX          FY          FZ          MX          MY          MZ

PENT                0.00     1134.72        0.00       0.000       0.000    -136.166

ROOF                0.00    11788.39        0.00       0.000       0.000    3191.665

STORY4              0.00    10642.39        0.00       0.000       0.000     534.305

STORY3              0.00     8138.71        0.00       0.000       0.000    3018.860

STORY2              0.00     5710.78        0.00       0.000       0.000      80.836

STORY1              0.00     2913.73        0.00       0.000       0.000     142.754

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 9

M A S S   S O U R C E   D A T A

MASS        LATERAL     LUMP MASS

FROM        MASS ONLY   AT STORIES

Loads       Yes         Yes

M A S S   S O U R C E   L O A D S

LOAD          MULTIPLIER

DEAD              1.0000

LIVE              0.2000

WALL              1.0000

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 10

D I A P H R A G M   M A S S   D A T A

STORY       DIAPHRAGM         MASS-X      MASS-Y         MMI         X-M         Y-M

PENT        D1             4.629E+02   4.629E+02   4.333E+03       6.300       2.876

ROOF        D1             4.854E+03   4.854E+03   1.244E+05       3.780       6.282

STORY4      D1             5.849E+03   5.849E+03   1.541E+05       3.592       6.555

STORY3      D1             5.531E+03   5.531E+03   1.467E+05       3.277       6.599

STORY2      D1             6.260E+03   6.260E+03   1.591E+05       3.773       6.549

STORY1      D1             6.288E+03   6.288E+03   1.623E+05       3.433       6.606

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 11

A S S E M B L E D   P O I N T   M A S S E S

STORY                 UX          UY          UZ          RX          RY          RZ

PENT           4.629E+02   4.629E+02   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   4.333E+03

ROOF           5.765E+03   5.765E+03   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   1.244E+05

STORY4         6.496E+03   6.496E+03   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   1.541E+05

STORY3         6.607E+03   6.607E+03   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   1.467E+05

STORY2         6.919E+03   6.919E+03   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   1.591E+05

STORY1         6.954E+03   6.954E+03   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   1.623E+05

BASE           3.690E+02   3.690E+02   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00

Totals         3.357E+04   3.357E+04   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   7.508E+05

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 12

C E N T E R S   O F   C U M U L A T I V E   M A S S   &   C E N T E R S   O F   R I G I D I T Y

STORY       DIAPHRAGM    /----------CENTER OF MASS----------//--CENTER OF RIGIDITY--/

LEVEL       NAME                MASS  ORDINATE-X  ORDINATE-Y  ORDINATE-X  ORDINATE-Y

PENT        D1             4.629E+02       6.300       2.876       6.032       3.804

ROOF        D1             5.317E+03       3.999       5.986       4.421       5.440

STORY4      D1             1.117E+04       3.786       6.284       4.374       5.420

STORY3      D1             1.670E+04       3.617       6.388       4.250       5.451

STORY2      D1             2.296E+04       3.660       6.432       4.221       5.498

STORY1      D1             2.925E+04       3.611       6.470       4.216       5.549

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 13

MODAL INFORMATION

Modal Analysis not done.

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 14

TOTAL REACTIVE FORCES (RECOVERED LOADS) AT ORIGIN

LOAD                  FX          FY          FZ          MX          MY          MZ

DEAD          -3.063E-09   1.605E-09   2.967E+05   1.762E+06  -1.211E+06   1.496E+01

LIVE          -3.983E-09  -2.841E-10   1.004E+05   5.955E+05  -4.006E+05   5.455E+00

EX            -4.033E+04  -1.186E-09  -3.194E-09   1.669E+02  -4.741E+05   2.349E+05

EXP           -4.033E+04  -3.387E-09  -3.463E-09   1.954E+02  -4.742E+05   2.566E+05

EXN           -4.033E+04   1.006E-09  -2.947E-09   1.384E+02  -4.741E+05   2.132E+05

EY             1.463E-09  -4.033E+04   4.554E-09   4.763E+05  -1.855E+02  -1.679E+05

EYP            1.414E-09  -4.033E+04   4.716E-09   4.763E+05  -1.543E+02  -1.809E+05

EYN            1.503E-09  -4.033E+04   4.443E-09   4.763E+05  -2.168E+02  -1.550E+05

WALL           5.588E-10  -2.870E-10   1.295E+04   7.798E+04  -5.066E+04   3.495E-01

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 15

S T O R Y   F O R C E S

STORY       LOAD                   P          VX          VY           T          MX          MY

PENT        EX             9.436E-12  -1.135E+03  -5.885E-11   3.264E+03   2.835E+00  -3.742E+03

ROOF        EX             1.435E-08  -1.292E+04  -2.178E-09   6.999E+04   2.449E+01  -4.597E+04

STORY4      EX             9.568E-10  -2.357E+04  -2.949E-09   1.340E+05   7.678E+01  -1.231E+05

STORY3      EX            -2.458E-08  -3.170E+04   1.465E-10   1.827E+05   1.345E+02  -2.268E+05

STORY2      EX            -9.779E-09  -3.741E+04  -1.684E-09   2.172E+05   1.665E+02  -3.490E+05

STORY1      EX            -3.194E-09  -4.033E+04  -1.186E-09   2.349E+05   1.669E+02  -4.842E+05

PENT        EXP           -1.348E-11  -1.135E+03  -3.242E-11   3.583E+03   1.718E+00  -3.740E+03

ROOF        EXP            1.208E-08  -1.292E+04  -2.981E-09   7.654E+04   2.186E+01  -4.597E+04

STORY4      EXP            3.092E-11  -2.357E+04  -3.905E-09   1.465E+05   7.965E+01  -1.231E+05

STORY3      EXP           -2.554E-08  -3.170E+04  -4.356E-10   1.996E+05   1.450E+02  -2.268E+05

STORY2      EXP           -1.034E-08  -3.741E+04  -4.393E-09   2.372E+05   1.848E+02  -3.490E+05

STORY1      EXP           -3.463E-09  -4.033E+04  -3.387E-09   2.566E+05   1.954E+02  -4.842E+05

PENT        EXN            1.361E-11  -1.135E+03  -8.527E-11   2.944E+03   3.951E+00  -3.744E+03

ROOF        EXN            1.321E-08  -1.292E+04  -1.387E-09   6.345E+04   2.711E+01  -4.597E+04

STORY4      EXN            2.699E-09  -2.357E+04  -2.027E-09   1.214E+05   7.391E+01  -1.231E+05

STORY3      EXN           -2.305E-08  -3.170E+04   8.203E-10   1.659E+05   1.240E+02  -2.268E+05

STORY2      EXN           -8.891E-09  -3.741E+04   1.012E-09   1.971E+05   1.481E+02  -3.490E+05

STORY1      EXN           -2.947E-09  -4.033E+04   1.006E-09   2.132E+05   1.384E+02  -4.841E+05

PENT        EY            -2.881E-12  -9.070E-11  -1.135E+03  -7.149E+03   3.760E+03  -1.628E+00

ROOF        EY             9.859E-09   2.394E-09  -1.292E+04  -5.862E+04   4.593E+04  -1.257E+01

STORY4      EY             1.286E-08   3.367E-09  -2.357E+04  -1.010E+05   1.229E+05  -4.414E+01

STORY3      EY             1.144E-08   1.430E-09  -3.170E+04  -1.332E+05   2.266E+05  -9.696E+01

STORY2      EY             1.058E-08   1.615E-09  -3.741E+04  -1.568E+05   3.495E+05  -1.524E+02

STORY1      EY             4.554E-09   1.463E-09  -4.033E+04  -1.679E+05   4.864E+05  -1.855E+02

PENT        EYP            2.704E-12  -1.286E-10  -1.135E+03  -7.285E+03   3.761E+03  -2.555E+00

ROOF        EYP            1.000E-08   2.155E-09  -1.292E+04  -6.248E+04   4.593E+04  -1.333E+01

STORY4      EYP            1.344E-08   2.969E-09  -2.357E+04  -1.084E+05   1.229E+05  -4.210E+01

STORY3      EYP            1.219E-08   1.755E-09  -3.170E+04  -1.432E+05   2.266E+05  -8.829E+01

STORY2      EYP            1.113E-08   1.552E-09  -3.741E+04  -1.687E+05   3.495E+05  -1.345E+02

STORY1      EYP            4.716E-09   1.414E-09  -4.033E+04  -1.809E+05   4.864E+05  -1.543E+02

PENT        EYN           -9.486E-12  -5.209E-11  -1.135E+03  -7.013E+03   3.760E+03  -7.021E-01

ROOF        EYN            9.375E-09   2.655E-09  -1.292E+04  -5.476E+04   4.593E+04  -1.180E+01

STORY4      EYN            1.231E-08   3.551E-09  -2.357E+04  -9.351E+04   1.229E+05  -4.618E+01

STORY3      EYN            1.092E-08   9.264E-10  -3.170E+04  -1.232E+05   2.266E+05  -1.056E+02

STORY2      EYN            1.017E-08   1.604E-09  -3.741E+04  -1.448E+05   3.495E+05  -1.704E+02

STORY1      EYN            4.443E-09   1.503E-09  -4.033E+04  -1.550E+05   4.864E+05  -2.168E+02

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 16

STORY DRIFTS

STORY       DIRECTION   LOAD           MAX DRIFT

PENT        X           EX                 1/276

ROOF        X           EX                 1/544

STORY4      X           EX                 1/593

STORY3      X           EX                 1/663

STORY2      X           EX                 1/900

STORY1      X           EX                1/1559

PENT        X           EXP                1/298

ROOF        X           EXP                1/549

STORY4      X           EXP                1/528

STORY3      X           EXP                1/571

STORY2      X           EXP                1/724

STORY1      X           EXP               1/1095

PENT        X           EXN                1/257

ROOF        X           EXN                1/506

STORY4      X           EXN                1/566

STORY3      X           EXN                1/693

STORY2      X           EXN               1/1035

STORY1      X           EXN               1/2620

PENT        Y           EY                 1/235

ROOF        Y           EY                 1/670

STORY4      Y           EY                 1/739

STORY3      Y           EY                 1/631

STORY2      Y           EY                 1/595

STORY1      Y           EY                 1/589

PENT        Y           EYP                1/231

ROOF        Y           EYP                1/650

STORY4      Y           EYP                1/729

STORY3      Y           EYP                1/618

STORY2      Y           EYP                1/598

STORY1      Y           EYP                1/575

PENT        Y           EYN                1/239

ROOF        Y           EYN                1/648

STORY4      Y           EYN                1/726

STORY3      Y           EYN                1/622

STORY2      Y           EYN                1/562

STORY1      Y           EYN                1/555

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 17

DISPLACEMENTS AT DIAPHRAGM CENTER OF MASS

STORY       DIAPHRAGM   LOAD                  UX          UY          RZ

PENT        D1          EX                0.0296      0.0010     0.00011

ROOF        D1          EX                0.0198      0.0011    -0.00026

STORY4      D1          EX                0.0143      0.0009    -0.00031

STORY3      D1          EX                0.0090      0.0006    -0.00030

STORY2      D1          EX                0.0044      0.0002    -0.00023

STORY1      D1          EX                0.0014      0.0001    -0.00014

PENT        D1          EXP               0.0279     -0.0003    -0.00064

ROOF        D1          EXP               0.0203      0.0015    -0.00081

STORY4      D1          EXP               0.0148      0.0012    -0.00078

STORY3      D1          EXP               0.0094      0.0010    -0.00067

STORY2      D1          EXP               0.0047      0.0003    -0.00050

STORY1      D1          EXP               0.0015      0.0002    -0.00028

PENT        D1          EXN               0.0312      0.0022     0.00087

ROOF        D1          EXN               0.0193      0.0008     0.00029

STORY4      D1          EXN               0.0138      0.0005     0.00015

STORY3      D1          EXN               0.0085      0.0002     0.00008

STORY2      D1          EXN               0.0042      0.0000     0.00003

STORY1      D1          EXN               0.0012      0.0000     0.00000

PENT        D1          EY                0.0008      0.0377    -0.00010

ROOF        D1          EY                0.0010      0.0245    -0.00014

STORY4      D1          EY                0.0008      0.0197    -0.00015

STORY3      D1          EY                0.0006      0.0157    -0.00010

STORY2      D1          EY                0.0003      0.0109    -0.00005

STORY1      D1          EY                0.0001      0.0056    -0.00002

PENT        D1          EYP               0.0017      0.0384     0.00033

ROOF        D1          EYP               0.0007      0.0243     0.00019

STORY4      D1          EYP               0.0005      0.0195     0.00013

STORY3      D1          EYP               0.0003      0.0155     0.00012

STORY2      D1          EYP               0.0001      0.0108     0.00010

STORY1      D1          EYP               0.0000      0.0055     0.00007

PENT        D1          EYN              -0.0002      0.0369    -0.00053

ROOF        D1          EYN               0.0013      0.0247    -0.00046

STORY4      D1          EYN               0.0011      0.0199    -0.00042

STORY3      D1          EYN               0.0008      0.0159    -0.00032

STORY2      D1          EYN               0.0005      0.0110    -0.00021

STORY1      D1          EYN               0.0002      0.0057    -0.00010

ETABS v9.7.4  File:ENTESARI FINAL-COMPOSITE  Units:Kgf-m  فوريه 2, 2015 22:49  PAGE 18

STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS

STORY       LOAD         DIR     MAXIMUM     AVERAGE       RATIO

PENT        EX             X      0.0299      0.0296       1.011

ROOF        EX             X      0.0213      0.0198       1.079

STORY4      EX             X      0.0160      0.0141       1.133

STORY3      EX             X      0.0105      0.0088       1.202

STORY2      EX             X      0.0057      0.0043       1.323

STORY1      EX             X      0.0021      0.0013       1.651

PENT        EXP            X      0.0297      0.0279       1.065

ROOF        EXP            X      0.0249      0.0201       1.241

STORY4      EXP            X      0.0191      0.0144       1.324

STORY3      EXP            X      0.0130      0.0090       1.448

STORY2      EXP            X      0.0074      0.0044       1.671

STORY1      EXP            X      0.0031      0.0014       2.239

PENT        EXN            X      0.0338      0.0313       1.079

ROOF        EXN            X      0.0212      0.0194       1.090

STORY4      EXN            X      0.0148      0.0138       1.066

STORY3      EXN            X      0.0090      0.0086       1.055

STORY2      EXN            X      0.0044      0.0042       1.046

STORY1      EXN            X      0.0012      0.0012       1.001

PENT        EY             Y      0.0378      0.0377       1.003

ROOF        EY             Y      0.0250      0.0245       1.021

STORY4      EY             Y      0.0202      0.0197       1.028

STORY3      EY             Y      0.0160      0.0156       1.024

STORY2      EY             Y      0.0111      0.0109       1.018

STORY1      EY             Y      0.0057      0.0056       1.012

PENT        EYP            Y      0.0388      0.0384       1.010

ROOF        EYP            Y      0.0250      0.0243       1.029

STORY4      EYP            Y      0.0200      0.0195       1.025

STORY3      EYP            Y      0.0160      0.0155       1.029

STORY2      EYP            Y      0.0112      0.0108       1.036

STORY1      EYP            Y      0.0058      0.0056       1.044

PENT        EYN            Y      0.0376      0.0369       1.017

ROOF        EYN            Y      0.0265      0.0247       1.071

STORY4      EYN            Y      0.0215      0.0199       1.080

STORY3      EYN            Y      0.0170      0.0158       1.077

STORY2      EYN            Y      0.0118      0.0110       1.072

STORY1      EYN            Y      0.0060      0.0056       1.068