مقدمه

- مشخصات پروژه

- سازه 1 طبقه

- ارتفاع طبقه 3.2 متر

- نوع خاک 3

- پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد

- سیستم باربر ثقلی سقف تیرچه بلوک

- سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی متوسط

- ابعاد پلان 20 در 20 متر

- کاربری مسکونی

- نرم افزار ETABS 2016.2.1

- طراحی سازه بر اساس آیین نامه ایران

- فولاد مصرفی ST37

- مقاومت فشاری بتن 25 مگا پاسکال

پلان سازه

شکل 1 پلان سازه

مدلسازی در نرمافزار

تعریف مصالح

مصالح بتنی برای سقف تیرچه بلوک

تعریف سقف تیرچه بلوک

تیرچه ریزی سازه

بارگذاری سازه

دتایل بارگذاری سقف تیرچه بلوک

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سراميك | 2100 | 0.5 | 10.5 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| پوكه با خرده آجر | 1500 | 6 | 90 |
| دال بتني | 2500 | 5 | 125 |
| چاله بتني | 2500 | ---- | 125 |
| بلوك سفالي | ---- | 25 | 80 |
| اندود گچ و خاك | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| مجموع |  | 42 | 528 |

| مشخصات تيرچه (سانتیمتر) | فاصله تيرچه‌ها | عرض تيرچه | ارتفاع بلوك |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 10 | 25 |

بار مردة دیوارهاي پیرامونی

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 10 | 85 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| مجموع |  | 15.5 | 182 |

| ارتفاع سقف به واحد متر(ارتفاع تیغه چینی یا ارتفاع مفید سقف وارد گردد) | 2.9 |
| --- | --- |
| وزن واحد طول ديوار در برنامه به واحد كيلوگرم بر متر طول ديوار | 530 |

بار زنده 200 کیلوگرم بر متر مربع

نمایش بارگذاری سازه

نمایش بار وارد بر کفها (بار مرده)

نمایش بار وارد بر کفها (بار زنده)

تعریف اثر پی دلتا

در آیین نامه ایران ضرایب اولین ترکیب بار طراحی برای بار مرده برابر 1.2 و برای بار زنده 1.0میباشد که در این قسمت همین ضرایب را وارد میکنیم.

تعریف وزن موثر لرزهای

محاسبه ضریب زلزله

معرفی پارامترهای زلزله

تنظیمات آییننامه طراحی سازه فولادی

نسبت نیرو بر ظرفیت

زمان تناوب

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 0.441 | 0 | 1 |
| Modal | 2 | 0.441 | 1 | 0 |
| Modal | 3 | 0.402 | 0 | 0 |

کنترل پیچش

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story1 | EX 1 | Diaph D1 X | 0.002911 | 0.002911 | 1 |
| Story1 | EX 2 | Diaph D1 X | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |
| Story1 | EX 3 | Diaph D1 X | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |
| Story1 | EY 1 | Diaph D1 Y | 0.002911 | 0.002911 | 1 |
| Story1 | EY 2 | Diaph D1 Y | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |
| Story1 | EY 3 | Diaph D1 Y | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

کنترل دریفت :

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story1 | EX 1 | Diaph D1 X | 0.002911 | 0.002911 | 1 |
| Story1 | EX 2 | Diaph D1 X | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |
| Story1 | EX 3 | Diaph D1 X | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |
| Story1 | EY 1 | Diaph D1 Y | 0.002911 | 0.002911 | 1 |
| Story1 | EY 2 | Diaph D1 Y | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |
| Story1 | EY 3 | Diaph D1 Y | 0.003198 | 0.002911 | 1.099 |

∆euh=Avg Drift<0.025Cd=0.0254=0.00625

برش پایه

| TABLE: Base Reactions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Load Case/Combo | FX | FY |
|  | tonf | tonf |
| EX 1 | -53.0104 | 0 |
| EY 1 | 0 | -53.0104 |

محاسبه DCR

با توجه به اینکه نوع خاک در این پروژه از نوع III میباشد Ts برابر 7/0 بوده و T برابر زمان تناوب سازه است که از نرمافزار به دست خواهیم آورد که مطابق خروجی زیر برابر 441/0 میباشد.

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 0.441 | 0 | 1 |
| Modal | 2 | 0.441 | 1 | 0 |
| Modal | 3 | 0.402 | 0 | 0 |

C1=1+0.7-0.4412×0.7-0.2=1.216

با توجه به اینکه برای محاسبه DCR تحلیل خطی انجام میدهیم بنا به بند 2 ضریب C2 را برابر واحد در نظر میگیریم.

C2=1

با توجه به اینکه سازه از نوع قاب خمشی فولادی 1 طبقه میباشد ضریب Cm برابر واحد خواهد بود.

Cm=1

ضریب Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب میباشد که برابر نسبت شتاب مبنا در ضریب بازتاب خواهد بود که زمان تناوب ما برابر 441/0 بوده که ضریب B بصورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

B=B1N=S+1×1=1.75+1×1=2.75

Sa=AB=0.35×2.75=0.9625

Cs=C1C2CmSa=1.216×1×1×0.9625=1.17

حال این ضریب را به عنوان ضریب زلزله به نرم افزار وارد خواهیم نمود.

اصلاح ضریب زلزله

حال برای آنکه مقادیر نیروها را بعد از تحلیل از نرمافزار برداشت نمائیم یک ترکیب بار پوش برای ترکیبات بار میسازیم.

ساخت ترکیب بار پوش

تمامی مقاطع ستونها TUBO200X200X15 بوده که ظرفیت محوری و خمشی و برشی آن مطابق خروجی نرمافزار برابر است با:

ETABS 2016 Steel Frame Design

AISC 360-10 Steel Section Check (Strength Summary)

Element Details

| Level | Element | Unique Name | Location (cm) | Combo | Element Type | Section | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story1 | C1 | 1 | 0 | UDStlS4 | Intermediate Moment Frame | TUBO200X200X15 | Seismic HD |

LLRF and Demand/Capacity Ratio

| L (cm) | LLRF | Stress Ratio Limit |
| --- | --- | --- |
| 320.000 | 1 | 1 |

Analysis and Design Parameters

| Provision | Analysis | 2nd Order | Reduction |
| --- | --- | --- | --- |
| LRFD | Direct Analysis | General 2nd Order | Tau-b Variable |

Stiffness Reduction Factors

| αPr /Py | αPr /Pe | τb | EA factor | EI factor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.046 | 0.009 | 1 | 0.8 | 0.8 |

Seismic Parameters

| Ignore Seismic Code? | Ignore Special EQ Load? | Plug Welded? | SDC | I | Rho | SDS | R | Ω0 | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | No | No | D | 1 | 1 | 1.05 | 5 | 3 | 4 |

Design Code Parameters

| Φb | Φc | ΦTY | ΦTF | ΦV | ΦV-RI | ΦVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 |

Section Properties

| A (cm²) | J (cm⁴) | I33 (cm⁴) | I22 (cm⁴) | Av3 (cm²) | Av2 (cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 9497.4 | 6373.3 | 6373.3 | 46.5 | 46.5 |

Design Properties

| S33 (cm³) | S22 (cm³) | Z33 (cm³) | Z22 (cm³) | r33 (cm) | r22 (cm) | Cw (cm⁶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 637.3 | 637.3 | 771.8 | 771.8 | 7.577 | 7.577 |  |

Material Properties

| E (tonf/cm²) | fy (tonf/cm²) | Ry | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2.4 | 1.2 | NA |

HSS Section Parameters

| HSS Welding | Reduce HSS Thickness? |
| --- | --- |
| SAW | Yes |

Stress Check forces and Moments

| Location (cm) | Pu (tonf) | Mu33 (tonf-cm) | Mu22 (tonf-cm) | Vu2 (tonf) | Vu3 (tonf) | Tu (tonf-cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -12.2551 | -2717.399 | 202.166 | 0 | 0 | -11.815 |

Axial Force & Biaxial Moment Design Factors   (H1-1b)

|  | L Factor | K1 | K2 | B1 | B2 | Cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Bending | 0.925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.381 |
| Minor Bending | 0.925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.446 |

Parameters for Lateral Torsion Buckling

| Lltb | Kltb | Cb |
| --- | --- | --- |
| 0.925 | 1 | 2.18 |

Demand/Capacity (D/C) Ratio  Eqn.(H1-1b)

| D/C Ratio = | (Pr /2Pc ) + (Mr33 /Mc33 ) + (Mr22 /Mc22 ) |
| --- | --- |
| 1.779 = | 0.028 + 1.63 + 0.121 |

Axial Force and Capacities

| Pu Force (tonf) | ϕPnc Capacity (tonf) | ϕPnt Capacity (tonf) |
| --- | --- | --- |
| 12.2551 | 221.8458 | 239.76 |

Moments and Capacities

|  | Mu Moment (tonf-cm) | ϕMn (tonf-cm) | ϕMn No LTB (tonf-cm) | ϕMn Cb=1 (tonf-cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Bending | 2717.399 | 1666.98 | 1666.98 | 1666.98 |
| Minor Bending | 202.166 | 1666.98 |  |  |

Torsion Moment and Capacities

| Tu Moment (tonf-cm) | Tn Capacity (tonf-cm) | ϕTn Capacity (tonf-cm) |
| --- | --- | --- |
| -11.815 | 1459.747 | 1313.772 |

Shear Design

|  | Vu Force (tonf) | ϕVn Capacity (tonf) | Stress Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| Major Shear | 0 | 60.264 | 0.234 |
| Minor Shear | 0 | 60.264 | 0.02 |

Pn=221.84580.9=246.5 Tonf

Mn=1666.980.9=1852.2 Tonf.m

Vn=60.2640.9=66.96 Tonf

- محاسبه DCR ستونها (برای نیروی محوری)

| Story | Column | Load Case/Combo | Station | P | Pn | DCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm | tonf | tonf | P/Pn |
| Story1 | C1 | Push Max | 0 | 1.5017 | 246.5 | 0.006092 |
| Story1 | C1 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C1 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C1 | Push Max | 148 | 1.5907 | 246.5 | 0.006453 |
| Story1 | C1 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C1 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C1 | Push Max | 296 | 1.6797 | 246.5 | 0.006814 |
| Story1 | C1 | Push Min | 0 | -12.2551 | 246.5 | 0.049716 |
| Story1 | C1 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C1 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C1 | Push Min | 148 | -12.0732 | 246.5 | 0.048978 |
| Story1 | C1 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C1 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C1 | Push Min | 296 | -11.8914 | 246.5 | 0.048241 |
| Story1 | C2 | Push Max | 0 | -0.7248 | 246.5 | 0.00294 |
| Story1 | C2 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C2 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C2 | Push Max | 148 | -0.6359 | 246.5 | 0.00258 |
| Story1 | C2 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C2 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C2 | Push Max | 296 | -0.5469 | 246.5 | 0.002219 |
| Story1 | C2 | Push Min | 0 | -19.0492 | 246.5 | 0.077279 |
| Story1 | C2 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C2 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C2 | Push Min | 148 | -18.8674 | 246.5 | 0.076541 |
| Story1 | C2 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C2 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C2 | Push Min | 296 | -18.6855 | 246.5 | 0.075803 |
| Story1 | C3 | Push Max | 0 | -0.8554 | 246.5 | 0.00347 |
| Story1 | C3 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C3 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C3 | Push Max | 148 | -0.7664 | 246.5 | 0.003109 |
| Story1 | C3 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C3 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C3 | Push Max | 296 | -0.6774 | 246.5 | 0.002748 |
| Story1 | C3 | Push Min | 0 | -18.3133 | 246.5 | 0.074293 |
| Story1 | C3 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C3 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C3 | Push Min | 148 | -18.1314 | 246.5 | 0.073555 |
| Story1 | C3 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C3 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C3 | Push Min | 296 | -17.9496 | 246.5 | 0.072818 |
| Story1 | C4 | Push Max | 0 | -0.6289 | 246.5 | 0.002551 |
| Story1 | C4 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C4 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C4 | Push Max | 148 | -0.5399 | 246.5 | 0.00219 |
| Story1 | C4 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C4 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C4 | Push Max | 296 | -0.4509 | 246.5 | 0.001829 |
| Story1 | C4 | Push Min | 0 | -18.8003 | 246.5 | 0.076269 |
| Story1 | C4 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C4 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C4 | Push Min | 148 | -18.6185 | 246.5 | 0.075531 |
| Story1 | C4 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C4 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C4 | Push Min | 296 | -18.4367 | 246.5 | 0.074794 |
| Story1 | C5 | Push Max | 0 | 1.5017 | 246.5 | 0.006092 |
| Story1 | C5 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C5 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C5 | Push Max | 148 | 1.5907 | 246.5 | 0.006453 |
| Story1 | C5 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C5 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C5 | Push Max | 296 | 1.6797 | 246.5 | 0.006814 |
| Story1 | C5 | Push Min | 0 | -12.2551 | 246.5 | 0.049716 |
| Story1 | C5 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C5 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C5 | Push Min | 148 | -12.0732 | 246.5 | 0.048978 |
| Story1 | C5 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C5 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C5 | Push Min | 296 | -11.8914 | 246.5 | 0.048241 |
| Story1 | C6 | Push Max | 0 | -0.6289 | 246.5 | 0.002551 |
| Story1 | C6 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C6 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C6 | Push Max | 148 | -0.5399 | 246.5 | 0.00219 |
| Story1 | C6 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C6 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C6 | Push Max | 296 | -0.4509 | 246.5 | 0.001829 |
| Story1 | C6 | Push Min | 0 | -18.8003 | 246.5 | 0.076269 |
| Story1 | C6 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C6 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C6 | Push Min | 148 | -18.6185 | 246.5 | 0.075531 |
| Story1 | C6 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C6 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C6 | Push Min | 296 | -18.4367 | 246.5 | 0.074794 |
| Story1 | C7 | Push Max | 0 | -9.0541 | 246.5 | 0.036731 |
| Story1 | C7 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C7 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C7 | Push Max | 148 | -8.9651 | 246.5 | 0.03637 |
| Story1 | C7 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C7 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C7 | Push Max | 296 | -8.8762 | 246.5 | 0.036009 |
| Story1 | C7 | Push Min | 0 | -26.0026 | 246.5 | 0.105487 |
| Story1 | C7 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C7 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C7 | Push Min | 148 | -25.8207 | 246.5 | 0.104749 |
| Story1 | C7 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C7 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C7 | Push Min | 296 | -25.6389 | 246.5 | 0.104012 |
| Story1 | C8 | Push Max | 0 | -8.8678 | 246.5 | 0.035975 |
| Story1 | C8 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C8 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C8 | Push Max | 148 | -8.7788 | 246.5 | 0.035614 |
| Story1 | C8 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C8 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C8 | Push Max | 296 | -8.6898 | 246.5 | 0.035253 |
| Story1 | C8 | Push Min | 0 | -25.5221 | 246.5 | 0.103538 |
| Story1 | C8 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C8 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C8 | Push Min | 148 | -25.3403 | 246.5 | 0.1028 |
| Story1 | C8 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C8 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C8 | Push Min | 296 | -25.1584 | 246.5 | 0.102062 |
| Story1 | C9 | Push Max | 0 | -9.0541 | 246.5 | 0.036731 |
| Story1 | C9 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C9 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C9 | Push Max | 148 | -8.9651 | 246.5 | 0.03637 |
| Story1 | C9 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C9 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C9 | Push Max | 296 | -8.8762 | 246.5 | 0.036009 |
| Story1 | C9 | Push Min | 0 | -26.0026 | 246.5 | 0.105487 |
| Story1 | C9 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C9 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C9 | Push Min | 148 | -25.8207 | 246.5 | 0.104749 |
| Story1 | C9 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C9 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C9 | Push Min | 296 | -25.6389 | 246.5 | 0.104012 |
| Story1 | C10 | Push Max | 0 | -0.7248 | 246.5 | 0.00294 |
| Story1 | C10 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C10 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C10 | Push Max | 148 | -0.6359 | 246.5 | 0.00258 |
| Story1 | C10 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C10 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C10 | Push Max | 296 | -0.5469 | 246.5 | 0.002219 |
| Story1 | C10 | Push Min | 0 | -19.0492 | 246.5 | 0.077279 |
| Story1 | C10 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C10 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C10 | Push Min | 148 | -18.8674 | 246.5 | 0.076541 |
| Story1 | C10 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C10 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C10 | Push Min | 296 | -18.6855 | 246.5 | 0.075803 |
| Story1 | C11 | Push Max | 0 | -0.8554 | 246.5 | 0.00347 |
| Story1 | C11 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C11 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C11 | Push Max | 148 | -0.7664 | 246.5 | 0.003109 |
| Story1 | C11 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C11 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C11 | Push Max | 296 | -0.6774 | 246.5 | 0.002748 |
| Story1 | C11 | Push Min | 0 | -18.3133 | 246.5 | 0.074293 |
| Story1 | C11 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C11 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C11 | Push Min | 148 | -18.1314 | 246.5 | 0.073555 |
| Story1 | C11 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C11 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C11 | Push Min | 296 | -17.9496 | 246.5 | 0.072818 |
| Story1 | C12 | Push Max | 0 | -8.8678 | 246.5 | 0.035975 |
| Story1 | C12 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C12 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C12 | Push Max | 148 | -8.7788 | 246.5 | 0.035614 |
| Story1 | C12 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C12 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C12 | Push Max | 296 | -8.6898 | 246.5 | 0.035253 |
| Story1 | C12 | Push Min | 0 | -25.5221 | 246.5 | 0.103538 |
| Story1 | C12 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C12 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C12 | Push Min | 148 | -25.3403 | 246.5 | 0.1028 |
| Story1 | C12 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C12 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C12 | Push Min | 296 | -25.1584 | 246.5 | 0.102062 |
| Story1 | C13 | Push Max | 0 | -9.4486 | 246.5 | 0.038331 |
| Story1 | C13 | Push Max | 14.8 | -9.4397 | 246.5 | 0.038295 |
| Story1 | C13 | Push Max | 14.8 | -9.4397 | 246.5 | 0.038295 |
| Story1 | C13 | Push Max | 148 | -9.3596 | 246.5 | 0.03797 |
| Story1 | C13 | Push Max | 281.2 | -9.2795 | 246.5 | 0.037645 |
| Story1 | C13 | Push Max | 281.2 | -9.2795 | 246.5 | 0.037645 |
| Story1 | C13 | Push Max | 296 | -9.2706 | 246.5 | 0.037609 |
| Story1 | C13 | Push Min | 0 | -24.3781 | 246.5 | 0.098897 |
| Story1 | C13 | Push Min | 14.8 | -24.3626 | 246.5 | 0.098834 |
| Story1 | C13 | Push Min | 14.8 | -24.3626 | 246.5 | 0.098834 |
| Story1 | C13 | Push Min | 148 | -24.2233 | 246.5 | 0.098269 |
| Story1 | C13 | Push Min | 281.2 | -24.0841 | 246.5 | 0.097704 |
| Story1 | C13 | Push Min | 281.2 | -24.0841 | 246.5 | 0.097704 |
| Story1 | C13 | Push Min | 296 | -24.0686 | 246.5 | 0.097641 |
| Story1 | C14 | Push Max | 0 | -8.8678 | 246.5 | 0.035975 |
| Story1 | C14 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C14 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C14 | Push Max | 148 | -8.7788 | 246.5 | 0.035614 |
| Story1 | C14 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C14 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C14 | Push Max | 296 | -8.6898 | 246.5 | 0.035253 |
| Story1 | C14 | Push Min | 0 | -25.5221 | 246.5 | 0.103538 |
| Story1 | C14 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C14 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C14 | Push Min | 148 | -25.3403 | 246.5 | 0.1028 |
| Story1 | C14 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C14 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C14 | Push Min | 296 | -25.1584 | 246.5 | 0.102062 |
| Story1 | C15 | Push Max | 0 | -0.8554 | 246.5 | 0.00347 |
| Story1 | C15 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C15 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C15 | Push Max | 148 | -0.7664 | 246.5 | 0.003109 |
| Story1 | C15 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C15 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C15 | Push Max | 296 | -0.6774 | 246.5 | 0.002748 |
| Story1 | C15 | Push Min | 0 | -18.3133 | 246.5 | 0.074293 |
| Story1 | C15 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C15 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C15 | Push Min | 148 | -18.1314 | 246.5 | 0.073555 |
| Story1 | C15 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C15 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C15 | Push Min | 296 | -17.9496 | 246.5 | 0.072818 |
| Story1 | C16 | Push Max | 0 | -0.7248 | 246.5 | 0.00294 |
| Story1 | C16 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C16 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C16 | Push Max | 148 | -0.6359 | 246.5 | 0.00258 |
| Story1 | C16 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C16 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C16 | Push Max | 296 | -0.5469 | 246.5 | 0.002219 |
| Story1 | C16 | Push Min | 0 | -19.0492 | 246.5 | 0.077279 |
| Story1 | C16 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C16 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C16 | Push Min | 148 | -18.8674 | 246.5 | 0.076541 |
| Story1 | C16 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C16 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C16 | Push Min | 296 | -18.6855 | 246.5 | 0.075803 |
| Story1 | C17 | Push Max | 0 | -9.0541 | 246.5 | 0.036731 |
| Story1 | C17 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C17 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C17 | Push Max | 148 | -8.9651 | 246.5 | 0.03637 |
| Story1 | C17 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C17 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C17 | Push Max | 296 | -8.8762 | 246.5 | 0.036009 |
| Story1 | C17 | Push Min | 0 | -26.0026 | 246.5 | 0.105487 |
| Story1 | C17 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C17 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C17 | Push Min | 148 | -25.8207 | 246.5 | 0.104749 |
| Story1 | C17 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C17 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C17 | Push Min | 296 | -25.6389 | 246.5 | 0.104012 |
| Story1 | C18 | Push Max | 0 | -8.8678 | 246.5 | 0.035975 |
| Story1 | C18 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C18 | Push Max | 14.8 | -8.8589 | 246.5 | 0.035939 |
| Story1 | C18 | Push Max | 148 | -8.7788 | 246.5 | 0.035614 |
| Story1 | C18 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C18 | Push Max | 281.2 | -8.6987 | 246.5 | 0.035289 |
| Story1 | C18 | Push Max | 296 | -8.6898 | 246.5 | 0.035253 |
| Story1 | C18 | Push Min | 0 | -25.5221 | 246.5 | 0.103538 |
| Story1 | C18 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C18 | Push Min | 14.8 | -25.5039 | 246.5 | 0.103464 |
| Story1 | C18 | Push Min | 148 | -25.3403 | 246.5 | 0.1028 |
| Story1 | C18 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C18 | Push Min | 281.2 | -25.1766 | 246.5 | 0.102136 |
| Story1 | C18 | Push Min | 296 | -25.1584 | 246.5 | 0.102062 |
| Story1 | C19 | Push Max | 0 | -9.0541 | 246.5 | 0.036731 |
| Story1 | C19 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C19 | Push Max | 14.8 | -9.0452 | 246.5 | 0.036695 |
| Story1 | C19 | Push Max | 148 | -8.9651 | 246.5 | 0.03637 |
| Story1 | C19 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C19 | Push Max | 281.2 | -8.8851 | 246.5 | 0.036045 |
| Story1 | C19 | Push Max | 296 | -8.8762 | 246.5 | 0.036009 |
| Story1 | C19 | Push Min | 0 | -26.0026 | 246.5 | 0.105487 |
| Story1 | C19 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C19 | Push Min | 14.8 | -25.9844 | 246.5 | 0.105413 |
| Story1 | C19 | Push Min | 148 | -25.8207 | 246.5 | 0.104749 |
| Story1 | C19 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C19 | Push Min | 281.2 | -25.6571 | 246.5 | 0.104086 |
| Story1 | C19 | Push Min | 296 | -25.6389 | 246.5 | 0.104012 |
| Story1 | C20 | Push Max | 0 | -0.6289 | 246.5 | 0.002551 |
| Story1 | C20 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C20 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C20 | Push Max | 148 | -0.5399 | 246.5 | 0.00219 |
| Story1 | C20 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C20 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C20 | Push Max | 296 | -0.4509 | 246.5 | 0.001829 |
| Story1 | C20 | Push Min | 0 | -18.8003 | 246.5 | 0.076269 |
| Story1 | C20 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C20 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C20 | Push Min | 148 | -18.6185 | 246.5 | 0.075531 |
| Story1 | C20 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C20 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C20 | Push Min | 296 | -18.4367 | 246.5 | 0.074794 |
| Story1 | C21 | Push Max | 0 | 1.5017 | 246.5 | 0.006092 |
| Story1 | C21 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C21 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C21 | Push Max | 148 | 1.5907 | 246.5 | 0.006453 |
| Story1 | C21 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C21 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C21 | Push Max | 296 | 1.6797 | 246.5 | 0.006814 |
| Story1 | C21 | Push Min | 0 | -12.2551 | 246.5 | 0.049716 |
| Story1 | C21 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C21 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C21 | Push Min | 148 | -12.0732 | 246.5 | 0.048978 |
| Story1 | C21 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C21 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C21 | Push Min | 296 | -11.8914 | 246.5 | 0.048241 |
| Story1 | C22 | Push Max | 0 | -0.6289 | 246.5 | 0.002551 |
| Story1 | C22 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C22 | Push Max | 14.8 | -0.62 | 246.5 | 0.002515 |
| Story1 | C22 | Push Max | 148 | -0.5399 | 246.5 | 0.00219 |
| Story1 | C22 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C22 | Push Max | 281.2 | -0.4598 | 246.5 | 0.001865 |
| Story1 | C22 | Push Max | 296 | -0.4509 | 246.5 | 0.001829 |
| Story1 | C22 | Push Min | 0 | -18.8003 | 246.5 | 0.076269 |
| Story1 | C22 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C22 | Push Min | 14.8 | -18.7821 | 246.5 | 0.076195 |
| Story1 | C22 | Push Min | 148 | -18.6185 | 246.5 | 0.075531 |
| Story1 | C22 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C22 | Push Min | 281.2 | -18.4548 | 246.5 | 0.074867 |
| Story1 | C22 | Push Min | 296 | -18.4367 | 246.5 | 0.074794 |
| Story1 | C23 | Push Max | 0 | -0.8554 | 246.5 | 0.00347 |
| Story1 | C23 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C23 | Push Max | 14.8 | -0.8465 | 246.5 | 0.003434 |
| Story1 | C23 | Push Max | 148 | -0.7664 | 246.5 | 0.003109 |
| Story1 | C23 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C23 | Push Max | 281.2 | -0.6863 | 246.5 | 0.002784 |
| Story1 | C23 | Push Max | 296 | -0.6774 | 246.5 | 0.002748 |
| Story1 | C23 | Push Min | 0 | -18.3133 | 246.5 | 0.074293 |
| Story1 | C23 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C23 | Push Min | 14.8 | -18.2951 | 246.5 | 0.074219 |
| Story1 | C23 | Push Min | 148 | -18.1314 | 246.5 | 0.073555 |
| Story1 | C23 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C23 | Push Min | 281.2 | -17.9678 | 246.5 | 0.072892 |
| Story1 | C23 | Push Min | 296 | -17.9496 | 246.5 | 0.072818 |
| Story1 | C24 | Push Max | 0 | -0.7248 | 246.5 | 0.00294 |
| Story1 | C24 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C24 | Push Max | 14.8 | -0.7159 | 246.5 | 0.002904 |
| Story1 | C24 | Push Max | 148 | -0.6359 | 246.5 | 0.00258 |
| Story1 | C24 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C24 | Push Max | 281.2 | -0.5558 | 246.5 | 0.002255 |
| Story1 | C24 | Push Max | 296 | -0.5469 | 246.5 | 0.002219 |
| Story1 | C24 | Push Min | 0 | -19.0492 | 246.5 | 0.077279 |
| Story1 | C24 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C24 | Push Min | 14.8 | -19.031 | 246.5 | 0.077205 |
| Story1 | C24 | Push Min | 148 | -18.8674 | 246.5 | 0.076541 |
| Story1 | C24 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C24 | Push Min | 281.2 | -18.7037 | 246.5 | 0.075877 |
| Story1 | C24 | Push Min | 296 | -18.6855 | 246.5 | 0.075803 |
| Story1 | C25 | Push Max | 0 | 1.5017 | 246.5 | 0.006092 |
| Story1 | C25 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C25 | Push Max | 14.8 | 1.5106 | 246.5 | 0.006128 |
| Story1 | C25 | Push Max | 148 | 1.5907 | 246.5 | 0.006453 |
| Story1 | C25 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C25 | Push Max | 281.2 | 1.6708 | 246.5 | 0.006778 |
| Story1 | C25 | Push Max | 296 | 1.6797 | 246.5 | 0.006814 |
| Story1 | C25 | Push Min | 0 | -12.2551 | 246.5 | 0.049716 |
| Story1 | C25 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C25 | Push Min | 14.8 | -12.2369 | 246.5 | 0.049643 |
| Story1 | C25 | Push Min | 148 | -12.0732 | 246.5 | 0.048978 |
| Story1 | C25 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C25 | Push Min | 281.2 | -11.9096 | 246.5 | 0.048315 |
| Story1 | C25 | Push Min | 296 | -11.8914 | 246.5 | 0.048241 |

- محاسبه DCR ستونها (برای نیروی برشی)

| Story | Column | Load Case/Combo | Station | V2 | V3 | Vn | DCR | DCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm | tonf | tonf | tonf | V2/Vn | V3/Vn |
| Story1 | C1 | Push Max | 0 | 11.0579 | 11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C1 | Push Max | 14.8 | 11.0579 | 11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C1 | Push Max | 14.8 | 11.0579 | 11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C1 | Push Max | 148 | 11.0579 | 11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C1 | Push Max | 281.2 | 11.0579 | 11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C1 | Push Max | 281.2 | 11.0579 | 11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C1 | Push Max | 296 | 11.0579 | 11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C1 | Push Min | 0 | -14.072 | -12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C1 | Push Min | 14.8 | -14.072 | -12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C1 | Push Min | 14.8 | -14.072 | -12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C1 | Push Min | 148 | -14.072 | -12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C1 | Push Min | 281.2 | -14.072 | -12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C1 | Push Min | 281.2 | -14.072 | -12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C1 | Push Min | 296 | -14.072 | -12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C2 | Push Max | 0 | 10.58 | 15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C2 | Push Max | 14.8 | 10.58 | 15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C2 | Push Max | 14.8 | 10.58 | 15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C2 | Push Max | 148 | 10.58 | 15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C2 | Push Max | 281.2 | 10.58 | 15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C2 | Push Max | 281.2 | 10.58 | 15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C2 | Push Max | 296 | 10.58 | 15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C2 | Push Min | 0 | -13.0212 | -17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C2 | Push Min | 14.8 | -13.0212 | -17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C2 | Push Min | 14.8 | -13.0212 | -17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C2 | Push Min | 148 | -13.0212 | -17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C2 | Push Min | 281.2 | -13.0212 | -17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C2 | Push Min | 281.2 | -13.0212 | -17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C2 | Push Min | 296 | -13.0212 | -17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C3 | Push Max | 0 | 10.0448 | 17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C3 | Push Max | 14.8 | 10.0448 | 17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C3 | Push Max | 14.8 | 10.0448 | 17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C3 | Push Max | 148 | 10.0448 | 17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C3 | Push Max | 281.2 | 10.0448 | 17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C3 | Push Max | 281.2 | 10.0448 | 17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C3 | Push Max | 296 | 10.0448 | 17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C3 | Push Min | 0 | -12.5367 | -14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C3 | Push Min | 14.8 | -12.5367 | -14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C3 | Push Min | 14.8 | -12.5367 | -14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C3 | Push Min | 148 | -12.5367 | -14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C3 | Push Min | 281.2 | -12.5367 | -14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C3 | Push Min | 281.2 | -12.5367 | -14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C3 | Push Min | 296 | -12.5367 | -14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C4 | Push Max | 0 | 10.5563 | 15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C4 | Push Max | 14.8 | 10.5563 | 15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C4 | Push Max | 14.8 | 10.5563 | 15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C4 | Push Max | 148 | 10.5563 | 15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C4 | Push Max | 281.2 | 10.5563 | 15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C4 | Push Max | 281.2 | 10.5563 | 15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C4 | Push Max | 296 | 10.5563 | 15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C4 | Push Min | 0 | -13.0993 | -17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C4 | Push Min | 14.8 | -13.0993 | -17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C4 | Push Min | 14.8 | -13.0993 | -17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C4 | Push Min | 148 | -13.0993 | -17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C4 | Push Min | 281.2 | -13.0993 | -17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C4 | Push Min | 281.2 | -13.0993 | -17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C4 | Push Min | 296 | -13.0993 | -17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C5 | Push Max | 0 | 11.8376 | 14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C5 | Push Max | 14.8 | 11.8376 | 14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C5 | Push Max | 14.8 | 11.8376 | 14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C5 | Push Max | 148 | 11.8376 | 14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C5 | Push Max | 281.2 | 11.8376 | 14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C5 | Push Max | 281.2 | 11.8376 | 14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C5 | Push Max | 296 | 11.8376 | 14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C5 | Push Min | 0 | -12.0507 | -11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C5 | Push Min | 14.8 | -12.0507 | -11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C5 | Push Min | 14.8 | -12.0507 | -11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C5 | Push Min | 148 | -12.0507 | -11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C5 | Push Min | 281.2 | -12.0507 | -11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C5 | Push Min | 281.2 | -12.0507 | -11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C5 | Push Min | 296 | -12.0507 | -11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C6 | Push Max | 0 | 17.8709 | 10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C6 | Push Max | 14.8 | 17.8709 | 10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C6 | Push Max | 14.8 | 17.8709 | 10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C6 | Push Max | 148 | 17.8709 | 10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C6 | Push Max | 281.2 | 17.8709 | 10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C6 | Push Max | 281.2 | 17.8709 | 10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C6 | Push Max | 296 | 17.8709 | 10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C6 | Push Min | 0 | -15.2621 | -13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C6 | Push Min | 14.8 | -15.2621 | -13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C6 | Push Min | 14.8 | -15.2621 | -13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C6 | Push Min | 148 | -15.2621 | -13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C6 | Push Min | 281.2 | -15.2621 | -13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C6 | Push Min | 281.2 | -15.2621 | -13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C6 | Push Min | 296 | -15.2621 | -13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C7 | Push Max | 0 | 15.294 | 15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C7 | Push Max | 14.8 | 15.294 | 15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C7 | Push Max | 14.8 | 15.294 | 15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C7 | Push Max | 148 | 15.294 | 15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C7 | Push Max | 281.2 | 15.294 | 15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C7 | Push Max | 281.2 | 15.294 | 15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C7 | Push Max | 296 | 15.294 | 15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C7 | Push Min | 0 | -14.9748 | -15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C7 | Push Min | 14.8 | -14.9748 | -15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C7 | Push Min | 14.8 | -14.9748 | -15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C7 | Push Min | 148 | -14.9748 | -15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C7 | Push Min | 281.2 | -14.9748 | -15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C7 | Push Min | 281.2 | -14.9748 | -15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C7 | Push Min | 296 | -14.9748 | -15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C8 | Push Max | 0 | 14.5459 | 14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C8 | Push Max | 14.8 | 14.5459 | 14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C8 | Push Max | 14.8 | 14.5459 | 14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C8 | Push Max | 148 | 14.5459 | 14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C8 | Push Max | 281.2 | 14.5459 | 14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C8 | Push Max | 281.2 | 14.5459 | 14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C8 | Push Max | 296 | 14.5459 | 14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C8 | Push Min | 0 | -14.2951 | -14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C8 | Push Min | 14.8 | -14.2951 | -14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C8 | Push Min | 14.8 | -14.2951 | -14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C8 | Push Min | 148 | -14.2951 | -14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C8 | Push Min | 281.2 | -14.2951 | -14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C8 | Push Min | 281.2 | -14.2951 | -14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C8 | Push Min | 296 | -14.2951 | -14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C9 | Push Max | 0 | 15.1951 | 14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C9 | Push Max | 14.8 | 15.1951 | 14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C9 | Push Max | 14.8 | 15.1951 | 14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C9 | Push Max | 148 | 15.1951 | 14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C9 | Push Max | 281.2 | 15.1951 | 14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C9 | Push Max | 281.2 | 15.1951 | 14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C9 | Push Max | 296 | 15.1951 | 14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C9 | Push Min | 0 | -15.0129 | -15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C9 | Push Min | 14.8 | -15.0129 | -15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C9 | Push Min | 14.8 | -15.0129 | -15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C9 | Push Min | 148 | -15.0129 | -15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C9 | Push Min | 281.2 | -15.0129 | -15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C9 | Push Min | 281.2 | -15.0129 | -15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C9 | Push Min | 296 | -15.0129 | -15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C10 | Push Max | 0 | 15.3522 | 13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C10 | Push Max | 14.8 | 15.3522 | 13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C10 | Push Max | 14.8 | 15.3522 | 13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C10 | Push Max | 148 | 15.3522 | 13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C10 | Push Max | 281.2 | 15.3522 | 13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C10 | Push Max | 281.2 | 15.3522 | 13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C10 | Push Max | 296 | 15.3522 | 13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C10 | Push Min | 0 | -17.6349 | -10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C10 | Push Min | 14.8 | -17.6349 | -10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C10 | Push Min | 14.8 | -17.6349 | -10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C10 | Push Min | 148 | -17.6349 | -10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C10 | Push Min | 281.2 | -17.6349 | -10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C10 | Push Min | 281.2 | -17.6349 | -10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C10 | Push Min | 296 | -17.6349 | -10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C11 | Push Max | 0 | 14.8809 | 10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C11 | Push Max | 14.8 | 14.8809 | 10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C11 | Push Max | 14.8 | 14.8809 | 10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C11 | Push Max | 148 | 14.8809 | 10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C11 | Push Max | 281.2 | 14.8809 | 10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C11 | Push Max | 281.2 | 14.8809 | 10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C11 | Push Max | 296 | 14.8809 | 10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C11 | Push Min | 0 | -17.1315 | -12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C11 | Push Min | 14.8 | -17.1315 | -12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C11 | Push Min | 14.8 | -17.1315 | -12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C11 | Push Min | 148 | -17.1315 | -12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C11 | Push Min | 281.2 | -17.1315 | -12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C11 | Push Min | 281.2 | -17.1315 | -12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C11 | Push Min | 296 | -17.1315 | -12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C12 | Push Max | 0 | 14.6545 | 14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C12 | Push Max | 14.8 | 14.6545 | 14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C12 | Push Max | 14.8 | 14.6545 | 14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C12 | Push Max | 148 | 14.6545 | 14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C12 | Push Max | 281.2 | 14.6545 | 14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C12 | Push Max | 281.2 | 14.6545 | 14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C12 | Push Max | 296 | 14.6545 | 14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C12 | Push Min | 0 | -14.5887 | -14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C12 | Push Min | 14.8 | -14.5887 | -14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C12 | Push Min | 14.8 | -14.5887 | -14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C12 | Push Min | 148 | -14.5887 | -14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C12 | Push Min | 281.2 | -14.5887 | -14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C12 | Push Min | 281.2 | -14.5887 | -14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C12 | Push Min | 296 | -14.5887 | -14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C13 | Push Max | 0 | 13.9298 | 13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Max | 14.8 | 13.9298 | 13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Max | 14.8 | 13.9298 | 13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Max | 148 | 13.9298 | 13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Max | 281.2 | 13.9298 | 13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Max | 281.2 | 13.9298 | 13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Max | 296 | 13.9298 | 13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Min | 0 | -13.9298 | -13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Min | 14.8 | -13.9298 | -13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Min | 14.8 | -13.9298 | -13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Min | 148 | -13.9298 | -13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Min | 281.2 | -13.9298 | -13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Min | 281.2 | -13.9298 | -13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C13 | Push Min | 296 | -13.9298 | -13.9298 | 66.96 | 0.208032 | 0.208032 |
| Story1 | C14 | Push Max | 0 | 14.5887 | 14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C14 | Push Max | 14.8 | 14.5887 | 14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C14 | Push Max | 14.8 | 14.5887 | 14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C14 | Push Max | 148 | 14.5887 | 14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C14 | Push Max | 281.2 | 14.5887 | 14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C14 | Push Max | 281.2 | 14.5887 | 14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C14 | Push Max | 296 | 14.5887 | 14.2951 | 66.96 | 0.217872 | 0.213487 |
| Story1 | C14 | Push Min | 0 | -14.6545 | -14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C14 | Push Min | 14.8 | -14.6545 | -14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C14 | Push Min | 14.8 | -14.6545 | -14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C14 | Push Min | 148 | -14.6545 | -14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C14 | Push Min | 281.2 | -14.6545 | -14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C14 | Push Min | 281.2 | -14.6545 | -14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C14 | Push Min | 296 | -14.6545 | -14.5459 | 66.96 | 0.218855 | 0.217233 |
| Story1 | C15 | Push Max | 0 | 17.1315 | 12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C15 | Push Max | 14.8 | 17.1315 | 12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C15 | Push Max | 14.8 | 17.1315 | 12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C15 | Push Max | 148 | 17.1315 | 12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C15 | Push Max | 281.2 | 17.1315 | 12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C15 | Push Max | 281.2 | 17.1315 | 12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C15 | Push Max | 296 | 17.1315 | 12.5367 | 66.96 | 0.255847 | 0.187227 |
| Story1 | C15 | Push Min | 0 | -14.8809 | -10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C15 | Push Min | 14.8 | -14.8809 | -10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C15 | Push Min | 14.8 | -14.8809 | -10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C15 | Push Min | 148 | -14.8809 | -10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C15 | Push Min | 281.2 | -14.8809 | -10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C15 | Push Min | 281.2 | -14.8809 | -10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C15 | Push Min | 296 | -14.8809 | -10.0448 | 66.96 | 0.222236 | 0.150012 |
| Story1 | C16 | Push Max | 0 | 17.6349 | 10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C16 | Push Max | 14.8 | 17.6349 | 10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C16 | Push Max | 14.8 | 17.6349 | 10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C16 | Push Max | 148 | 17.6349 | 10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C16 | Push Max | 281.2 | 17.6349 | 10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C16 | Push Max | 281.2 | 17.6349 | 10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C16 | Push Max | 296 | 17.6349 | 10.58 | 66.96 | 0.263365 | 0.158005 |
| Story1 | C16 | Push Min | 0 | -15.3522 | -13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C16 | Push Min | 14.8 | -15.3522 | -13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C16 | Push Min | 14.8 | -15.3522 | -13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C16 | Push Min | 148 | -15.3522 | -13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C16 | Push Min | 281.2 | -15.3522 | -13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C16 | Push Min | 281.2 | -15.3522 | -13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C16 | Push Min | 296 | -15.3522 | -13.0212 | 66.96 | 0.229274 | 0.194462 |
| Story1 | C17 | Push Max | 0 | 15.0129 | 15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C17 | Push Max | 14.8 | 15.0129 | 15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C17 | Push Max | 14.8 | 15.0129 | 15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C17 | Push Max | 148 | 15.0129 | 15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C17 | Push Max | 281.2 | 15.0129 | 15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C17 | Push Max | 281.2 | 15.0129 | 15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C17 | Push Max | 296 | 15.0129 | 15.294 | 66.96 | 0.224207 | 0.228405 |
| Story1 | C17 | Push Min | 0 | -15.1951 | -14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C17 | Push Min | 14.8 | -15.1951 | -14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C17 | Push Min | 14.8 | -15.1951 | -14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C17 | Push Min | 148 | -15.1951 | -14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C17 | Push Min | 281.2 | -15.1951 | -14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C17 | Push Min | 281.2 | -15.1951 | -14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C17 | Push Min | 296 | -15.1951 | -14.9748 | 66.96 | 0.226928 | 0.223638 |
| Story1 | C18 | Push Max | 0 | 14.2951 | 14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C18 | Push Max | 14.8 | 14.2951 | 14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C18 | Push Max | 14.8 | 14.2951 | 14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C18 | Push Max | 148 | 14.2951 | 14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C18 | Push Max | 281.2 | 14.2951 | 14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C18 | Push Max | 281.2 | 14.2951 | 14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C18 | Push Max | 296 | 14.2951 | 14.6545 | 66.96 | 0.213487 | 0.218855 |
| Story1 | C18 | Push Min | 0 | -14.5459 | -14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C18 | Push Min | 14.8 | -14.5459 | -14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C18 | Push Min | 14.8 | -14.5459 | -14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C18 | Push Min | 148 | -14.5459 | -14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C18 | Push Min | 281.2 | -14.5459 | -14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C18 | Push Min | 281.2 | -14.5459 | -14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C18 | Push Min | 296 | -14.5459 | -14.5887 | 66.96 | 0.217233 | 0.217872 |
| Story1 | C19 | Push Max | 0 | 14.9748 | 15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C19 | Push Max | 14.8 | 14.9748 | 15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C19 | Push Max | 14.8 | 14.9748 | 15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C19 | Push Max | 148 | 14.9748 | 15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C19 | Push Max | 281.2 | 14.9748 | 15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C19 | Push Max | 281.2 | 14.9748 | 15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C19 | Push Max | 296 | 14.9748 | 15.0129 | 66.96 | 0.223638 | 0.224207 |
| Story1 | C19 | Push Min | 0 | -15.294 | -15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C19 | Push Min | 14.8 | -15.294 | -15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C19 | Push Min | 14.8 | -15.294 | -15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C19 | Push Min | 148 | -15.294 | -15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C19 | Push Min | 281.2 | -15.294 | -15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C19 | Push Min | 281.2 | -15.294 | -15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C19 | Push Min | 296 | -15.294 | -15.1951 | 66.96 | 0.228405 | 0.226928 |
| Story1 | C20 | Push Max | 0 | 15.2621 | 13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C20 | Push Max | 14.8 | 15.2621 | 13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C20 | Push Max | 14.8 | 15.2621 | 13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C20 | Push Max | 148 | 15.2621 | 13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C20 | Push Max | 281.2 | 15.2621 | 13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C20 | Push Max | 281.2 | 15.2621 | 13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C20 | Push Max | 296 | 15.2621 | 13.0993 | 66.96 | 0.227929 | 0.195629 |
| Story1 | C20 | Push Min | 0 | -17.8709 | -10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C20 | Push Min | 14.8 | -17.8709 | -10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C20 | Push Min | 14.8 | -17.8709 | -10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C20 | Push Min | 148 | -17.8709 | -10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C20 | Push Min | 281.2 | -17.8709 | -10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C20 | Push Min | 281.2 | -17.8709 | -10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C20 | Push Min | 296 | -17.8709 | -10.5563 | 66.96 | 0.266889 | 0.157651 |
| Story1 | C21 | Push Max | 0 | 12.0507 | 11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C21 | Push Max | 14.8 | 12.0507 | 11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C21 | Push Max | 14.8 | 12.0507 | 11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C21 | Push Max | 148 | 12.0507 | 11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C21 | Push Max | 281.2 | 12.0507 | 11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C21 | Push Max | 281.2 | 12.0507 | 11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C21 | Push Max | 296 | 12.0507 | 11.0579 | 66.96 | 0.179969 | 0.165142 |
| Story1 | C21 | Push Min | 0 | -11.8376 | -14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C21 | Push Min | 14.8 | -11.8376 | -14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C21 | Push Min | 14.8 | -11.8376 | -14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C21 | Push Min | 148 | -11.8376 | -14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C21 | Push Min | 281.2 | -11.8376 | -14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C21 | Push Min | 281.2 | -11.8376 | -14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C21 | Push Min | 296 | -11.8376 | -14.072 | 66.96 | 0.176786 | 0.210155 |
| Story1 | C22 | Push Max | 0 | 13.0993 | 17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C22 | Push Max | 14.8 | 13.0993 | 17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C22 | Push Max | 14.8 | 13.0993 | 17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C22 | Push Max | 148 | 13.0993 | 17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C22 | Push Max | 281.2 | 13.0993 | 17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C22 | Push Max | 281.2 | 13.0993 | 17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C22 | Push Max | 296 | 13.0993 | 17.8709 | 66.96 | 0.195629 | 0.266889 |
| Story1 | C22 | Push Min | 0 | -10.5563 | -15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C22 | Push Min | 14.8 | -10.5563 | -15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C22 | Push Min | 14.8 | -10.5563 | -15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C22 | Push Min | 148 | -10.5563 | -15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C22 | Push Min | 281.2 | -10.5563 | -15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C22 | Push Min | 281.2 | -10.5563 | -15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C22 | Push Min | 296 | -10.5563 | -15.2621 | 66.96 | 0.157651 | 0.227929 |
| Story1 | C23 | Push Max | 0 | 12.5367 | 14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C23 | Push Max | 14.8 | 12.5367 | 14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C23 | Push Max | 14.8 | 12.5367 | 14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C23 | Push Max | 148 | 12.5367 | 14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C23 | Push Max | 281.2 | 12.5367 | 14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C23 | Push Max | 281.2 | 12.5367 | 14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C23 | Push Max | 296 | 12.5367 | 14.8809 | 66.96 | 0.187227 | 0.222236 |
| Story1 | C23 | Push Min | 0 | -10.0448 | -17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C23 | Push Min | 14.8 | -10.0448 | -17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C23 | Push Min | 14.8 | -10.0448 | -17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C23 | Push Min | 148 | -10.0448 | -17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C23 | Push Min | 281.2 | -10.0448 | -17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C23 | Push Min | 281.2 | -10.0448 | -17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C23 | Push Min | 296 | -10.0448 | -17.1315 | 66.96 | 0.150012 | 0.255847 |
| Story1 | C24 | Push Max | 0 | 13.0212 | 17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C24 | Push Max | 14.8 | 13.0212 | 17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C24 | Push Max | 14.8 | 13.0212 | 17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C24 | Push Max | 148 | 13.0212 | 17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C24 | Push Max | 281.2 | 13.0212 | 17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C24 | Push Max | 281.2 | 13.0212 | 17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C24 | Push Max | 296 | 13.0212 | 17.6349 | 66.96 | 0.194462 | 0.263365 |
| Story1 | C24 | Push Min | 0 | -10.58 | -15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C24 | Push Min | 14.8 | -10.58 | -15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C24 | Push Min | 14.8 | -10.58 | -15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C24 | Push Min | 148 | -10.58 | -15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C24 | Push Min | 281.2 | -10.58 | -15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C24 | Push Min | 281.2 | -10.58 | -15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C24 | Push Min | 296 | -10.58 | -15.3522 | 66.96 | 0.158005 | 0.229274 |
| Story1 | C25 | Push Max | 0 | 14.072 | 12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C25 | Push Max | 14.8 | 14.072 | 12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C25 | Push Max | 14.8 | 14.072 | 12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C25 | Push Max | 148 | 14.072 | 12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C25 | Push Max | 281.2 | 14.072 | 12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C25 | Push Max | 281.2 | 14.072 | 12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C25 | Push Max | 296 | 14.072 | 12.0507 | 66.96 | 0.210155 | 0.179969 |
| Story1 | C25 | Push Min | 0 | -11.0579 | -11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C25 | Push Min | 14.8 | -11.0579 | -11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C25 | Push Min | 14.8 | -11.0579 | -11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C25 | Push Min | 148 | -11.0579 | -11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C25 | Push Min | 281.2 | -11.0579 | -11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C25 | Push Min | 281.2 | -11.0579 | -11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |
| Story1 | C25 | Push Min | 296 | -11.0579 | -11.8376 | 66.96 | 0.165142 | 0.176786 |

- محاسبه DCR ستونها (برای لنگر خمشی)

| Story | Column | Load Case/Combo | Station | M2 | M3 | Mn | DCR | DCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm | tonf-cm | tonf-cm | tonf-cm | M2/Mn | M2/Mn |
| Story1 | C1 | Push Max | 0 | 2486.779 | 2410.623 | 1852.2 | 1.342608 | 1.301492 |
| Story1 | C1 | Push Max | 14.8 | 2311.395 | 2246.785 | 1852.2 | 1.247919 | 1.213036 |
| Story1 | C1 | Push Max | 14.8 | 2311.383 | 2246.773 | 1852.2 | 1.247912 | 1.213029 |
| Story1 | C1 | Push Max | 148 | 721.296 | 821.39 | 1852.2 | 0.389427 | 0.443467 |
| Story1 | C1 | Push Max | 281.2 | 903.996 | 1275.234 | 1852.2 | 0.488066 | 0.688497 |
| Story1 | C1 | Push Max | 281.2 | 904.002 | 1275.241 | 1852.2 | 0.488069 | 0.688501 |
| Story1 | C1 | Push Max | 296 | 1084.395 | 1485.297 | 1852.2 | 0.585463 | 0.80191 |
| Story1 | C1 | Push Min | 0 | -2519.964 | -2717.399 | 1852.2 | 1.360525 | 1.46712 |
| Story1 | C1 | Push Min | 14.8 | -2341.424 | -2508.927 | 1852.2 | 1.264131 | 1.354566 |
| Story1 | C1 | Push Min | 14.8 | -2341.412 | -2508.913 | 1852.2 | 1.264125 | 1.354558 |
| Story1 | C1 | Push Min | 148 | -722.782 | -680.914 | 1852.2 | 0.390229 | 0.367624 |
| Story1 | C1 | Push Min | 281.2 | -876.922 | -733.726 | 1852.2 | 0.473449 | 0.396138 |
| Story1 | C1 | Push Min | 281.2 | -876.928 | -733.73 | 1852.2 | 0.473452 | 0.39614 |
| Story1 | C1 | Push Min | 296 | -1054.161 | -899.522 | 1852.2 | 0.56914 | 0.485651 |
| Story1 | C2 | Push Max | 0 | 2866.052 | 2310.853 | 1852.2 | 1.547377 | 1.247626 |
| Story1 | C2 | Push Max | 14.8 | 2638.433 | 2153.945 | 1852.2 | 1.424486 | 1.162912 |
| Story1 | C2 | Push Max | 14.8 | 2638.406 | 2153.925 | 1852.2 | 1.424471 | 1.162901 |
| Story1 | C2 | Push Max | 148 | 604.891 | 770.078 | 1852.2 | 0.32658 | 0.415764 |
| Story1 | C2 | Push Max | 281.2 | 1911.076 | 1162.328 | 1852.2 | 1.031787 | 0.627539 |
| Story1 | C2 | Push Max | 281.2 | 1911.094 | 1162.34 | 1852.2 | 1.031797 | 0.627546 |
| Story1 | C2 | Push Max | 296 | 2174.839 | 1358.385 | 1852.2 | 1.174192 | 0.73339 |
| Story1 | C2 | Push Min | 0 | -3117.798 | -2563.137 | 1852.2 | 1.683294 | 1.383834 |
| Story1 | C2 | Push Min | 14.8 | -2856.356 | -2370.061 | 1852.2 | 1.542142 | 1.279592 |
| Story1 | C2 | Push Min | 14.8 | -2856.326 | -2370.038 | 1852.2 | 1.542126 | 1.27958 |
| Story1 | C2 | Push Min | 148 | -516.874 | -659.245 | 1852.2 | 0.279059 | 0.355925 |
| Story1 | C2 | Push Min | 281.2 | -1518.986 | -726.895 | 1852.2 | 0.820098 | 0.39245 |
| Story1 | C2 | Push Min | 281.2 | -1519.001 | -726.904 | 1852.2 | 0.820106 | 0.392454 |
| Story1 | C2 | Push Min | 296 | -1749.363 | -887.334 | 1852.2 | 0.944478 | 0.47907 |
| Story1 | C3 | Push Max | 0 | 3048.461 | 2196.382 | 1852.2 | 1.64586 | 1.185823 |
| Story1 | C3 | Push Max | 14.8 | 2794.493 | 2047.421 | 1852.2 | 1.508743 | 1.1054 |
| Story1 | C3 | Push Max | 14.8 | 2794.465 | 2047.403 | 1852.2 | 1.508727 | 1.10539 |
| Story1 | C3 | Push Max | 148 | 532.201 | 735.296 | 1852.2 | 0.287335 | 0.396985 |
| Story1 | C3 | Push Max | 281.2 | 1428.689 | 1125.205 | 1852.2 | 0.771347 | 0.607496 |
| Story1 | C3 | Push Max | 281.2 | 1428.702 | 1125.216 | 1852.2 | 0.771354 | 0.607502 |
| Story1 | C3 | Push Max | 296 | 1652.113 | 1313.831 | 1852.2 | 0.891973 | 0.709335 |
| Story1 | C3 | Push Min | 0 | -2821.725 | -2459.381 | 1852.2 | 1.523445 | 1.327816 |
| Story1 | C3 | Push Min | 14.8 | -2601.099 | -2273.501 | 1852.2 | 1.404329 | 1.22746 |
| Story1 | C3 | Push Min | 14.8 | -2601.074 | -2273.479 | 1852.2 | 1.404316 | 1.227448 |
| Story1 | C3 | Push Min | 148 | -640.094 | -627.618 | 1852.2 | 0.345586 | 0.33885 |
| Story1 | C3 | Push Min | 281.2 | -1835.654 | -685.982 | 1852.2 | 0.991067 | 0.370361 |
| Story1 | C3 | Push Min | 281.2 | -1835.671 | -685.991 | 1852.2 | 0.991076 | 0.370366 |
| Story1 | C3 | Push Min | 296 | -2091.902 | -838.206 | 1852.2 | 1.129415 | 0.452546 |
| Story1 | C4 | Push Max | 0 | 2856.196 | 2305.043 | 1852.2 | 1.542056 | 1.244489 |
| Story1 | C4 | Push Max | 14.8 | 2629.919 | 2148.494 | 1852.2 | 1.419889 | 1.159969 |
| Story1 | C4 | Push Max | 14.8 | 2629.893 | 2148.474 | 1852.2 | 1.419875 | 1.159958 |
| Story1 | C4 | Push Max | 148 | 614.831 | 765.498 | 1852.2 | 0.331946 | 0.413291 |
| Story1 | C4 | Push Max | 281.2 | 1951.766 | 1167.833 | 1852.2 | 1.053756 | 0.630511 |
| Story1 | C4 | Push Max | 281.2 | 1951.783 | 1167.845 | 1852.2 | 1.053765 | 0.630518 |
| Story1 | C4 | Push Max | 296 | 2218.925 | 1365.009 | 1852.2 | 1.197994 | 0.736966 |
| Story1 | C4 | Push Min | 0 | -3142.329 | -2578.843 | 1852.2 | 1.696539 | 1.392313 |
| Story1 | C4 | Push Min | 14.8 | -2877.399 | -2384.616 | 1852.2 | 1.553503 | 1.287451 |
| Story1 | C4 | Push Min | 14.8 | -2877.37 | -2384.593 | 1852.2 | 1.553488 | 1.287438 |
| Story1 | C4 | Push Min | 148 | -512.74 | -660.925 | 1852.2 | 0.276828 | 0.356832 |
| Story1 | C4 | Push Min | 281.2 | -1502.23 | -724.743 | 1852.2 | 0.811052 | 0.391288 |
| Story1 | C4 | Push Min | 281.2 | -1502.245 | -724.752 | 1852.2 | 0.81106 | 0.391293 |
| Story1 | C4 | Push Min | 296 | -1731.235 | -884.751 | 1852.2 | 0.934691 | 0.477676 |
| Story1 | C5 | Push Max | 0 | 2717.399 | 2486.779 | 1852.2 | 1.46712 | 1.342608 |
| Story1 | C5 | Push Max | 14.8 | 2508.927 | 2311.395 | 1852.2 | 1.354566 | 1.247919 |
| Story1 | C5 | Push Max | 14.8 | 2508.913 | 2311.383 | 1852.2 | 1.354558 | 1.247912 |
| Story1 | C5 | Push Max | 148 | 680.914 | 721.296 | 1852.2 | 0.367624 | 0.389427 |
| Story1 | C5 | Push Max | 281.2 | 733.726 | 903.996 | 1852.2 | 0.396138 | 0.488066 |
| Story1 | C5 | Push Max | 281.2 | 733.73 | 904.002 | 1852.2 | 0.39614 | 0.488069 |
| Story1 | C5 | Push Max | 296 | 899.522 | 1084.395 | 1852.2 | 0.485651 | 0.585463 |
| Story1 | C5 | Push Min | 0 | -2410.623 | -2519.964 | 1852.2 | 1.301492 | 1.360525 |
| Story1 | C5 | Push Min | 14.8 | -2246.785 | -2341.424 | 1852.2 | 1.213036 | 1.264131 |
| Story1 | C5 | Push Min | 14.8 | -2246.773 | -2341.412 | 1852.2 | 1.213029 | 1.264125 |
| Story1 | C5 | Push Min | 148 | -821.39 | -722.782 | 1852.2 | 0.443467 | 0.390229 |
| Story1 | C5 | Push Min | 281.2 | -1275.234 | -876.922 | 1852.2 | 0.688497 | 0.473449 |
| Story1 | C5 | Push Min | 281.2 | -1275.241 | -876.928 | 1852.2 | 0.688501 | 0.473452 |
| Story1 | C5 | Push Min | 296 | -1485.297 | -1054.161 | 1852.2 | 0.80191 | 0.56914 |
| Story1 | C6 | Push Max | 0 | 2305.043 | 3142.329 | 1852.2 | 1.244489 | 1.696539 |
| Story1 | C6 | Push Max | 14.8 | 2148.494 | 2877.399 | 1852.2 | 1.159969 | 1.553503 |
| Story1 | C6 | Push Max | 14.8 | 2148.474 | 2877.37 | 1852.2 | 1.159958 | 1.553488 |
| Story1 | C6 | Push Max | 148 | 765.498 | 512.74 | 1852.2 | 0.413291 | 0.276828 |
| Story1 | C6 | Push Max | 281.2 | 1167.833 | 1502.23 | 1852.2 | 0.630511 | 0.811052 |
| Story1 | C6 | Push Max | 281.2 | 1167.845 | 1502.245 | 1852.2 | 0.630518 | 0.81106 |
| Story1 | C6 | Push Max | 296 | 1365.009 | 1731.235 | 1852.2 | 0.736966 | 0.934691 |
| Story1 | C6 | Push Min | 0 | -2578.843 | -2856.196 | 1852.2 | 1.392313 | 1.542056 |
| Story1 | C6 | Push Min | 14.8 | -2384.616 | -2629.919 | 1852.2 | 1.287451 | 1.419889 |
| Story1 | C6 | Push Min | 14.8 | -2384.593 | -2629.893 | 1852.2 | 1.287438 | 1.419875 |
| Story1 | C6 | Push Min | 148 | -660.925 | -614.831 | 1852.2 | 0.356832 | 0.331946 |
| Story1 | C6 | Push Min | 281.2 | -724.743 | -1951.766 | 1852.2 | 0.391288 | 1.053756 |
| Story1 | C6 | Push Min | 281.2 | -724.752 | -1951.783 | 1852.2 | 0.391293 | 1.053765 |
| Story1 | C6 | Push Min | 296 | -884.751 | -2218.925 | 1852.2 | 0.477676 | 1.197994 |
| Story1 | C7 | Push Max | 0 | 2807.81 | 2826.133 | 1852.2 | 1.515932 | 1.525825 |
| Story1 | C7 | Push Max | 14.8 | 2582.205 | 2599.06 | 1852.2 | 1.394129 | 1.403229 |
| Story1 | C7 | Push Max | 14.8 | 2582.158 | 2599.013 | 1852.2 | 1.394103 | 1.403203 |
| Story1 | C7 | Push Max | 148 | 514.993 | 516.289 | 1852.2 | 0.278044 | 0.278744 |
| Story1 | C7 | Push Max | 281.2 | 1546.175 | 1542.222 | 1852.2 | 0.834778 | 0.832643 |
| Story1 | C7 | Push Max | 281.2 | 1546.202 | 1542.248 | 1852.2 | 0.834792 | 0.832657 |
| Story1 | C7 | Push Max | 296 | 1773.705 | 1769.174 | 1852.2 | 0.957621 | 0.955174 |
| Story1 | C7 | Push Min | 0 | -2793.953 | -2786.887 | 1852.2 | 1.508451 | 1.504636 |
| Story1 | C7 | Push Min | 14.8 | -2571.048 | -2564.549 | 1852.2 | 1.388105 | 1.384596 |
| Story1 | C7 | Push Min | 14.8 | -2571.002 | -2564.502 | 1852.2 | 1.38808 | 1.384571 |
| Story1 | C7 | Push Min | 148 | -528.223 | -524.86 | 1852.2 | 0.285187 | 0.283371 |
| Story1 | C7 | Push Min | 281.2 | -1583.287 | -1593.546 | 1852.2 | 0.854814 | 0.860353 |
| Story1 | C7 | Push Min | 281.2 | -1583.314 | -1593.573 | 1852.2 | 0.854829 | 0.860368 |
| Story1 | C7 | Push Min | 296 | -1813.398 | -1825.155 | 1852.2 | 0.979051 | 0.985398 |
| Story1 | C8 | Push Max | 0 | 2745.349 | 2685.906 | 1852.2 | 1.48221 | 1.450117 |
| Story1 | C8 | Push Max | 14.8 | 2528.749 | 2469.953 | 1852.2 | 1.365268 | 1.333524 |
| Story1 | C8 | Push Max | 14.8 | 2528.704 | 2469.909 | 1852.2 | 1.365243 | 1.3335 |
| Story1 | C8 | Push Max | 148 | 538.181 | 491.221 | 1852.2 | 0.290563 | 0.265209 |
| Story1 | C8 | Push Max | 281.2 | 1479.121 | 1471.054 | 1852.2 | 0.798575 | 0.79422 |
| Story1 | C8 | Push Max | 281.2 | 1479.146 | 1471.079 | 1852.2 | 0.798589 | 0.794233 |
| Story1 | C8 | Push Max | 296 | 1701.395 | 1687.605 | 1852.2 | 0.918581 | 0.911135 |
| Story1 | C8 | Push Min | 0 | -2757.753 | -2659.342 | 1852.2 | 1.488907 | 1.435775 |
| Story1 | C8 | Push Min | 14.8 | -2540.176 | -2447.109 | 1852.2 | 1.371437 | 1.32119 |
| Story1 | C8 | Push Min | 14.8 | -2540.131 | -2447.066 | 1852.2 | 1.371413 | 1.321167 |
| Story1 | C8 | Push Min | 148 | -540.63 | -502.125 | 1852.2 | 0.291885 | 0.271097 |
| Story1 | C8 | Push Min | 281.2 | -1472.501 | -1515.297 | 1852.2 | 0.795001 | 0.818107 |
| Story1 | C8 | Push Min | 281.2 | -1472.526 | -1515.323 | 1852.2 | 0.795015 | 0.818121 |
| Story1 | C8 | Push Min | 296 | -1693.777 | -1735.472 | 1852.2 | 0.914468 | 0.936979 |
| Story1 | C9 | Push Max | 0 | 2786.887 | 2807.81 | 1852.2 | 1.504636 | 1.515932 |
| Story1 | C9 | Push Max | 14.8 | 2564.549 | 2582.205 | 1852.2 | 1.384596 | 1.394129 |
| Story1 | C9 | Push Max | 14.8 | 2564.502 | 2582.158 | 1852.2 | 1.384571 | 1.394103 |
| Story1 | C9 | Push Max | 148 | 524.86 | 514.993 | 1852.2 | 0.283371 | 0.278044 |
| Story1 | C9 | Push Max | 281.2 | 1593.546 | 1546.175 | 1852.2 | 0.860353 | 0.834778 |
| Story1 | C9 | Push Max | 281.2 | 1593.573 | 1546.202 | 1852.2 | 0.860368 | 0.834792 |
| Story1 | C9 | Push Max | 296 | 1825.155 | 1773.705 | 1852.2 | 0.985398 | 0.957621 |
| Story1 | C9 | Push Min | 0 | -2826.133 | -2793.953 | 1852.2 | 1.525825 | 1.508451 |
| Story1 | C9 | Push Min | 14.8 | -2599.06 | -2571.048 | 1852.2 | 1.403229 | 1.388105 |
| Story1 | C9 | Push Min | 14.8 | -2599.013 | -2571.002 | 1852.2 | 1.403203 | 1.38808 |
| Story1 | C9 | Push Min | 148 | -516.289 | -528.223 | 1852.2 | 0.278744 | 0.285187 |
| Story1 | C9 | Push Min | 281.2 | -1542.222 | -1583.287 | 1852.2 | 0.832643 | 0.854814 |
| Story1 | C9 | Push Min | 281.2 | -1542.248 | -1583.314 | 1852.2 | 0.832657 | 0.854829 |
| Story1 | C9 | Push Min | 296 | -1769.174 | -1813.398 | 1852.2 | 0.955174 | 0.979051 |
| Story1 | C10 | Push Max | 0 | 2563.137 | 2866.051 | 1852.2 | 1.383834 | 1.547377 |
| Story1 | C10 | Push Max | 14.8 | 2370.061 | 2638.433 | 1852.2 | 1.279592 | 1.424486 |
| Story1 | C10 | Push Max | 14.8 | 2370.038 | 2638.406 | 1852.2 | 1.27958 | 1.424471 |
| Story1 | C10 | Push Max | 148 | 659.245 | 604.891 | 1852.2 | 0.355925 | 0.32658 |
| Story1 | C10 | Push Max | 281.2 | 726.895 | 1911.076 | 1852.2 | 0.39245 | 1.031787 |
| Story1 | C10 | Push Max | 281.2 | 726.904 | 1911.094 | 1852.2 | 0.392454 | 1.031797 |
| Story1 | C10 | Push Max | 296 | 887.334 | 2174.839 | 1852.2 | 0.47907 | 1.174192 |
| Story1 | C10 | Push Min | 0 | -2310.853 | -3117.798 | 1852.2 | 1.247626 | 1.683294 |
| Story1 | C10 | Push Min | 14.8 | -2153.945 | -2856.356 | 1852.2 | 1.162912 | 1.542142 |
| Story1 | C10 | Push Min | 14.8 | -2153.925 | -2856.326 | 1852.2 | 1.162901 | 1.542126 |
| Story1 | C10 | Push Min | 148 | -770.078 | -516.874 | 1852.2 | 0.415764 | 0.279059 |
| Story1 | C10 | Push Min | 281.2 | -1162.328 | -1518.986 | 1852.2 | 0.627539 | 0.820098 |
| Story1 | C10 | Push Min | 281.2 | -1162.34 | -1519.001 | 1852.2 | 0.627546 | 0.820106 |
| Story1 | C10 | Push Min | 296 | -1358.385 | -1749.363 | 1852.2 | 0.73339 | 0.944478 |
| Story1 | C11 | Push Max | 0 | 2196.382 | 2821.725 | 1852.2 | 1.185823 | 1.523445 |
| Story1 | C11 | Push Max | 14.8 | 2047.421 | 2601.099 | 1852.2 | 1.1054 | 1.404329 |
| Story1 | C11 | Push Max | 14.8 | 2047.403 | 2601.074 | 1852.2 | 1.10539 | 1.404316 |
| Story1 | C11 | Push Max | 148 | 735.296 | 640.094 | 1852.2 | 0.396985 | 0.345586 |
| Story1 | C11 | Push Max | 281.2 | 1125.205 | 1835.654 | 1852.2 | 0.607496 | 0.991067 |
| Story1 | C11 | Push Max | 281.2 | 1125.216 | 1835.671 | 1852.2 | 0.607502 | 0.991076 |
| Story1 | C11 | Push Max | 296 | 1313.831 | 2091.902 | 1852.2 | 0.709335 | 1.129415 |
| Story1 | C11 | Push Min | 0 | -2459.381 | -3048.461 | 1852.2 | 1.327816 | 1.64586 |
| Story1 | C11 | Push Min | 14.8 | -2273.501 | -2794.493 | 1852.2 | 1.22746 | 1.508743 |
| Story1 | C11 | Push Min | 14.8 | -2273.479 | -2794.465 | 1852.2 | 1.227448 | 1.508727 |
| Story1 | C11 | Push Min | 148 | -627.618 | -532.201 | 1852.2 | 0.33885 | 0.287335 |
| Story1 | C11 | Push Min | 281.2 | -685.982 | -1428.689 | 1852.2 | 0.370361 | 0.771347 |
| Story1 | C11 | Push Min | 281.2 | -685.991 | -1428.702 | 1852.2 | 0.370366 | 0.771354 |
| Story1 | C11 | Push Min | 296 | -838.206 | -1652.113 | 1852.2 | 0.452546 | 0.891973 |
| Story1 | C12 | Push Max | 0 | 2685.906 | 2757.753 | 1852.2 | 1.450117 | 1.488907 |
| Story1 | C12 | Push Max | 14.8 | 2469.953 | 2540.176 | 1852.2 | 1.333524 | 1.371437 |
| Story1 | C12 | Push Max | 14.8 | 2469.909 | 2540.131 | 1852.2 | 1.3335 | 1.371413 |
| Story1 | C12 | Push Max | 148 | 491.221 | 540.63 | 1852.2 | 0.265209 | 0.291885 |
| Story1 | C12 | Push Max | 281.2 | 1471.054 | 1472.501 | 1852.2 | 0.79422 | 0.795001 |
| Story1 | C12 | Push Max | 281.2 | 1471.079 | 1472.526 | 1852.2 | 0.794233 | 0.795015 |
| Story1 | C12 | Push Max | 296 | 1687.605 | 1693.777 | 1852.2 | 0.911135 | 0.914468 |
| Story1 | C12 | Push Min | 0 | -2659.342 | -2745.349 | 1852.2 | 1.435775 | 1.48221 |
| Story1 | C12 | Push Min | 14.8 | -2447.109 | -2528.749 | 1852.2 | 1.32119 | 1.365268 |
| Story1 | C12 | Push Min | 14.8 | -2447.066 | -2528.704 | 1852.2 | 1.321167 | 1.365243 |
| Story1 | C12 | Push Min | 148 | -502.125 | -538.181 | 1852.2 | 0.271097 | 0.290563 |
| Story1 | C12 | Push Min | 281.2 | -1515.297 | -1479.121 | 1852.2 | 0.818107 | 0.798575 |
| Story1 | C12 | Push Min | 281.2 | -1515.323 | -1479.146 | 1852.2 | 0.818121 | 0.798589 |
| Story1 | C12 | Push Min | 296 | -1735.472 | -1701.395 | 1852.2 | 0.936979 | 0.918581 |
| Story1 | C13 | Push Max | 0 | 2620.042 | 2620.042 | 1852.2 | 1.414557 | 1.414557 |
| Story1 | C13 | Push Max | 14.8 | 2413.238 | 2413.238 | 1852.2 | 1.302904 | 1.302904 |
| Story1 | C13 | Push Max | 14.8 | 2413.196 | 2413.196 | 1852.2 | 1.302881 | 1.302881 |
| Story1 | C13 | Push Max | 148 | 513.49 | 513.49 | 1852.2 | 0.277232 | 0.277232 |
| Story1 | C13 | Push Max | 281.2 | 1405.076 | 1405.076 | 1852.2 | 0.758598 | 0.758598 |
| Story1 | C13 | Push Max | 281.2 | 1405.1 | 1405.1 | 1852.2 | 0.758611 | 0.758611 |
| Story1 | C13 | Push Max | 296 | 1616.254 | 1616.254 | 1852.2 | 0.872613 | 0.872613 |
| Story1 | C13 | Push Min | 0 | -2620.042 | -2620.042 | 1852.2 | 1.414557 | 1.414557 |
| Story1 | C13 | Push Min | 14.8 | -2413.238 | -2413.238 | 1852.2 | 1.302904 | 1.302904 |
| Story1 | C13 | Push Min | 14.8 | -2413.196 | -2413.196 | 1852.2 | 1.302881 | 1.302881 |
| Story1 | C13 | Push Min | 148 | -513.49 | -513.49 | 1852.2 | 0.277232 | 0.277232 |
| Story1 | C13 | Push Min | 281.2 | -1405.076 | -1405.076 | 1852.2 | 0.758598 | 0.758598 |
| Story1 | C13 | Push Min | 281.2 | -1405.1 | -1405.1 | 1852.2 | 0.758611 | 0.758611 |
| Story1 | C13 | Push Min | 296 | -1616.254 | -1616.254 | 1852.2 | 0.872613 | 0.872613 |
| Story1 | C14 | Push Max | 0 | 2659.342 | 2745.349 | 1852.2 | 1.435775 | 1.48221 |
| Story1 | C14 | Push Max | 14.8 | 2447.109 | 2528.749 | 1852.2 | 1.32119 | 1.365268 |
| Story1 | C14 | Push Max | 14.8 | 2447.066 | 2528.704 | 1852.2 | 1.321167 | 1.365243 |
| Story1 | C14 | Push Max | 148 | 502.125 | 538.181 | 1852.2 | 0.271097 | 0.290563 |
| Story1 | C14 | Push Max | 281.2 | 1515.297 | 1479.121 | 1852.2 | 0.818107 | 0.798575 |
| Story1 | C14 | Push Max | 281.2 | 1515.323 | 1479.146 | 1852.2 | 0.818121 | 0.798589 |
| Story1 | C14 | Push Max | 296 | 1735.472 | 1701.395 | 1852.2 | 0.936979 | 0.918581 |
| Story1 | C14 | Push Min | 0 | -2685.906 | -2757.753 | 1852.2 | 1.450117 | 1.488907 |
| Story1 | C14 | Push Min | 14.8 | -2469.953 | -2540.176 | 1852.2 | 1.333524 | 1.371437 |
| Story1 | C14 | Push Min | 14.8 | -2469.909 | -2540.131 | 1852.2 | 1.3335 | 1.371413 |
| Story1 | C14 | Push Min | 148 | -491.221 | -540.63 | 1852.2 | 0.265209 | 0.291885 |
| Story1 | C14 | Push Min | 281.2 | -1471.054 | -1472.501 | 1852.2 | 0.79422 | 0.795001 |
| Story1 | C14 | Push Min | 281.2 | -1471.079 | -1472.526 | 1852.2 | 0.794233 | 0.795015 |
| Story1 | C14 | Push Min | 296 | -1687.605 | -1693.777 | 1852.2 | 0.911135 | 0.914468 |
| Story1 | C15 | Push Max | 0 | 2459.381 | 3048.461 | 1852.2 | 1.327816 | 1.64586 |
| Story1 | C15 | Push Max | 14.8 | 2273.501 | 2794.493 | 1852.2 | 1.22746 | 1.508743 |
| Story1 | C15 | Push Max | 14.8 | 2273.479 | 2794.465 | 1852.2 | 1.227448 | 1.508727 |
| Story1 | C15 | Push Max | 148 | 627.618 | 532.201 | 1852.2 | 0.33885 | 0.287335 |
| Story1 | C15 | Push Max | 281.2 | 685.982 | 1428.689 | 1852.2 | 0.370361 | 0.771347 |
| Story1 | C15 | Push Max | 281.2 | 685.991 | 1428.702 | 1852.2 | 0.370366 | 0.771354 |
| Story1 | C15 | Push Max | 296 | 838.206 | 1652.113 | 1852.2 | 0.452546 | 0.891973 |
| Story1 | C15 | Push Min | 0 | -2196.382 | -2821.725 | 1852.2 | 1.185823 | 1.523445 |
| Story1 | C15 | Push Min | 14.8 | -2047.421 | -2601.099 | 1852.2 | 1.1054 | 1.404329 |
| Story1 | C15 | Push Min | 14.8 | -2047.403 | -2601.074 | 1852.2 | 1.10539 | 1.404316 |
| Story1 | C15 | Push Min | 148 | -735.296 | -640.094 | 1852.2 | 0.396985 | 0.345586 |
| Story1 | C15 | Push Min | 281.2 | -1125.205 | -1835.654 | 1852.2 | 0.607496 | 0.991067 |
| Story1 | C15 | Push Min | 281.2 | -1125.216 | -1835.671 | 1852.2 | 0.607502 | 0.991076 |
| Story1 | C15 | Push Min | 296 | -1313.831 | -2091.902 | 1852.2 | 0.709335 | 1.129415 |
| Story1 | C16 | Push Max | 0 | 2310.853 | 3117.798 | 1852.2 | 1.247626 | 1.683294 |
| Story1 | C16 | Push Max | 14.8 | 2153.945 | 2856.356 | 1852.2 | 1.162912 | 1.542142 |
| Story1 | C16 | Push Max | 14.8 | 2153.925 | 2856.326 | 1852.2 | 1.162901 | 1.542126 |
| Story1 | C16 | Push Max | 148 | 770.078 | 516.874 | 1852.2 | 0.415764 | 0.279059 |
| Story1 | C16 | Push Max | 281.2 | 1162.328 | 1518.986 | 1852.2 | 0.627539 | 0.820098 |
| Story1 | C16 | Push Max | 281.2 | 1162.34 | 1519.001 | 1852.2 | 0.627546 | 0.820106 |
| Story1 | C16 | Push Max | 296 | 1358.385 | 1749.363 | 1852.2 | 0.73339 | 0.944478 |
| Story1 | C16 | Push Min | 0 | -2563.137 | -2866.051 | 1852.2 | 1.383834 | 1.547377 |
| Story1 | C16 | Push Min | 14.8 | -2370.061 | -2638.433 | 1852.2 | 1.279592 | 1.424486 |
| Story1 | C16 | Push Min | 14.8 | -2370.038 | -2638.406 | 1852.2 | 1.27958 | 1.424471 |
| Story1 | C16 | Push Min | 148 | -659.245 | -604.891 | 1852.2 | 0.355925 | 0.32658 |
| Story1 | C16 | Push Min | 281.2 | -726.895 | -1911.076 | 1852.2 | 0.39245 | 1.031787 |
| Story1 | C16 | Push Min | 281.2 | -726.904 | -1911.094 | 1852.2 | 0.392454 | 1.031797 |
| Story1 | C16 | Push Min | 296 | -887.334 | -2174.839 | 1852.2 | 0.47907 | 1.174192 |
| Story1 | C17 | Push Max | 0 | 2826.133 | 2793.953 | 1852.2 | 1.525825 | 1.508451 |
| Story1 | C17 | Push Max | 14.8 | 2599.06 | 2571.048 | 1852.2 | 1.403229 | 1.388105 |
| Story1 | C17 | Push Max | 14.8 | 2599.013 | 2571.002 | 1852.2 | 1.403203 | 1.38808 |
| Story1 | C17 | Push Max | 148 | 516.289 | 528.223 | 1852.2 | 0.278744 | 0.285187 |
| Story1 | C17 | Push Max | 281.2 | 1542.222 | 1583.287 | 1852.2 | 0.832643 | 0.854814 |
| Story1 | C17 | Push Max | 281.2 | 1542.248 | 1583.314 | 1852.2 | 0.832657 | 0.854829 |
| Story1 | C17 | Push Max | 296 | 1769.174 | 1813.398 | 1852.2 | 0.955174 | 0.979051 |
| Story1 | C17 | Push Min | 0 | -2786.887 | -2807.81 | 1852.2 | 1.504636 | 1.515932 |
| Story1 | C17 | Push Min | 14.8 | -2564.549 | -2582.205 | 1852.2 | 1.384596 | 1.394129 |
| Story1 | C17 | Push Min | 14.8 | -2564.502 | -2582.158 | 1852.2 | 1.384571 | 1.394103 |
| Story1 | C17 | Push Min | 148 | -524.86 | -514.993 | 1852.2 | 0.283371 | 0.278044 |
| Story1 | C17 | Push Min | 281.2 | -1593.546 | -1546.175 | 1852.2 | 0.860353 | 0.834778 |
| Story1 | C17 | Push Min | 281.2 | -1593.573 | -1546.202 | 1852.2 | 0.860368 | 0.834792 |
| Story1 | C17 | Push Min | 296 | -1825.155 | -1773.705 | 1852.2 | 0.985398 | 0.957621 |
| Story1 | C18 | Push Max | 0 | 2757.753 | 2659.342 | 1852.2 | 1.488907 | 1.435775 |
| Story1 | C18 | Push Max | 14.8 | 2540.176 | 2447.109 | 1852.2 | 1.371437 | 1.32119 |
| Story1 | C18 | Push Max | 14.8 | 2540.131 | 2447.066 | 1852.2 | 1.371413 | 1.321167 |
| Story1 | C18 | Push Max | 148 | 540.63 | 502.125 | 1852.2 | 0.291885 | 0.271097 |
| Story1 | C18 | Push Max | 281.2 | 1472.501 | 1515.297 | 1852.2 | 0.795001 | 0.818107 |
| Story1 | C18 | Push Max | 281.2 | 1472.526 | 1515.323 | 1852.2 | 0.795015 | 0.818121 |
| Story1 | C18 | Push Max | 296 | 1693.777 | 1735.472 | 1852.2 | 0.914468 | 0.936979 |
| Story1 | C18 | Push Min | 0 | -2745.349 | -2685.906 | 1852.2 | 1.48221 | 1.450117 |
| Story1 | C18 | Push Min | 14.8 | -2528.749 | -2469.953 | 1852.2 | 1.365268 | 1.333524 |
| Story1 | C18 | Push Min | 14.8 | -2528.704 | -2469.909 | 1852.2 | 1.365243 | 1.3335 |
| Story1 | C18 | Push Min | 148 | -538.181 | -491.221 | 1852.2 | 0.290563 | 0.265209 |
| Story1 | C18 | Push Min | 281.2 | -1479.121 | -1471.054 | 1852.2 | 0.798575 | 0.79422 |
| Story1 | C18 | Push Min | 281.2 | -1479.146 | -1471.079 | 1852.2 | 0.798589 | 0.794233 |
| Story1 | C18 | Push Min | 296 | -1701.395 | -1687.605 | 1852.2 | 0.918581 | 0.911135 |
| Story1 | C19 | Push Max | 0 | 2793.953 | 2786.887 | 1852.2 | 1.508451 | 1.504636 |
| Story1 | C19 | Push Max | 14.8 | 2571.048 | 2564.549 | 1852.2 | 1.388105 | 1.384596 |
| Story1 | C19 | Push Max | 14.8 | 2571.002 | 2564.502 | 1852.2 | 1.38808 | 1.384571 |
| Story1 | C19 | Push Max | 148 | 528.223 | 524.86 | 1852.2 | 0.285187 | 0.283371 |
| Story1 | C19 | Push Max | 281.2 | 1583.287 | 1593.546 | 1852.2 | 0.854814 | 0.860353 |
| Story1 | C19 | Push Max | 281.2 | 1583.314 | 1593.573 | 1852.2 | 0.854829 | 0.860368 |
| Story1 | C19 | Push Max | 296 | 1813.398 | 1825.155 | 1852.2 | 0.979051 | 0.985398 |
| Story1 | C19 | Push Min | 0 | -2807.81 | -2826.133 | 1852.2 | 1.515932 | 1.525825 |
| Story1 | C19 | Push Min | 14.8 | -2582.205 | -2599.06 | 1852.2 | 1.394129 | 1.403229 |
| Story1 | C19 | Push Min | 14.8 | -2582.158 | -2599.013 | 1852.2 | 1.394103 | 1.403203 |
| Story1 | C19 | Push Min | 148 | -514.993 | -516.289 | 1852.2 | 0.278044 | 0.278744 |
| Story1 | C19 | Push Min | 281.2 | -1546.175 | -1542.222 | 1852.2 | 0.834778 | 0.832643 |
| Story1 | C19 | Push Min | 281.2 | -1546.202 | -1542.248 | 1852.2 | 0.834792 | 0.832657 |
| Story1 | C19 | Push Min | 296 | -1773.705 | -1769.174 | 1852.2 | 0.957621 | 0.955174 |
| Story1 | C20 | Push Max | 0 | 2578.843 | 2856.196 | 1852.2 | 1.392313 | 1.542056 |
| Story1 | C20 | Push Max | 14.8 | 2384.616 | 2629.919 | 1852.2 | 1.287451 | 1.419889 |
| Story1 | C20 | Push Max | 14.8 | 2384.593 | 2629.893 | 1852.2 | 1.287438 | 1.419875 |
| Story1 | C20 | Push Max | 148 | 660.925 | 614.831 | 1852.2 | 0.356832 | 0.331946 |
| Story1 | C20 | Push Max | 281.2 | 724.743 | 1951.765 | 1852.2 | 0.391288 | 1.053755 |
| Story1 | C20 | Push Max | 281.2 | 724.752 | 1951.783 | 1852.2 | 0.391293 | 1.053765 |
| Story1 | C20 | Push Max | 296 | 884.751 | 2218.925 | 1852.2 | 0.477676 | 1.197994 |
| Story1 | C20 | Push Min | 0 | -2305.043 | -3142.329 | 1852.2 | 1.244489 | 1.696539 |
| Story1 | C20 | Push Min | 14.8 | -2148.494 | -2877.399 | 1852.2 | 1.159969 | 1.553503 |
| Story1 | C20 | Push Min | 14.8 | -2148.474 | -2877.37 | 1852.2 | 1.159958 | 1.553488 |
| Story1 | C20 | Push Min | 148 | -765.498 | -512.74 | 1852.2 | 0.413291 | 0.276828 |
| Story1 | C20 | Push Min | 281.2 | -1167.833 | -1502.23 | 1852.2 | 0.630511 | 0.811052 |
| Story1 | C20 | Push Min | 281.2 | -1167.845 | -1502.245 | 1852.2 | 0.630518 | 0.81106 |
| Story1 | C20 | Push Min | 296 | -1365.009 | -1731.235 | 1852.2 | 0.736966 | 0.934691 |
| Story1 | C21 | Push Max | 0 | 2410.623 | 2519.964 | 1852.2 | 1.301492 | 1.360525 |
| Story1 | C21 | Push Max | 14.8 | 2246.785 | 2341.424 | 1852.2 | 1.213036 | 1.264131 |
| Story1 | C21 | Push Max | 14.8 | 2246.773 | 2341.412 | 1852.2 | 1.213029 | 1.264125 |
| Story1 | C21 | Push Max | 148 | 821.39 | 722.782 | 1852.2 | 0.443467 | 0.390229 |
| Story1 | C21 | Push Max | 281.2 | 1275.234 | 876.922 | 1852.2 | 0.688497 | 0.473449 |
| Story1 | C21 | Push Max | 281.2 | 1275.241 | 876.928 | 1852.2 | 0.688501 | 0.473452 |
| Story1 | C21 | Push Max | 296 | 1485.297 | 1054.161 | 1852.2 | 0.80191 | 0.56914 |
| Story1 | C21 | Push Min | 0 | -2717.399 | -2486.779 | 1852.2 | 1.46712 | 1.342608 |
| Story1 | C21 | Push Min | 14.8 | -2508.927 | -2311.395 | 1852.2 | 1.354566 | 1.247919 |
| Story1 | C21 | Push Min | 14.8 | -2508.913 | -2311.383 | 1852.2 | 1.354558 | 1.247912 |
| Story1 | C21 | Push Min | 148 | -680.914 | -721.296 | 1852.2 | 0.367624 | 0.389427 |
| Story1 | C21 | Push Min | 281.2 | -733.726 | -903.996 | 1852.2 | 0.396138 | 0.488066 |
| Story1 | C21 | Push Min | 281.2 | -733.73 | -904.002 | 1852.2 | 0.39614 | 0.488069 |
| Story1 | C21 | Push Min | 296 | -899.522 | -1084.395 | 1852.2 | 0.485651 | 0.585463 |
| Story1 | C22 | Push Max | 0 | 3142.329 | 2578.843 | 1852.2 | 1.696539 | 1.392313 |
| Story1 | C22 | Push Max | 14.8 | 2877.399 | 2384.616 | 1852.2 | 1.553503 | 1.287451 |
| Story1 | C22 | Push Max | 14.8 | 2877.37 | 2384.593 | 1852.2 | 1.553488 | 1.287438 |
| Story1 | C22 | Push Max | 148 | 512.74 | 660.925 | 1852.2 | 0.276828 | 0.356832 |
| Story1 | C22 | Push Max | 281.2 | 1502.23 | 724.743 | 1852.2 | 0.811052 | 0.391288 |
| Story1 | C22 | Push Max | 281.2 | 1502.245 | 724.752 | 1852.2 | 0.81106 | 0.391293 |
| Story1 | C22 | Push Max | 296 | 1731.235 | 884.751 | 1852.2 | 0.934691 | 0.477676 |
| Story1 | C22 | Push Min | 0 | -2856.196 | -2305.043 | 1852.2 | 1.542056 | 1.244489 |
| Story1 | C22 | Push Min | 14.8 | -2629.919 | -2148.494 | 1852.2 | 1.419889 | 1.159969 |
| Story1 | C22 | Push Min | 14.8 | -2629.893 | -2148.474 | 1852.2 | 1.419875 | 1.159958 |
| Story1 | C22 | Push Min | 148 | -614.831 | -765.498 | 1852.2 | 0.331946 | 0.413291 |
| Story1 | C22 | Push Min | 281.2 | -1951.766 | -1167.833 | 1852.2 | 1.053756 | 0.630511 |
| Story1 | C22 | Push Min | 281.2 | -1951.783 | -1167.845 | 1852.2 | 1.053765 | 0.630518 |
| Story1 | C22 | Push Min | 296 | -2218.925 | -1365.009 | 1852.2 | 1.197994 | 0.736966 |
| Story1 | C23 | Push Max | 0 | 2821.725 | 2459.381 | 1852.2 | 1.523445 | 1.327816 |
| Story1 | C23 | Push Max | 14.8 | 2601.099 | 2273.501 | 1852.2 | 1.404329 | 1.22746 |
| Story1 | C23 | Push Max | 14.8 | 2601.074 | 2273.479 | 1852.2 | 1.404316 | 1.227448 |
| Story1 | C23 | Push Max | 148 | 640.094 | 627.618 | 1852.2 | 0.345586 | 0.33885 |
| Story1 | C23 | Push Max | 281.2 | 1835.654 | 685.982 | 1852.2 | 0.991067 | 0.370361 |
| Story1 | C23 | Push Max | 281.2 | 1835.671 | 685.991 | 1852.2 | 0.991076 | 0.370366 |
| Story1 | C23 | Push Max | 296 | 2091.902 | 838.206 | 1852.2 | 1.129415 | 0.452546 |
| Story1 | C23 | Push Min | 0 | -3048.461 | -2196.382 | 1852.2 | 1.64586 | 1.185823 |
| Story1 | C23 | Push Min | 14.8 | -2794.493 | -2047.421 | 1852.2 | 1.508743 | 1.1054 |
| Story1 | C23 | Push Min | 14.8 | -2794.465 | -2047.403 | 1852.2 | 1.508727 | 1.10539 |
| Story1 | C23 | Push Min | 148 | -532.201 | -735.296 | 1852.2 | 0.287335 | 0.396985 |
| Story1 | C23 | Push Min | 281.2 | -1428.689 | -1125.205 | 1852.2 | 0.771347 | 0.607496 |
| Story1 | C23 | Push Min | 281.2 | -1428.702 | -1125.216 | 1852.2 | 0.771354 | 0.607502 |
| Story1 | C23 | Push Min | 296 | -1652.113 | -1313.831 | 1852.2 | 0.891973 | 0.709335 |
| Story1 | C24 | Push Max | 0 | 3117.798 | 2563.137 | 1852.2 | 1.683294 | 1.383834 |
| Story1 | C24 | Push Max | 14.8 | 2856.356 | 2370.061 | 1852.2 | 1.542142 | 1.279592 |
| Story1 | C24 | Push Max | 14.8 | 2856.326 | 2370.038 | 1852.2 | 1.542126 | 1.27958 |
| Story1 | C24 | Push Max | 148 | 516.874 | 659.245 | 1852.2 | 0.279059 | 0.355925 |
| Story1 | C24 | Push Max | 281.2 | 1518.986 | 726.895 | 1852.2 | 0.820098 | 0.39245 |
| Story1 | C24 | Push Max | 281.2 | 1519.001 | 726.904 | 1852.2 | 0.820106 | 0.392454 |
| Story1 | C24 | Push Max | 296 | 1749.363 | 887.334 | 1852.2 | 0.944478 | 0.47907 |
| Story1 | C24 | Push Min | 0 | -2866.052 | -2310.853 | 1852.2 | 1.547377 | 1.247626 |
| Story1 | C24 | Push Min | 14.8 | -2638.433 | -2153.945 | 1852.2 | 1.424486 | 1.162912 |
| Story1 | C24 | Push Min | 14.8 | -2638.406 | -2153.925 | 1852.2 | 1.424471 | 1.162901 |
| Story1 | C24 | Push Min | 148 | -604.891 | -770.078 | 1852.2 | 0.32658 | 0.415764 |
| Story1 | C24 | Push Min | 281.2 | -1911.076 | -1162.328 | 1852.2 | 1.031787 | 0.627539 |
| Story1 | C24 | Push Min | 281.2 | -1911.094 | -1162.34 | 1852.2 | 1.031797 | 0.627546 |
| Story1 | C24 | Push Min | 296 | -2174.839 | -1358.385 | 1852.2 | 1.174192 | 0.73339 |
| Story1 | C25 | Push Max | 0 | 2519.964 | 2717.399 | 1852.2 | 1.360525 | 1.46712 |
| Story1 | C25 | Push Max | 14.8 | 2341.424 | 2508.927 | 1852.2 | 1.264131 | 1.354566 |
| Story1 | C25 | Push Max | 14.8 | 2341.412 | 2508.913 | 1852.2 | 1.264125 | 1.354558 |
| Story1 | C25 | Push Max | 148 | 722.782 | 680.914 | 1852.2 | 0.390229 | 0.367624 |
| Story1 | C25 | Push Max | 281.2 | 876.922 | 733.726 | 1852.2 | 0.473449 | 0.396138 |
| Story1 | C25 | Push Max | 281.2 | 876.928 | 733.73 | 1852.2 | 0.473452 | 0.39614 |
| Story1 | C25 | Push Max | 296 | 1054.161 | 899.522 | 1852.2 | 0.56914 | 0.485651 |
| Story1 | C25 | Push Min | 0 | -2486.779 | -2410.623 | 1852.2 | 1.342608 | 1.301492 |
| Story1 | C25 | Push Min | 14.8 | -2311.395 | -2246.785 | 1852.2 | 1.247919 | 1.213036 |
| Story1 | C25 | Push Min | 14.8 | -2311.383 | -2246.773 | 1852.2 | 1.247912 | 1.213029 |
| Story1 | C25 | Push Min | 148 | -721.296 | -821.39 | 1852.2 | 0.389427 | 0.443467 |
| Story1 | C25 | Push Min | 281.2 | -903.996 | -1275.234 | 1852.2 | 0.488066 | 0.688497 |
| Story1 | C25 | Push Min | 281.2 | -904.002 | -1275.241 | 1852.2 | 0.488069 | 0.688501 |
| Story1 | C25 | Push Min | 296 | -1084.395 | -1485.297 | 1852.2 | 0.585463 | 0.80191 |

تمامی مقاطع تیرها IPE240 بوده که ظرفیت خمشی و برشی آن مطابق خروجی نرمافزار برابر است با:

ETABS 2016 Steel Frame Design

AISC 360-10 Steel Section Check (Strength Summary)

Element Details

| Level | Element | Unique Name | Location (cm) | Combo | Element Type | Section | Classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story1 | B21 | 46 | 10 | UDStlS4 | Intermediate Moment Frame | IPE240 | Seismic HD |

LLRF and Demand/Capacity Ratio

| L (cm) | LLRF | Stress Ratio Limit |
| --- | --- | --- |
| 500.000 | 1 | 1 |

Analysis and Design Parameters

| Provision | Analysis | 2nd Order | Reduction |
| --- | --- | --- | --- |
| LRFD | Direct Analysis | General 2nd Order | Tau-b Variable |

Stiffness Reduction Factors

| αPr /Py | αPr /Pe | τb | EA factor | EI factor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |

Seismic Parameters

| Ignore Seismic Code? | Ignore Special EQ Load? | Plug Welded? | SDC | I | Rho | SDS | R | Ω0 | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | No | No | D | 1 | 1 | 1.05 | 5 | 3 | 4 |

Design Code Parameters

| Φb | Φc | ΦTY | ΦTF | ΦV | ΦV-RI | ΦVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 |

Section Properties

| A (cm²) | J (cm⁴) | I33 (cm⁴) | I22 (cm⁴) | Av3 (cm²) | Av2 (cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 | 13 | 3892 | 284 | 23.5 | 14.9 |

Design Properties

| S33 (cm³) | S22 (cm³) | Z33 (cm³) | Z22 (cm³) | r33 (cm) | r22 (cm) | Cw (cm⁶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324.3 | 47.3 | 367 | 73.9 | 9.977 | 2.695 | 37391.2 |

Material Properties

| E (tonf/cm²) | fy (tonf/cm²) | Ry | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2.4 | 1.2 | NA |

Stress Check forces and Moments

| Location (cm) | Pu (tonf) | Mu33 (tonf-cm) | Mu22 (tonf-cm) | Vu2 (tonf) | Vu3 (tonf) | Tu (tonf-cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | -1709.256 | 0 | -11.4946 | 0 | -0.035 |

Axial Force & Biaxial Moment Design Factors   (H1-1b)

|  | L Factor | K1 | K2 | B1 | B2 | Cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Bending | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Minor Bending | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Parameters for Lateral Torsion Buckling

| Lltb | Kltb | Cb |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2.362 |

Demand/Capacity (D/C) Ratio  Eqn.(H1-1b)

| D/C Ratio = | (Pr /2Pc ) + (Mr33 /Mc33 ) + (Mr22 /Mc22 ) |
| --- | --- |
| 2.156 = | 0 + 2.156 + 0 |

Axial Force and Capacities

| Pu Force (tonf) | ϕPnc Capacity (tonf) | ϕPnt Capacity (tonf) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 61.4468 | 84.456 |

Moments and Capacities

|  | Mu Moment (tonf-cm) | ϕMn (tonf-cm) | ϕMn No LTB (tonf-cm) | ϕMn Cb=1 (tonf-cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Bending | 1709.256 | 792.72 | 792.72 | 484.595 |
| Minor Bending | 0 | 159.624 |  |  |

Shear Design

|  | Vu Force (tonf) | ϕVn Capacity (tonf) | Stress Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| Major Shear | 11.4946 | 21.4272 | 0.536 |
| Minor Shear | 0 | 30.4819 | 0 |

End Reaction Major Shear Forces

| Left End Reaction (tonf) | Load Combo | Right End Reaction (tonf) | Load Combo |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4946 | UDStlS10 | 11.7491 | UDStlS10 |

Mn=159.6240.9=177.36 Tonf.m

Vn=30.48190.9=33.87 Tonf

- محاسبه DCR تیرها (برای نیروی برشی)

| Story | Beam | Load Case/Combo | Station | V2 | Vn | DCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm | tonf | tonf | V2/Vn |
| Story1 | B1 | Push Max | 10 | 4.8243 | 33.87 | 0.142436 |
| Story1 | B1 | Push Max | 34 | 4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B1 | Push Max | 34 | 4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B1 | Push Max | 82 | 4.9488 | 33.87 | 0.146112 |
| Story1 | B1 | Push Max | 130 | 5.0318 | 33.87 | 0.148562 |
| Story1 | B1 | Push Max | 178 | 5.182 | 33.87 | 0.152997 |
| Story1 | B1 | Push Max | 226 | 5.3516 | 33.87 | 0.158004 |
| Story1 | B1 | Push Max | 274 | 5.5213 | 33.87 | 0.163014 |
| Story1 | B1 | Push Max | 322 | 5.691 | 33.87 | 0.168025 |
| Story1 | B1 | Push Max | 370 | 5.8606 | 33.87 | 0.173032 |
| Story1 | B1 | Push Max | 418 | 6.0303 | 33.87 | 0.178043 |
| Story1 | B1 | Push Max | 466 | 6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B1 | Push Max | 466 | 6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B1 | Push Max | 490 | 6.2848 | 33.87 | 0.185557 |
| Story1 | B1 | Push Min | 10 | -5.6251 | 33.87 | 0.166079 |
| Story1 | B1 | Push Min | 34 | -5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B1 | Push Min | 34 | -5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B1 | Push Min | 82 | -5.3706 | 33.87 | 0.158565 |
| Story1 | B1 | Push Min | 130 | -5.201 | 33.87 | 0.153558 |
| Story1 | B1 | Push Min | 178 | -5.0984 | 33.87 | 0.150528 |
| Story1 | B1 | Push Min | 226 | -5.0154 | 33.87 | 0.148078 |
| Story1 | B1 | Push Min | 274 | -4.9323 | 33.87 | 0.145624 |
| Story1 | B1 | Push Min | 322 | -4.8493 | 33.87 | 0.143174 |
| Story1 | B1 | Push Min | 370 | -4.7663 | 33.87 | 0.140723 |
| Story1 | B1 | Push Min | 418 | -4.6832 | 33.87 | 0.13827 |
| Story1 | B1 | Push Min | 466 | -4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B1 | Push Min | 466 | -4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B1 | Push Min | 490 | -4.5587 | 33.87 | 0.134594 |
| Story1 | B2 | Push Max | 10 | 1.6382 | 33.87 | 0.048367 |
| Story1 | B2 | Push Max | 34 | 1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B2 | Push Max | 34 | 1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B2 | Push Max | 82 | 2.4185 | 33.87 | 0.071405 |
| Story1 | B2 | Push Max | 130 | 2.9387 | 33.87 | 0.086764 |
| Story1 | B2 | Push Max | 178 | 3.459 | 33.87 | 0.102126 |
| Story1 | B2 | Push Max | 226 | 3.9792 | 33.87 | 0.117484 |
| Story1 | B2 | Push Max | 274 | 4.8513 | 33.87 | 0.143233 |
| Story1 | B2 | Push Max | 322 | 6.1544 | 33.87 | 0.181707 |
| Story1 | B2 | Push Max | 370 | 7.4574 | 33.87 | 0.220177 |
| Story1 | B2 | Push Max | 418 | 8.7605 | 33.87 | 0.258651 |
| Story1 | B2 | Push Max | 466 | 10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B2 | Push Max | 466 | 10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B2 | Push Max | 490 | 10.715 | 33.87 | 0.316357 |
| Story1 | B2 | Push Min | 10 | -10.8456 | 33.87 | 0.320213 |
| Story1 | B2 | Push Min | 34 | -10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B2 | Push Min | 34 | -10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B2 | Push Min | 82 | -8.891 | 33.87 | 0.262504 |
| Story1 | B2 | Push Min | 130 | -7.588 | 33.87 | 0.224033 |
| Story1 | B2 | Push Min | 178 | -6.285 | 33.87 | 0.185562 |
| Story1 | B2 | Push Min | 226 | -4.9819 | 33.87 | 0.147089 |
| Story1 | B2 | Push Min | 274 | -4.0308 | 33.87 | 0.119008 |
| Story1 | B2 | Push Min | 322 | -3.5106 | 33.87 | 0.103649 |
| Story1 | B2 | Push Min | 370 | -2.9904 | 33.87 | 0.088291 |
| Story1 | B2 | Push Min | 418 | -2.4702 | 33.87 | 0.072932 |
| Story1 | B2 | Push Min | 466 | -1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B2 | Push Min | 466 | -1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B2 | Push Min | 490 | -1.6899 | 33.87 | 0.049894 |
| Story1 | B3 | Push Max | 10 | 3.8456 | 33.87 | 0.11354 |
| Story1 | B3 | Push Max | 34 | 3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B3 | Push Max | 34 | 3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B3 | Push Max | 82 | 3.9701 | 33.87 | 0.117216 |
| Story1 | B3 | Push Max | 130 | 4.0532 | 33.87 | 0.119669 |
| Story1 | B3 | Push Max | 178 | 4.1362 | 33.87 | 0.12212 |
| Story1 | B3 | Push Max | 226 | 4.2192 | 33.87 | 0.12457 |
| Story1 | B3 | Push Max | 274 | 4.337 | 33.87 | 0.128048 |
| Story1 | B3 | Push Max | 322 | 4.5066 | 33.87 | 0.133056 |
| Story1 | B3 | Push Max | 370 | 4.6763 | 33.87 | 0.138066 |
| Story1 | B3 | Push Max | 418 | 4.846 | 33.87 | 0.143076 |
| Story1 | B3 | Push Max | 466 | 5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B3 | Push Max | 466 | 5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B3 | Push Max | 490 | 5.1005 | 33.87 | 0.15059 |
| Story1 | B3 | Push Min | 10 | -5.1265 | 33.87 | 0.151358 |
| Story1 | B3 | Push Min | 34 | -5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B3 | Push Min | 34 | -5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B3 | Push Min | 82 | -4.872 | 33.87 | 0.143844 |
| Story1 | B3 | Push Min | 130 | -4.7023 | 33.87 | 0.138834 |
| Story1 | B3 | Push Min | 178 | -4.5326 | 33.87 | 0.133823 |
| Story1 | B3 | Push Min | 226 | -4.363 | 33.87 | 0.128816 |
| Story1 | B3 | Push Min | 274 | -4.228 | 33.87 | 0.12483 |
| Story1 | B3 | Push Min | 322 | -4.145 | 33.87 | 0.12238 |
| Story1 | B3 | Push Min | 370 | -4.0619 | 33.87 | 0.119926 |
| Story1 | B3 | Push Min | 418 | -3.9789 | 33.87 | 0.117476 |
| Story1 | B3 | Push Min | 466 | -3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B3 | Push Min | 466 | -3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B3 | Push Min | 490 | -3.8543 | 33.87 | 0.113797 |
| Story1 | B4 | Push Max | 10 | 2.451 | 33.87 | 0.072365 |
| Story1 | B4 | Push Max | 34 | 2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B4 | Push Max | 34 | 2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B4 | Push Max | 82 | 3.2313 | 33.87 | 0.095403 |
| Story1 | B4 | Push Max | 130 | 3.7515 | 33.87 | 0.110762 |
| Story1 | B4 | Push Max | 178 | 4.2717 | 33.87 | 0.12612 |
| Story1 | B4 | Push Max | 226 | 4.7919 | 33.87 | 0.141479 |
| Story1 | B4 | Push Max | 274 | 5.631 | 33.87 | 0.166253 |
| Story1 | B4 | Push Max | 322 | 6.934 | 33.87 | 0.204724 |
| Story1 | B4 | Push Max | 370 | 8.237 | 33.87 | 0.243195 |
| Story1 | B4 | Push Max | 418 | 9.5401 | 33.87 | 0.281668 |
| Story1 | B4 | Push Max | 466 | 10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B4 | Push Max | 466 | 10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B4 | Push Max | 490 | 11.4946 | 33.87 | 0.339374 |
| Story1 | B4 | Push Min | 10 | -11.7491 | 33.87 | 0.346888 |
| Story1 | B4 | Push Min | 34 | -11.0975 | 33.87 | 0.32765 |
| Story1 | B4 | Push Min | 34 | -11.0976 | 33.87 | 0.327653 |
| Story1 | B4 | Push Min | 82 | -9.7945 | 33.87 | 0.289179 |
| Story1 | B4 | Push Min | 130 | -8.4915 | 33.87 | 0.250709 |
| Story1 | B4 | Push Min | 178 | -7.1884 | 33.87 | 0.212235 |
| Story1 | B4 | Push Min | 226 | -5.8854 | 33.87 | 0.173764 |
| Story1 | B4 | Push Min | 274 | -4.9012 | 33.87 | 0.144706 |
| Story1 | B4 | Push Min | 322 | -4.3809 | 33.87 | 0.129345 |
| Story1 | B4 | Push Min | 370 | -3.8607 | 33.87 | 0.113986 |
| Story1 | B4 | Push Min | 418 | -3.3405 | 33.87 | 0.098627 |
| Story1 | B4 | Push Min | 466 | -2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B4 | Push Min | 466 | -2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B4 | Push Min | 490 | -2.5602 | 33.87 | 0.075589 |
| Story1 | B5 | Push Max | 10 | 2.7734 | 33.87 | 0.081884 |
| Story1 | B5 | Push Max | 34 | 2.9971 | 33.87 | 0.088488 |
| Story1 | B5 | Push Max | 34 | 2.997 | 33.87 | 0.088485 |
| Story1 | B5 | Push Max | 82 | 3.4444 | 33.87 | 0.101695 |
| Story1 | B5 | Push Max | 130 | 3.8917 | 33.87 | 0.114901 |
| Story1 | B5 | Push Max | 178 | 4.3391 | 33.87 | 0.12811 |
| Story1 | B5 | Push Max | 226 | 4.7864 | 33.87 | 0.141317 |
| Story1 | B5 | Push Max | 274 | 5.7963 | 33.87 | 0.171134 |
| Story1 | B5 | Push Max | 322 | 6.9504 | 33.87 | 0.205208 |
| Story1 | B5 | Push Max | 370 | 8.1046 | 33.87 | 0.239286 |
| Story1 | B5 | Push Max | 418 | 9.2587 | 33.87 | 0.27336 |
| Story1 | B5 | Push Max | 466 | 10.4129 | 33.87 | 0.307437 |
| Story1 | B5 | Push Max | 466 | 10.4128 | 33.87 | 0.307434 |
| Story1 | B5 | Push Max | 490 | 10.9899 | 33.87 | 0.324473 |
| Story1 | B5 | Push Min | 10 | -10.3066 | 33.87 | 0.304299 |
| Story1 | B5 | Push Min | 34 | -9.7295 | 33.87 | 0.28726 |
| Story1 | B5 | Push Min | 34 | -9.7296 | 33.87 | 0.287263 |
| Story1 | B5 | Push Min | 82 | -8.5754 | 33.87 | 0.253186 |
| Story1 | B5 | Push Min | 130 | -7.4213 | 33.87 | 0.219111 |
| Story1 | B5 | Push Min | 178 | -6.2671 | 33.87 | 0.185034 |
| Story1 | B5 | Push Min | 226 | -5.113 | 33.87 | 0.15096 |
| Story1 | B5 | Push Min | 274 | -4.5213 | 33.87 | 0.13349 |
| Story1 | B5 | Push Min | 322 | -4.0739 | 33.87 | 0.12028 |
| Story1 | B5 | Push Min | 370 | -3.6266 | 33.87 | 0.107074 |
| Story1 | B5 | Push Min | 418 | -3.1792 | 33.87 | 0.093865 |
| Story1 | B5 | Push Min | 466 | -2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B5 | Push Min | 466 | -2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B5 | Push Min | 490 | -2.5082 | 33.87 | 0.074054 |
| Story1 | B6 | Push Max | 10 | 1.8146 | 33.87 | 0.053575 |
| Story1 | B6 | Push Max | 34 | 2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B6 | Push Max | 34 | 2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B6 | Push Max | 82 | 2.4857 | 33.87 | 0.073389 |
| Story1 | B6 | Push Max | 130 | 2.933 | 33.87 | 0.086596 |
| Story1 | B6 | Push Max | 178 | 3.3804 | 33.87 | 0.099805 |
| Story1 | B6 | Push Max | 226 | 3.8277 | 33.87 | 0.113012 |
| Story1 | B6 | Push Max | 274 | 4.5952 | 33.87 | 0.135672 |
| Story1 | B6 | Push Max | 322 | 5.7494 | 33.87 | 0.169749 |
| Story1 | B6 | Push Max | 370 | 6.9035 | 33.87 | 0.203823 |
| Story1 | B6 | Push Max | 418 | 8.0577 | 33.87 | 0.237901 |
| Story1 | B6 | Push Max | 466 | 9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B6 | Push Max | 466 | 9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B6 | Push Max | 490 | 9.7889 | 33.87 | 0.289014 |
| Story1 | B6 | Push Min | 10 | -9.8973 | 33.87 | 0.292214 |
| Story1 | B6 | Push Min | 34 | -9.3202 | 33.87 | 0.275176 |
| Story1 | B6 | Push Min | 34 | -9.3203 | 33.87 | 0.275179 |
| Story1 | B6 | Push Min | 82 | -8.1661 | 33.87 | 0.241101 |
| Story1 | B6 | Push Min | 130 | -7.012 | 33.87 | 0.207027 |
| Story1 | B6 | Push Min | 178 | -5.8578 | 33.87 | 0.17295 |
| Story1 | B6 | Push Min | 226 | -4.7037 | 33.87 | 0.138875 |
| Story1 | B6 | Push Min | 274 | -3.8697 | 33.87 | 0.114252 |
| Story1 | B6 | Push Min | 322 | -3.4224 | 33.87 | 0.101045 |
| Story1 | B6 | Push Min | 370 | -2.975 | 33.87 | 0.087836 |
| Story1 | B6 | Push Min | 418 | -2.5277 | 33.87 | 0.074629 |
| Story1 | B6 | Push Min | 466 | -2.0803 | 33.87 | 0.06142 |
| Story1 | B6 | Push Min | 466 | -2.0804 | 33.87 | 0.061423 |
| Story1 | B6 | Push Min | 490 | -1.8567 | 33.87 | 0.054818 |
| Story1 | B7 | Push Max | 10 | 1.8464 | 33.87 | 0.054514 |
| Story1 | B7 | Push Max | 34 | 2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B7 | Push Max | 34 | 2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B7 | Push Max | 82 | 2.5174 | 33.87 | 0.074325 |
| Story1 | B7 | Push Max | 130 | 2.9648 | 33.87 | 0.087535 |
| Story1 | B7 | Push Max | 178 | 3.4121 | 33.87 | 0.100741 |
| Story1 | B7 | Push Max | 226 | 3.8595 | 33.87 | 0.11395 |
| Story1 | B7 | Push Max | 274 | 4.6771 | 33.87 | 0.13809 |
| Story1 | B7 | Push Max | 322 | 5.8313 | 33.87 | 0.172167 |
| Story1 | B7 | Push Max | 370 | 6.9854 | 33.87 | 0.206242 |
| Story1 | B7 | Push Max | 418 | 8.1396 | 33.87 | 0.240319 |
| Story1 | B7 | Push Max | 466 | 9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B7 | Push Max | 466 | 9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B7 | Push Max | 490 | 9.8708 | 33.87 | 0.291432 |
| Story1 | B7 | Push Min | 10 | -9.8154 | 33.87 | 0.289796 |
| Story1 | B7 | Push Min | 34 | -9.2383 | 33.87 | 0.272758 |
| Story1 | B7 | Push Min | 34 | -9.2384 | 33.87 | 0.272761 |
| Story1 | B7 | Push Min | 82 | -8.0842 | 33.87 | 0.238683 |
| Story1 | B7 | Push Min | 130 | -6.9301 | 33.87 | 0.204609 |
| Story1 | B7 | Push Min | 178 | -5.7759 | 33.87 | 0.170531 |
| Story1 | B7 | Push Min | 226 | -4.6218 | 33.87 | 0.136457 |
| Story1 | B7 | Push Min | 274 | -3.8379 | 33.87 | 0.113313 |
| Story1 | B7 | Push Min | 322 | -3.3906 | 33.87 | 0.100106 |
| Story1 | B7 | Push Min | 370 | -2.9432 | 33.87 | 0.086897 |
| Story1 | B7 | Push Min | 418 | -2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B7 | Push Min | 466 | -2.0485 | 33.87 | 0.060481 |
| Story1 | B7 | Push Min | 466 | -2.0486 | 33.87 | 0.060484 |
| Story1 | B7 | Push Min | 490 | -1.8249 | 33.87 | 0.05388 |
| Story1 | B8 | Push Max | 10 | 2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B8 | Push Max | 34 | 2.7196 | 33.87 | 0.080295 |
| Story1 | B8 | Push Max | 34 | 2.7195 | 33.87 | 0.080292 |
| Story1 | B8 | Push Max | 82 | 3.1669 | 33.87 | 0.093502 |
| Story1 | B8 | Push Max | 130 | 3.6142 | 33.87 | 0.106708 |
| Story1 | B8 | Push Max | 178 | 4.0616 | 33.87 | 0.119917 |
| Story1 | B8 | Push Max | 226 | 4.5089 | 33.87 | 0.133124 |
| Story1 | B8 | Push Max | 274 | 5.0809 | 33.87 | 0.150012 |
| Story1 | B8 | Push Max | 322 | 6.2351 | 33.87 | 0.184089 |
| Story1 | B8 | Push Max | 370 | 7.3892 | 33.87 | 0.218164 |
| Story1 | B8 | Push Max | 418 | 8.5434 | 33.87 | 0.252241 |
| Story1 | B8 | Push Max | 466 | 9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B8 | Push Max | 466 | 9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B8 | Push Max | 490 | 10.2746 | 33.87 | 0.303354 |
| Story1 | B8 | Push Min | 10 | -11.022 | 33.87 | 0.325421 |
| Story1 | B8 | Push Min | 34 | -10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B8 | Push Min | 34 | -10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B8 | Push Min | 82 | -9.2908 | 33.87 | 0.274308 |
| Story1 | B8 | Push Min | 130 | -8.1367 | 33.87 | 0.240233 |
| Story1 | B8 | Push Min | 178 | -6.9825 | 33.87 | 0.206156 |
| Story1 | B8 | Push Min | 226 | -5.8284 | 33.87 | 0.172081 |
| Story1 | B8 | Push Min | 274 | -4.7988 | 33.87 | 0.141683 |
| Story1 | B8 | Push Min | 322 | -4.3515 | 33.87 | 0.128477 |
| Story1 | B8 | Push Min | 370 | -3.9041 | 33.87 | 0.115267 |
| Story1 | B8 | Push Min | 418 | -3.4568 | 33.87 | 0.102061 |
| Story1 | B8 | Push Min | 466 | -3.0094 | 33.87 | 0.088851 |
| Story1 | B8 | Push Min | 466 | -3.0095 | 33.87 | 0.088854 |
| Story1 | B8 | Push Min | 490 | -2.7858 | 33.87 | 0.08225 |
| Story1 | B9 | Push Max | 10 | 2.5507 | 33.87 | 0.075309 |
| Story1 | B9 | Push Max | 34 | 2.7744 | 33.87 | 0.081913 |
| Story1 | B9 | Push Max | 34 | 2.7743 | 33.87 | 0.08191 |
| Story1 | B9 | Push Max | 82 | 3.2217 | 33.87 | 0.09512 |
| Story1 | B9 | Push Max | 130 | 3.669 | 33.87 | 0.108326 |
| Story1 | B9 | Push Max | 178 | 4.1164 | 33.87 | 0.121535 |
| Story1 | B9 | Push Max | 226 | 4.5637 | 33.87 | 0.134742 |
| Story1 | B9 | Push Max | 274 | 5.5835 | 33.87 | 0.164851 |
| Story1 | B9 | Push Max | 322 | 6.7376 | 33.87 | 0.198925 |
| Story1 | B9 | Push Max | 370 | 7.8918 | 33.87 | 0.233003 |
| Story1 | B9 | Push Max | 418 | 9.0459 | 33.87 | 0.267077 |
| Story1 | B9 | Push Max | 466 | 10.2001 | 33.87 | 0.301154 |
| Story1 | B9 | Push Max | 466 | 10.2 | 33.87 | 0.301151 |
| Story1 | B9 | Push Max | 490 | 10.7771 | 33.87 | 0.31819 |
| Story1 | B9 | Push Min | 10 | -10.0615 | 33.87 | 0.297062 |
| Story1 | B9 | Push Min | 34 | -9.4844 | 33.87 | 0.280024 |
| Story1 | B9 | Push Min | 34 | -9.4845 | 33.87 | 0.280027 |
| Story1 | B9 | Push Min | 82 | -8.3303 | 33.87 | 0.245949 |
| Story1 | B9 | Push Min | 130 | -7.1762 | 33.87 | 0.211875 |
| Story1 | B9 | Push Min | 178 | -6.022 | 33.87 | 0.177797 |
| Story1 | B9 | Push Min | 226 | -4.8679 | 33.87 | 0.143723 |
| Story1 | B9 | Push Min | 274 | -4.2861 | 33.87 | 0.126546 |
| Story1 | B9 | Push Min | 322 | -3.8388 | 33.87 | 0.113339 |
| Story1 | B9 | Push Min | 370 | -3.3914 | 33.87 | 0.10013 |
| Story1 | B9 | Push Min | 418 | -2.9441 | 33.87 | 0.086924 |
| Story1 | B9 | Push Min | 466 | -2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B9 | Push Min | 466 | -2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B9 | Push Min | 490 | -2.2731 | 33.87 | 0.067112 |
| Story1 | B10 | Push Max | 10 | 1.6287 | 33.87 | 0.048087 |
| Story1 | B10 | Push Max | 34 | 1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B10 | Push Max | 34 | 1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B10 | Push Max | 82 | 2.2997 | 33.87 | 0.067898 |
| Story1 | B10 | Push Max | 130 | 2.747 | 33.87 | 0.081104 |
| Story1 | B10 | Push Max | 178 | 3.1944 | 33.87 | 0.094314 |
| Story1 | B10 | Push Max | 226 | 3.6417 | 33.87 | 0.10752 |
| Story1 | B10 | Push Max | 274 | 4.4174 | 33.87 | 0.130422 |
| Story1 | B10 | Push Max | 322 | 5.5716 | 33.87 | 0.1645 |
| Story1 | B10 | Push Max | 370 | 6.7257 | 33.87 | 0.198574 |
| Story1 | B10 | Push Max | 418 | 7.8798 | 33.87 | 0.232648 |
| Story1 | B10 | Push Max | 466 | 9.034 | 33.87 | 0.266726 |
| Story1 | B10 | Push Max | 466 | 9.0339 | 33.87 | 0.266723 |
| Story1 | B10 | Push Max | 490 | 9.611 | 33.87 | 0.283761 |
| Story1 | B10 | Push Min | 10 | -9.693 | 33.87 | 0.286182 |
| Story1 | B10 | Push Min | 34 | -9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B10 | Push Min | 34 | -9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B10 | Push Min | 82 | -7.9618 | 33.87 | 0.235069 |
| Story1 | B10 | Push Min | 130 | -6.8076 | 33.87 | 0.200992 |
| Story1 | B10 | Push Min | 178 | -5.6535 | 33.87 | 0.166918 |
| Story1 | B10 | Push Min | 226 | -4.4993 | 33.87 | 0.13284 |
| Story1 | B10 | Push Min | 274 | -3.6735 | 33.87 | 0.108459 |
| Story1 | B10 | Push Min | 322 | -3.2262 | 33.87 | 0.095252 |
| Story1 | B10 | Push Min | 370 | -2.7788 | 33.87 | 0.082043 |
| Story1 | B10 | Push Min | 418 | -2.3315 | 33.87 | 0.068837 |
| Story1 | B10 | Push Min | 466 | -1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B10 | Push Min | 466 | -1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B10 | Push Min | 490 | -1.6605 | 33.87 | 0.049026 |
| Story1 | B11 | Push Max | 10 | 1.6605 | 33.87 | 0.049026 |
| Story1 | B11 | Push Max | 34 | 1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B11 | Push Max | 34 | 1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B11 | Push Max | 82 | 2.3315 | 33.87 | 0.068837 |
| Story1 | B11 | Push Max | 130 | 2.7788 | 33.87 | 0.082043 |
| Story1 | B11 | Push Max | 178 | 3.2262 | 33.87 | 0.095252 |
| Story1 | B11 | Push Max | 226 | 3.6735 | 33.87 | 0.108459 |
| Story1 | B11 | Push Max | 274 | 4.4993 | 33.87 | 0.13284 |
| Story1 | B11 | Push Max | 322 | 5.6535 | 33.87 | 0.166918 |
| Story1 | B11 | Push Max | 370 | 6.8076 | 33.87 | 0.200992 |
| Story1 | B11 | Push Max | 418 | 7.9618 | 33.87 | 0.235069 |
| Story1 | B11 | Push Max | 466 | 9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B11 | Push Max | 466 | 9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B11 | Push Max | 490 | 9.693 | 33.87 | 0.286182 |
| Story1 | B11 | Push Min | 10 | -9.611 | 33.87 | 0.283761 |
| Story1 | B11 | Push Min | 34 | -9.0339 | 33.87 | 0.266723 |
| Story1 | B11 | Push Min | 34 | -9.034 | 33.87 | 0.266726 |
| Story1 | B11 | Push Min | 82 | -7.8798 | 33.87 | 0.232648 |
| Story1 | B11 | Push Min | 130 | -6.7257 | 33.87 | 0.198574 |
| Story1 | B11 | Push Min | 178 | -5.5716 | 33.87 | 0.1645 |
| Story1 | B11 | Push Min | 226 | -4.4174 | 33.87 | 0.130422 |
| Story1 | B11 | Push Min | 274 | -3.6417 | 33.87 | 0.10752 |
| Story1 | B11 | Push Min | 322 | -3.1944 | 33.87 | 0.094314 |
| Story1 | B11 | Push Min | 370 | -2.747 | 33.87 | 0.081104 |
| Story1 | B11 | Push Min | 418 | -2.2997 | 33.87 | 0.067898 |
| Story1 | B11 | Push Min | 466 | -1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B11 | Push Min | 466 | -1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B11 | Push Min | 490 | -1.6287 | 33.87 | 0.048087 |
| Story1 | B12 | Push Max | 10 | 2.2731 | 33.87 | 0.067112 |
| Story1 | B12 | Push Max | 34 | 2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B12 | Push Max | 34 | 2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B12 | Push Max | 82 | 2.9441 | 33.87 | 0.086924 |
| Story1 | B12 | Push Max | 130 | 3.3914 | 33.87 | 0.10013 |
| Story1 | B12 | Push Max | 178 | 3.8388 | 33.87 | 0.113339 |
| Story1 | B12 | Push Max | 226 | 4.2861 | 33.87 | 0.126546 |
| Story1 | B12 | Push Max | 274 | 4.8679 | 33.87 | 0.143723 |
| Story1 | B12 | Push Max | 322 | 6.022 | 33.87 | 0.177797 |
| Story1 | B12 | Push Max | 370 | 7.1762 | 33.87 | 0.211875 |
| Story1 | B12 | Push Max | 418 | 8.3303 | 33.87 | 0.245949 |
| Story1 | B12 | Push Max | 466 | 9.4845 | 33.87 | 0.280027 |
| Story1 | B12 | Push Max | 466 | 9.4844 | 33.87 | 0.280024 |
| Story1 | B12 | Push Max | 490 | 10.0615 | 33.87 | 0.297062 |
| Story1 | B12 | Push Min | 10 | -10.7771 | 33.87 | 0.31819 |
| Story1 | B12 | Push Min | 34 | -10.2 | 33.87 | 0.301151 |
| Story1 | B12 | Push Min | 34 | -10.2001 | 33.87 | 0.301154 |
| Story1 | B12 | Push Min | 82 | -9.0459 | 33.87 | 0.267077 |
| Story1 | B12 | Push Min | 130 | -7.8918 | 33.87 | 0.233003 |
| Story1 | B12 | Push Min | 178 | -6.7376 | 33.87 | 0.198925 |
| Story1 | B12 | Push Min | 226 | -5.5835 | 33.87 | 0.164851 |
| Story1 | B12 | Push Min | 274 | -4.5637 | 33.87 | 0.134742 |
| Story1 | B12 | Push Min | 322 | -4.1164 | 33.87 | 0.121535 |
| Story1 | B12 | Push Min | 370 | -3.669 | 33.87 | 0.108326 |
| Story1 | B12 | Push Min | 418 | -3.2217 | 33.87 | 0.09512 |
| Story1 | B12 | Push Min | 466 | -2.7743 | 33.87 | 0.08191 |
| Story1 | B12 | Push Min | 466 | -2.7744 | 33.87 | 0.081913 |
| Story1 | B12 | Push Min | 490 | -2.5507 | 33.87 | 0.075309 |
| Story1 | B13 | Push Max | 10 | 2.7858 | 33.87 | 0.08225 |
| Story1 | B13 | Push Max | 34 | 3.0095 | 33.87 | 0.088854 |
| Story1 | B13 | Push Max | 34 | 3.0094 | 33.87 | 0.088851 |
| Story1 | B13 | Push Max | 82 | 3.4568 | 33.87 | 0.102061 |
| Story1 | B13 | Push Max | 130 | 3.9041 | 33.87 | 0.115267 |
| Story1 | B13 | Push Max | 178 | 4.3515 | 33.87 | 0.128477 |
| Story1 | B13 | Push Max | 226 | 4.7988 | 33.87 | 0.141683 |
| Story1 | B13 | Push Max | 274 | 5.8284 | 33.87 | 0.172081 |
| Story1 | B13 | Push Max | 322 | 6.9825 | 33.87 | 0.206156 |
| Story1 | B13 | Push Max | 370 | 8.1367 | 33.87 | 0.240233 |
| Story1 | B13 | Push Max | 418 | 9.2908 | 33.87 | 0.274308 |
| Story1 | B13 | Push Max | 466 | 10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B13 | Push Max | 466 | 10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B13 | Push Max | 490 | 11.022 | 33.87 | 0.325421 |
| Story1 | B13 | Push Min | 10 | -10.2746 | 33.87 | 0.303354 |
| Story1 | B13 | Push Min | 34 | -9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B13 | Push Min | 34 | -9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B13 | Push Min | 82 | -8.5434 | 33.87 | 0.252241 |
| Story1 | B13 | Push Min | 130 | -7.3892 | 33.87 | 0.218164 |
| Story1 | B13 | Push Min | 178 | -6.2351 | 33.87 | 0.184089 |
| Story1 | B13 | Push Min | 226 | -5.0809 | 33.87 | 0.150012 |
| Story1 | B13 | Push Min | 274 | -4.5089 | 33.87 | 0.133124 |
| Story1 | B13 | Push Min | 322 | -4.0616 | 33.87 | 0.119917 |
| Story1 | B13 | Push Min | 370 | -3.6142 | 33.87 | 0.106708 |
| Story1 | B13 | Push Min | 418 | -3.1669 | 33.87 | 0.093502 |
| Story1 | B13 | Push Min | 466 | -2.7195 | 33.87 | 0.080292 |
| Story1 | B13 | Push Min | 466 | -2.7196 | 33.87 | 0.080295 |
| Story1 | B13 | Push Min | 490 | -2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B14 | Push Max | 10 | 1.8249 | 33.87 | 0.05388 |
| Story1 | B14 | Push Max | 34 | 2.0486 | 33.87 | 0.060484 |
| Story1 | B14 | Push Max | 34 | 2.0485 | 33.87 | 0.060481 |
| Story1 | B14 | Push Max | 82 | 2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B14 | Push Max | 130 | 2.9432 | 33.87 | 0.086897 |
| Story1 | B14 | Push Max | 178 | 3.3906 | 33.87 | 0.100106 |
| Story1 | B14 | Push Max | 226 | 3.8379 | 33.87 | 0.113313 |
| Story1 | B14 | Push Max | 274 | 4.6218 | 33.87 | 0.136457 |
| Story1 | B14 | Push Max | 322 | 5.7759 | 33.87 | 0.170531 |
| Story1 | B14 | Push Max | 370 | 6.9301 | 33.87 | 0.204609 |
| Story1 | B14 | Push Max | 418 | 8.0842 | 33.87 | 0.238683 |
| Story1 | B14 | Push Max | 466 | 9.2384 | 33.87 | 0.272761 |
| Story1 | B14 | Push Max | 466 | 9.2383 | 33.87 | 0.272758 |
| Story1 | B14 | Push Max | 490 | 9.8154 | 33.87 | 0.289796 |
| Story1 | B14 | Push Min | 10 | -9.8708 | 33.87 | 0.291432 |
| Story1 | B14 | Push Min | 34 | -9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B14 | Push Min | 34 | -9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B14 | Push Min | 82 | -8.1396 | 33.87 | 0.240319 |
| Story1 | B14 | Push Min | 130 | -6.9854 | 33.87 | 0.206242 |
| Story1 | B14 | Push Min | 178 | -5.8313 | 33.87 | 0.172167 |
| Story1 | B14 | Push Min | 226 | -4.6771 | 33.87 | 0.13809 |
| Story1 | B14 | Push Min | 274 | -3.8595 | 33.87 | 0.11395 |
| Story1 | B14 | Push Min | 322 | -3.4121 | 33.87 | 0.100741 |
| Story1 | B14 | Push Min | 370 | -2.9648 | 33.87 | 0.087535 |
| Story1 | B14 | Push Min | 418 | -2.5174 | 33.87 | 0.074325 |
| Story1 | B14 | Push Min | 466 | -2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B14 | Push Min | 466 | -2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B14 | Push Min | 490 | -1.8464 | 33.87 | 0.054514 |
| Story1 | B15 | Push Max | 10 | 1.8567 | 33.87 | 0.054818 |
| Story1 | B15 | Push Max | 34 | 2.0804 | 33.87 | 0.061423 |
| Story1 | B15 | Push Max | 34 | 2.0803 | 33.87 | 0.06142 |
| Story1 | B15 | Push Max | 82 | 2.5277 | 33.87 | 0.074629 |
| Story1 | B15 | Push Max | 130 | 2.975 | 33.87 | 0.087836 |
| Story1 | B15 | Push Max | 178 | 3.4224 | 33.87 | 0.101045 |
| Story1 | B15 | Push Max | 226 | 3.8697 | 33.87 | 0.114252 |
| Story1 | B15 | Push Max | 274 | 4.7037 | 33.87 | 0.138875 |
| Story1 | B15 | Push Max | 322 | 5.8578 | 33.87 | 0.17295 |
| Story1 | B15 | Push Max | 370 | 7.012 | 33.87 | 0.207027 |
| Story1 | B15 | Push Max | 418 | 8.1661 | 33.87 | 0.241101 |
| Story1 | B15 | Push Max | 466 | 9.3203 | 33.87 | 0.275179 |
| Story1 | B15 | Push Max | 466 | 9.3202 | 33.87 | 0.275176 |
| Story1 | B15 | Push Max | 490 | 9.8973 | 33.87 | 0.292214 |
| Story1 | B15 | Push Min | 10 | -9.7889 | 33.87 | 0.289014 |
| Story1 | B15 | Push Min | 34 | -9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B15 | Push Min | 34 | -9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B15 | Push Min | 82 | -8.0577 | 33.87 | 0.237901 |
| Story1 | B15 | Push Min | 130 | -6.9035 | 33.87 | 0.203823 |
| Story1 | B15 | Push Min | 178 | -5.7494 | 33.87 | 0.169749 |
| Story1 | B15 | Push Min | 226 | -4.5952 | 33.87 | 0.135672 |
| Story1 | B15 | Push Min | 274 | -3.8277 | 33.87 | 0.113012 |
| Story1 | B15 | Push Min | 322 | -3.3804 | 33.87 | 0.099805 |
| Story1 | B15 | Push Min | 370 | -2.933 | 33.87 | 0.086596 |
| Story1 | B15 | Push Min | 418 | -2.4857 | 33.87 | 0.073389 |
| Story1 | B15 | Push Min | 466 | -2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B15 | Push Min | 466 | -2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B15 | Push Min | 490 | -1.8146 | 33.87 | 0.053575 |
| Story1 | B16 | Push Max | 10 | 2.5082 | 33.87 | 0.074054 |
| Story1 | B16 | Push Max | 34 | 2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B16 | Push Max | 34 | 2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B16 | Push Max | 82 | 3.1792 | 33.87 | 0.093865 |
| Story1 | B16 | Push Max | 130 | 3.6266 | 33.87 | 0.107074 |
| Story1 | B16 | Push Max | 178 | 4.0739 | 33.87 | 0.12028 |
| Story1 | B16 | Push Max | 226 | 4.5213 | 33.87 | 0.13349 |
| Story1 | B16 | Push Max | 274 | 5.113 | 33.87 | 0.15096 |
| Story1 | B16 | Push Max | 322 | 6.2671 | 33.87 | 0.185034 |
| Story1 | B16 | Push Max | 370 | 7.4213 | 33.87 | 0.219111 |
| Story1 | B16 | Push Max | 418 | 8.5754 | 33.87 | 0.253186 |
| Story1 | B16 | Push Max | 466 | 9.7296 | 33.87 | 0.287263 |
| Story1 | B16 | Push Max | 466 | 9.7295 | 33.87 | 0.28726 |
| Story1 | B16 | Push Max | 490 | 10.3066 | 33.87 | 0.304299 |
| Story1 | B16 | Push Min | 10 | -10.9899 | 33.87 | 0.324473 |
| Story1 | B16 | Push Min | 34 | -10.4128 | 33.87 | 0.307434 |
| Story1 | B16 | Push Min | 34 | -10.4129 | 33.87 | 0.307437 |
| Story1 | B16 | Push Min | 82 | -9.2587 | 33.87 | 0.27336 |
| Story1 | B16 | Push Min | 130 | -8.1046 | 33.87 | 0.239286 |
| Story1 | B16 | Push Min | 178 | -6.9504 | 33.87 | 0.205208 |
| Story1 | B16 | Push Min | 226 | -5.7963 | 33.87 | 0.171134 |
| Story1 | B16 | Push Min | 274 | -4.7864 | 33.87 | 0.141317 |
| Story1 | B16 | Push Min | 322 | -4.3391 | 33.87 | 0.12811 |
| Story1 | B16 | Push Min | 370 | -3.8917 | 33.87 | 0.114901 |
| Story1 | B16 | Push Min | 418 | -3.4444 | 33.87 | 0.101695 |
| Story1 | B16 | Push Min | 466 | -2.997 | 33.87 | 0.088485 |
| Story1 | B16 | Push Min | 466 | -2.9971 | 33.87 | 0.088488 |
| Story1 | B16 | Push Min | 490 | -2.7734 | 33.87 | 0.081884 |
| Story1 | B17 | Push Max | 10 | 2.5602 | 33.87 | 0.075589 |
| Story1 | B17 | Push Max | 34 | 2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B17 | Push Max | 34 | 2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B17 | Push Max | 82 | 3.3405 | 33.87 | 0.098627 |
| Story1 | B17 | Push Max | 130 | 3.8607 | 33.87 | 0.113986 |
| Story1 | B17 | Push Max | 178 | 4.3809 | 33.87 | 0.129345 |
| Story1 | B17 | Push Max | 226 | 4.9012 | 33.87 | 0.144706 |
| Story1 | B17 | Push Max | 274 | 5.8854 | 33.87 | 0.173764 |
| Story1 | B17 | Push Max | 322 | 7.1884 | 33.87 | 0.212235 |
| Story1 | B17 | Push Max | 370 | 8.4915 | 33.87 | 0.250709 |
| Story1 | B17 | Push Max | 418 | 9.7945 | 33.87 | 0.289179 |
| Story1 | B17 | Push Max | 466 | 11.0976 | 33.87 | 0.327653 |
| Story1 | B17 | Push Max | 466 | 11.0975 | 33.87 | 0.32765 |
| Story1 | B17 | Push Max | 490 | 11.7491 | 33.87 | 0.346888 |
| Story1 | B17 | Push Min | 10 | -11.4946 | 33.87 | 0.339374 |
| Story1 | B17 | Push Min | 34 | -10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B17 | Push Min | 34 | -10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B17 | Push Min | 82 | -9.5401 | 33.87 | 0.281668 |
| Story1 | B17 | Push Min | 130 | -8.237 | 33.87 | 0.243195 |
| Story1 | B17 | Push Min | 178 | -6.934 | 33.87 | 0.204724 |
| Story1 | B17 | Push Min | 226 | -5.631 | 33.87 | 0.166253 |
| Story1 | B17 | Push Min | 274 | -4.7919 | 33.87 | 0.141479 |
| Story1 | B17 | Push Min | 322 | -4.2717 | 33.87 | 0.12612 |
| Story1 | B17 | Push Min | 370 | -3.7515 | 33.87 | 0.110762 |
| Story1 | B17 | Push Min | 418 | -3.2313 | 33.87 | 0.095403 |
| Story1 | B17 | Push Min | 466 | -2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B17 | Push Min | 466 | -2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B17 | Push Min | 490 | -2.451 | 33.87 | 0.072365 |
| Story1 | B18 | Push Max | 10 | 3.8543 | 33.87 | 0.113797 |
| Story1 | B18 | Push Max | 34 | 3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B18 | Push Max | 34 | 3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B18 | Push Max | 82 | 3.9789 | 33.87 | 0.117476 |
| Story1 | B18 | Push Max | 130 | 4.0619 | 33.87 | 0.119926 |
| Story1 | B18 | Push Max | 178 | 4.145 | 33.87 | 0.12238 |
| Story1 | B18 | Push Max | 226 | 4.228 | 33.87 | 0.12483 |
| Story1 | B18 | Push Max | 274 | 4.363 | 33.87 | 0.128816 |
| Story1 | B18 | Push Max | 322 | 4.5326 | 33.87 | 0.133823 |
| Story1 | B18 | Push Max | 370 | 4.7023 | 33.87 | 0.138834 |
| Story1 | B18 | Push Max | 418 | 4.872 | 33.87 | 0.143844 |
| Story1 | B18 | Push Max | 466 | 5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B18 | Push Max | 466 | 5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B18 | Push Max | 490 | 5.1265 | 33.87 | 0.151358 |
| Story1 | B18 | Push Min | 10 | -5.1005 | 33.87 | 0.15059 |
| Story1 | B18 | Push Min | 34 | -5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B18 | Push Min | 34 | -5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B18 | Push Min | 82 | -4.846 | 33.87 | 0.143076 |
| Story1 | B18 | Push Min | 130 | -4.6763 | 33.87 | 0.138066 |
| Story1 | B18 | Push Min | 178 | -4.5066 | 33.87 | 0.133056 |
| Story1 | B18 | Push Min | 226 | -4.337 | 33.87 | 0.128048 |
| Story1 | B18 | Push Min | 274 | -4.2192 | 33.87 | 0.12457 |
| Story1 | B18 | Push Min | 322 | -4.1362 | 33.87 | 0.12212 |
| Story1 | B18 | Push Min | 370 | -4.0532 | 33.87 | 0.119669 |
| Story1 | B18 | Push Min | 418 | -3.9701 | 33.87 | 0.117216 |
| Story1 | B18 | Push Min | 466 | -3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B18 | Push Min | 466 | -3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B18 | Push Min | 490 | -3.8456 | 33.87 | 0.11354 |
| Story1 | B19 | Push Max | 10 | 1.6899 | 33.87 | 0.049894 |
| Story1 | B19 | Push Max | 34 | 1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B19 | Push Max | 34 | 1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B19 | Push Max | 82 | 2.4702 | 33.87 | 0.072932 |
| Story1 | B19 | Push Max | 130 | 2.9904 | 33.87 | 0.088291 |
| Story1 | B19 | Push Max | 178 | 3.5106 | 33.87 | 0.103649 |
| Story1 | B19 | Push Max | 226 | 4.0308 | 33.87 | 0.119008 |
| Story1 | B19 | Push Max | 274 | 4.9819 | 33.87 | 0.147089 |
| Story1 | B19 | Push Max | 322 | 6.285 | 33.87 | 0.185562 |
| Story1 | B19 | Push Max | 370 | 7.588 | 33.87 | 0.224033 |
| Story1 | B19 | Push Max | 418 | 8.891 | 33.87 | 0.262504 |
| Story1 | B19 | Push Max | 466 | 10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B19 | Push Max | 466 | 10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B19 | Push Max | 490 | 10.8456 | 33.87 | 0.320213 |
| Story1 | B19 | Push Min | 10 | -10.715 | 33.87 | 0.316357 |
| Story1 | B19 | Push Min | 34 | -10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B19 | Push Min | 34 | -10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B19 | Push Min | 82 | -8.7605 | 33.87 | 0.258651 |
| Story1 | B19 | Push Min | 130 | -7.4574 | 33.87 | 0.220177 |
| Story1 | B19 | Push Min | 178 | -6.1544 | 33.87 | 0.181707 |
| Story1 | B19 | Push Min | 226 | -4.8513 | 33.87 | 0.143233 |
| Story1 | B19 | Push Min | 274 | -3.9792 | 33.87 | 0.117484 |
| Story1 | B19 | Push Min | 322 | -3.459 | 33.87 | 0.102126 |
| Story1 | B19 | Push Min | 370 | -2.9387 | 33.87 | 0.086764 |
| Story1 | B19 | Push Min | 418 | -2.4185 | 33.87 | 0.071405 |
| Story1 | B19 | Push Min | 466 | -1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B19 | Push Min | 466 | -1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B19 | Push Min | 490 | -1.6382 | 33.87 | 0.048367 |
| Story1 | B20 | Push Max | 10 | 4.5587 | 33.87 | 0.134594 |
| Story1 | B20 | Push Max | 34 | 4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B20 | Push Max | 34 | 4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B20 | Push Max | 82 | 4.6832 | 33.87 | 0.13827 |
| Story1 | B20 | Push Max | 130 | 4.7663 | 33.87 | 0.140723 |
| Story1 | B20 | Push Max | 178 | 4.8493 | 33.87 | 0.143174 |
| Story1 | B20 | Push Max | 226 | 4.9323 | 33.87 | 0.145624 |
| Story1 | B20 | Push Max | 274 | 5.0154 | 33.87 | 0.148078 |
| Story1 | B20 | Push Max | 322 | 5.0984 | 33.87 | 0.150528 |
| Story1 | B20 | Push Max | 370 | 5.201 | 33.87 | 0.153558 |
| Story1 | B20 | Push Max | 418 | 5.3706 | 33.87 | 0.158565 |
| Story1 | B20 | Push Max | 466 | 5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B20 | Push Max | 466 | 5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B20 | Push Max | 490 | 5.6251 | 33.87 | 0.166079 |
| Story1 | B20 | Push Min | 10 | -6.2848 | 33.87 | 0.185557 |
| Story1 | B20 | Push Min | 34 | -6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B20 | Push Min | 34 | -6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B20 | Push Min | 82 | -6.0303 | 33.87 | 0.178043 |
| Story1 | B20 | Push Min | 130 | -5.8606 | 33.87 | 0.173032 |
| Story1 | B20 | Push Min | 178 | -5.691 | 33.87 | 0.168025 |
| Story1 | B20 | Push Min | 226 | -5.5213 | 33.87 | 0.163014 |
| Story1 | B20 | Push Min | 274 | -5.3516 | 33.87 | 0.158004 |
| Story1 | B20 | Push Min | 322 | -5.182 | 33.87 | 0.152997 |
| Story1 | B20 | Push Min | 370 | -5.0318 | 33.87 | 0.148562 |
| Story1 | B20 | Push Min | 418 | -4.9488 | 33.87 | 0.146112 |
| Story1 | B20 | Push Min | 466 | -4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B20 | Push Min | 466 | -4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B20 | Push Min | 490 | -4.8243 | 33.87 | 0.142436 |
| Story1 | B21 | Push Max | 10 | 2.5602 | 33.87 | 0.075589 |
| Story1 | B21 | Push Max | 34 | 2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B21 | Push Max | 34 | 2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B21 | Push Max | 82 | 3.3405 | 33.87 | 0.098627 |
| Story1 | B21 | Push Max | 130 | 3.8607 | 33.87 | 0.113986 |
| Story1 | B21 | Push Max | 178 | 4.3809 | 33.87 | 0.129345 |
| Story1 | B21 | Push Max | 226 | 4.9012 | 33.87 | 0.144706 |
| Story1 | B21 | Push Max | 274 | 5.8854 | 33.87 | 0.173764 |
| Story1 | B21 | Push Max | 322 | 7.1884 | 33.87 | 0.212235 |
| Story1 | B21 | Push Max | 370 | 8.4915 | 33.87 | 0.250709 |
| Story1 | B21 | Push Max | 418 | 9.7945 | 33.87 | 0.289179 |
| Story1 | B21 | Push Max | 466 | 11.0976 | 33.87 | 0.327653 |
| Story1 | B21 | Push Max | 466 | 11.0975 | 33.87 | 0.32765 |
| Story1 | B21 | Push Max | 490 | 11.7491 | 33.87 | 0.346888 |
| Story1 | B21 | Push Min | 10 | -11.4946 | 33.87 | 0.339374 |
| Story1 | B21 | Push Min | 34 | -10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B21 | Push Min | 34 | -10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B21 | Push Min | 82 | -9.5401 | 33.87 | 0.281668 |
| Story1 | B21 | Push Min | 130 | -8.237 | 33.87 | 0.243195 |
| Story1 | B21 | Push Min | 178 | -6.934 | 33.87 | 0.204724 |
| Story1 | B21 | Push Min | 226 | -5.631 | 33.87 | 0.166253 |
| Story1 | B21 | Push Min | 274 | -4.7919 | 33.87 | 0.141479 |
| Story1 | B21 | Push Min | 322 | -4.2717 | 33.87 | 0.12612 |
| Story1 | B21 | Push Min | 370 | -3.7515 | 33.87 | 0.110762 |
| Story1 | B21 | Push Min | 418 | -3.2313 | 33.87 | 0.095403 |
| Story1 | B21 | Push Min | 466 | -2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B21 | Push Min | 466 | -2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B21 | Push Min | 490 | -2.451 | 33.87 | 0.072365 |
| Story1 | B22 | Push Max | 10 | 3.8543 | 33.87 | 0.113797 |
| Story1 | B22 | Push Max | 34 | 3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B22 | Push Max | 34 | 3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B22 | Push Max | 82 | 3.9789 | 33.87 | 0.117476 |
| Story1 | B22 | Push Max | 130 | 4.0619 | 33.87 | 0.119926 |
| Story1 | B22 | Push Max | 178 | 4.145 | 33.87 | 0.12238 |
| Story1 | B22 | Push Max | 226 | 4.228 | 33.87 | 0.12483 |
| Story1 | B22 | Push Max | 274 | 4.363 | 33.87 | 0.128816 |
| Story1 | B22 | Push Max | 322 | 4.5326 | 33.87 | 0.133823 |
| Story1 | B22 | Push Max | 370 | 4.7023 | 33.87 | 0.138834 |
| Story1 | B22 | Push Max | 418 | 4.872 | 33.87 | 0.143844 |
| Story1 | B22 | Push Max | 466 | 5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B22 | Push Max | 466 | 5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B22 | Push Max | 490 | 5.1265 | 33.87 | 0.151358 |
| Story1 | B22 | Push Min | 10 | -5.1005 | 33.87 | 0.15059 |
| Story1 | B22 | Push Min | 34 | -5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B22 | Push Min | 34 | -5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B22 | Push Min | 82 | -4.846 | 33.87 | 0.143076 |
| Story1 | B22 | Push Min | 130 | -4.6763 | 33.87 | 0.138066 |
| Story1 | B22 | Push Min | 178 | -4.5066 | 33.87 | 0.133056 |
| Story1 | B22 | Push Min | 226 | -4.337 | 33.87 | 0.128048 |
| Story1 | B22 | Push Min | 274 | -4.2192 | 33.87 | 0.12457 |
| Story1 | B22 | Push Min | 322 | -4.1362 | 33.87 | 0.12212 |
| Story1 | B22 | Push Min | 370 | -4.0532 | 33.87 | 0.119669 |
| Story1 | B22 | Push Min | 418 | -3.9701 | 33.87 | 0.117216 |
| Story1 | B22 | Push Min | 466 | -3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B22 | Push Min | 466 | -3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B22 | Push Min | 490 | -3.8456 | 33.87 | 0.11354 |
| Story1 | B23 | Push Max | 10 | 1.6899 | 33.87 | 0.049894 |
| Story1 | B23 | Push Max | 34 | 1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B23 | Push Max | 34 | 1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B23 | Push Max | 82 | 2.4702 | 33.87 | 0.072932 |
| Story1 | B23 | Push Max | 130 | 2.9904 | 33.87 | 0.088291 |
| Story1 | B23 | Push Max | 178 | 3.5106 | 33.87 | 0.103649 |
| Story1 | B23 | Push Max | 226 | 4.0308 | 33.87 | 0.119008 |
| Story1 | B23 | Push Max | 274 | 4.9819 | 33.87 | 0.147089 |
| Story1 | B23 | Push Max | 322 | 6.285 | 33.87 | 0.185562 |
| Story1 | B23 | Push Max | 370 | 7.588 | 33.87 | 0.224033 |
| Story1 | B23 | Push Max | 418 | 8.891 | 33.87 | 0.262504 |
| Story1 | B23 | Push Max | 466 | 10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B23 | Push Max | 466 | 10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B23 | Push Max | 490 | 10.8456 | 33.87 | 0.320213 |
| Story1 | B23 | Push Min | 10 | -10.715 | 33.87 | 0.316357 |
| Story1 | B23 | Push Min | 34 | -10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B23 | Push Min | 34 | -10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B23 | Push Min | 82 | -8.7605 | 33.87 | 0.258651 |
| Story1 | B23 | Push Min | 130 | -7.4574 | 33.87 | 0.220177 |
| Story1 | B23 | Push Min | 178 | -6.1544 | 33.87 | 0.181707 |
| Story1 | B23 | Push Min | 226 | -4.8513 | 33.87 | 0.143233 |
| Story1 | B23 | Push Min | 274 | -3.9792 | 33.87 | 0.117484 |
| Story1 | B23 | Push Min | 322 | -3.459 | 33.87 | 0.102126 |
| Story1 | B23 | Push Min | 370 | -2.9387 | 33.87 | 0.086764 |
| Story1 | B23 | Push Min | 418 | -2.4185 | 33.87 | 0.071405 |
| Story1 | B23 | Push Min | 466 | -1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B23 | Push Min | 466 | -1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B23 | Push Min | 490 | -1.6382 | 33.87 | 0.048367 |
| Story1 | B24 | Push Max | 10 | 4.5587 | 33.87 | 0.134594 |
| Story1 | B24 | Push Max | 34 | 4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B24 | Push Max | 34 | 4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B24 | Push Max | 82 | 4.6832 | 33.87 | 0.13827 |
| Story1 | B24 | Push Max | 130 | 4.7663 | 33.87 | 0.140723 |
| Story1 | B24 | Push Max | 178 | 4.8493 | 33.87 | 0.143174 |
| Story1 | B24 | Push Max | 226 | 4.9323 | 33.87 | 0.145624 |
| Story1 | B24 | Push Max | 274 | 5.0154 | 33.87 | 0.148078 |
| Story1 | B24 | Push Max | 322 | 5.0984 | 33.87 | 0.150528 |
| Story1 | B24 | Push Max | 370 | 5.201 | 33.87 | 0.153558 |
| Story1 | B24 | Push Max | 418 | 5.3706 | 33.87 | 0.158565 |
| Story1 | B24 | Push Max | 466 | 5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B24 | Push Max | 466 | 5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B24 | Push Max | 490 | 5.6251 | 33.87 | 0.166079 |
| Story1 | B24 | Push Min | 10 | -6.2848 | 33.87 | 0.185557 |
| Story1 | B24 | Push Min | 34 | -6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B24 | Push Min | 34 | -6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B24 | Push Min | 82 | -6.0303 | 33.87 | 0.178043 |
| Story1 | B24 | Push Min | 130 | -5.8606 | 33.87 | 0.173032 |
| Story1 | B24 | Push Min | 178 | -5.691 | 33.87 | 0.168025 |
| Story1 | B24 | Push Min | 226 | -5.5213 | 33.87 | 0.163014 |
| Story1 | B24 | Push Min | 274 | -5.3516 | 33.87 | 0.158004 |
| Story1 | B24 | Push Min | 322 | -5.182 | 33.87 | 0.152997 |
| Story1 | B24 | Push Min | 370 | -5.0318 | 33.87 | 0.148562 |
| Story1 | B24 | Push Min | 418 | -4.9488 | 33.87 | 0.146112 |
| Story1 | B24 | Push Min | 466 | -4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B24 | Push Min | 466 | -4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B24 | Push Min | 490 | -4.8243 | 33.87 | 0.142436 |
| Story1 | B25 | Push Max | 10 | 2.7858 | 33.87 | 0.08225 |
| Story1 | B25 | Push Max | 34 | 3.0095 | 33.87 | 0.088854 |
| Story1 | B25 | Push Max | 34 | 3.0094 | 33.87 | 0.088851 |
| Story1 | B25 | Push Max | 82 | 3.4568 | 33.87 | 0.102061 |
| Story1 | B25 | Push Max | 130 | 3.9041 | 33.87 | 0.115267 |
| Story1 | B25 | Push Max | 178 | 4.3515 | 33.87 | 0.128477 |
| Story1 | B25 | Push Max | 226 | 4.7988 | 33.87 | 0.141683 |
| Story1 | B25 | Push Max | 274 | 5.8284 | 33.87 | 0.172081 |
| Story1 | B25 | Push Max | 322 | 6.9825 | 33.87 | 0.206156 |
| Story1 | B25 | Push Max | 370 | 8.1367 | 33.87 | 0.240233 |
| Story1 | B25 | Push Max | 418 | 9.2908 | 33.87 | 0.274308 |
| Story1 | B25 | Push Max | 466 | 10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B25 | Push Max | 466 | 10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B25 | Push Max | 490 | 11.022 | 33.87 | 0.325421 |
| Story1 | B25 | Push Min | 10 | -10.2746 | 33.87 | 0.303354 |
| Story1 | B25 | Push Min | 34 | -9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B25 | Push Min | 34 | -9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B25 | Push Min | 82 | -8.5434 | 33.87 | 0.252241 |
| Story1 | B25 | Push Min | 130 | -7.3892 | 33.87 | 0.218164 |
| Story1 | B25 | Push Min | 178 | -6.2351 | 33.87 | 0.184089 |
| Story1 | B25 | Push Min | 226 | -5.0809 | 33.87 | 0.150012 |
| Story1 | B25 | Push Min | 274 | -4.5089 | 33.87 | 0.133124 |
| Story1 | B25 | Push Min | 322 | -4.0616 | 33.87 | 0.119917 |
| Story1 | B25 | Push Min | 370 | -3.6142 | 33.87 | 0.106708 |
| Story1 | B25 | Push Min | 418 | -3.1669 | 33.87 | 0.093502 |
| Story1 | B25 | Push Min | 466 | -2.7195 | 33.87 | 0.080292 |
| Story1 | B25 | Push Min | 466 | -2.7196 | 33.87 | 0.080295 |
| Story1 | B25 | Push Min | 490 | -2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B26 | Push Max | 10 | 1.8249 | 33.87 | 0.05388 |
| Story1 | B26 | Push Max | 34 | 2.0486 | 33.87 | 0.060484 |
| Story1 | B26 | Push Max | 34 | 2.0485 | 33.87 | 0.060481 |
| Story1 | B26 | Push Max | 82 | 2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B26 | Push Max | 130 | 2.9432 | 33.87 | 0.086897 |
| Story1 | B26 | Push Max | 178 | 3.3906 | 33.87 | 0.100106 |
| Story1 | B26 | Push Max | 226 | 3.8379 | 33.87 | 0.113313 |
| Story1 | B26 | Push Max | 274 | 4.6218 | 33.87 | 0.136457 |
| Story1 | B26 | Push Max | 322 | 5.7759 | 33.87 | 0.170531 |
| Story1 | B26 | Push Max | 370 | 6.9301 | 33.87 | 0.204609 |
| Story1 | B26 | Push Max | 418 | 8.0842 | 33.87 | 0.238683 |
| Story1 | B26 | Push Max | 466 | 9.2384 | 33.87 | 0.272761 |
| Story1 | B26 | Push Max | 466 | 9.2383 | 33.87 | 0.272758 |
| Story1 | B26 | Push Max | 490 | 9.8154 | 33.87 | 0.289796 |
| Story1 | B26 | Push Min | 10 | -9.8708 | 33.87 | 0.291432 |
| Story1 | B26 | Push Min | 34 | -9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B26 | Push Min | 34 | -9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B26 | Push Min | 82 | -8.1396 | 33.87 | 0.240319 |
| Story1 | B26 | Push Min | 130 | -6.9854 | 33.87 | 0.206242 |
| Story1 | B26 | Push Min | 178 | -5.8313 | 33.87 | 0.172167 |
| Story1 | B26 | Push Min | 226 | -4.6771 | 33.87 | 0.13809 |
| Story1 | B26 | Push Min | 274 | -3.8595 | 33.87 | 0.11395 |
| Story1 | B26 | Push Min | 322 | -3.4121 | 33.87 | 0.100741 |
| Story1 | B26 | Push Min | 370 | -2.9648 | 33.87 | 0.087535 |
| Story1 | B26 | Push Min | 418 | -2.5174 | 33.87 | 0.074325 |
| Story1 | B26 | Push Min | 466 | -2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B26 | Push Min | 466 | -2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B26 | Push Min | 490 | -1.8464 | 33.87 | 0.054514 |
| Story1 | B27 | Push Max | 10 | 1.8567 | 33.87 | 0.054818 |
| Story1 | B27 | Push Max | 34 | 2.0804 | 33.87 | 0.061423 |
| Story1 | B27 | Push Max | 34 | 2.0803 | 33.87 | 0.06142 |
| Story1 | B27 | Push Max | 82 | 2.5277 | 33.87 | 0.074629 |
| Story1 | B27 | Push Max | 130 | 2.975 | 33.87 | 0.087836 |
| Story1 | B27 | Push Max | 178 | 3.4224 | 33.87 | 0.101045 |
| Story1 | B27 | Push Max | 226 | 3.8697 | 33.87 | 0.114252 |
| Story1 | B27 | Push Max | 274 | 4.7037 | 33.87 | 0.138875 |
| Story1 | B27 | Push Max | 322 | 5.8578 | 33.87 | 0.17295 |
| Story1 | B27 | Push Max | 370 | 7.012 | 33.87 | 0.207027 |
| Story1 | B27 | Push Max | 418 | 8.1661 | 33.87 | 0.241101 |
| Story1 | B27 | Push Max | 466 | 9.3203 | 33.87 | 0.275179 |
| Story1 | B27 | Push Max | 466 | 9.3202 | 33.87 | 0.275176 |
| Story1 | B27 | Push Max | 490 | 9.8973 | 33.87 | 0.292214 |
| Story1 | B27 | Push Min | 10 | -9.7889 | 33.87 | 0.289014 |
| Story1 | B27 | Push Min | 34 | -9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B27 | Push Min | 34 | -9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B27 | Push Min | 82 | -8.0577 | 33.87 | 0.237901 |
| Story1 | B27 | Push Min | 130 | -6.9035 | 33.87 | 0.203823 |
| Story1 | B27 | Push Min | 178 | -5.7494 | 33.87 | 0.169749 |
| Story1 | B27 | Push Min | 226 | -4.5952 | 33.87 | 0.135672 |
| Story1 | B27 | Push Min | 274 | -3.8277 | 33.87 | 0.113012 |
| Story1 | B27 | Push Min | 322 | -3.3804 | 33.87 | 0.099805 |
| Story1 | B27 | Push Min | 370 | -2.933 | 33.87 | 0.086596 |
| Story1 | B27 | Push Min | 418 | -2.4857 | 33.87 | 0.073389 |
| Story1 | B27 | Push Min | 466 | -2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B27 | Push Min | 466 | -2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B27 | Push Min | 490 | -1.8146 | 33.87 | 0.053575 |
| Story1 | B28 | Push Max | 10 | 2.5082 | 33.87 | 0.074054 |
| Story1 | B28 | Push Max | 34 | 2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B28 | Push Max | 34 | 2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B28 | Push Max | 82 | 3.1792 | 33.87 | 0.093865 |
| Story1 | B28 | Push Max | 130 | 3.6266 | 33.87 | 0.107074 |
| Story1 | B28 | Push Max | 178 | 4.0739 | 33.87 | 0.12028 |
| Story1 | B28 | Push Max | 226 | 4.5213 | 33.87 | 0.13349 |
| Story1 | B28 | Push Max | 274 | 5.113 | 33.87 | 0.15096 |
| Story1 | B28 | Push Max | 322 | 6.2671 | 33.87 | 0.185034 |
| Story1 | B28 | Push Max | 370 | 7.4213 | 33.87 | 0.219111 |
| Story1 | B28 | Push Max | 418 | 8.5754 | 33.87 | 0.253186 |
| Story1 | B28 | Push Max | 466 | 9.7296 | 33.87 | 0.287263 |
| Story1 | B28 | Push Max | 466 | 9.7295 | 33.87 | 0.28726 |
| Story1 | B28 | Push Max | 490 | 10.3066 | 33.87 | 0.304299 |
| Story1 | B28 | Push Min | 10 | -10.9899 | 33.87 | 0.324473 |
| Story1 | B28 | Push Min | 34 | -10.4128 | 33.87 | 0.307434 |
| Story1 | B28 | Push Min | 34 | -10.4129 | 33.87 | 0.307437 |
| Story1 | B28 | Push Min | 82 | -9.2587 | 33.87 | 0.27336 |
| Story1 | B28 | Push Min | 130 | -8.1046 | 33.87 | 0.239286 |
| Story1 | B28 | Push Min | 178 | -6.9504 | 33.87 | 0.205208 |
| Story1 | B28 | Push Min | 226 | -5.7963 | 33.87 | 0.171134 |
| Story1 | B28 | Push Min | 274 | -4.7864 | 33.87 | 0.141317 |
| Story1 | B28 | Push Min | 322 | -4.3391 | 33.87 | 0.12811 |
| Story1 | B28 | Push Min | 370 | -3.8917 | 33.87 | 0.114901 |
| Story1 | B28 | Push Min | 418 | -3.4444 | 33.87 | 0.101695 |
| Story1 | B28 | Push Min | 466 | -2.997 | 33.87 | 0.088485 |
| Story1 | B28 | Push Min | 466 | -2.9971 | 33.87 | 0.088488 |
| Story1 | B28 | Push Min | 490 | -2.7734 | 33.87 | 0.081884 |
| Story1 | B29 | Push Max | 10 | 2.5507 | 33.87 | 0.075309 |
| Story1 | B29 | Push Max | 34 | 2.7744 | 33.87 | 0.081913 |
| Story1 | B29 | Push Max | 34 | 2.7743 | 33.87 | 0.08191 |
| Story1 | B29 | Push Max | 82 | 3.2217 | 33.87 | 0.09512 |
| Story1 | B29 | Push Max | 130 | 3.669 | 33.87 | 0.108326 |
| Story1 | B29 | Push Max | 178 | 4.1164 | 33.87 | 0.121535 |
| Story1 | B29 | Push Max | 226 | 4.5637 | 33.87 | 0.134742 |
| Story1 | B29 | Push Max | 274 | 5.5835 | 33.87 | 0.164851 |
| Story1 | B29 | Push Max | 322 | 6.7376 | 33.87 | 0.198925 |
| Story1 | B29 | Push Max | 370 | 7.8918 | 33.87 | 0.233003 |
| Story1 | B29 | Push Max | 418 | 9.0459 | 33.87 | 0.267077 |
| Story1 | B29 | Push Max | 466 | 10.2001 | 33.87 | 0.301154 |
| Story1 | B29 | Push Max | 466 | 10.2 | 33.87 | 0.301151 |
| Story1 | B29 | Push Max | 490 | 10.7771 | 33.87 | 0.31819 |
| Story1 | B29 | Push Min | 10 | -10.0615 | 33.87 | 0.297062 |
| Story1 | B29 | Push Min | 34 | -9.4844 | 33.87 | 0.280024 |
| Story1 | B29 | Push Min | 34 | -9.4845 | 33.87 | 0.280027 |
| Story1 | B29 | Push Min | 82 | -8.3303 | 33.87 | 0.245949 |
| Story1 | B29 | Push Min | 130 | -7.1762 | 33.87 | 0.211875 |
| Story1 | B29 | Push Min | 178 | -6.022 | 33.87 | 0.177797 |
| Story1 | B29 | Push Min | 226 | -4.8679 | 33.87 | 0.143723 |
| Story1 | B29 | Push Min | 274 | -4.2861 | 33.87 | 0.126546 |
| Story1 | B29 | Push Min | 322 | -3.8388 | 33.87 | 0.113339 |
| Story1 | B29 | Push Min | 370 | -3.3914 | 33.87 | 0.10013 |
| Story1 | B29 | Push Min | 418 | -2.9441 | 33.87 | 0.086924 |
| Story1 | B29 | Push Min | 466 | -2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B29 | Push Min | 466 | -2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B29 | Push Min | 490 | -2.2731 | 33.87 | 0.067112 |
| Story1 | B30 | Push Max | 10 | 1.6287 | 33.87 | 0.048087 |
| Story1 | B30 | Push Max | 34 | 1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B30 | Push Max | 34 | 1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B30 | Push Max | 82 | 2.2997 | 33.87 | 0.067898 |
| Story1 | B30 | Push Max | 130 | 2.747 | 33.87 | 0.081104 |
| Story1 | B30 | Push Max | 178 | 3.1944 | 33.87 | 0.094314 |
| Story1 | B30 | Push Max | 226 | 3.6417 | 33.87 | 0.10752 |
| Story1 | B30 | Push Max | 274 | 4.4174 | 33.87 | 0.130422 |
| Story1 | B30 | Push Max | 322 | 5.5716 | 33.87 | 0.1645 |
| Story1 | B30 | Push Max | 370 | 6.7257 | 33.87 | 0.198574 |
| Story1 | B30 | Push Max | 418 | 7.8798 | 33.87 | 0.232648 |
| Story1 | B30 | Push Max | 466 | 9.034 | 33.87 | 0.266726 |
| Story1 | B30 | Push Max | 466 | 9.0339 | 33.87 | 0.266723 |
| Story1 | B30 | Push Max | 490 | 9.611 | 33.87 | 0.283761 |
| Story1 | B30 | Push Min | 10 | -9.693 | 33.87 | 0.286182 |
| Story1 | B30 | Push Min | 34 | -9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B30 | Push Min | 34 | -9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B30 | Push Min | 82 | -7.9618 | 33.87 | 0.235069 |
| Story1 | B30 | Push Min | 130 | -6.8076 | 33.87 | 0.200992 |
| Story1 | B30 | Push Min | 178 | -5.6535 | 33.87 | 0.166918 |
| Story1 | B30 | Push Min | 226 | -4.4993 | 33.87 | 0.13284 |
| Story1 | B30 | Push Min | 274 | -3.6735 | 33.87 | 0.108459 |
| Story1 | B30 | Push Min | 322 | -3.2262 | 33.87 | 0.095252 |
| Story1 | B30 | Push Min | 370 | -2.7788 | 33.87 | 0.082043 |
| Story1 | B30 | Push Min | 418 | -2.3315 | 33.87 | 0.068837 |
| Story1 | B30 | Push Min | 466 | -1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B30 | Push Min | 466 | -1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B30 | Push Min | 490 | -1.6605 | 33.87 | 0.049026 |
| Story1 | B31 | Push Max | 10 | 1.6605 | 33.87 | 0.049026 |
| Story1 | B31 | Push Max | 34 | 1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B31 | Push Max | 34 | 1.8841 | 33.87 | 0.055627 |
| Story1 | B31 | Push Max | 82 | 2.3315 | 33.87 | 0.068837 |
| Story1 | B31 | Push Max | 130 | 2.7788 | 33.87 | 0.082043 |
| Story1 | B31 | Push Max | 178 | 3.2262 | 33.87 | 0.095252 |
| Story1 | B31 | Push Max | 226 | 3.6735 | 33.87 | 0.108459 |
| Story1 | B31 | Push Max | 274 | 4.4993 | 33.87 | 0.13284 |
| Story1 | B31 | Push Max | 322 | 5.6535 | 33.87 | 0.166918 |
| Story1 | B31 | Push Max | 370 | 6.8076 | 33.87 | 0.200992 |
| Story1 | B31 | Push Max | 418 | 7.9618 | 33.87 | 0.235069 |
| Story1 | B31 | Push Max | 466 | 9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B31 | Push Max | 466 | 9.1159 | 33.87 | 0.269144 |
| Story1 | B31 | Push Max | 490 | 9.693 | 33.87 | 0.286182 |
| Story1 | B31 | Push Min | 10 | -9.611 | 33.87 | 0.283761 |
| Story1 | B31 | Push Min | 34 | -9.0339 | 33.87 | 0.266723 |
| Story1 | B31 | Push Min | 34 | -9.034 | 33.87 | 0.266726 |
| Story1 | B31 | Push Min | 82 | -7.8798 | 33.87 | 0.232648 |
| Story1 | B31 | Push Min | 130 | -6.7257 | 33.87 | 0.198574 |
| Story1 | B31 | Push Min | 178 | -5.5716 | 33.87 | 0.1645 |
| Story1 | B31 | Push Min | 226 | -4.4174 | 33.87 | 0.130422 |
| Story1 | B31 | Push Min | 274 | -3.6417 | 33.87 | 0.10752 |
| Story1 | B31 | Push Min | 322 | -3.1944 | 33.87 | 0.094314 |
| Story1 | B31 | Push Min | 370 | -2.747 | 33.87 | 0.081104 |
| Story1 | B31 | Push Min | 418 | -2.2997 | 33.87 | 0.067898 |
| Story1 | B31 | Push Min | 466 | -1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B31 | Push Min | 466 | -1.8523 | 33.87 | 0.054689 |
| Story1 | B31 | Push Min | 490 | -1.6287 | 33.87 | 0.048087 |
| Story1 | B32 | Push Max | 10 | 2.2731 | 33.87 | 0.067112 |
| Story1 | B32 | Push Max | 34 | 2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B32 | Push Max | 34 | 2.4967 | 33.87 | 0.073714 |
| Story1 | B32 | Push Max | 82 | 2.9441 | 33.87 | 0.086924 |
| Story1 | B32 | Push Max | 130 | 3.3914 | 33.87 | 0.10013 |
| Story1 | B32 | Push Max | 178 | 3.8388 | 33.87 | 0.113339 |
| Story1 | B32 | Push Max | 226 | 4.2861 | 33.87 | 0.126546 |
| Story1 | B32 | Push Max | 274 | 4.8679 | 33.87 | 0.143723 |
| Story1 | B32 | Push Max | 322 | 6.022 | 33.87 | 0.177797 |
| Story1 | B32 | Push Max | 370 | 7.1762 | 33.87 | 0.211875 |
| Story1 | B32 | Push Max | 418 | 8.3303 | 33.87 | 0.245949 |
| Story1 | B32 | Push Max | 466 | 9.4845 | 33.87 | 0.280027 |
| Story1 | B32 | Push Max | 466 | 9.4844 | 33.87 | 0.280024 |
| Story1 | B32 | Push Max | 490 | 10.0615 | 33.87 | 0.297062 |
| Story1 | B32 | Push Min | 10 | -10.7771 | 33.87 | 0.31819 |
| Story1 | B32 | Push Min | 34 | -10.2 | 33.87 | 0.301151 |
| Story1 | B32 | Push Min | 34 | -10.2001 | 33.87 | 0.301154 |
| Story1 | B32 | Push Min | 82 | -9.0459 | 33.87 | 0.267077 |
| Story1 | B32 | Push Min | 130 | -7.8918 | 33.87 | 0.233003 |
| Story1 | B32 | Push Min | 178 | -6.7376 | 33.87 | 0.198925 |
| Story1 | B32 | Push Min | 226 | -5.5835 | 33.87 | 0.164851 |
| Story1 | B32 | Push Min | 274 | -4.5637 | 33.87 | 0.134742 |
| Story1 | B32 | Push Min | 322 | -4.1164 | 33.87 | 0.121535 |
| Story1 | B32 | Push Min | 370 | -3.669 | 33.87 | 0.108326 |
| Story1 | B32 | Push Min | 418 | -3.2217 | 33.87 | 0.09512 |
| Story1 | B32 | Push Min | 466 | -2.7743 | 33.87 | 0.08191 |
| Story1 | B32 | Push Min | 466 | -2.7744 | 33.87 | 0.081913 |
| Story1 | B32 | Push Min | 490 | -2.5507 | 33.87 | 0.075309 |
| Story1 | B33 | Push Max | 10 | 2.7734 | 33.87 | 0.081884 |
| Story1 | B33 | Push Max | 34 | 2.9971 | 33.87 | 0.088488 |
| Story1 | B33 | Push Max | 34 | 2.997 | 33.87 | 0.088485 |
| Story1 | B33 | Push Max | 82 | 3.4444 | 33.87 | 0.101695 |
| Story1 | B33 | Push Max | 130 | 3.8917 | 33.87 | 0.114901 |
| Story1 | B33 | Push Max | 178 | 4.3391 | 33.87 | 0.12811 |
| Story1 | B33 | Push Max | 226 | 4.7864 | 33.87 | 0.141317 |
| Story1 | B33 | Push Max | 274 | 5.7963 | 33.87 | 0.171134 |
| Story1 | B33 | Push Max | 322 | 6.9504 | 33.87 | 0.205208 |
| Story1 | B33 | Push Max | 370 | 8.1046 | 33.87 | 0.239286 |
| Story1 | B33 | Push Max | 418 | 9.2587 | 33.87 | 0.27336 |
| Story1 | B33 | Push Max | 466 | 10.4129 | 33.87 | 0.307437 |
| Story1 | B33 | Push Max | 466 | 10.4128 | 33.87 | 0.307434 |
| Story1 | B33 | Push Max | 490 | 10.9899 | 33.87 | 0.324473 |
| Story1 | B33 | Push Min | 10 | -10.3066 | 33.87 | 0.304299 |
| Story1 | B33 | Push Min | 34 | -9.7295 | 33.87 | 0.28726 |
| Story1 | B33 | Push Min | 34 | -9.7296 | 33.87 | 0.287263 |
| Story1 | B33 | Push Min | 82 | -8.5754 | 33.87 | 0.253186 |
| Story1 | B33 | Push Min | 130 | -7.4213 | 33.87 | 0.219111 |
| Story1 | B33 | Push Min | 178 | -6.2671 | 33.87 | 0.185034 |
| Story1 | B33 | Push Min | 226 | -5.113 | 33.87 | 0.15096 |
| Story1 | B33 | Push Min | 274 | -4.5213 | 33.87 | 0.13349 |
| Story1 | B33 | Push Min | 322 | -4.0739 | 33.87 | 0.12028 |
| Story1 | B33 | Push Min | 370 | -3.6266 | 33.87 | 0.107074 |
| Story1 | B33 | Push Min | 418 | -3.1792 | 33.87 | 0.093865 |
| Story1 | B33 | Push Min | 466 | -2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B33 | Push Min | 466 | -2.7319 | 33.87 | 0.080658 |
| Story1 | B33 | Push Min | 490 | -2.5082 | 33.87 | 0.074054 |
| Story1 | B34 | Push Max | 10 | 1.8146 | 33.87 | 0.053575 |
| Story1 | B34 | Push Max | 34 | 2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B34 | Push Max | 34 | 2.0383 | 33.87 | 0.06018 |
| Story1 | B34 | Push Max | 82 | 2.4857 | 33.87 | 0.073389 |
| Story1 | B34 | Push Max | 130 | 2.933 | 33.87 | 0.086596 |
| Story1 | B34 | Push Max | 178 | 3.3804 | 33.87 | 0.099805 |
| Story1 | B34 | Push Max | 226 | 3.8277 | 33.87 | 0.113012 |
| Story1 | B34 | Push Max | 274 | 4.5952 | 33.87 | 0.135672 |
| Story1 | B34 | Push Max | 322 | 5.7494 | 33.87 | 0.169749 |
| Story1 | B34 | Push Max | 370 | 6.9035 | 33.87 | 0.203823 |
| Story1 | B34 | Push Max | 418 | 8.0577 | 33.87 | 0.237901 |
| Story1 | B34 | Push Max | 466 | 9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B34 | Push Max | 466 | 9.2118 | 33.87 | 0.271975 |
| Story1 | B34 | Push Max | 490 | 9.7889 | 33.87 | 0.289014 |
| Story1 | B34 | Push Min | 10 | -9.8973 | 33.87 | 0.292214 |
| Story1 | B34 | Push Min | 34 | -9.3202 | 33.87 | 0.275176 |
| Story1 | B34 | Push Min | 34 | -9.3203 | 33.87 | 0.275179 |
| Story1 | B34 | Push Min | 82 | -8.1661 | 33.87 | 0.241101 |
| Story1 | B34 | Push Min | 130 | -7.012 | 33.87 | 0.207027 |
| Story1 | B34 | Push Min | 178 | -5.8578 | 33.87 | 0.17295 |
| Story1 | B34 | Push Min | 226 | -4.7037 | 33.87 | 0.138875 |
| Story1 | B34 | Push Min | 274 | -3.8697 | 33.87 | 0.114252 |
| Story1 | B34 | Push Min | 322 | -3.4224 | 33.87 | 0.101045 |
| Story1 | B34 | Push Min | 370 | -2.975 | 33.87 | 0.087836 |
| Story1 | B34 | Push Min | 418 | -2.5277 | 33.87 | 0.074629 |
| Story1 | B34 | Push Min | 466 | -2.0803 | 33.87 | 0.06142 |
| Story1 | B34 | Push Min | 466 | -2.0804 | 33.87 | 0.061423 |
| Story1 | B34 | Push Min | 490 | -1.8567 | 33.87 | 0.054818 |
| Story1 | B35 | Push Max | 10 | 1.8464 | 33.87 | 0.054514 |
| Story1 | B35 | Push Max | 34 | 2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B35 | Push Max | 34 | 2.0701 | 33.87 | 0.061119 |
| Story1 | B35 | Push Max | 82 | 2.5174 | 33.87 | 0.074325 |
| Story1 | B35 | Push Max | 130 | 2.9648 | 33.87 | 0.087535 |
| Story1 | B35 | Push Max | 178 | 3.4121 | 33.87 | 0.100741 |
| Story1 | B35 | Push Max | 226 | 3.8595 | 33.87 | 0.11395 |
| Story1 | B35 | Push Max | 274 | 4.6771 | 33.87 | 0.13809 |
| Story1 | B35 | Push Max | 322 | 5.8313 | 33.87 | 0.172167 |
| Story1 | B35 | Push Max | 370 | 6.9854 | 33.87 | 0.206242 |
| Story1 | B35 | Push Max | 418 | 8.1396 | 33.87 | 0.240319 |
| Story1 | B35 | Push Max | 466 | 9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B35 | Push Max | 466 | 9.2937 | 33.87 | 0.274393 |
| Story1 | B35 | Push Max | 490 | 9.8708 | 33.87 | 0.291432 |
| Story1 | B35 | Push Min | 10 | -9.8154 | 33.87 | 0.289796 |
| Story1 | B35 | Push Min | 34 | -9.2383 | 33.87 | 0.272758 |
| Story1 | B35 | Push Min | 34 | -9.2384 | 33.87 | 0.272761 |
| Story1 | B35 | Push Min | 82 | -8.0842 | 33.87 | 0.238683 |
| Story1 | B35 | Push Min | 130 | -6.9301 | 33.87 | 0.204609 |
| Story1 | B35 | Push Min | 178 | -5.7759 | 33.87 | 0.170531 |
| Story1 | B35 | Push Min | 226 | -4.6218 | 33.87 | 0.136457 |
| Story1 | B35 | Push Min | 274 | -3.8379 | 33.87 | 0.113313 |
| Story1 | B35 | Push Min | 322 | -3.3906 | 33.87 | 0.100106 |
| Story1 | B35 | Push Min | 370 | -2.9432 | 33.87 | 0.086897 |
| Story1 | B35 | Push Min | 418 | -2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B35 | Push Min | 466 | -2.0485 | 33.87 | 0.060481 |
| Story1 | B35 | Push Min | 466 | -2.0486 | 33.87 | 0.060484 |
| Story1 | B35 | Push Min | 490 | -1.8249 | 33.87 | 0.05388 |
| Story1 | B36 | Push Max | 10 | 2.4959 | 33.87 | 0.073691 |
| Story1 | B36 | Push Max | 34 | 2.7196 | 33.87 | 0.080295 |
| Story1 | B36 | Push Max | 34 | 2.7195 | 33.87 | 0.080292 |
| Story1 | B36 | Push Max | 82 | 3.1669 | 33.87 | 0.093502 |
| Story1 | B36 | Push Max | 130 | 3.6142 | 33.87 | 0.106708 |
| Story1 | B36 | Push Max | 178 | 4.0616 | 33.87 | 0.119917 |
| Story1 | B36 | Push Max | 226 | 4.5089 | 33.87 | 0.133124 |
| Story1 | B36 | Push Max | 274 | 5.0809 | 33.87 | 0.150012 |
| Story1 | B36 | Push Max | 322 | 6.2351 | 33.87 | 0.184089 |
| Story1 | B36 | Push Max | 370 | 7.3892 | 33.87 | 0.218164 |
| Story1 | B36 | Push Max | 418 | 8.5434 | 33.87 | 0.252241 |
| Story1 | B36 | Push Max | 466 | 9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B36 | Push Max | 466 | 9.6975 | 33.87 | 0.286315 |
| Story1 | B36 | Push Max | 490 | 10.2746 | 33.87 | 0.303354 |
| Story1 | B36 | Push Min | 10 | -11.022 | 33.87 | 0.325421 |
| Story1 | B36 | Push Min | 34 | -10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B36 | Push Min | 34 | -10.4449 | 33.87 | 0.308382 |
| Story1 | B36 | Push Min | 82 | -9.2908 | 33.87 | 0.274308 |
| Story1 | B36 | Push Min | 130 | -8.1367 | 33.87 | 0.240233 |
| Story1 | B36 | Push Min | 178 | -6.9825 | 33.87 | 0.206156 |
| Story1 | B36 | Push Min | 226 | -5.8284 | 33.87 | 0.172081 |
| Story1 | B36 | Push Min | 274 | -4.7988 | 33.87 | 0.141683 |
| Story1 | B36 | Push Min | 322 | -4.3515 | 33.87 | 0.128477 |
| Story1 | B36 | Push Min | 370 | -3.9041 | 33.87 | 0.115267 |
| Story1 | B36 | Push Min | 418 | -3.4568 | 33.87 | 0.102061 |
| Story1 | B36 | Push Min | 466 | -3.0094 | 33.87 | 0.088851 |
| Story1 | B36 | Push Min | 466 | -3.0095 | 33.87 | 0.088854 |
| Story1 | B36 | Push Min | 490 | -2.7858 | 33.87 | 0.08225 |
| Story1 | B37 | Push Max | 10 | 4.8243 | 33.87 | 0.142436 |
| Story1 | B37 | Push Max | 34 | 4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B37 | Push Max | 34 | 4.8658 | 33.87 | 0.143661 |
| Story1 | B37 | Push Max | 82 | 4.9488 | 33.87 | 0.146112 |
| Story1 | B37 | Push Max | 130 | 5.0318 | 33.87 | 0.148562 |
| Story1 | B37 | Push Max | 178 | 5.182 | 33.87 | 0.152997 |
| Story1 | B37 | Push Max | 226 | 5.3516 | 33.87 | 0.158004 |
| Story1 | B37 | Push Max | 274 | 5.5213 | 33.87 | 0.163014 |
| Story1 | B37 | Push Max | 322 | 5.691 | 33.87 | 0.168025 |
| Story1 | B37 | Push Max | 370 | 5.8606 | 33.87 | 0.173032 |
| Story1 | B37 | Push Max | 418 | 6.0303 | 33.87 | 0.178043 |
| Story1 | B37 | Push Max | 466 | 6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B37 | Push Max | 466 | 6.2 | 33.87 | 0.183053 |
| Story1 | B37 | Push Max | 490 | 6.2848 | 33.87 | 0.185557 |
| Story1 | B37 | Push Min | 10 | -5.6251 | 33.87 | 0.166079 |
| Story1 | B37 | Push Min | 34 | -5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B37 | Push Min | 34 | -5.5403 | 33.87 | 0.163575 |
| Story1 | B37 | Push Min | 82 | -5.3706 | 33.87 | 0.158565 |
| Story1 | B37 | Push Min | 130 | -5.201 | 33.87 | 0.153558 |
| Story1 | B37 | Push Min | 178 | -5.0984 | 33.87 | 0.150528 |
| Story1 | B37 | Push Min | 226 | -5.0154 | 33.87 | 0.148078 |
| Story1 | B37 | Push Min | 274 | -4.9323 | 33.87 | 0.145624 |
| Story1 | B37 | Push Min | 322 | -4.8493 | 33.87 | 0.143174 |
| Story1 | B37 | Push Min | 370 | -4.7663 | 33.87 | 0.140723 |
| Story1 | B37 | Push Min | 418 | -4.6832 | 33.87 | 0.13827 |
| Story1 | B37 | Push Min | 466 | -4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B37 | Push Min | 466 | -4.6002 | 33.87 | 0.135819 |
| Story1 | B37 | Push Min | 490 | -4.5587 | 33.87 | 0.134594 |
| Story1 | B38 | Push Max | 10 | 1.6382 | 33.87 | 0.048367 |
| Story1 | B38 | Push Max | 34 | 1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B38 | Push Max | 34 | 1.8983 | 33.87 | 0.056047 |
| Story1 | B38 | Push Max | 82 | 2.4185 | 33.87 | 0.071405 |
| Story1 | B38 | Push Max | 130 | 2.9387 | 33.87 | 0.086764 |
| Story1 | B38 | Push Max | 178 | 3.459 | 33.87 | 0.102126 |
| Story1 | B38 | Push Max | 226 | 3.9792 | 33.87 | 0.117484 |
| Story1 | B38 | Push Max | 274 | 4.8513 | 33.87 | 0.143233 |
| Story1 | B38 | Push Max | 322 | 6.1544 | 33.87 | 0.181707 |
| Story1 | B38 | Push Max | 370 | 7.4574 | 33.87 | 0.220177 |
| Story1 | B38 | Push Max | 418 | 8.7605 | 33.87 | 0.258651 |
| Story1 | B38 | Push Max | 466 | 10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B38 | Push Max | 466 | 10.0635 | 33.87 | 0.297121 |
| Story1 | B38 | Push Max | 490 | 10.715 | 33.87 | 0.316357 |
| Story1 | B38 | Push Min | 10 | -10.8456 | 33.87 | 0.320213 |
| Story1 | B38 | Push Min | 34 | -10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B38 | Push Min | 34 | -10.1941 | 33.87 | 0.300977 |
| Story1 | B38 | Push Min | 82 | -8.891 | 33.87 | 0.262504 |
| Story1 | B38 | Push Min | 130 | -7.588 | 33.87 | 0.224033 |
| Story1 | B38 | Push Min | 178 | -6.285 | 33.87 | 0.185562 |
| Story1 | B38 | Push Min | 226 | -4.9819 | 33.87 | 0.147089 |
| Story1 | B38 | Push Min | 274 | -4.0308 | 33.87 | 0.119008 |
| Story1 | B38 | Push Min | 322 | -3.5106 | 33.87 | 0.103649 |
| Story1 | B38 | Push Min | 370 | -2.9904 | 33.87 | 0.088291 |
| Story1 | B38 | Push Min | 418 | -2.4702 | 33.87 | 0.072932 |
| Story1 | B38 | Push Min | 466 | -1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B38 | Push Min | 466 | -1.95 | 33.87 | 0.057573 |
| Story1 | B38 | Push Min | 490 | -1.6899 | 33.87 | 0.049894 |
| Story1 | B39 | Push Max | 10 | 3.8456 | 33.87 | 0.11354 |
| Story1 | B39 | Push Max | 34 | 3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B39 | Push Max | 34 | 3.8871 | 33.87 | 0.114765 |
| Story1 | B39 | Push Max | 82 | 3.9701 | 33.87 | 0.117216 |
| Story1 | B39 | Push Max | 130 | 4.0532 | 33.87 | 0.119669 |
| Story1 | B39 | Push Max | 178 | 4.1362 | 33.87 | 0.12212 |
| Story1 | B39 | Push Max | 226 | 4.2192 | 33.87 | 0.12457 |
| Story1 | B39 | Push Max | 274 | 4.337 | 33.87 | 0.128048 |
| Story1 | B39 | Push Max | 322 | 4.5066 | 33.87 | 0.133056 |
| Story1 | B39 | Push Max | 370 | 4.6763 | 33.87 | 0.138066 |
| Story1 | B39 | Push Max | 418 | 4.846 | 33.87 | 0.143076 |
| Story1 | B39 | Push Max | 466 | 5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B39 | Push Max | 466 | 5.0156 | 33.87 | 0.148084 |
| Story1 | B39 | Push Max | 490 | 5.1005 | 33.87 | 0.15059 |
| Story1 | B39 | Push Min | 10 | -5.1265 | 33.87 | 0.151358 |
| Story1 | B39 | Push Min | 34 | -5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B39 | Push Min | 34 | -5.0416 | 33.87 | 0.148851 |
| Story1 | B39 | Push Min | 82 | -4.872 | 33.87 | 0.143844 |
| Story1 | B39 | Push Min | 130 | -4.7023 | 33.87 | 0.138834 |
| Story1 | B39 | Push Min | 178 | -4.5326 | 33.87 | 0.133823 |
| Story1 | B39 | Push Min | 226 | -4.363 | 33.87 | 0.128816 |
| Story1 | B39 | Push Min | 274 | -4.228 | 33.87 | 0.12483 |
| Story1 | B39 | Push Min | 322 | -4.145 | 33.87 | 0.12238 |
| Story1 | B39 | Push Min | 370 | -4.0619 | 33.87 | 0.119926 |
| Story1 | B39 | Push Min | 418 | -3.9789 | 33.87 | 0.117476 |
| Story1 | B39 | Push Min | 466 | -3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B39 | Push Min | 466 | -3.8959 | 33.87 | 0.115025 |
| Story1 | B39 | Push Min | 490 | -3.8543 | 33.87 | 0.113797 |
| Story1 | B40 | Push Max | 10 | 2.451 | 33.87 | 0.072365 |
| Story1 | B40 | Push Max | 34 | 2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B40 | Push Max | 34 | 2.7111 | 33.87 | 0.080044 |
| Story1 | B40 | Push Max | 82 | 3.2313 | 33.87 | 0.095403 |
| Story1 | B40 | Push Max | 130 | 3.7515 | 33.87 | 0.110762 |
| Story1 | B40 | Push Max | 178 | 4.2717 | 33.87 | 0.12612 |
| Story1 | B40 | Push Max | 226 | 4.7919 | 33.87 | 0.141479 |
| Story1 | B40 | Push Max | 274 | 5.631 | 33.87 | 0.166253 |
| Story1 | B40 | Push Max | 322 | 6.934 | 33.87 | 0.204724 |
| Story1 | B40 | Push Max | 370 | 8.237 | 33.87 | 0.243195 |
| Story1 | B40 | Push Max | 418 | 9.5401 | 33.87 | 0.281668 |
| Story1 | B40 | Push Max | 466 | 10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B40 | Push Max | 466 | 10.8431 | 33.87 | 0.320139 |
| Story1 | B40 | Push Max | 490 | 11.4946 | 33.87 | 0.339374 |
| Story1 | B40 | Push Min | 10 | -11.7491 | 33.87 | 0.346888 |
| Story1 | B40 | Push Min | 34 | -11.0975 | 33.87 | 0.32765 |
| Story1 | B40 | Push Min | 34 | -11.0976 | 33.87 | 0.327653 |
| Story1 | B40 | Push Min | 82 | -9.7945 | 33.87 | 0.289179 |
| Story1 | B40 | Push Min | 130 | -8.4915 | 33.87 | 0.250709 |
| Story1 | B40 | Push Min | 178 | -7.1884 | 33.87 | 0.212235 |
| Story1 | B40 | Push Min | 226 | -5.8854 | 33.87 | 0.173764 |
| Story1 | B40 | Push Min | 274 | -4.9012 | 33.87 | 0.144706 |
| Story1 | B40 | Push Min | 322 | -4.3809 | 33.87 | 0.129345 |
| Story1 | B40 | Push Min | 370 | -3.8607 | 33.87 | 0.113986 |
| Story1 | B40 | Push Min | 418 | -3.3405 | 33.87 | 0.098627 |
| Story1 | B40 | Push Min | 466 | -2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B40 | Push Min | 466 | -2.8203 | 33.87 | 0.083268 |
| Story1 | B40 | Push Min | 490 | -2.5602 | 33.87 | 0.075589 |

- محاسبه DCR تیرها (برای لنگر خمشی)

| Story | Beam | Load Case/Combo | Station | M3 | Mn | DCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm | tonf-cm | tonf-cm | M3/Mn |
| Story1 | B1 | Push Max | 10 | 1293.151 | 177.36 | 7.291108 |
| Story1 | B1 | Push Max | 34 | 1177.267 | 177.36 | 6.637726 |
| Story1 | B1 | Push Max | 34 | 1177.266 | 177.36 | 6.63772 |
| Story1 | B1 | Push Max | 82 | 948.892 | 177.36 | 5.35009 |
| Story1 | B1 | Push Max | 130 | 712.374 | 177.36 | 4.016543 |
| Story1 | B1 | Push Max | 178 | 467.712 | 177.36 | 2.637077 |
| Story1 | B1 | Push Max | 226 | 214.905 | 177.36 | 1.211688 |
| Story1 | B1 | Push Max | 274 | 47.008 | 177.36 | 0.265043 |
| Story1 | B1 | Push Max | 322 | 281.767 | 177.36 | 1.588673 |
| Story1 | B1 | Push Max | 370 | 512.541 | 177.36 | 2.889834 |
| Story1 | B1 | Push Max | 418 | 739.329 | 177.36 | 4.168522 |
| Story1 | B1 | Push Max | 466 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B1 | Push Max | 466 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B1 | Push Max | 490 | 1072.039 | 177.36 | 6.044424 |
| Story1 | B1 | Push Min | 10 | -1320.158 | 177.36 | 7.443381 |
| Story1 | B1 | Push Min | 34 | -1186.569 | 177.36 | 6.690173 |
| Story1 | B1 | Push Min | 34 | -1186.568 | 177.36 | 6.690167 |
| Story1 | B1 | Push Min | 82 | -931.882 | 177.36 | 5.254184 |
| Story1 | B1 | Push Min | 130 | -681.181 | 177.36 | 3.840669 |
| Story1 | B1 | Push Min | 178 | -434.466 | 177.36 | 2.449628 |
| Story1 | B1 | Push Min | 226 | -191.736 | 177.36 | 1.081055 |
| Story1 | B1 | Push Min | 274 | -46.046 | 177.36 | 0.259619 |
| Story1 | B1 | Push Min | 322 | -315.14 | 177.36 | 1.776838 |
| Story1 | B1 | Push Min | 370 | -592.379 | 177.36 | 3.339981 |
| Story1 | B1 | Push Min | 418 | -877.762 | 177.36 | 4.949041 |
| Story1 | B1 | Push Min | 466 | -1171.289 | 177.36 | 6.60402 |
| Story1 | B1 | Push Min | 466 | -1171.29 | 177.36 | 6.604026 |
| Story1 | B1 | Push Min | 490 | -1321.107 | 177.36 | 7.448731 |
| Story1 | B2 | Push Max | 10 | 827.841 | 177.36 | 4.667574 |
| Story1 | B2 | Push Max | 34 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B2 | Push Max | 34 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B2 | Push Max | 82 | 681.797 | 177.36 | 3.844142 |
| Story1 | B2 | Push Max | 130 | 631.425 | 177.36 | 3.560132 |
| Story1 | B2 | Push Max | 178 | 554.925 | 177.36 | 3.128806 |
| Story1 | B2 | Push Max | 226 | 415.88 | 177.36 | 2.344835 |
| Story1 | B2 | Push Max | 274 | 437.284 | 177.36 | 2.465516 |
| Story1 | B2 | Push Max | 322 | 582.596 | 177.36 | 3.284822 |
| Story1 | B2 | Push Max | 370 | 665.363 | 177.36 | 3.751483 |
| Story1 | B2 | Push Max | 418 | 708.745 | 177.36 | 3.996081 |
| Story1 | B2 | Push Max | 466 | 814.828 | 177.36 | 4.594204 |
| Story1 | B2 | Push Max | 466 | 814.829 | 177.36 | 4.59421 |
| Story1 | B2 | Push Max | 490 | 858.507 | 177.36 | 4.840477 |
| Story1 | B2 | Push Min | 10 | -1479.947 | 177.36 | 8.344311 |
| Story1 | B2 | Push Min | 34 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B2 | Push Min | 34 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B2 | Push Min | 82 | -769.427 | 177.36 | 4.338222 |
| Story1 | B2 | Push Min | 130 | -452.132 | 177.36 | 2.549233 |
| Story1 | B2 | Push Min | 178 | -196.227 | 177.36 | 1.106377 |
| Story1 | B2 | Push Min | 226 | 34.708 | 177.36 | 0.195692 |
| Story1 | B2 | Push Min | 274 | 17.677 | 177.36 | 0.099667 |
| Story1 | B2 | Push Min | 322 | -210.778 | 177.36 | 1.188419 |
| Story1 | B2 | Push Min | 370 | -464.204 | 177.36 | 2.617298 |
| Story1 | B2 | Push Min | 418 | -765.763 | 177.36 | 4.317563 |
| Story1 | B2 | Push Min | 466 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B2 | Push Min | 466 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B2 | Push Min | 490 | -1466.882 | 177.36 | 8.270647 |
| Story1 | B3 | Push Max | 10 | 973.699 | 177.36 | 5.489958 |
| Story1 | B3 | Push Max | 34 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B3 | Push Max | 34 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B3 | Push Max | 82 | 692.331 | 177.36 | 3.903535 |
| Story1 | B3 | Push Max | 130 | 499.772 | 177.36 | 2.817839 |
| Story1 | B3 | Push Max | 178 | 303.226 | 177.36 | 1.709664 |
| Story1 | B3 | Push Max | 226 | 102.696 | 177.36 | 0.579026 |
| Story1 | B3 | Push Max | 274 | 84.639 | 177.36 | 0.477216 |
| Story1 | B3 | Push Max | 322 | 285.589 | 177.36 | 1.610222 |
| Story1 | B3 | Push Max | 370 | 482.554 | 177.36 | 2.72076 |
| Story1 | B3 | Push Max | 418 | 675.534 | 177.36 | 3.808829 |
| Story1 | B3 | Push Max | 466 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B3 | Push Max | 466 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B3 | Push Max | 490 | 957.531 | 177.36 | 5.398799 |
| Story1 | B3 | Push Min | 10 | -1168.264 | 177.36 | 6.586964 |
| Story1 | B3 | Push Min | 34 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B3 | Push Min | 34 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B3 | Push Min | 82 | -808.32 | 177.36 | 4.55751 |
| Story1 | B3 | Push Min | 130 | -578.537 | 177.36 | 3.261936 |
| Story1 | B3 | Push Min | 178 | -356.899 | 177.36 | 2.012286 |
| Story1 | B3 | Push Min | 226 | -143.405 | 177.36 | 0.808553 |
| Story1 | B3 | Push Min | 274 | -124.514 | 177.36 | 0.702041 |
| Story1 | B3 | Push Min | 322 | -336.76 | 177.36 | 1.898737 |
| Story1 | B3 | Push Min | 370 | -557.15 | 177.36 | 3.141351 |
| Story1 | B3 | Push Min | 418 | -785.684 | 177.36 | 4.429883 |
| Story1 | B3 | Push Min | 466 | -1022.362 | 177.36 | 5.764332 |
| Story1 | B3 | Push Min | 466 | -1022.363 | 177.36 | 5.764338 |
| Story1 | B3 | Push Min | 490 | -1143.756 | 177.36 | 6.448782 |
| Story1 | B4 | Push Max | 10 | 959.475 | 177.36 | 5.40976 |
| Story1 | B4 | Push Max | 34 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B4 | Push Max | 34 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B4 | Push Max | 82 | 754.914 | 177.36 | 4.256394 |
| Story1 | B4 | Push Max | 130 | 669.709 | 177.36 | 3.775987 |
| Story1 | B4 | Push Max | 178 | 555.789 | 177.36 | 3.133677 |
| Story1 | B4 | Push Max | 226 | 379.322 | 177.36 | 2.138712 |
| Story1 | B4 | Push Max | 274 | 542.8 | 177.36 | 3.060442 |
| Story1 | B4 | Push Max | 322 | 731.479 | 177.36 | 4.124261 |
| Story1 | B4 | Push Max | 370 | 857.612 | 177.36 | 4.835431 |
| Story1 | B4 | Push Max | 418 | 930.639 | 177.36 | 5.247175 |
| Story1 | B4 | Push Max | 466 | 1078.498 | 177.36 | 6.080841 |
| Story1 | B4 | Push Max | 466 | 1078.499 | 177.36 | 6.080847 |
| Story1 | B4 | Push Max | 490 | 1143.065 | 177.36 | 6.444886 |
| Story1 | B4 | Push Min | 10 | -1612.947 | 177.36 | 9.094198 |
| Story1 | B4 | Push Min | 34 | -1338.788 | 177.36 | 7.548421 |
| Story1 | B4 | Push Min | 34 | -1338.787 | 177.36 | 7.548416 |
| Story1 | B4 | Push Min | 82 | -837.377 | 177.36 | 4.721341 |
| Story1 | B4 | Push Min | 130 | -480.895 | 177.36 | 2.711406 |
| Story1 | B4 | Push Min | 178 | -183.214 | 177.36 | 1.033006 |
| Story1 | B4 | Push Min | 226 | 89.497 | 177.36 | 0.504606 |
| Story1 | B4 | Push Min | 274 | -65.253 | 177.36 | 0.367913 |
| Story1 | B4 | Push Min | 322 | -332.72 | 177.36 | 1.875959 |
| Story1 | B4 | Push Min | 370 | -625.158 | 177.36 | 3.524797 |
| Story1 | B4 | Push Min | 418 | -952.006 | 177.36 | 5.367648 |
| Story1 | B4 | Push Min | 466 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B4 | Push Min | 466 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B4 | Push Min | 490 | -1709.256 | 177.36 | 9.637212 |
| Story1 | B5 | Push Max | 10 | 1116.513 | 177.36 | 6.295179 |
| Story1 | B5 | Push Max | 34 | 1047.268 | 177.36 | 5.904759 |
| Story1 | B5 | Push Max | 34 | 1047.267 | 177.36 | 5.904753 |
| Story1 | B5 | Push Max | 82 | 892.672 | 177.36 | 5.033108 |
| Story1 | B5 | Push Max | 130 | 805.014 | 177.36 | 4.53887 |
| Story1 | B5 | Push Max | 178 | 665.292 | 177.36 | 3.751083 |
| Story1 | B5 | Push Max | 226 | 470.17 | 177.36 | 2.650936 |
| Story1 | B5 | Push Max | 274 | 303.149 | 177.36 | 1.70923 |
| Story1 | B5 | Push Max | 322 | 465.473 | 177.36 | 2.624453 |
| Story1 | B5 | Push Max | 370 | 572.398 | 177.36 | 3.227323 |
| Story1 | B5 | Push Max | 418 | 697.501 | 177.36 | 3.932685 |
| Story1 | B5 | Push Max | 466 | 839.368 | 177.36 | 4.732567 |
| Story1 | B5 | Push Max | 466 | 839.369 | 177.36 | 4.732572 |
| Story1 | B5 | Push Max | 490 | 902.25 | 177.36 | 5.087111 |
| Story1 | B5 | Push Min | 10 | -1579.892 | 177.36 | 8.907826 |
| Story1 | B5 | Push Min | 34 | -1339.458 | 177.36 | 7.552199 |
| Story1 | B5 | Push Min | 34 | -1339.457 | 177.36 | 7.552193 |
| Story1 | B5 | Push Min | 82 | -900.138 | 177.36 | 5.075203 |
| Story1 | B5 | Push Min | 130 | -604.627 | 177.36 | 3.409038 |
| Story1 | B5 | Push Min | 178 | -333.924 | 177.36 | 1.882747 |
| Story1 | B5 | Push Min | 226 | -84.693 | 177.36 | 0.47752 |
| Story1 | B5 | Push Min | 274 | 59.565 | 177.36 | 0.335842 |
| Story1 | B5 | Push Min | 322 | -202.394 | 177.36 | 1.141148 |
| Story1 | B5 | Push Min | 370 | -485.825 | 177.36 | 2.739203 |
| Story1 | B5 | Push Min | 418 | -864.307 | 177.36 | 4.873179 |
| Story1 | B5 | Push Min | 466 | -1336.425 | 177.36 | 7.535098 |
| Story1 | B5 | Push Min | 466 | -1336.426 | 177.36 | 7.535104 |
| Story1 | B5 | Push Min | 490 | -1593.258 | 177.36 | 8.983187 |
| Story1 | B6 | Push Max | 10 | 786.74 | 177.36 | 4.435837 |
| Story1 | B6 | Push Max | 34 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B6 | Push Max | 34 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B6 | Push Max | 82 | 631.929 | 177.36 | 3.562974 |
| Story1 | B6 | Push Max | 130 | 536.583 | 177.36 | 3.025389 |
| Story1 | B6 | Push Max | 178 | 454.509 | 177.36 | 2.562635 |
| Story1 | B6 | Push Max | 226 | 317.035 | 177.36 | 1.787523 |
| Story1 | B6 | Push Max | 274 | 337.169 | 177.36 | 1.901043 |
| Story1 | B6 | Push Max | 322 | 479.848 | 177.36 | 2.705503 |
| Story1 | B6 | Push Max | 370 | 567.127 | 177.36 | 3.197604 |
| Story1 | B6 | Push Max | 418 | 656.522 | 177.36 | 3.701635 |
| Story1 | B6 | Push Max | 466 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B6 | Push Max | 466 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B6 | Push Max | 490 | 814.36 | 177.36 | 4.591565 |
| Story1 | B6 | Push Min | 10 | -1437.821 | 177.36 | 8.106794 |
| Story1 | B6 | Push Min | 34 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B6 | Push Min | 34 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B6 | Push Min | 82 | -787.535 | 177.36 | 4.440319 |
| Story1 | B6 | Push Min | 130 | -457.962 | 177.36 | 2.582104 |
| Story1 | B6 | Push Min | 178 | -218.533 | 177.36 | 1.232144 |
| Story1 | B6 | Push Min | 226 | -0.576 | 177.36 | 0.003248 |
| Story1 | B6 | Push Min | 274 | -17.099 | 177.36 | 0.096408 |
| Story1 | B6 | Push Min | 322 | -233.038 | 177.36 | 1.313926 |
| Story1 | B6 | Push Min | 370 | -470.449 | 177.36 | 2.652509 |
| Story1 | B6 | Push Min | 418 | -786.849 | 177.36 | 4.436451 |
| Story1 | B6 | Push Min | 466 | -1201.318 | 177.36 | 6.773331 |
| Story1 | B6 | Push Min | 466 | -1201.319 | 177.36 | 6.773337 |
| Story1 | B6 | Push Min | 490 | -1429.327 | 177.36 | 8.058903 |
| Story1 | B7 | Push Max | 10 | 811.873 | 177.36 | 4.577543 |
| Story1 | B7 | Push Max | 34 | 764.874 | 177.36 | 4.312551 |
| Story1 | B7 | Push Max | 34 | 764.873 | 177.36 | 4.312545 |
| Story1 | B7 | Push Max | 82 | 654.772 | 177.36 | 3.691768 |
| Story1 | B7 | Push Max | 130 | 563.866 | 177.36 | 3.179217 |
| Story1 | B7 | Push Max | 178 | 477.861 | 177.36 | 2.6943 |
| Story1 | B7 | Push Max | 226 | 336.458 | 177.36 | 1.897034 |
| Story1 | B7 | Push Max | 274 | 317.597 | 177.36 | 1.790691 |
| Story1 | B7 | Push Max | 322 | 456.345 | 177.36 | 2.572987 |
| Story1 | B7 | Push Max | 370 | 539.693 | 177.36 | 3.042924 |
| Story1 | B7 | Push Max | 418 | 633.619 | 177.36 | 3.572502 |
| Story1 | B7 | Push Max | 466 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B7 | Push Max | 466 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B7 | Push Max | 490 | 789.168 | 177.36 | 4.449526 |
| Story1 | B7 | Push Min | 10 | -1435.772 | 177.36 | 8.095241 |
| Story1 | B7 | Push Min | 34 | -1207.127 | 177.36 | 6.806084 |
| Story1 | B7 | Push Min | 34 | -1207.127 | 177.36 | 6.806084 |
| Story1 | B7 | Push Min | 82 | -791.383 | 177.36 | 4.462015 |
| Story1 | B7 | Push Min | 130 | -471.707 | 177.36 | 2.659602 |
| Story1 | B7 | Push Min | 178 | -233.804 | 177.36 | 1.318245 |
| Story1 | B7 | Push Min | 226 | -17.374 | 177.36 | 0.097959 |
| Story1 | B7 | Push Min | 274 | -0.359 | 177.36 | 0.002024 |
| Story1 | B7 | Push Min | 322 | -217.824 | 177.36 | 1.228146 |
| Story1 | B7 | Push Min | 370 | -456.762 | 177.36 | 2.575338 |
| Story1 | B7 | Push Min | 418 | -783.15 | 177.36 | 4.415595 |
| Story1 | B7 | Push Min | 466 | -1201.549 | 177.36 | 6.774634 |
| Story1 | B7 | Push Min | 466 | -1201.55 | 177.36 | 6.774639 |
| Story1 | B7 | Push Min | 490 | -1431.523 | 177.36 | 8.071284 |
| Story1 | B8 | Push Max | 10 | 899.48 | 177.36 | 5.071493 |
| Story1 | B8 | Push Max | 34 | 836.895 | 177.36 | 4.718623 |
| Story1 | B8 | Push Max | 34 | 836.894 | 177.36 | 4.718618 |
| Story1 | B8 | Push Max | 82 | 695.62 | 177.36 | 3.922079 |
| Story1 | B8 | Push Max | 130 | 569.055 | 177.36 | 3.208474 |
| Story1 | B8 | Push Max | 178 | 463.668 | 177.36 | 2.614276 |
| Story1 | B8 | Push Max | 226 | 302.882 | 177.36 | 1.707724 |
| Story1 | B8 | Push Max | 274 | 471.448 | 177.36 | 2.658142 |
| Story1 | B8 | Push Max | 322 | 668.11 | 177.36 | 3.766971 |
| Story1 | B8 | Push Max | 370 | 809.373 | 177.36 | 4.563447 |
| Story1 | B8 | Push Max | 418 | 895.237 | 177.36 | 5.04757 |
| Story1 | B8 | Push Max | 466 | 1050.142 | 177.36 | 5.920963 |
| Story1 | B8 | Push Max | 466 | 1050.144 | 177.36 | 5.920974 |
| Story1 | B8 | Push Max | 490 | 1119.687 | 177.36 | 6.313075 |
| Story1 | B8 | Push Min | 10 | -1600.454 | 177.36 | 9.02376 |
| Story1 | B8 | Push Min | 34 | -1342.851 | 177.36 | 7.571329 |
| Story1 | B8 | Push Min | 34 | -1342.85 | 177.36 | 7.571324 |
| Story1 | B8 | Push Min | 82 | -869.192 | 177.36 | 4.900722 |
| Story1 | B8 | Push Min | 130 | -487.116 | 177.36 | 2.746482 |
| Story1 | B8 | Push Min | 178 | -203.089 | 177.36 | 1.145067 |
| Story1 | B8 | Push Min | 226 | 59.465 | 177.36 | 0.335279 |
| Story1 | B8 | Push Min | 274 | -84.206 | 177.36 | 0.474774 |
| Story1 | B8 | Push Min | 322 | -332.844 | 177.36 | 1.876658 |
| Story1 | B8 | Push Min | 370 | -602.955 | 177.36 | 3.399611 |
| Story1 | B8 | Push Min | 418 | -894.539 | 177.36 | 5.043634 |
| Story1 | B8 | Push Min | 466 | -1332.036 | 177.36 | 7.510352 |
| Story1 | B8 | Push Min | 466 | -1332.037 | 177.36 | 7.510357 |
| Story1 | B8 | Push Min | 490 | -1571.702 | 177.36 | 8.861649 |
| Story1 | B9 | Push Max | 10 | 1059.618 | 177.36 | 5.974391 |
| Story1 | B9 | Push Max | 34 | 995.718 | 177.36 | 5.614107 |
| Story1 | B9 | Push Max | 34 | 995.717 | 177.36 | 5.614101 |
| Story1 | B9 | Push Max | 82 | 851.812 | 177.36 | 4.802729 |
| Story1 | B9 | Push Max | 130 | 776.19 | 177.36 | 4.376353 |
| Story1 | B9 | Push Max | 178 | 646.681 | 177.36 | 3.646149 |
| Story1 | B9 | Push Max | 226 | 461.773 | 177.36 | 2.603592 |
| Story1 | B9 | Push Max | 274 | 301.057 | 177.36 | 1.697435 |
| Story1 | B9 | Push Max | 322 | 451.617 | 177.36 | 2.546329 |
| Story1 | B9 | Push Max | 370 | 546.777 | 177.36 | 3.082865 |
| Story1 | B9 | Push Max | 418 | 661.631 | 177.36 | 3.730441 |
| Story1 | B9 | Push Max | 466 | 792.209 | 177.36 | 4.466672 |
| Story1 | B9 | Push Max | 466 | 792.21 | 177.36 | 4.466678 |
| Story1 | B9 | Push Max | 490 | 849.448 | 177.36 | 4.7894 |
| Story1 | B9 | Push Min | 10 | -1517.28 | 177.36 | 8.554804 |
| Story1 | B9 | Push Min | 34 | -1282.729 | 177.36 | 7.232347 |
| Story1 | B9 | Push Min | 34 | -1282.728 | 177.36 | 7.232341 |
| Story1 | B9 | Push Min | 82 | -855.172 | 177.36 | 4.821673 |
| Story1 | B9 | Push Min | 130 | -572.771 | 177.36 | 3.229426 |
| Story1 | B9 | Push Min | 178 | -313.356 | 177.36 | 1.766779 |
| Story1 | B9 | Push Min | 226 | -75.413 | 177.36 | 0.425197 |
| Story1 | B9 | Push Min | 274 | 61.466 | 177.36 | 0.346561 |
| Story1 | B9 | Push Min | 322 | -189.803 | 177.36 | 1.070157 |
| Story1 | B9 | Push Min | 370 | -462.544 | 177.36 | 2.607939 |
| Story1 | B9 | Push Min | 418 | -831.85 | 177.36 | 4.690178 |
| Story1 | B9 | Push Min | 466 | -1293.754 | 177.36 | 7.294508 |
| Story1 | B9 | Push Min | 466 | -1293.755 | 177.36 | 7.294514 |
| Story1 | B9 | Push Min | 490 | -1545.48 | 177.36 | 8.713802 |
| Story1 | B10 | Push Max | 10 | 742.501 | 177.36 | 4.186406 |
| Story1 | B10 | Push Max | 34 | 700.729 | 177.36 | 3.950885 |
| Story1 | B10 | Push Max | 34 | 700.728 | 177.36 | 3.95088 |
| Story1 | B10 | Push Max | 82 | 601.081 | 177.36 | 3.389045 |
| Story1 | B10 | Push Max | 130 | 515.615 | 177.36 | 2.907166 |
| Story1 | B10 | Push Max | 178 | 442.077 | 177.36 | 2.492541 |
| Story1 | B10 | Push Max | 226 | 313.141 | 177.36 | 1.765567 |
| Story1 | B10 | Push Max | 274 | 331.813 | 177.36 | 1.870845 |
| Story1 | B10 | Push Max | 322 | 464.682 | 177.36 | 2.619993 |
| Story1 | B10 | Push Max | 370 | 542.152 | 177.36 | 3.056788 |
| Story1 | B10 | Push Max | 418 | 623.13 | 177.36 | 3.513363 |
| Story1 | B10 | Push Max | 466 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B10 | Push Max | 466 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B10 | Push Max | 490 | 766.841 | 177.36 | 4.323641 |
| Story1 | B10 | Push Min | 10 | -1389.229 | 177.36 | 7.83282 |
| Story1 | B10 | Push Min | 34 | -1163.523 | 177.36 | 6.560233 |
| Story1 | B10 | Push Min | 34 | -1163.522 | 177.36 | 6.560228 |
| Story1 | B10 | Push Min | 82 | -753.657 | 177.36 | 4.249306 |
| Story1 | B10 | Push Min | 130 | -434.845 | 177.36 | 2.451765 |
| Story1 | B10 | Push Min | 178 | -204.834 | 177.36 | 1.154905 |
| Story1 | B10 | Push Min | 226 | 3.705 | 177.36 | 0.02089 |
| Story1 | B10 | Push Min | 274 | -12.237 | 177.36 | 0.068995 |
| Story1 | B10 | Push Min | 322 | -219.249 | 177.36 | 1.236181 |
| Story1 | B10 | Push Min | 370 | -447.733 | 177.36 | 2.524431 |
| Story1 | B10 | Push Min | 418 | -756.597 | 177.36 | 4.265883 |
| Story1 | B10 | Push Min | 466 | -1162.529 | 177.36 | 6.554629 |
| Story1 | B10 | Push Min | 466 | -1162.53 | 177.36 | 6.554635 |
| Story1 | B10 | Push Min | 490 | -1386.269 | 177.36 | 7.816131 |
| Story1 | B11 | Push Max | 10 | 766.841 | 177.36 | 4.323641 |
| Story1 | B11 | Push Max | 34 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B11 | Push Max | 34 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B11 | Push Max | 82 | 623.13 | 177.36 | 3.513363 |
| Story1 | B11 | Push Max | 130 | 542.152 | 177.36 | 3.056788 |
| Story1 | B11 | Push Max | 178 | 464.682 | 177.36 | 2.619993 |
| Story1 | B11 | Push Max | 226 | 331.813 | 177.36 | 1.870845 |
| Story1 | B11 | Push Max | 274 | 313.141 | 177.36 | 1.765567 |
| Story1 | B11 | Push Max | 322 | 442.077 | 177.36 | 2.492541 |
| Story1 | B11 | Push Max | 370 | 515.615 | 177.36 | 2.907166 |
| Story1 | B11 | Push Max | 418 | 601.081 | 177.36 | 3.389045 |
| Story1 | B11 | Push Max | 466 | 700.728 | 177.36 | 3.95088 |
| Story1 | B11 | Push Max | 466 | 700.729 | 177.36 | 3.950885 |
| Story1 | B11 | Push Max | 490 | 742.501 | 177.36 | 4.186406 |
| Story1 | B11 | Push Min | 10 | -1386.269 | 177.36 | 7.816131 |
| Story1 | B11 | Push Min | 34 | -1162.53 | 177.36 | 6.554635 |
| Story1 | B11 | Push Min | 34 | -1162.529 | 177.36 | 6.554629 |
| Story1 | B11 | Push Min | 82 | -756.597 | 177.36 | 4.265883 |
| Story1 | B11 | Push Min | 130 | -447.733 | 177.36 | 2.524431 |
| Story1 | B11 | Push Min | 178 | -219.249 | 177.36 | 1.236181 |
| Story1 | B11 | Push Min | 226 | -12.237 | 177.36 | 0.068995 |
| Story1 | B11 | Push Min | 274 | 3.705 | 177.36 | 0.02089 |
| Story1 | B11 | Push Min | 322 | -204.834 | 177.36 | 1.154905 |
| Story1 | B11 | Push Min | 370 | -434.845 | 177.36 | 2.451765 |
| Story1 | B11 | Push Min | 418 | -753.657 | 177.36 | 4.249306 |
| Story1 | B11 | Push Min | 466 | -1163.522 | 177.36 | 6.560228 |
| Story1 | B11 | Push Min | 466 | -1163.523 | 177.36 | 6.560233 |
| Story1 | B11 | Push Min | 490 | -1389.229 | 177.36 | 7.83282 |
| Story1 | B12 | Push Max | 10 | 849.448 | 177.36 | 4.7894 |
| Story1 | B12 | Push Max | 34 | 792.21 | 177.36 | 4.466678 |
| Story1 | B12 | Push Max | 34 | 792.209 | 177.36 | 4.466672 |
| Story1 | B12 | Push Max | 82 | 661.631 | 177.36 | 3.730441 |
| Story1 | B12 | Push Max | 130 | 546.777 | 177.36 | 3.082865 |
| Story1 | B12 | Push Max | 178 | 451.617 | 177.36 | 2.546329 |
| Story1 | B12 | Push Max | 226 | 301.057 | 177.36 | 1.697435 |
| Story1 | B12 | Push Max | 274 | 461.773 | 177.36 | 2.603592 |
| Story1 | B12 | Push Max | 322 | 646.681 | 177.36 | 3.646149 |
| Story1 | B12 | Push Max | 370 | 776.19 | 177.36 | 4.376353 |
| Story1 | B12 | Push Max | 418 | 851.812 | 177.36 | 4.802729 |
| Story1 | B12 | Push Max | 466 | 995.717 | 177.36 | 5.614101 |
| Story1 | B12 | Push Max | 466 | 995.718 | 177.36 | 5.614107 |
| Story1 | B12 | Push Max | 490 | 1059.618 | 177.36 | 5.974391 |
| Story1 | B12 | Push Min | 10 | -1545.48 | 177.36 | 8.713802 |
| Story1 | B12 | Push Min | 34 | -1293.755 | 177.36 | 7.294514 |
| Story1 | B12 | Push Min | 34 | -1293.754 | 177.36 | 7.294508 |
| Story1 | B12 | Push Min | 82 | -831.85 | 177.36 | 4.690178 |
| Story1 | B12 | Push Min | 130 | -462.544 | 177.36 | 2.607939 |
| Story1 | B12 | Push Min | 178 | -189.803 | 177.36 | 1.070157 |
| Story1 | B12 | Push Min | 226 | 61.466 | 177.36 | 0.346561 |
| Story1 | B12 | Push Min | 274 | -75.413 | 177.36 | 0.425197 |
| Story1 | B12 | Push Min | 322 | -313.356 | 177.36 | 1.766779 |
| Story1 | B12 | Push Min | 370 | -572.771 | 177.36 | 3.229426 |
| Story1 | B12 | Push Min | 418 | -855.172 | 177.36 | 4.821673 |
| Story1 | B12 | Push Min | 466 | -1282.728 | 177.36 | 7.232341 |
| Story1 | B12 | Push Min | 466 | -1282.729 | 177.36 | 7.232347 |
| Story1 | B12 | Push Min | 490 | -1517.28 | 177.36 | 8.554804 |
| Story1 | B13 | Push Max | 10 | 1119.687 | 177.36 | 6.313075 |
| Story1 | B13 | Push Max | 34 | 1050.144 | 177.36 | 5.920974 |
| Story1 | B13 | Push Max | 34 | 1050.142 | 177.36 | 5.920963 |
| Story1 | B13 | Push Max | 82 | 895.237 | 177.36 | 5.04757 |
| Story1 | B13 | Push Max | 130 | 809.373 | 177.36 | 4.563447 |
| Story1 | B13 | Push Max | 178 | 668.11 | 177.36 | 3.766971 |
| Story1 | B13 | Push Max | 226 | 471.448 | 177.36 | 2.658142 |
| Story1 | B13 | Push Max | 274 | 302.882 | 177.36 | 1.707724 |
| Story1 | B13 | Push Max | 322 | 463.668 | 177.36 | 2.614276 |
| Story1 | B13 | Push Max | 370 | 569.055 | 177.36 | 3.208474 |
| Story1 | B13 | Push Max | 418 | 695.62 | 177.36 | 3.922079 |
| Story1 | B13 | Push Max | 466 | 836.894 | 177.36 | 4.718618 |
| Story1 | B13 | Push Max | 466 | 836.895 | 177.36 | 4.718623 |
| Story1 | B13 | Push Max | 490 | 899.48 | 177.36 | 5.071493 |
| Story1 | B13 | Push Min | 10 | -1571.702 | 177.36 | 8.861649 |
| Story1 | B13 | Push Min | 34 | -1332.037 | 177.36 | 7.510357 |
| Story1 | B13 | Push Min | 34 | -1332.036 | 177.36 | 7.510352 |
| Story1 | B13 | Push Min | 82 | -894.539 | 177.36 | 5.043634 |
| Story1 | B13 | Push Min | 130 | -602.955 | 177.36 | 3.399611 |
| Story1 | B13 | Push Min | 178 | -332.844 | 177.36 | 1.876658 |
| Story1 | B13 | Push Min | 226 | -84.206 | 177.36 | 0.474774 |
| Story1 | B13 | Push Min | 274 | 59.465 | 177.36 | 0.335279 |
| Story1 | B13 | Push Min | 322 | -203.089 | 177.36 | 1.145067 |
| Story1 | B13 | Push Min | 370 | -487.116 | 177.36 | 2.746482 |
| Story1 | B13 | Push Min | 418 | -869.192 | 177.36 | 4.900722 |
| Story1 | B13 | Push Min | 466 | -1342.85 | 177.36 | 7.571324 |
| Story1 | B13 | Push Min | 466 | -1342.851 | 177.36 | 7.571329 |
| Story1 | B13 | Push Min | 490 | -1600.454 | 177.36 | 9.02376 |
| Story1 | B14 | Push Max | 10 | 789.168 | 177.36 | 4.449526 |
| Story1 | B14 | Push Max | 34 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B14 | Push Max | 34 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B14 | Push Max | 82 | 633.619 | 177.36 | 3.572502 |
| Story1 | B14 | Push Max | 130 | 539.693 | 177.36 | 3.042924 |
| Story1 | B14 | Push Max | 178 | 456.345 | 177.36 | 2.572987 |
| Story1 | B14 | Push Max | 226 | 317.597 | 177.36 | 1.790691 |
| Story1 | B14 | Push Max | 274 | 336.458 | 177.36 | 1.897034 |
| Story1 | B14 | Push Max | 322 | 477.861 | 177.36 | 2.6943 |
| Story1 | B14 | Push Max | 370 | 563.866 | 177.36 | 3.179217 |
| Story1 | B14 | Push Max | 418 | 654.772 | 177.36 | 3.691768 |
| Story1 | B14 | Push Max | 466 | 764.873 | 177.36 | 4.312545 |
| Story1 | B14 | Push Max | 466 | 764.874 | 177.36 | 4.312551 |
| Story1 | B14 | Push Max | 490 | 811.873 | 177.36 | 4.577543 |
| Story1 | B14 | Push Min | 10 | -1431.523 | 177.36 | 8.071284 |
| Story1 | B14 | Push Min | 34 | -1201.55 | 177.36 | 6.774639 |
| Story1 | B14 | Push Min | 34 | -1201.549 | 177.36 | 6.774634 |
| Story1 | B14 | Push Min | 82 | -783.15 | 177.36 | 4.415595 |
| Story1 | B14 | Push Min | 130 | -456.762 | 177.36 | 2.575338 |
| Story1 | B14 | Push Min | 178 | -217.824 | 177.36 | 1.228146 |
| Story1 | B14 | Push Min | 226 | -0.359 | 177.36 | 0.002024 |
| Story1 | B14 | Push Min | 274 | -17.374 | 177.36 | 0.097959 |
| Story1 | B14 | Push Min | 322 | -233.804 | 177.36 | 1.318245 |
| Story1 | B14 | Push Min | 370 | -471.707 | 177.36 | 2.659602 |
| Story1 | B14 | Push Min | 418 | -791.383 | 177.36 | 4.462015 |
| Story1 | B14 | Push Min | 466 | -1207.127 | 177.36 | 6.806084 |
| Story1 | B14 | Push Min | 466 | -1207.127 | 177.36 | 6.806084 |
| Story1 | B14 | Push Min | 490 | -1435.772 | 177.36 | 8.095241 |
| Story1 | B15 | Push Max | 10 | 814.36 | 177.36 | 4.591565 |
| Story1 | B15 | Push Max | 34 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B15 | Push Max | 34 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B15 | Push Max | 82 | 656.522 | 177.36 | 3.701635 |
| Story1 | B15 | Push Max | 130 | 567.127 | 177.36 | 3.197604 |
| Story1 | B15 | Push Max | 178 | 479.848 | 177.36 | 2.705503 |
| Story1 | B15 | Push Max | 226 | 337.169 | 177.36 | 1.901043 |
| Story1 | B15 | Push Max | 274 | 317.035 | 177.36 | 1.787523 |
| Story1 | B15 | Push Max | 322 | 454.509 | 177.36 | 2.562635 |
| Story1 | B15 | Push Max | 370 | 536.583 | 177.36 | 3.025389 |
| Story1 | B15 | Push Max | 418 | 631.929 | 177.36 | 3.562974 |
| Story1 | B15 | Push Max | 466 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B15 | Push Max | 466 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B15 | Push Max | 490 | 786.74 | 177.36 | 4.435837 |
| Story1 | B15 | Push Min | 10 | -1429.327 | 177.36 | 8.058903 |
| Story1 | B15 | Push Min | 34 | -1201.319 | 177.36 | 6.773337 |
| Story1 | B15 | Push Min | 34 | -1201.318 | 177.36 | 6.773331 |
| Story1 | B15 | Push Min | 82 | -786.849 | 177.36 | 4.436451 |
| Story1 | B15 | Push Min | 130 | -470.449 | 177.36 | 2.652509 |
| Story1 | B15 | Push Min | 178 | -233.038 | 177.36 | 1.313926 |
| Story1 | B15 | Push Min | 226 | -17.099 | 177.36 | 0.096408 |
| Story1 | B15 | Push Min | 274 | -0.576 | 177.36 | 0.003248 |
| Story1 | B15 | Push Min | 322 | -218.533 | 177.36 | 1.232144 |
| Story1 | B15 | Push Min | 370 | -457.962 | 177.36 | 2.582104 |
| Story1 | B15 | Push Min | 418 | -787.535 | 177.36 | 4.440319 |
| Story1 | B15 | Push Min | 466 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B15 | Push Min | 466 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B15 | Push Min | 490 | -1437.821 | 177.36 | 8.106794 |
| Story1 | B16 | Push Max | 10 | 902.25 | 177.36 | 5.087111 |
| Story1 | B16 | Push Max | 34 | 839.369 | 177.36 | 4.732572 |
| Story1 | B16 | Push Max | 34 | 839.368 | 177.36 | 4.732567 |
| Story1 | B16 | Push Max | 82 | 697.501 | 177.36 | 3.932685 |
| Story1 | B16 | Push Max | 130 | 572.398 | 177.36 | 3.227323 |
| Story1 | B16 | Push Max | 178 | 465.473 | 177.36 | 2.624453 |
| Story1 | B16 | Push Max | 226 | 303.149 | 177.36 | 1.70923 |
| Story1 | B16 | Push Max | 274 | 470.17 | 177.36 | 2.650936 |
| Story1 | B16 | Push Max | 322 | 665.292 | 177.36 | 3.751083 |
| Story1 | B16 | Push Max | 370 | 805.014 | 177.36 | 4.53887 |
| Story1 | B16 | Push Max | 418 | 892.672 | 177.36 | 5.033108 |
| Story1 | B16 | Push Max | 466 | 1047.267 | 177.36 | 5.904753 |
| Story1 | B16 | Push Max | 466 | 1047.268 | 177.36 | 5.904759 |
| Story1 | B16 | Push Max | 490 | 1116.513 | 177.36 | 6.295179 |
| Story1 | B16 | Push Min | 10 | -1593.258 | 177.36 | 8.983187 |
| Story1 | B16 | Push Min | 34 | -1336.426 | 177.36 | 7.535104 |
| Story1 | B16 | Push Min | 34 | -1336.425 | 177.36 | 7.535098 |
| Story1 | B16 | Push Min | 82 | -864.307 | 177.36 | 4.873179 |
| Story1 | B16 | Push Min | 130 | -485.825 | 177.36 | 2.739203 |
| Story1 | B16 | Push Min | 178 | -202.394 | 177.36 | 1.141148 |
| Story1 | B16 | Push Min | 226 | 59.565 | 177.36 | 0.335842 |
| Story1 | B16 | Push Min | 274 | -84.693 | 177.36 | 0.47752 |
| Story1 | B16 | Push Min | 322 | -333.924 | 177.36 | 1.882747 |
| Story1 | B16 | Push Min | 370 | -604.627 | 177.36 | 3.409038 |
| Story1 | B16 | Push Min | 418 | -900.138 | 177.36 | 5.075203 |
| Story1 | B16 | Push Min | 466 | -1339.457 | 177.36 | 7.552193 |
| Story1 | B16 | Push Min | 466 | -1339.458 | 177.36 | 7.552199 |
| Story1 | B16 | Push Min | 490 | -1579.892 | 177.36 | 8.907826 |
| Story1 | B17 | Push Max | 10 | 1143.065 | 177.36 | 6.444886 |
| Story1 | B17 | Push Max | 34 | 1078.499 | 177.36 | 6.080847 |
| Story1 | B17 | Push Max | 34 | 1078.498 | 177.36 | 6.080841 |
| Story1 | B17 | Push Max | 82 | 930.639 | 177.36 | 5.247175 |
| Story1 | B17 | Push Max | 130 | 857.612 | 177.36 | 4.835431 |
| Story1 | B17 | Push Max | 178 | 731.479 | 177.36 | 4.124261 |
| Story1 | B17 | Push Max | 226 | 542.8 | 177.36 | 3.060442 |
| Story1 | B17 | Push Max | 274 | 379.322 | 177.36 | 2.138712 |
| Story1 | B17 | Push Max | 322 | 555.789 | 177.36 | 3.133677 |
| Story1 | B17 | Push Max | 370 | 669.709 | 177.36 | 3.775987 |
| Story1 | B17 | Push Max | 418 | 754.914 | 177.36 | 4.256394 |
| Story1 | B17 | Push Max | 466 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B17 | Push Max | 466 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B17 | Push Max | 490 | 959.475 | 177.36 | 5.40976 |
| Story1 | B17 | Push Min | 10 | -1709.256 | 177.36 | 9.637212 |
| Story1 | B17 | Push Min | 34 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B17 | Push Min | 34 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B17 | Push Min | 82 | -952.006 | 177.36 | 5.367648 |
| Story1 | B17 | Push Min | 130 | -625.158 | 177.36 | 3.524797 |
| Story1 | B17 | Push Min | 178 | -332.72 | 177.36 | 1.875959 |
| Story1 | B17 | Push Min | 226 | -65.253 | 177.36 | 0.367913 |
| Story1 | B17 | Push Min | 274 | 89.497 | 177.36 | 0.504606 |
| Story1 | B17 | Push Min | 322 | -183.214 | 177.36 | 1.033006 |
| Story1 | B17 | Push Min | 370 | -480.895 | 177.36 | 2.711406 |
| Story1 | B17 | Push Min | 418 | -837.377 | 177.36 | 4.721341 |
| Story1 | B17 | Push Min | 466 | -1338.787 | 177.36 | 7.548416 |
| Story1 | B17 | Push Min | 466 | -1338.788 | 177.36 | 7.548421 |
| Story1 | B17 | Push Min | 490 | -1612.947 | 177.36 | 9.094198 |
| Story1 | B18 | Push Max | 10 | 957.531 | 177.36 | 5.398799 |
| Story1 | B18 | Push Max | 34 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B18 | Push Max | 34 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B18 | Push Max | 82 | 675.534 | 177.36 | 3.808829 |
| Story1 | B18 | Push Max | 130 | 482.554 | 177.36 | 2.72076 |
| Story1 | B18 | Push Max | 178 | 285.589 | 177.36 | 1.610222 |
| Story1 | B18 | Push Max | 226 | 84.639 | 177.36 | 0.477216 |
| Story1 | B18 | Push Max | 274 | 102.696 | 177.36 | 0.579026 |
| Story1 | B18 | Push Max | 322 | 303.226 | 177.36 | 1.709664 |
| Story1 | B18 | Push Max | 370 | 499.772 | 177.36 | 2.817839 |
| Story1 | B18 | Push Max | 418 | 692.331 | 177.36 | 3.903535 |
| Story1 | B18 | Push Max | 466 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B18 | Push Max | 466 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B18 | Push Max | 490 | 973.699 | 177.36 | 5.489958 |
| Story1 | B18 | Push Min | 10 | -1143.756 | 177.36 | 6.448782 |
| Story1 | B18 | Push Min | 34 | -1022.363 | 177.36 | 5.764338 |
| Story1 | B18 | Push Min | 34 | -1022.362 | 177.36 | 5.764332 |
| Story1 | B18 | Push Min | 82 | -785.684 | 177.36 | 4.429883 |
| Story1 | B18 | Push Min | 130 | -557.15 | 177.36 | 3.141351 |
| Story1 | B18 | Push Min | 178 | -336.76 | 177.36 | 1.898737 |
| Story1 | B18 | Push Min | 226 | -124.514 | 177.36 | 0.702041 |
| Story1 | B18 | Push Min | 274 | -143.405 | 177.36 | 0.808553 |
| Story1 | B18 | Push Min | 322 | -356.899 | 177.36 | 2.012286 |
| Story1 | B18 | Push Min | 370 | -578.537 | 177.36 | 3.261936 |
| Story1 | B18 | Push Min | 418 | -808.32 | 177.36 | 4.55751 |
| Story1 | B18 | Push Min | 466 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B18 | Push Min | 466 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B18 | Push Min | 490 | -1168.264 | 177.36 | 6.586964 |
| Story1 | B19 | Push Max | 10 | 858.507 | 177.36 | 4.840477 |
| Story1 | B19 | Push Max | 34 | 814.829 | 177.36 | 4.59421 |
| Story1 | B19 | Push Max | 34 | 814.828 | 177.36 | 4.594204 |
| Story1 | B19 | Push Max | 82 | 708.745 | 177.36 | 3.996081 |
| Story1 | B19 | Push Max | 130 | 665.363 | 177.36 | 3.751483 |
| Story1 | B19 | Push Max | 178 | 582.596 | 177.36 | 3.284822 |
| Story1 | B19 | Push Max | 226 | 437.284 | 177.36 | 2.465516 |
| Story1 | B19 | Push Max | 274 | 415.88 | 177.36 | 2.344835 |
| Story1 | B19 | Push Max | 322 | 554.925 | 177.36 | 3.128806 |
| Story1 | B19 | Push Max | 370 | 631.425 | 177.36 | 3.560132 |
| Story1 | B19 | Push Max | 418 | 681.797 | 177.36 | 3.844142 |
| Story1 | B19 | Push Max | 466 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B19 | Push Max | 466 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B19 | Push Max | 490 | 827.841 | 177.36 | 4.667574 |
| Story1 | B19 | Push Min | 10 | -1466.882 | 177.36 | 8.270647 |
| Story1 | B19 | Push Min | 34 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B19 | Push Min | 34 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B19 | Push Min | 82 | -765.763 | 177.36 | 4.317563 |
| Story1 | B19 | Push Min | 130 | -464.204 | 177.36 | 2.617298 |
| Story1 | B19 | Push Min | 178 | -210.778 | 177.36 | 1.188419 |
| Story1 | B19 | Push Min | 226 | 17.677 | 177.36 | 0.099667 |
| Story1 | B19 | Push Min | 274 | 34.708 | 177.36 | 0.195692 |
| Story1 | B19 | Push Min | 322 | -196.227 | 177.36 | 1.106377 |
| Story1 | B19 | Push Min | 370 | -452.132 | 177.36 | 2.549233 |
| Story1 | B19 | Push Min | 418 | -769.427 | 177.36 | 4.338222 |
| Story1 | B19 | Push Min | 466 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B19 | Push Min | 466 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B19 | Push Min | 490 | -1479.947 | 177.36 | 8.344311 |
| Story1 | B20 | Push Max | 10 | 1072.039 | 177.36 | 6.044424 |
| Story1 | B20 | Push Max | 34 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B20 | Push Max | 34 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B20 | Push Max | 82 | 739.329 | 177.36 | 4.168522 |
| Story1 | B20 | Push Max | 130 | 512.541 | 177.36 | 2.889834 |
| Story1 | B20 | Push Max | 178 | 281.767 | 177.36 | 1.588673 |
| Story1 | B20 | Push Max | 226 | 47.008 | 177.36 | 0.265043 |
| Story1 | B20 | Push Max | 274 | 214.905 | 177.36 | 1.211688 |
| Story1 | B20 | Push Max | 322 | 467.712 | 177.36 | 2.637077 |
| Story1 | B20 | Push Max | 370 | 712.374 | 177.36 | 4.016543 |
| Story1 | B20 | Push Max | 418 | 948.892 | 177.36 | 5.35009 |
| Story1 | B20 | Push Max | 466 | 1177.266 | 177.36 | 6.63772 |
| Story1 | B20 | Push Max | 466 | 1177.267 | 177.36 | 6.637726 |
| Story1 | B20 | Push Max | 490 | 1293.151 | 177.36 | 7.291108 |
| Story1 | B20 | Push Min | 10 | -1321.107 | 177.36 | 7.448731 |
| Story1 | B20 | Push Min | 34 | -1171.29 | 177.36 | 6.604026 |
| Story1 | B20 | Push Min | 34 | -1171.289 | 177.36 | 6.60402 |
| Story1 | B20 | Push Min | 82 | -877.762 | 177.36 | 4.949041 |
| Story1 | B20 | Push Min | 130 | -592.379 | 177.36 | 3.339981 |
| Story1 | B20 | Push Min | 178 | -315.14 | 177.36 | 1.776838 |
| Story1 | B20 | Push Min | 226 | -46.046 | 177.36 | 0.259619 |
| Story1 | B20 | Push Min | 274 | -191.736 | 177.36 | 1.081055 |
| Story1 | B20 | Push Min | 322 | -434.466 | 177.36 | 2.449628 |
| Story1 | B20 | Push Min | 370 | -681.181 | 177.36 | 3.840669 |
| Story1 | B20 | Push Min | 418 | -931.882 | 177.36 | 5.254184 |
| Story1 | B20 | Push Min | 466 | -1186.568 | 177.36 | 6.690167 |
| Story1 | B20 | Push Min | 466 | -1186.569 | 177.36 | 6.690173 |
| Story1 | B20 | Push Min | 490 | -1320.158 | 177.36 | 7.443381 |
| Story1 | B21 | Push Max | 10 | 1143.065 | 177.36 | 6.444886 |
| Story1 | B21 | Push Max | 34 | 1078.499 | 177.36 | 6.080847 |
| Story1 | B21 | Push Max | 34 | 1078.498 | 177.36 | 6.080841 |
| Story1 | B21 | Push Max | 82 | 930.639 | 177.36 | 5.247175 |
| Story1 | B21 | Push Max | 130 | 857.612 | 177.36 | 4.835431 |
| Story1 | B21 | Push Max | 178 | 731.479 | 177.36 | 4.124261 |
| Story1 | B21 | Push Max | 226 | 542.8 | 177.36 | 3.060442 |
| Story1 | B21 | Push Max | 274 | 379.322 | 177.36 | 2.138712 |
| Story1 | B21 | Push Max | 322 | 555.789 | 177.36 | 3.133677 |
| Story1 | B21 | Push Max | 370 | 669.709 | 177.36 | 3.775987 |
| Story1 | B21 | Push Max | 418 | 754.914 | 177.36 | 4.256394 |
| Story1 | B21 | Push Max | 466 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B21 | Push Max | 466 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B21 | Push Max | 490 | 959.475 | 177.36 | 5.40976 |
| Story1 | B21 | Push Min | 10 | -1709.256 | 177.36 | 9.637212 |
| Story1 | B21 | Push Min | 34 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B21 | Push Min | 34 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B21 | Push Min | 82 | -952.006 | 177.36 | 5.367648 |
| Story1 | B21 | Push Min | 130 | -625.158 | 177.36 | 3.524797 |
| Story1 | B21 | Push Min | 178 | -332.72 | 177.36 | 1.875959 |
| Story1 | B21 | Push Min | 226 | -65.253 | 177.36 | 0.367913 |
| Story1 | B21 | Push Min | 274 | 89.497 | 177.36 | 0.504606 |
| Story1 | B21 | Push Min | 322 | -183.214 | 177.36 | 1.033006 |
| Story1 | B21 | Push Min | 370 | -480.895 | 177.36 | 2.711406 |
| Story1 | B21 | Push Min | 418 | -837.377 | 177.36 | 4.721341 |
| Story1 | B21 | Push Min | 466 | -1338.787 | 177.36 | 7.548416 |
| Story1 | B21 | Push Min | 466 | -1338.788 | 177.36 | 7.548421 |
| Story1 | B21 | Push Min | 490 | -1612.947 | 177.36 | 9.094198 |
| Story1 | B22 | Push Max | 10 | 957.531 | 177.36 | 5.398799 |
| Story1 | B22 | Push Max | 34 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B22 | Push Max | 34 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B22 | Push Max | 82 | 675.534 | 177.36 | 3.808829 |
| Story1 | B22 | Push Max | 130 | 482.554 | 177.36 | 2.72076 |
| Story1 | B22 | Push Max | 178 | 285.589 | 177.36 | 1.610222 |
| Story1 | B22 | Push Max | 226 | 84.639 | 177.36 | 0.477216 |
| Story1 | B22 | Push Max | 274 | 102.696 | 177.36 | 0.579026 |
| Story1 | B22 | Push Max | 322 | 303.226 | 177.36 | 1.709664 |
| Story1 | B22 | Push Max | 370 | 499.772 | 177.36 | 2.817839 |
| Story1 | B22 | Push Max | 418 | 692.331 | 177.36 | 3.903535 |
| Story1 | B22 | Push Max | 466 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B22 | Push Max | 466 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B22 | Push Max | 490 | 973.699 | 177.36 | 5.489958 |
| Story1 | B22 | Push Min | 10 | -1143.756 | 177.36 | 6.448782 |
| Story1 | B22 | Push Min | 34 | -1022.363 | 177.36 | 5.764338 |
| Story1 | B22 | Push Min | 34 | -1022.362 | 177.36 | 5.764332 |
| Story1 | B22 | Push Min | 82 | -785.684 | 177.36 | 4.429883 |
| Story1 | B22 | Push Min | 130 | -557.15 | 177.36 | 3.141351 |
| Story1 | B22 | Push Min | 178 | -336.76 | 177.36 | 1.898737 |
| Story1 | B22 | Push Min | 226 | -124.514 | 177.36 | 0.702041 |
| Story1 | B22 | Push Min | 274 | -143.405 | 177.36 | 0.808553 |
| Story1 | B22 | Push Min | 322 | -356.899 | 177.36 | 2.012286 |
| Story1 | B22 | Push Min | 370 | -578.537 | 177.36 | 3.261936 |
| Story1 | B22 | Push Min | 418 | -808.32 | 177.36 | 4.55751 |
| Story1 | B22 | Push Min | 466 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B22 | Push Min | 466 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B22 | Push Min | 490 | -1168.264 | 177.36 | 6.586964 |
| Story1 | B23 | Push Max | 10 | 858.507 | 177.36 | 4.840477 |
| Story1 | B23 | Push Max | 34 | 814.829 | 177.36 | 4.59421 |
| Story1 | B23 | Push Max | 34 | 814.828 | 177.36 | 4.594204 |
| Story1 | B23 | Push Max | 82 | 708.745 | 177.36 | 3.996081 |
| Story1 | B23 | Push Max | 130 | 665.363 | 177.36 | 3.751483 |
| Story1 | B23 | Push Max | 178 | 582.596 | 177.36 | 3.284822 |
| Story1 | B23 | Push Max | 226 | 437.284 | 177.36 | 2.465516 |
| Story1 | B23 | Push Max | 274 | 415.88 | 177.36 | 2.344835 |
| Story1 | B23 | Push Max | 322 | 554.925 | 177.36 | 3.128806 |
| Story1 | B23 | Push Max | 370 | 631.425 | 177.36 | 3.560132 |
| Story1 | B23 | Push Max | 418 | 681.797 | 177.36 | 3.844142 |
| Story1 | B23 | Push Max | 466 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B23 | Push Max | 466 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B23 | Push Max | 490 | 827.841 | 177.36 | 4.667574 |
| Story1 | B23 | Push Min | 10 | -1466.882 | 177.36 | 8.270647 |
| Story1 | B23 | Push Min | 34 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B23 | Push Min | 34 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B23 | Push Min | 82 | -765.763 | 177.36 | 4.317563 |
| Story1 | B23 | Push Min | 130 | -464.204 | 177.36 | 2.617298 |
| Story1 | B23 | Push Min | 178 | -210.778 | 177.36 | 1.188419 |
| Story1 | B23 | Push Min | 226 | 17.677 | 177.36 | 0.099667 |
| Story1 | B23 | Push Min | 274 | 34.708 | 177.36 | 0.195692 |
| Story1 | B23 | Push Min | 322 | -196.227 | 177.36 | 1.106377 |
| Story1 | B23 | Push Min | 370 | -452.132 | 177.36 | 2.549233 |
| Story1 | B23 | Push Min | 418 | -769.427 | 177.36 | 4.338222 |
| Story1 | B23 | Push Min | 466 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B23 | Push Min | 466 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B23 | Push Min | 490 | -1479.947 | 177.36 | 8.344311 |
| Story1 | B24 | Push Max | 10 | 1072.039 | 177.36 | 6.044424 |
| Story1 | B24 | Push Max | 34 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B24 | Push Max | 34 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B24 | Push Max | 82 | 739.329 | 177.36 | 4.168522 |
| Story1 | B24 | Push Max | 130 | 512.541 | 177.36 | 2.889834 |
| Story1 | B24 | Push Max | 178 | 281.767 | 177.36 | 1.588673 |
| Story1 | B24 | Push Max | 226 | 47.008 | 177.36 | 0.265043 |
| Story1 | B24 | Push Max | 274 | 214.905 | 177.36 | 1.211688 |
| Story1 | B24 | Push Max | 322 | 467.712 | 177.36 | 2.637077 |
| Story1 | B24 | Push Max | 370 | 712.374 | 177.36 | 4.016543 |
| Story1 | B24 | Push Max | 418 | 948.892 | 177.36 | 5.35009 |
| Story1 | B24 | Push Max | 466 | 1177.266 | 177.36 | 6.63772 |
| Story1 | B24 | Push Max | 466 | 1177.267 | 177.36 | 6.637726 |
| Story1 | B24 | Push Max | 490 | 1293.151 | 177.36 | 7.291108 |
| Story1 | B24 | Push Min | 10 | -1321.107 | 177.36 | 7.448731 |
| Story1 | B24 | Push Min | 34 | -1171.29 | 177.36 | 6.604026 |
| Story1 | B24 | Push Min | 34 | -1171.289 | 177.36 | 6.60402 |
| Story1 | B24 | Push Min | 82 | -877.762 | 177.36 | 4.949041 |
| Story1 | B24 | Push Min | 130 | -592.379 | 177.36 | 3.339981 |
| Story1 | B24 | Push Min | 178 | -315.14 | 177.36 | 1.776838 |
| Story1 | B24 | Push Min | 226 | -46.046 | 177.36 | 0.259619 |
| Story1 | B24 | Push Min | 274 | -191.736 | 177.36 | 1.081055 |
| Story1 | B24 | Push Min | 322 | -434.466 | 177.36 | 2.449628 |
| Story1 | B24 | Push Min | 370 | -681.181 | 177.36 | 3.840669 |
| Story1 | B24 | Push Min | 418 | -931.882 | 177.36 | 5.254184 |
| Story1 | B24 | Push Min | 466 | -1186.568 | 177.36 | 6.690167 |
| Story1 | B24 | Push Min | 466 | -1186.569 | 177.36 | 6.690173 |
| Story1 | B24 | Push Min | 490 | -1320.158 | 177.36 | 7.443381 |
| Story1 | B25 | Push Max | 10 | 1119.687 | 177.36 | 6.313075 |
| Story1 | B25 | Push Max | 34 | 1050.144 | 177.36 | 5.920974 |
| Story1 | B25 | Push Max | 34 | 1050.142 | 177.36 | 5.920963 |
| Story1 | B25 | Push Max | 82 | 895.237 | 177.36 | 5.04757 |
| Story1 | B25 | Push Max | 130 | 809.373 | 177.36 | 4.563447 |
| Story1 | B25 | Push Max | 178 | 668.11 | 177.36 | 3.766971 |
| Story1 | B25 | Push Max | 226 | 471.448 | 177.36 | 2.658142 |
| Story1 | B25 | Push Max | 274 | 302.882 | 177.36 | 1.707724 |
| Story1 | B25 | Push Max | 322 | 463.668 | 177.36 | 2.614276 |
| Story1 | B25 | Push Max | 370 | 569.055 | 177.36 | 3.208474 |
| Story1 | B25 | Push Max | 418 | 695.62 | 177.36 | 3.922079 |
| Story1 | B25 | Push Max | 466 | 836.894 | 177.36 | 4.718618 |
| Story1 | B25 | Push Max | 466 | 836.895 | 177.36 | 4.718623 |
| Story1 | B25 | Push Max | 490 | 899.48 | 177.36 | 5.071493 |
| Story1 | B25 | Push Min | 10 | -1571.702 | 177.36 | 8.861649 |
| Story1 | B25 | Push Min | 34 | -1332.037 | 177.36 | 7.510357 |
| Story1 | B25 | Push Min | 34 | -1332.036 | 177.36 | 7.510352 |
| Story1 | B25 | Push Min | 82 | -894.539 | 177.36 | 5.043634 |
| Story1 | B25 | Push Min | 130 | -602.955 | 177.36 | 3.399611 |
| Story1 | B25 | Push Min | 178 | -332.844 | 177.36 | 1.876658 |
| Story1 | B25 | Push Min | 226 | -84.206 | 177.36 | 0.474774 |
| Story1 | B25 | Push Min | 274 | 59.465 | 177.36 | 0.335279 |
| Story1 | B25 | Push Min | 322 | -203.089 | 177.36 | 1.145067 |
| Story1 | B25 | Push Min | 370 | -487.116 | 177.36 | 2.746482 |
| Story1 | B25 | Push Min | 418 | -869.192 | 177.36 | 4.900722 |
| Story1 | B25 | Push Min | 466 | -1342.85 | 177.36 | 7.571324 |
| Story1 | B25 | Push Min | 466 | -1342.851 | 177.36 | 7.571329 |
| Story1 | B25 | Push Min | 490 | -1600.454 | 177.36 | 9.02376 |
| Story1 | B26 | Push Max | 10 | 789.168 | 177.36 | 4.449526 |
| Story1 | B26 | Push Max | 34 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B26 | Push Max | 34 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B26 | Push Max | 82 | 633.619 | 177.36 | 3.572502 |
| Story1 | B26 | Push Max | 130 | 539.693 | 177.36 | 3.042924 |
| Story1 | B26 | Push Max | 178 | 456.345 | 177.36 | 2.572987 |
| Story1 | B26 | Push Max | 226 | 317.597 | 177.36 | 1.790691 |
| Story1 | B26 | Push Max | 274 | 336.458 | 177.36 | 1.897034 |
| Story1 | B26 | Push Max | 322 | 477.861 | 177.36 | 2.6943 |
| Story1 | B26 | Push Max | 370 | 563.866 | 177.36 | 3.179217 |
| Story1 | B26 | Push Max | 418 | 654.772 | 177.36 | 3.691768 |
| Story1 | B26 | Push Max | 466 | 764.873 | 177.36 | 4.312545 |
| Story1 | B26 | Push Max | 466 | 764.874 | 177.36 | 4.312551 |
| Story1 | B26 | Push Max | 490 | 811.873 | 177.36 | 4.577543 |
| Story1 | B26 | Push Min | 10 | -1431.523 | 177.36 | 8.071284 |
| Story1 | B26 | Push Min | 34 | -1201.55 | 177.36 | 6.774639 |
| Story1 | B26 | Push Min | 34 | -1201.549 | 177.36 | 6.774634 |
| Story1 | B26 | Push Min | 82 | -783.15 | 177.36 | 4.415595 |
| Story1 | B26 | Push Min | 130 | -456.762 | 177.36 | 2.575338 |
| Story1 | B26 | Push Min | 178 | -217.824 | 177.36 | 1.228146 |
| Story1 | B26 | Push Min | 226 | -0.359 | 177.36 | 0.002024 |
| Story1 | B26 | Push Min | 274 | -17.374 | 177.36 | 0.097959 |
| Story1 | B26 | Push Min | 322 | -233.804 | 177.36 | 1.318245 |
| Story1 | B26 | Push Min | 370 | -471.707 | 177.36 | 2.659602 |
| Story1 | B26 | Push Min | 418 | -791.383 | 177.36 | 4.462015 |
| Story1 | B26 | Push Min | 466 | -1207.127 | 177.36 | 6.806084 |
| Story1 | B26 | Push Min | 466 | -1207.127 | 177.36 | 6.806084 |
| Story1 | B26 | Push Min | 490 | -1435.772 | 177.36 | 8.095241 |
| Story1 | B27 | Push Max | 10 | 814.36 | 177.36 | 4.591565 |
| Story1 | B27 | Push Max | 34 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B27 | Push Max | 34 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B27 | Push Max | 82 | 656.522 | 177.36 | 3.701635 |
| Story1 | B27 | Push Max | 130 | 567.127 | 177.36 | 3.197604 |
| Story1 | B27 | Push Max | 178 | 479.848 | 177.36 | 2.705503 |
| Story1 | B27 | Push Max | 226 | 337.169 | 177.36 | 1.901043 |
| Story1 | B27 | Push Max | 274 | 317.035 | 177.36 | 1.787523 |
| Story1 | B27 | Push Max | 322 | 454.509 | 177.36 | 2.562635 |
| Story1 | B27 | Push Max | 370 | 536.583 | 177.36 | 3.025389 |
| Story1 | B27 | Push Max | 418 | 631.929 | 177.36 | 3.562974 |
| Story1 | B27 | Push Max | 466 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B27 | Push Max | 466 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B27 | Push Max | 490 | 786.74 | 177.36 | 4.435837 |
| Story1 | B27 | Push Min | 10 | -1429.327 | 177.36 | 8.058903 |
| Story1 | B27 | Push Min | 34 | -1201.319 | 177.36 | 6.773337 |
| Story1 | B27 | Push Min | 34 | -1201.318 | 177.36 | 6.773331 |
| Story1 | B27 | Push Min | 82 | -786.849 | 177.36 | 4.436451 |
| Story1 | B27 | Push Min | 130 | -470.449 | 177.36 | 2.652509 |
| Story1 | B27 | Push Min | 178 | -233.038 | 177.36 | 1.313926 |
| Story1 | B27 | Push Min | 226 | -17.099 | 177.36 | 0.096408 |
| Story1 | B27 | Push Min | 274 | -0.576 | 177.36 | 0.003248 |
| Story1 | B27 | Push Min | 322 | -218.533 | 177.36 | 1.232144 |
| Story1 | B27 | Push Min | 370 | -457.962 | 177.36 | 2.582104 |
| Story1 | B27 | Push Min | 418 | -787.535 | 177.36 | 4.440319 |
| Story1 | B27 | Push Min | 466 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B27 | Push Min | 466 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B27 | Push Min | 490 | -1437.821 | 177.36 | 8.106794 |
| Story1 | B28 | Push Max | 10 | 902.25 | 177.36 | 5.087111 |
| Story1 | B28 | Push Max | 34 | 839.369 | 177.36 | 4.732572 |
| Story1 | B28 | Push Max | 34 | 839.368 | 177.36 | 4.732567 |
| Story1 | B28 | Push Max | 82 | 697.501 | 177.36 | 3.932685 |
| Story1 | B28 | Push Max | 130 | 572.398 | 177.36 | 3.227323 |
| Story1 | B28 | Push Max | 178 | 465.473 | 177.36 | 2.624453 |
| Story1 | B28 | Push Max | 226 | 303.149 | 177.36 | 1.70923 |
| Story1 | B28 | Push Max | 274 | 470.17 | 177.36 | 2.650936 |
| Story1 | B28 | Push Max | 322 | 665.292 | 177.36 | 3.751083 |
| Story1 | B28 | Push Max | 370 | 805.014 | 177.36 | 4.53887 |
| Story1 | B28 | Push Max | 418 | 892.672 | 177.36 | 5.033108 |
| Story1 | B28 | Push Max | 466 | 1047.267 | 177.36 | 5.904753 |
| Story1 | B28 | Push Max | 466 | 1047.268 | 177.36 | 5.904759 |
| Story1 | B28 | Push Max | 490 | 1116.513 | 177.36 | 6.295179 |
| Story1 | B28 | Push Min | 10 | -1593.258 | 177.36 | 8.983187 |
| Story1 | B28 | Push Min | 34 | -1336.426 | 177.36 | 7.535104 |
| Story1 | B28 | Push Min | 34 | -1336.425 | 177.36 | 7.535098 |
| Story1 | B28 | Push Min | 82 | -864.307 | 177.36 | 4.873179 |
| Story1 | B28 | Push Min | 130 | -485.825 | 177.36 | 2.739203 |
| Story1 | B28 | Push Min | 178 | -202.394 | 177.36 | 1.141148 |
| Story1 | B28 | Push Min | 226 | 59.565 | 177.36 | 0.335842 |
| Story1 | B28 | Push Min | 274 | -84.693 | 177.36 | 0.47752 |
| Story1 | B28 | Push Min | 322 | -333.924 | 177.36 | 1.882747 |
| Story1 | B28 | Push Min | 370 | -604.627 | 177.36 | 3.409038 |
| Story1 | B28 | Push Min | 418 | -900.138 | 177.36 | 5.075203 |
| Story1 | B28 | Push Min | 466 | -1339.457 | 177.36 | 7.552193 |
| Story1 | B28 | Push Min | 466 | -1339.458 | 177.36 | 7.552199 |
| Story1 | B28 | Push Min | 490 | -1579.891 | 177.36 | 8.90782 |
| Story1 | B29 | Push Max | 10 | 1059.618 | 177.36 | 5.974391 |
| Story1 | B29 | Push Max | 34 | 995.718 | 177.36 | 5.614107 |
| Story1 | B29 | Push Max | 34 | 995.717 | 177.36 | 5.614101 |
| Story1 | B29 | Push Max | 82 | 851.812 | 177.36 | 4.802729 |
| Story1 | B29 | Push Max | 130 | 776.19 | 177.36 | 4.376353 |
| Story1 | B29 | Push Max | 178 | 646.681 | 177.36 | 3.646149 |
| Story1 | B29 | Push Max | 226 | 461.773 | 177.36 | 2.603592 |
| Story1 | B29 | Push Max | 274 | 301.057 | 177.36 | 1.697435 |
| Story1 | B29 | Push Max | 322 | 451.617 | 177.36 | 2.546329 |
| Story1 | B29 | Push Max | 370 | 546.777 | 177.36 | 3.082865 |
| Story1 | B29 | Push Max | 418 | 661.631 | 177.36 | 3.730441 |
| Story1 | B29 | Push Max | 466 | 792.209 | 177.36 | 4.466672 |
| Story1 | B29 | Push Max | 466 | 792.21 | 177.36 | 4.466678 |
| Story1 | B29 | Push Max | 490 | 849.448 | 177.36 | 4.7894 |
| Story1 | B29 | Push Min | 10 | -1517.28 | 177.36 | 8.554804 |
| Story1 | B29 | Push Min | 34 | -1282.729 | 177.36 | 7.232347 |
| Story1 | B29 | Push Min | 34 | -1282.728 | 177.36 | 7.232341 |
| Story1 | B29 | Push Min | 82 | -855.172 | 177.36 | 4.821673 |
| Story1 | B29 | Push Min | 130 | -572.771 | 177.36 | 3.229426 |
| Story1 | B29 | Push Min | 178 | -313.356 | 177.36 | 1.766779 |
| Story1 | B29 | Push Min | 226 | -75.413 | 177.36 | 0.425197 |
| Story1 | B29 | Push Min | 274 | 61.466 | 177.36 | 0.346561 |
| Story1 | B29 | Push Min | 322 | -189.803 | 177.36 | 1.070157 |
| Story1 | B29 | Push Min | 370 | -462.544 | 177.36 | 2.607939 |
| Story1 | B29 | Push Min | 418 | -831.85 | 177.36 | 4.690178 |
| Story1 | B29 | Push Min | 466 | -1293.754 | 177.36 | 7.294508 |
| Story1 | B29 | Push Min | 466 | -1293.755 | 177.36 | 7.294514 |
| Story1 | B29 | Push Min | 490 | -1545.48 | 177.36 | 8.713802 |
| Story1 | B30 | Push Max | 10 | 742.501 | 177.36 | 4.186406 |
| Story1 | B30 | Push Max | 34 | 700.729 | 177.36 | 3.950885 |
| Story1 | B30 | Push Max | 34 | 700.728 | 177.36 | 3.95088 |
| Story1 | B30 | Push Max | 82 | 601.081 | 177.36 | 3.389045 |
| Story1 | B30 | Push Max | 130 | 515.615 | 177.36 | 2.907166 |
| Story1 | B30 | Push Max | 178 | 442.077 | 177.36 | 2.492541 |
| Story1 | B30 | Push Max | 226 | 313.141 | 177.36 | 1.765567 |
| Story1 | B30 | Push Max | 274 | 331.813 | 177.36 | 1.870845 |
| Story1 | B30 | Push Max | 322 | 464.682 | 177.36 | 2.619993 |
| Story1 | B30 | Push Max | 370 | 542.152 | 177.36 | 3.056788 |
| Story1 | B30 | Push Max | 418 | 623.13 | 177.36 | 3.513363 |
| Story1 | B30 | Push Max | 466 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B30 | Push Max | 466 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B30 | Push Max | 490 | 766.841 | 177.36 | 4.323641 |
| Story1 | B30 | Push Min | 10 | -1389.229 | 177.36 | 7.83282 |
| Story1 | B30 | Push Min | 34 | -1163.523 | 177.36 | 6.560233 |
| Story1 | B30 | Push Min | 34 | -1163.522 | 177.36 | 6.560228 |
| Story1 | B30 | Push Min | 82 | -753.657 | 177.36 | 4.249306 |
| Story1 | B30 | Push Min | 130 | -434.845 | 177.36 | 2.451765 |
| Story1 | B30 | Push Min | 178 | -204.834 | 177.36 | 1.154905 |
| Story1 | B30 | Push Min | 226 | 3.705 | 177.36 | 0.02089 |
| Story1 | B30 | Push Min | 274 | -12.237 | 177.36 | 0.068995 |
| Story1 | B30 | Push Min | 322 | -219.249 | 177.36 | 1.236181 |
| Story1 | B30 | Push Min | 370 | -447.733 | 177.36 | 2.524431 |
| Story1 | B30 | Push Min | 418 | -756.597 | 177.36 | 4.265883 |
| Story1 | B30 | Push Min | 466 | -1162.529 | 177.36 | 6.554629 |
| Story1 | B30 | Push Min | 466 | -1162.53 | 177.36 | 6.554635 |
| Story1 | B30 | Push Min | 490 | -1386.269 | 177.36 | 7.816131 |
| Story1 | B31 | Push Max | 10 | 766.841 | 177.36 | 4.323641 |
| Story1 | B31 | Push Max | 34 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B31 | Push Max | 34 | 724.305 | 177.36 | 4.083813 |
| Story1 | B31 | Push Max | 82 | 623.13 | 177.36 | 3.513363 |
| Story1 | B31 | Push Max | 130 | 542.152 | 177.36 | 3.056788 |
| Story1 | B31 | Push Max | 178 | 464.682 | 177.36 | 2.619993 |
| Story1 | B31 | Push Max | 226 | 331.813 | 177.36 | 1.870845 |
| Story1 | B31 | Push Max | 274 | 313.141 | 177.36 | 1.765567 |
| Story1 | B31 | Push Max | 322 | 442.077 | 177.36 | 2.492541 |
| Story1 | B31 | Push Max | 370 | 515.615 | 177.36 | 2.907166 |
| Story1 | B31 | Push Max | 418 | 601.081 | 177.36 | 3.389045 |
| Story1 | B31 | Push Max | 466 | 700.728 | 177.36 | 3.95088 |
| Story1 | B31 | Push Max | 466 | 700.729 | 177.36 | 3.950885 |
| Story1 | B31 | Push Max | 490 | 742.501 | 177.36 | 4.186406 |
| Story1 | B31 | Push Min | 10 | -1386.269 | 177.36 | 7.816131 |
| Story1 | B31 | Push Min | 34 | -1162.53 | 177.36 | 6.554635 |
| Story1 | B31 | Push Min | 34 | -1162.529 | 177.36 | 6.554629 |
| Story1 | B31 | Push Min | 82 | -756.597 | 177.36 | 4.265883 |
| Story1 | B31 | Push Min | 130 | -447.733 | 177.36 | 2.524431 |
| Story1 | B31 | Push Min | 178 | -219.249 | 177.36 | 1.236181 |
| Story1 | B31 | Push Min | 226 | -12.237 | 177.36 | 0.068995 |
| Story1 | B31 | Push Min | 274 | 3.705 | 177.36 | 0.02089 |
| Story1 | B31 | Push Min | 322 | -204.834 | 177.36 | 1.154905 |
| Story1 | B31 | Push Min | 370 | -434.845 | 177.36 | 2.451765 |
| Story1 | B31 | Push Min | 418 | -753.657 | 177.36 | 4.249306 |
| Story1 | B31 | Push Min | 466 | -1163.522 | 177.36 | 6.560228 |
| Story1 | B31 | Push Min | 466 | -1163.523 | 177.36 | 6.560233 |
| Story1 | B31 | Push Min | 490 | -1389.229 | 177.36 | 7.83282 |
| Story1 | B32 | Push Max | 10 | 849.448 | 177.36 | 4.7894 |
| Story1 | B32 | Push Max | 34 | 792.21 | 177.36 | 4.466678 |
| Story1 | B32 | Push Max | 34 | 792.209 | 177.36 | 4.466672 |
| Story1 | B32 | Push Max | 82 | 661.631 | 177.36 | 3.730441 |
| Story1 | B32 | Push Max | 130 | 546.777 | 177.36 | 3.082865 |
| Story1 | B32 | Push Max | 178 | 451.617 | 177.36 | 2.546329 |
| Story1 | B32 | Push Max | 226 | 301.057 | 177.36 | 1.697435 |
| Story1 | B32 | Push Max | 274 | 461.773 | 177.36 | 2.603592 |
| Story1 | B32 | Push Max | 322 | 646.681 | 177.36 | 3.646149 |
| Story1 | B32 | Push Max | 370 | 776.19 | 177.36 | 4.376353 |
| Story1 | B32 | Push Max | 418 | 851.812 | 177.36 | 4.802729 |
| Story1 | B32 | Push Max | 466 | 995.717 | 177.36 | 5.614101 |
| Story1 | B32 | Push Max | 466 | 995.718 | 177.36 | 5.614107 |
| Story1 | B32 | Push Max | 490 | 1059.618 | 177.36 | 5.974391 |
| Story1 | B32 | Push Min | 10 | -1545.48 | 177.36 | 8.713802 |
| Story1 | B32 | Push Min | 34 | -1293.755 | 177.36 | 7.294514 |
| Story1 | B32 | Push Min | 34 | -1293.754 | 177.36 | 7.294508 |
| Story1 | B32 | Push Min | 82 | -831.85 | 177.36 | 4.690178 |
| Story1 | B32 | Push Min | 130 | -462.544 | 177.36 | 2.607939 |
| Story1 | B32 | Push Min | 178 | -189.803 | 177.36 | 1.070157 |
| Story1 | B32 | Push Min | 226 | 61.466 | 177.36 | 0.346561 |
| Story1 | B32 | Push Min | 274 | -75.413 | 177.36 | 0.425197 |
| Story1 | B32 | Push Min | 322 | -313.356 | 177.36 | 1.766779 |
| Story1 | B32 | Push Min | 370 | -572.771 | 177.36 | 3.229426 |
| Story1 | B32 | Push Min | 418 | -855.172 | 177.36 | 4.821673 |
| Story1 | B32 | Push Min | 466 | -1282.728 | 177.36 | 7.232341 |
| Story1 | B32 | Push Min | 466 | -1282.729 | 177.36 | 7.232347 |
| Story1 | B32 | Push Min | 490 | -1517.28 | 177.36 | 8.554804 |
| Story1 | B33 | Push Max | 10 | 1116.513 | 177.36 | 6.295179 |
| Story1 | B33 | Push Max | 34 | 1047.268 | 177.36 | 5.904759 |
| Story1 | B33 | Push Max | 34 | 1047.267 | 177.36 | 5.904753 |
| Story1 | B33 | Push Max | 82 | 892.672 | 177.36 | 5.033108 |
| Story1 | B33 | Push Max | 130 | 805.014 | 177.36 | 4.53887 |
| Story1 | B33 | Push Max | 178 | 665.292 | 177.36 | 3.751083 |
| Story1 | B33 | Push Max | 226 | 470.17 | 177.36 | 2.650936 |
| Story1 | B33 | Push Max | 274 | 303.149 | 177.36 | 1.70923 |
| Story1 | B33 | Push Max | 322 | 465.473 | 177.36 | 2.624453 |
| Story1 | B33 | Push Max | 370 | 572.398 | 177.36 | 3.227323 |
| Story1 | B33 | Push Max | 418 | 697.501 | 177.36 | 3.932685 |
| Story1 | B33 | Push Max | 466 | 839.368 | 177.36 | 4.732567 |
| Story1 | B33 | Push Max | 466 | 839.369 | 177.36 | 4.732572 |
| Story1 | B33 | Push Max | 490 | 902.25 | 177.36 | 5.087111 |
| Story1 | B33 | Push Min | 10 | -1579.891 | 177.36 | 8.90782 |
| Story1 | B33 | Push Min | 34 | -1339.458 | 177.36 | 7.552199 |
| Story1 | B33 | Push Min | 34 | -1339.457 | 177.36 | 7.552193 |
| Story1 | B33 | Push Min | 82 | -900.138 | 177.36 | 5.075203 |
| Story1 | B33 | Push Min | 130 | -604.627 | 177.36 | 3.409038 |
| Story1 | B33 | Push Min | 178 | -333.924 | 177.36 | 1.882747 |
| Story1 | B33 | Push Min | 226 | -84.693 | 177.36 | 0.47752 |
| Story1 | B33 | Push Min | 274 | 59.565 | 177.36 | 0.335842 |
| Story1 | B33 | Push Min | 322 | -202.394 | 177.36 | 1.141148 |
| Story1 | B33 | Push Min | 370 | -485.825 | 177.36 | 2.739203 |
| Story1 | B33 | Push Min | 418 | -864.307 | 177.36 | 4.873179 |
| Story1 | B33 | Push Min | 466 | -1336.425 | 177.36 | 7.535098 |
| Story1 | B33 | Push Min | 466 | -1336.426 | 177.36 | 7.535104 |
| Story1 | B33 | Push Min | 490 | -1593.258 | 177.36 | 8.983187 |
| Story1 | B34 | Push Max | 10 | 786.74 | 177.36 | 4.435837 |
| Story1 | B34 | Push Max | 34 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B34 | Push Max | 34 | 740.504 | 177.36 | 4.175147 |
| Story1 | B34 | Push Max | 82 | 631.929 | 177.36 | 3.562974 |
| Story1 | B34 | Push Max | 130 | 536.583 | 177.36 | 3.025389 |
| Story1 | B34 | Push Max | 178 | 454.509 | 177.36 | 2.562635 |
| Story1 | B34 | Push Max | 226 | 317.035 | 177.36 | 1.787523 |
| Story1 | B34 | Push Max | 274 | 337.169 | 177.36 | 1.901043 |
| Story1 | B34 | Push Max | 322 | 479.848 | 177.36 | 2.705503 |
| Story1 | B34 | Push Max | 370 | 567.127 | 177.36 | 3.197604 |
| Story1 | B34 | Push Max | 418 | 656.522 | 177.36 | 3.701635 |
| Story1 | B34 | Push Max | 466 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B34 | Push Max | 466 | 767.115 | 177.36 | 4.325186 |
| Story1 | B34 | Push Max | 490 | 814.36 | 177.36 | 4.591565 |
| Story1 | B34 | Push Min | 10 | -1437.821 | 177.36 | 8.106794 |
| Story1 | B34 | Push Min | 34 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B34 | Push Min | 34 | -1207.21 | 177.36 | 6.806552 |
| Story1 | B34 | Push Min | 82 | -787.535 | 177.36 | 4.440319 |
| Story1 | B34 | Push Min | 130 | -457.962 | 177.36 | 2.582104 |
| Story1 | B34 | Push Min | 178 | -218.533 | 177.36 | 1.232144 |
| Story1 | B34 | Push Min | 226 | -0.576 | 177.36 | 0.003248 |
| Story1 | B34 | Push Min | 274 | -17.099 | 177.36 | 0.096408 |
| Story1 | B34 | Push Min | 322 | -233.038 | 177.36 | 1.313926 |
| Story1 | B34 | Push Min | 370 | -470.449 | 177.36 | 2.652509 |
| Story1 | B34 | Push Min | 418 | -786.849 | 177.36 | 4.436451 |
| Story1 | B34 | Push Min | 466 | -1201.318 | 177.36 | 6.773331 |
| Story1 | B34 | Push Min | 466 | -1201.319 | 177.36 | 6.773337 |
| Story1 | B34 | Push Min | 490 | -1429.327 | 177.36 | 8.058903 |
| Story1 | B35 | Push Max | 10 | 811.873 | 177.36 | 4.577543 |
| Story1 | B35 | Push Max | 34 | 764.874 | 177.36 | 4.312551 |
| Story1 | B35 | Push Max | 34 | 764.873 | 177.36 | 4.312545 |
| Story1 | B35 | Push Max | 82 | 654.772 | 177.36 | 3.691768 |
| Story1 | B35 | Push Max | 130 | 563.866 | 177.36 | 3.179217 |
| Story1 | B35 | Push Max | 178 | 477.861 | 177.36 | 2.6943 |
| Story1 | B35 | Push Max | 226 | 336.458 | 177.36 | 1.897034 |
| Story1 | B35 | Push Max | 274 | 317.597 | 177.36 | 1.790691 |
| Story1 | B35 | Push Max | 322 | 456.345 | 177.36 | 2.572987 |
| Story1 | B35 | Push Max | 370 | 539.693 | 177.36 | 3.042924 |
| Story1 | B35 | Push Max | 418 | 633.619 | 177.36 | 3.572502 |
| Story1 | B35 | Push Max | 466 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B35 | Push Max | 466 | 742.686 | 177.36 | 4.187449 |
| Story1 | B35 | Push Max | 490 | 789.168 | 177.36 | 4.449526 |
| Story1 | B35 | Push Min | 10 | -1435.772 | 177.36 | 8.095241 |
| Story1 | B35 | Push Min | 34 | -1207.127 | 177.36 | 6.806084 |
| Story1 | B35 | Push Min | 34 | -1207.126 | 177.36 | 6.806078 |
| Story1 | B35 | Push Min | 82 | -791.383 | 177.36 | 4.462015 |
| Story1 | B35 | Push Min | 130 | -471.707 | 177.36 | 2.659602 |
| Story1 | B35 | Push Min | 178 | -233.804 | 177.36 | 1.318245 |
| Story1 | B35 | Push Min | 226 | -17.374 | 177.36 | 0.097959 |
| Story1 | B35 | Push Min | 274 | -0.359 | 177.36 | 0.002024 |
| Story1 | B35 | Push Min | 322 | -217.824 | 177.36 | 1.228146 |
| Story1 | B35 | Push Min | 370 | -456.762 | 177.36 | 2.575338 |
| Story1 | B35 | Push Min | 418 | -783.15 | 177.36 | 4.415595 |
| Story1 | B35 | Push Min | 466 | -1201.549 | 177.36 | 6.774634 |
| Story1 | B35 | Push Min | 466 | -1201.55 | 177.36 | 6.774639 |
| Story1 | B35 | Push Min | 490 | -1431.523 | 177.36 | 8.071284 |
| Story1 | B36 | Push Max | 10 | 899.48 | 177.36 | 5.071493 |
| Story1 | B36 | Push Max | 34 | 836.895 | 177.36 | 4.718623 |
| Story1 | B36 | Push Max | 34 | 836.894 | 177.36 | 4.718618 |
| Story1 | B36 | Push Max | 82 | 695.62 | 177.36 | 3.922079 |
| Story1 | B36 | Push Max | 130 | 569.055 | 177.36 | 3.208474 |
| Story1 | B36 | Push Max | 178 | 463.668 | 177.36 | 2.614276 |
| Story1 | B36 | Push Max | 226 | 302.882 | 177.36 | 1.707724 |
| Story1 | B36 | Push Max | 274 | 471.448 | 177.36 | 2.658142 |
| Story1 | B36 | Push Max | 322 | 668.11 | 177.36 | 3.766971 |
| Story1 | B36 | Push Max | 370 | 809.373 | 177.36 | 4.563447 |
| Story1 | B36 | Push Max | 418 | 895.237 | 177.36 | 5.04757 |
| Story1 | B36 | Push Max | 466 | 1050.142 | 177.36 | 5.920963 |
| Story1 | B36 | Push Max | 466 | 1050.144 | 177.36 | 5.920974 |
| Story1 | B36 | Push Max | 490 | 1119.687 | 177.36 | 6.313075 |
| Story1 | B36 | Push Min | 10 | -1600.454 | 177.36 | 9.02376 |
| Story1 | B36 | Push Min | 34 | -1342.851 | 177.36 | 7.571329 |
| Story1 | B36 | Push Min | 34 | -1342.85 | 177.36 | 7.571324 |
| Story1 | B36 | Push Min | 82 | -869.192 | 177.36 | 4.900722 |
| Story1 | B36 | Push Min | 130 | -487.116 | 177.36 | 2.746482 |
| Story1 | B36 | Push Min | 178 | -203.089 | 177.36 | 1.145067 |
| Story1 | B36 | Push Min | 226 | 59.465 | 177.36 | 0.335279 |
| Story1 | B36 | Push Min | 274 | -84.206 | 177.36 | 0.474774 |
| Story1 | B36 | Push Min | 322 | -332.844 | 177.36 | 1.876658 |
| Story1 | B36 | Push Min | 370 | -602.955 | 177.36 | 3.399611 |
| Story1 | B36 | Push Min | 418 | -894.539 | 177.36 | 5.043634 |
| Story1 | B36 | Push Min | 466 | -1332.036 | 177.36 | 7.510352 |
| Story1 | B36 | Push Min | 466 | -1332.037 | 177.36 | 7.510357 |
| Story1 | B36 | Push Min | 490 | -1571.702 | 177.36 | 8.861649 |
| Story1 | B37 | Push Max | 10 | 1293.151 | 177.36 | 7.291108 |
| Story1 | B37 | Push Max | 34 | 1177.267 | 177.36 | 6.637726 |
| Story1 | B37 | Push Max | 34 | 1177.266 | 177.36 | 6.63772 |
| Story1 | B37 | Push Max | 82 | 948.892 | 177.36 | 5.35009 |
| Story1 | B37 | Push Max | 130 | 712.374 | 177.36 | 4.016543 |
| Story1 | B37 | Push Max | 178 | 467.712 | 177.36 | 2.637077 |
| Story1 | B37 | Push Max | 226 | 214.905 | 177.36 | 1.211688 |
| Story1 | B37 | Push Max | 274 | 47.008 | 177.36 | 0.265043 |
| Story1 | B37 | Push Max | 322 | 281.767 | 177.36 | 1.588673 |
| Story1 | B37 | Push Max | 370 | 512.541 | 177.36 | 2.889834 |
| Story1 | B37 | Push Max | 418 | 739.329 | 177.36 | 4.168522 |
| Story1 | B37 | Push Max | 466 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B37 | Push Max | 466 | 962.132 | 177.36 | 5.424741 |
| Story1 | B37 | Push Max | 490 | 1072.039 | 177.36 | 6.044424 |
| Story1 | B37 | Push Min | 10 | -1320.158 | 177.36 | 7.443381 |
| Story1 | B37 | Push Min | 34 | -1186.569 | 177.36 | 6.690173 |
| Story1 | B37 | Push Min | 34 | -1186.568 | 177.36 | 6.690167 |
| Story1 | B37 | Push Min | 82 | -931.882 | 177.36 | 5.254184 |
| Story1 | B37 | Push Min | 130 | -681.181 | 177.36 | 3.840669 |
| Story1 | B37 | Push Min | 178 | -434.466 | 177.36 | 2.449628 |
| Story1 | B37 | Push Min | 226 | -191.736 | 177.36 | 1.081055 |
| Story1 | B37 | Push Min | 274 | -46.046 | 177.36 | 0.259619 |
| Story1 | B37 | Push Min | 322 | -315.14 | 177.36 | 1.776838 |
| Story1 | B37 | Push Min | 370 | -592.379 | 177.36 | 3.339981 |
| Story1 | B37 | Push Min | 418 | -877.762 | 177.36 | 4.949041 |
| Story1 | B37 | Push Min | 466 | -1171.289 | 177.36 | 6.60402 |
| Story1 | B37 | Push Min | 466 | -1171.29 | 177.36 | 6.604026 |
| Story1 | B37 | Push Min | 490 | -1321.107 | 177.36 | 7.448731 |
| Story1 | B38 | Push Max | 10 | 827.841 | 177.36 | 4.667574 |
| Story1 | B38 | Push Max | 34 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B38 | Push Max | 34 | 785.402 | 177.36 | 4.428293 |
| Story1 | B38 | Push Max | 82 | 681.797 | 177.36 | 3.844142 |
| Story1 | B38 | Push Max | 130 | 631.425 | 177.36 | 3.560132 |
| Story1 | B38 | Push Max | 178 | 554.925 | 177.36 | 3.128806 |
| Story1 | B38 | Push Max | 226 | 415.88 | 177.36 | 2.344835 |
| Story1 | B38 | Push Max | 274 | 437.284 | 177.36 | 2.465516 |
| Story1 | B38 | Push Max | 322 | 582.596 | 177.36 | 3.284822 |
| Story1 | B38 | Push Max | 370 | 665.363 | 177.36 | 3.751483 |
| Story1 | B38 | Push Max | 418 | 708.745 | 177.36 | 3.996081 |
| Story1 | B38 | Push Max | 466 | 814.828 | 177.36 | 4.594204 |
| Story1 | B38 | Push Max | 466 | 814.829 | 177.36 | 4.59421 |
| Story1 | B38 | Push Max | 490 | 858.507 | 177.36 | 4.840477 |
| Story1 | B38 | Push Min | 10 | -1479.947 | 177.36 | 8.344311 |
| Story1 | B38 | Push Min | 34 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B38 | Push Min | 34 | -1227.471 | 177.36 | 6.920788 |
| Story1 | B38 | Push Min | 82 | -769.427 | 177.36 | 4.338222 |
| Story1 | B38 | Push Min | 130 | -452.132 | 177.36 | 2.549233 |
| Story1 | B38 | Push Min | 178 | -196.227 | 177.36 | 1.106377 |
| Story1 | B38 | Push Min | 226 | 34.708 | 177.36 | 0.195692 |
| Story1 | B38 | Push Min | 274 | 17.677 | 177.36 | 0.099667 |
| Story1 | B38 | Push Min | 322 | -210.778 | 177.36 | 1.188419 |
| Story1 | B38 | Push Min | 370 | -464.204 | 177.36 | 2.617298 |
| Story1 | B38 | Push Min | 418 | -765.763 | 177.36 | 4.317563 |
| Story1 | B38 | Push Min | 466 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B38 | Push Min | 466 | -1217.539 | 177.36 | 6.864789 |
| Story1 | B38 | Push Min | 490 | -1466.882 | 177.36 | 8.270647 |
| Story1 | B39 | Push Max | 10 | 973.699 | 177.36 | 5.489958 |
| Story1 | B39 | Push Max | 34 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B39 | Push Max | 34 | 880.906 | 177.36 | 4.966768 |
| Story1 | B39 | Push Max | 82 | 692.331 | 177.36 | 3.903535 |
| Story1 | B39 | Push Max | 130 | 499.772 | 177.36 | 2.817839 |
| Story1 | B39 | Push Max | 178 | 303.226 | 177.36 | 1.709664 |
| Story1 | B39 | Push Max | 226 | 102.696 | 177.36 | 0.579026 |
| Story1 | B39 | Push Max | 274 | 84.639 | 177.36 | 0.477216 |
| Story1 | B39 | Push Max | 322 | 285.589 | 177.36 | 1.610222 |
| Story1 | B39 | Push Max | 370 | 482.554 | 177.36 | 2.72076 |
| Story1 | B39 | Push Max | 418 | 675.534 | 177.36 | 3.808829 |
| Story1 | B39 | Push Max | 466 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B39 | Push Max | 466 | 864.528 | 177.36 | 4.874425 |
| Story1 | B39 | Push Max | 490 | 957.531 | 177.36 | 5.398799 |
| Story1 | B39 | Push Min | 10 | -1168.264 | 177.36 | 6.586964 |
| Story1 | B39 | Push Min | 34 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B39 | Push Min | 34 | -1046.247 | 177.36 | 5.899002 |
| Story1 | B39 | Push Min | 82 | -808.32 | 177.36 | 4.55751 |
| Story1 | B39 | Push Min | 130 | -578.537 | 177.36 | 3.261936 |
| Story1 | B39 | Push Min | 178 | -356.899 | 177.36 | 2.012286 |
| Story1 | B39 | Push Min | 226 | -143.405 | 177.36 | 0.808553 |
| Story1 | B39 | Push Min | 274 | -124.514 | 177.36 | 0.702041 |
| Story1 | B39 | Push Min | 322 | -336.76 | 177.36 | 1.898737 |
| Story1 | B39 | Push Min | 370 | -557.15 | 177.36 | 3.141351 |
| Story1 | B39 | Push Min | 418 | -785.684 | 177.36 | 4.429883 |
| Story1 | B39 | Push Min | 466 | -1022.362 | 177.36 | 5.764332 |
| Story1 | B39 | Push Min | 466 | -1022.363 | 177.36 | 5.764338 |
| Story1 | B39 | Push Min | 490 | -1143.756 | 177.36 | 6.448782 |
| Story1 | B40 | Push Max | 10 | 959.475 | 177.36 | 5.40976 |
| Story1 | B40 | Push Max | 34 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B40 | Push Max | 34 | 897.53 | 177.36 | 5.060498 |
| Story1 | B40 | Push Max | 82 | 754.914 | 177.36 | 4.256394 |
| Story1 | B40 | Push Max | 130 | 669.709 | 177.36 | 3.775987 |
| Story1 | B40 | Push Max | 178 | 555.789 | 177.36 | 3.133677 |
| Story1 | B40 | Push Max | 226 | 379.322 | 177.36 | 2.138712 |
| Story1 | B40 | Push Max | 274 | 542.8 | 177.36 | 3.060442 |
| Story1 | B40 | Push Max | 322 | 731.479 | 177.36 | 4.124261 |
| Story1 | B40 | Push Max | 370 | 857.612 | 177.36 | 4.835431 |
| Story1 | B40 | Push Max | 418 | 930.639 | 177.36 | 5.247175 |
| Story1 | B40 | Push Max | 466 | 1078.498 | 177.36 | 6.080841 |
| Story1 | B40 | Push Max | 466 | 1078.499 | 177.36 | 6.080847 |
| Story1 | B40 | Push Max | 490 | 1143.065 | 177.36 | 6.444886 |
| Story1 | B40 | Push Min | 10 | -1612.947 | 177.36 | 9.094198 |
| Story1 | B40 | Push Min | 34 | -1338.788 | 177.36 | 7.548421 |
| Story1 | B40 | Push Min | 34 | -1338.787 | 177.36 | 7.548416 |
| Story1 | B40 | Push Min | 82 | -837.377 | 177.36 | 4.721341 |
| Story1 | B40 | Push Min | 130 | -480.895 | 177.36 | 2.711406 |
| Story1 | B40 | Push Min | 178 | -183.214 | 177.36 | 1.033006 |
| Story1 | B40 | Push Min | 226 | 89.497 | 177.36 | 0.504606 |
| Story1 | B40 | Push Min | 274 | -65.253 | 177.36 | 0.367913 |
| Story1 | B40 | Push Min | 322 | -332.72 | 177.36 | 1.875959 |
| Story1 | B40 | Push Min | 370 | -625.158 | 177.36 | 3.524797 |
| Story1 | B40 | Push Min | 418 | -952.006 | 177.36 | 5.367648 |
| Story1 | B40 | Push Min | 466 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B40 | Push Min | 466 | -1441.203 | 177.36 | 8.125863 |
| Story1 | B40 | Push Min | 490 | -1709.256 | 177.36 | 9.637212 |